Lampiran 1. Perhitungan konsentrasi pengukuran Asiklovir (Baku Pembanding Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd.)

Asiklovir memberikan serapan maksimum dalam pelarut HCl 0,1 N pada panjang gelombang 255 nm dengan nilai A ¦ = 530a (Dibbern, 2002). Konsentrasi pengukuran:

A = A ¦ x b x c

0,4343 = 530 x 1 x c

C = 0,4343530 x 1

C = 0,0008194 g/100 ml

C = 8,194 g/ml = 8,0 g/ml

Lampiran 2. Perhitungan Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi

Tabel 1. Data hasil pengukuran kurva kalibrasi Asiklovir Baku Pembanding Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd. Dalam Pelarut NaOH 0,1N

| No. | Konsentrasi (g/ml) | Serapan (A) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,000 | 0,000 |
| 2. | 4,000 | 0,226 |
| 3. | 6,000 | 0,354 |
| 4. | 8,000 | 0,468 |
| 5. | 10,000 | 0,575 |
| 6. | 12,000 | 0,712 |

Tabel 2. Perhitungan Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi

| No. | Konsentrasi | Serapan | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (g/ml) X | (Y) |  |  |  |
| 1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | 4,000 | 0,226 | 0,904 | 16,00 | 0,0676 |
| 3. | 6,000 | 0,354 | 2,124 | 36.00 | 0,2315 |
| 4. | 8,000 | 0,468 | 3,744 | 64,00 | 0,2190 |
| 5. | 10,00 | 0,575 | 5,750 | 100,00 | 0,3306 |
| 6. | 12,00 | 0,712 | 8,544 | 144,00 | 0,5069 |
|  | X = 40 | Y = 2,049 | XY= 18,47 | X2 = 360 | Y2 =0.9476 |
|  | X = 6,6667 | Y = 0,3415 |  |  |  |

a =  xy- x y /n x2-x2 /n

a = 18,47-402,049/6360- (40)2 /6

a = 18,47- 13.66360-266,66

a = 0,05889

Lanjutan

b = y – ax

b = 0,3891 – (0,05889) (6,6667)

b = 0,3891 – 0,3926

b = - 0,0035

Y = ax + b

Y = 0,05889 x – 0,0035

Perhitungan Koefisien Korelasi

r = XY- XY/n[X2- X2 /n][Y2- Y2 /n]

r = 18.47 - 402,049/6[360- 402 /6][0.947645- 2,0492 /6]

r = 4.81[(360-226,7)][(0.947645-0.6997335]

r = 4,8123,130

r = 4,814,8101

r = 0,99922

Lampiran 3.	Contoh Perhitungan Penimbangan Sampel dari Tablet Zoter (PT.Interbact)

Berat 20 tablet Asiklovir			=  13063.013mg

Kandungan Asiklovir pada etiket		= 400 mg

Bobot rata-rata 1 tablet			= 653,15 mg

Serbuk yang ditimbang setara 50 mg Asiklovir

Contoh Perhitungan untuk Sampel 1 (Zoter tablet)

Bobot serbuk yang ditimbang = 81,64 mg

Absorbansi	= 0, 464

y 	= 0,05889x - 0,0035

0,478 	= 0,05889x - 0,0035

X 	=  8,176 μg/ml

Bobot asiklovir yang diperoleh (pengenceran 111x)

= 8,176μg/ml x 50 ml x 111

= 44058,8 μg/ml = 45,378mg

Bobot perolehan per tablet = bobot asiklovir/ serbuk ditimbang x bobot rata 1 tablet  = 45,37  mg/81,64 mg x 653,15 mg = 362,97 mg

% Kadar = 362,97mg/400mg x 100%  = 90,74%

Lampiran 4. Data kadar Asiklovir dalam sediaan tablet. Pelarut NaOH 0,1 N

| Nama Sediaan | Penimbangan | Absorbansi | Kons perolehan | Bobot peroleh/tab | Kadar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mg) | (A) | (μg/ml) |  | % |
| Acifar Generik | 65,92 | 0,484 | 8,278 | 367,53 | 91,88 |
|  | 65,93 | 0,483 | 8,261 | 366,74 | 91,68 |
|  | 65,90 | 0,482 | 8,244 | 366,16 | 91,54 |
|  | 65,92 | 0,483 | 8,261 | 366,80 | 91,70 |
|  | 65,92 | 0,482 | 8,244 | 366,04 | 91,51 |
|  | 65,90 | 0,483 | 8,261 | 366,91 | 91,71 |
| Asiklovir Generik (Hexpharm Jaya) | 59,44 | 0,464 | 7,938 | 367,28 | 91,82 |
|  | 59,45 | 0,464 | 7,938 | 376,22 | 91,80 |
|  | 59,44 | 0,465 | 7,955 | 367,88 | 91,96 |
|  | 59,45 | 0,464 | 7,938 | 376,22 | 91,80 |
|  | 59,45 | 0,463 | 7,921 | 366,46 | 91,61 |
|  | 59,44 | 0,463 | 7,921 | 366,45 | 91,61 |
| Zoter (Interbat) | 81,64 | 0,478 | 8,176 | 362,97 | 90,74 |
|  | 81,60 | 0,479 | 8,193 | 363,97 | 90,99 |
|  | 81,60 | 0,479 | 8,193 | 363,97 | 90,99 |
|  | 81,64 | 0,479 | 8,176 | 363,95 | 90,74 |
|  | 81,64 | 0,480 | 9,180 | 362,08 | 90,74 |
|  | 81,64 | 0,479 | 8,176 | 363,90 | 90,75 |

Lampiran 5.	Perhitungan Statistik Kadar Asiklovir pada Tablet Acifar  (Hexpharm Jaya) pelaut NaOH 0,1 N

| No. | Kadar [X] (%) | Xi – X | (Xi-X)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 91,88 | 0.21 | 0.0441 |
| 2. | 91,68 | 0.01 | 0.0001 |
| 3. | 91,54 | -0.13 | 0.0169 |
| 4. | 91,70 | 0.03 | 0.0009 |
| 5. | 91,51 | 0.16 | 0.0256 |
| 6. | 91,71 | 0.04 | 0.00160 |
|  | X= 91,67 |  | ∑ = 0.0892 |

SD = Ʃ(X- X)²n-1   = Ʃ(X- X)²6-1   = 0.08925  = = 0.01784 = 0.133356

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6; dk=5, dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,03

Data ditolak jika ttabel ≥ thitung

thitung = x- xSD / n

thitung 1		: 0.21 / 0.05452= 3.8517

thitung 2		: 0.01/ 0.05452 = 0.1834

thitung 3		: 0.13 / 0.05452= 2,3844

thitung 4		: 0.03/ 0.05452 = 0.5502

thitung 5		: 0.16/ 0.05452 = 2.93470

thitung 6		: 0.04/ 0.05452 =  0.7336

Lanjutan

Karena thitung ≤ t tabel maka data diterima, jadi kadar sebenarnya terletak antara :

μ	= X % ± t(1-½α)dk x SD√n ) %

= 91.67% ± (4,03 x 0,13356√6 ) %

= 91.67% ± 0,2197%

Lampiran 6.	Perhitungan Statistik Kadar Asiklovir pada Tablet Generik (Hexapharm)

| No. | Kadar [X] (%) | Xi – X | (Xi-X)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 91,82 | 0.06 | 0.0036 |
| 2. | 91,80 | 0.04 | 0.0016 |
| 3. | 91,96 | 0.2 | 0.04 |
| 4. | 91,80 | 0.04 | 0.0016 |
| 5. | 91,61 | 0.15 | 0.0225 |
| 6. | 91,61 | 0.15 | 0.0225 |
|  | X = 91,76 |  | ∑ = 0.0918 |

SD = Ʃ(X- X)²n-1   = Ʃ(X- X)²6-1   = 0.091815  = 0,01836 = 0.1354

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6; dk=5, dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,03

Data ditolak jika ttabel ≥ thitung  atau thitung ≤ - ttabel

thitung = x- xSD / n

thitung 1		: 0.06 / 0.0552 = 1.08695

thitung 2		: 0.04 / 0.0552	 = 0.7272

thitung 3		: 0.2 / 0.0552	= 3.623

thitung 4		: 0.04 / 0.0552 = 0.07272

thitung 5		: 0.15/ 0.0552	 = 2.7173

thitung 6		: 0,15 / 0.0552 = 2.7173

Lanjutan

Karena thitung ≤ t tabel maka data diterima, jadi kadar sebenarnya terletak antara :

μ	= X % ± t(1-½α)dk x SD√n ) %

= 91.76% ± (4,03 x 0,1354√6 ) %

= 91,76% ± 0.5456%

Lampiran 7.	Perhitungan Statistik Kadar Asiklovir Zoter pada Tablet Generik

| No. | Kadar [X] (%) | Xi – X | (Xi-X)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90,74 | -0.085 | 0.007225 |
| 2. | 90,99 | 0,165 | 0.027225 |
| 3. | 90,99 | 0.165 | 0.027225 |
| 4. | 90,74 | 0,085 | 0.007225 |
| 5. | 90,74 | -0.085 | 0.007225 |
| 6. | 90,75 | -0.075 | 0.005625 |
|  | X= 90.825 |  | ∑= 0.087375 |

SD = Ʃ(X- X)²n-1   = Ʃ(X- X)²6-1   = 0.0873755  = 0,017475 = 0,13219

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6; dk=5, dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,03

Data ditolak jika ttabel ≥ thitung  atau thitung ≤ - ttabel

thitung = x- xSD / n

thitung 1		:0.085 / 0.05396	= 0.1577

thitung 2		: 0.165 / 0.05396	= 3.057

thitung 3		: 0,165/ 0.05396	= 3.057

thitung 4		: 0.085 / 0.05396	= 1.5752

thitung 5		: 0.085 / 0.05396	= 1.5752

thitung 6		: 0.075 / 0.05396	= 1.3899

Lanjutan

Karena thitung ≤ t tabel maka data diterima, jadi kadar sebenarnya terletak antara :

μ	= X % ± t(1-½α)dk x SD√n ) %

= 90,825% ± (4,03 x 0.13219√6 ) %

= 90,825% ± 0,21745%

Lampiran 8. Perhitungan konsentrasi pengukuran Asiklovir (Baku Pembanding 			Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd.) dalam Pelarut 			metanol.

Asiklovir memberikan serapan maksimum dalam pelarut metanol pada panjang gelombang nm dengan nilai A ¦ = 611 (Dibbern, 2002). Konsentrasi pengukuran:

A = A ¦ x b x c

0,4343 = 611 x 1 x c

C = 0,4343611 x 1

C = 0.0007108 g/100 ml

C = 7.108g/ml

Lampiran 9. Perhitungan Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi

Tabel 1. 	Data hasil pengukuran kurva kalibrasi Asiklovir Baku Pembanding Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd. Dalam Pelarut Metanol.

| No. | Konsentrasi (g/ml) | Serapan (A) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,000 | 0,000 |
| 2. | 3,000 | 0,197 |
| 3. | 5,000 | 0,327 |
| 4. | 7,000 | 0,449 |
| 5. | 8,000 | 0,503 |
| 6. | 10,000 | 0,630 |

Tabel. 2. 	Perhitungan Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi

| No. | Konsentrasi | Serapan | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (g/ml) X | (Y) |  |  |  |
| 1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | 3,000 | 0,197 | 0,591 | 9,00 | 0,0388 |
| 3. | 5,000 | 0,327 | 1,635 | 25,00 | 0,1069 |
| 4. | 7,000 | 0,449 | 3,143 | 49,00 | 0,2016 |
| 5. | 8,000 | 0,503 | 4,024 | 64,00 | 0,2530 |
| 6. | 10,000 | 0,630 | 6,300 | 100,0 | 0,3969 |
|  | X = 40 | Y = 2.049 | XY | X2 | Y2 |
|  | X = 6.6667 | Y = 0,3415 | = 18,47 | = 360 | = 0,9972 |

a =  xy- x y /n x2-x2 /n

a = 18,47-402,049/6360- (40)2 /6

a = 18,47- 13,66360-266,66

a=0,0515

Lanjutan

b = y – ax

b = 0,3415 – (0,0515) (6,6667)

b = 0,3415 – 0,3435

b = - 0,00605

Y = ax + b

Y = 0,06276 x – 0,00605

Perhitungan Koefisien Korelasi

r = XY- XY/n[X2- X2 /n][Y2- Y2 /n]

r = 18,47 - 402,049/6[360- 402 /6][0,947645- 2,0492 /6]

r = 18,47-13,664[(360-226,7)][(0,947645 – 0,6997335]

r = 4,8123,130

r = 4,814,8101

r = 0,99946

Lampiran 10. Contoh Perhitungan Penimbangan Sampel dari Tablet Asiklovir generik (PT. Hexapharm)

Berat 20 tablet Asiklovir			= 9510,8 mg

Kandungan Asiklovir pada etiket		= 400 mg

Ditimbang serbuk setara 50 mg Asiklovir

Berat serbuk yang ditimbang :

50 mg20×200 mg × 9510,8 mg = 59,44 mg

Contoh Perhitungan untuk Sampel 1 (Asiklovir generik PT. Indo Farma)

Bobot serbuk yang ditimbang = 59,44 mg

Absorbansi			= 0,469

Y = 0,06276 x – 0,00605

0,469	= 0,06276 x – 0,00605

X = 0,469 + 0,00605/ 0,06276 =  7,5693μg/ml

Faktor pengenceran = 50/3,5 =14,28 x 10 = 142,8

Konsentrasi Asiklovir sebelum diencerkan 142,8 x

= 7,5693 μg/ml x 142,8

= 1080,89  μg/ml

Bobot asiklovir dalam labu awal 1080,9  μg/m x 50 = 54044,8  μg/ml (54,044 mg)

Bobot Asiklovir per tablet

54,044 mg/ 59,44 mg x 475,54 mg = 432,37 mg

= % Kadar =  432,37 mg/400 mg x 99,7% = 107,76%

Lampiran 11. Data kadar Asiklovir dalam sediaan tablet.

| Nama Sediaan | Penimbangan | Absorbansi | Kons perolehan | Bobot perolehan/ tab | Kadar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mg) |  | (μg/ml) |  | % |
| Acifar (IFARS) | 50,00 | 0,406 | 6,372 | 363,09 | 90,77 |
|  | 49,90 | 0,404 | 6,340 | 361,95 | 90,48 |
|  | 49,90 | 0,433 | 6,402 | 365,49 | 91,37 |
|  | 50,00 | 0,406 | 6,372 | 363,09 | 90,77 |
|  | 49,90 | 0,404 | 6,340 | 361,95 | 90,48 |
|  | 50,1 | 0,407 | 6,394 | 363,27 | 90,81 |
| Asiklovir Generik (Hexpharm Jaya) | 59,44 | 0,469 | 7,569 | 432,35 | 107,76 |
|  | 59,30 | 0,472 | 7,617 | 436,12 | 108,70 |
|  | 59,42 | 0,467 | 7,537 | 430,67 | 107,34 |
|  | 59,45 | 0,468 | 7,553 | 431,46 | 107,54 |
|  | 59,35 | 0,468 | 7,553 | 431,46 | 107,54 |
|  | 59,40 | 0,466 | 7,534 | 430,54 | 108,80 |
| Zoter (Interbat) | 61,64 | 0,432 | 6,783 | 373,63 | 93,40 |
|  | 61,62 | 0,431 | 6,781 | 373,64 | 93,41 |
|  | 61,64 | 0,432 | 6,783 | 373,63 | 93,40 |
|  | 61,60 | 0,430 | 6,780 | 373,10 | 93,42 |
|  | 61,62 | 0,429 | 6,780 | 373,58 | 93,39 |
|  | 61,64 | 0,430 | 6,781 | 373,52 | 93,38 |

Lampiran 12.	Perhitungan Statistik Kadar Acifar pada Tablet Generik

| No. | Kadar [X] (%) | Xi – X | (Xi-X)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90,77 | 0.29 | 0.0841 |
| 2. | 90,48 | -0.3 | 0.09 |
| 3. | 91,37 | 0.59 | 0.3481 |
| 4. | 90,77 | -0.01 | 0.0001 |
| 5. | 90,48 | -0.3 | 0.09 |
| 6. | 90,81 | 0.03 | 0.0009 |
|  | X = 90.78 |  | Σ(Xi -X) = 0.6141 |

SD = Ʃ(X- X)²n-1   = Ʃ(X- X)²6-1   = 0.61415  = 0.12282 = 0.3504

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6; dk=5, dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,03

Data ditolak jika ttabel ≥ thitung

thitung = x- xSD / n

thitung 1		: 0.29 / 0,1430	= 2,0279

thitung 2		: 0.3 / 0,1430	= 2.0979

thitung 3		: 0.59/ 0,1430	 = 4.0125

thitung 4		: 0.01 / 0,1430	 =  0.0699

thitung 5		: 0.3 / 0,1430	= 2.0979

thitung 6		: 0.03 / 0,1430 = 0.2097

Lanjutan

Karena thitung ≤ t tabel maka data diterima, jadi kadar sebenarnya terletak antara :

μ	= X % ± t(1-½α)dk x SD√n ) %

= 90.78% ± (4,03 x 0.3504√6 ) %

= 90.78% ± 0.572%

Lampiran 13.	Perhitungan Statistik Kadar Tablet Asiklovir Hexapharm Jaya

| No. | Kadar [X] (%) | Xi – X | (Xi-X)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107,76 | -0.18 | 0.0324 |
| 2. | 108,70 | 0.76 | 0.5776 |
| 3. | 107,34 | -0.6 | 0.36 |
| 4. | 107,54 | -0.4 | 0.16 |
| 5. | 107,54 | -0,4 | 0.16 |
| 6. | 108,80 | 0.86 | 0.7396 |
|  | X = 107.94 |  | Σ(Xi-X)² = 2.0296 |

SD = Ʃ(X- X)²n-1   = Ʃ(X- X)²6-1   = 2.02965  = 0.40592 = 0.6371

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6; dk=5, dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,03

Data ditolak jika ttabel ≥ thitung  atau thitung ≤ - ttabel

thitung = x- xSD / n

thitung 1		: 0,18 / 0,260	=  0.69204

thitung 2		: 0.76 / 0,260	= 2.9219

thitung 3		: 0,6 / 0,260	= 2.3068

thitung 4		: 0,4 / 0,260	= 1.5378

thitung 5		: 0,4 / 0,260	= 1,5378

thitung 6		: 0.86 / 0,260 = 3.3064

Lanjutan

Karena thitung ≤ t tabel maka data diterima, jadi kadar sebenarnya terletak antara :

μ	= X % ± t(1-½α)dk x SD√n ) %

= 107.94 % ± (4,03 x 0.6371√6 ) %

= 107.94% ± 1,0470%

Lampiran 14.	Perhitungan Statistik Kadar Asiklovie zoter pada Tablet Nama Dagang (Interbat)

| No. | Kadar [X] (%) | Xi – X | (Xi-X)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93,40 | 0 | 0 |
| 2. | 93,41 | 0.01 | 0.0001 |
| 3. | 93,40 | 0 | 0 |
| 4. | 93,42 | 0.02 | 0.0004 |
| 5. | 93,39 | -0.01 | 0,0001 |
| 6. | 93,38 | -0.02 | 0,0004 |
|  | X = 93.40 |  | Σ(Xi-X)² = 0.0010 |

SD = Ʃ(X- X)²n-1   = Ʃ(X- X)²6-1   = 4,76395  = 0,95278 = 0,9761

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6; dk=5, dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,03

Data ditolak jika ttabel ≥ thitung  atau thitung ≤ - ttabel

thitung = x- xSD / n

thitung 1		: 0 / 0,00824	= 0

thitung 2		: 0.01 / 0,00824 = 1.21

thitung 3		: 0 / 0,00824 = 0

thitung 4		: 0.02 / 0,00824 = 2.4271

thitung 5		: 0.01 / 0,00824 = 1.21

thitung 6		: 0,02 / 0,00824 = 2.4271

Lanjutan

Karena thitung ≤ t tabel maka data diterima, jadi kadar sebenarnya terletak antara :

μ	= X % ± t(1-½α)dk x SD√n ) %

= 93.40% ± (4,03 x 0.02020√6 ) %

= 93.40% ± 0.0332%

Lampiran 15.	Contoh Perhitungan Persentase (%) Perolehan Kembali dari Tablet Asiklovir nama dagang (Zoter).

Berat 20 tablet							= 13063 mg

Kandungan zat berkhasiat					= 400 mg

Berat penimbangan zat berkhasiat pada penetapan kadar	= 100 mg

Perolehan 80%

Asiklovir					= 80100 x 400 mg 	   = 320 mg

Analit 70 %					= 70100 x 320 mg	   = 224 mg

Serbuk yang ditimbang setara 224 mg	= 22420 x 400 x 13063 mg  = 365,76 mg

Baku 30%					= 30100 x 320 mg	   = 96 mg

Perolehan 100%

Asiklovir					= 100100 x 400 mg 	   = 400 mg

Analit 70 %					= 70100 x 400 mg	   = 280 mg

Serbuk yang ditimbang setara 280 mg	= 28020 x 400 x 13063 mg = 457,20 mg

Baku 30%					= 30100 x 280 mg	   = 120 mg

Lanjutan

Perolehan 120%

Asiklovir					= 120100 x 400 mg 	    = 480 mg

Analit 70 %					= 70100 x 480 mg	   = 336 mg

Serbuk yang ditimbang setara 336 mg	= 33620 x 400 x 13063 mg = 548,64 mg

Baku 30%					= 30100 x 480 mg	   = 144 mg

Lampiran 16.	Perhitungan Persen Perolehan Kembali dengan Metode Penambahan Bahan Baku (Standard Addition Method) dari Tablet Zoter dengan Pelarut NaOH

\

Rentang  80%

Absorbansi	= 0,258 (tambah  baku)

Y		= 0,05889 X  -  0,00342

0,258		=  0,05889 X  - 0,00342

X		= 4,4391 μg/ml

Bobot dalam labu awal  4,4391μg/ml x 100 x 416,5 = 184,88 mg

Absorbansi	= 0,122 ( tidak di + baku)

Y		= 0,05889 X  -  0,00342

0,122		= 0,05889 X  - 0,00342

X		= 2,1297μg/ml

Bobot dalam labu awal 2,1297μg/ml x 100 x 416,5 = 88,70mg

Baku ditambahkan 96 mg

% recovery=  184,88mg- 88,70 mg/ 96 mg X 100% = 100,18 %

Rentang 100 %.

Absorbansi	= 0,319 (tambah  baku)

Y		= 0,05889 X  -  0,00342

0,319		= 0,05889 X  -  0,00342

X 		= 5,4749 μg/ml

Bobot dalam labu awal 5,4749μg/ml x 100 x 416,5 = 228,11 mg

Absorbansi	= 0,150 ( tidak di + baku)

Y		= 0,05889 X  -  0,00342

0,150	= 0,05889 X  - 0,00342

X 	= 2,6051 μg/ml

Bobot dalam labu awal 2,6051μg/ml x 100 x 416,5 = 108,54 mg

Baku ditambahkan 120 mg

% recovery=  228,11 mg- 108,54mg/ 120 mg X 100% = 99,64%

Rentang 120  %.

Absorbansi	= 0,404  (tambah  baku)

Y		= 0,05889 X  -  0,00342

0,404		= 0,05889 X  -  0,00342

X		= 6,9183 μg/ml

Bobot dalam labu awal 6,9183μg/ml x 100 x 416,5 = 330,45= 287,91 mg

Absorbansi	= 0,200 ( tidak di + baku)

Y		= 0,05889 X  -  0,00342

0,200		= 0,05889 X  -  0,00342

X		= 3,4542 μg/ml

Bobot dalam labu awal 3,4542 μg/ml x 100 x 416,5 = 143,75mg

Baku ditambahkan 144 mg

% recovery=  287,91 mg- 143,75mg/ 144 mg X 100% = 100,11%

Lampiran 17.	Data Hasil Persen Perolehan Kembali Asiklovir pada Tablet nama dagang (Zoter) dengan Metode Penambahan Bahan Baku (Standard Addition Method). menggunakan pelarut NaOH

| No. | Rentang Spesifik % | Absorban + baku | Absorbansi Tanpa baku | Bobot |  | Baku di(+)kan mg © | Persen Perolehan = A -BC x 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tambah baku (mg) (A) | tanpa (mg) (B) |  |  |
| 1. | 80% | 0,258 | 0,122 | 184,88 | 88,70 | 96 | 100,18 |
| 2. |  | 0,256 | 0,121 | 183,47 | 87,99 | 96 | 99,45 |
| 3. |  | 0,257 | 0,122 | 184,18 | 88,70 | 96 | 100,20 |
| 4. | 100 % | 0,319 | 0,150 | 228,11 | 108,54 | 120 | 99,64 |
| 5. |  | 0,320 | 0,151 | 228,82 | 108,55 | 120 | 100,22 |
| 6. |  | 0,318 | 0,150 | 228,10 | 108,54 | 120 | 99,55 |
| 7. | 120 % | 0,404 | 0,200 | 287,91 | 143,75 | 144 | 100,11 |
| 8. |  | 0,401 | 0,199 | 286,13 | 143,21 | 144 | 99,25 |
| 9. |  | 0,402 | 0,200 | 287,19 | 143,25 | 144 | 100,45 |
| Rata-rata (% recovery) 99,89 % Standard Deviation (SD) 0,4231 Relative Standard Deviation (RSD) (%) 0,42% |  |  |  |  |  |  |  |

Persamaan regresi :Y= 0,05889 - 0,00342

Lampiran 18. 	Perhitungan Kadar  Perolehan Kembali (% recorvery ) Asiklovir secara statistic pelarut NaOH).

| No. | Kadar Perolehan Kembali % | Xi – X | (Xi-X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100,18 | 0,29 | 0,0841 |
| 2. | 99,45 | -0,44 | 0,1936 |
| 3. | 100,20 | 0,31 | 0,0961 |
| 4. | 99,64 | -0,25 | 0,0625 |
| 5. | 100,22 | 0,33 | 0,1089 |
| 6. | 99,55 | -0,34 | 0,1156 |
| 7. | 100,11 | 0,22 | 0,0484 |
| 8. | 99,25 | -0,64 | 0,4096 |
| 9. | 100,45 | 0,56 | 0,3136 |
|  | X = 99,89 |  | ∑(Xi-X)2 = 1,4324 |

SD = Ʃ(X- X)²n-1   = Ʃ(X- X)²9-1   =1,4324.8  = 0,17905 = 0,4231

RSD =  SDX  x 100 %

= 0,423199.89  x 100 %

= 0,42 %

Lampiran 19.	Contoh Perhitungan Persen Perolehan Kembali dengan Metode Penambahan Bahan Baku (Standard Addition Method) dari Tablet Zoter dalam pelarut Metanol.

Rentang  80%

Absorbansi	= 0,358 (tambah  baku)

Y 		= 0,06276. X  + 0,00605

0,358		=  0,06276. X  + 0,00605

X		= 5,6078μg/ml

Bobot dalam labu awal 5,6078μg/ml x 100 x 416,5 = 233,56 mg

Y		= 0,06276. X  + 0,00605

Absorbansi	= 0,215 ( tidak di + baku)

0,215		= 0,06276. X  + 0,00605

X		= 3,3293 μg/ml

Bobot dalam labu awal 3,3293 μg/ml x 100 x 416,5 = 138,66 mg

Baku ditambahkan 96 mg

% recover=  233,56 mg- 138,66 mg/ 96 mg X 100% = 98,85%

Rentang 100 %.

Absorbansi	= 0,450   (tambah  baku)

Y		= 0,06276. X  + 0,00605

0,450		= 0,06276. X  + 0,00605

X		= 7,0737 μg/ml

Bobot dalam labu awal 7,03737μg/ml x 100 x 416,5 = 294,79mg

Absorbansi	= 0,270 ( tidak di + baku)

Y		= 0,06276. X  + 0,00605

0,270	= 0,06276. X  + 0,00605

X 	= 4,2057 μg/ml

Bobot dalam labu awal 4,2057 μg/ml x 100 x 416,5 = 175,23 mg

Baku ditambahkan 120 mg

% recover=  295,79 mg- 175,23mg/ 120 mg X 100% = 99,63

Rentang 120  %.

Absorbansi	= 0,504  (tambah  baku)

Y		= 0,06276. X  + 0,00605

0,504		= 0,06276. X  + 0,00605

X 		= 7,9341 μg/ml

Bobot dalam labu awal 7,9341μg/ml x 100 x 416,5 = 330,45mg

Absorbansi	= 0,290 ( tidak di + baku)

Y		= 0,06276. X  + 0,00605

0,290		= 0,06276. X  + 0,00605

X		= 4,5243 μg/ml

Bobot dalam labu awal 4,5243 μg/ml x 100 x 416,5 = 188,41 mg

Baku ditambahkan 144 mg

% recovery=  330,45  mg- 188,41mg/ 144 mg X 100% = 98,63%

Lampiran 20. Data Hasil Persen Perolehan Kembali Asiklovir pada Tablet nama dagang (Zoter) dengan Metode Penambahan Bahan Baku (Standard Addition Method). menggunakan pelarut metanol

| No. | Rentang Spesifik % | Absorban + baku | Absorbansi Tanpa baku | Bobot |  | Baku di(+)kan mg © | Persen Perolehan = A -BC x 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tambah baku (mg) (A) | tanpa (mg) (B) |  |  |
| 1. | 80% | 0,358 | 0,215 | 233,56 | 138,66 | 96 | 98,85 |
| 2. |  | 0,359 | 0,214 | 234,23 | 138,00 | 96 | 99,66 |
| 3. |  | 0,358 | 0,215 | 232,56 | 138,66 | 96 | 98,85 |
| 4. | 100 % | 0,450 | 0,270 | 294,62 | 175,16 | 120 | 99,55 |
| 5. |  | 0,451 | 0,271 | 294,80 | 176,25 | 120 | 98,79 |
| 6. |  | 0,451 | 0,270 | 294,80 | 175,23 | 120 | 99,64 |
| 7. | 120 % | 0,504 | 0,290 | 330,58 | 188,51 | 144 | 98,65 |
| 8. |  | 0,504 | 0,291 | 330,158 | 188,52 | 144 | 98,35 |
| 9. |  | 0,506 | 0,290 | 330,160 | 188,51 | 144 | 101,17 |
| Rata-rata (% recovery) 99,11% Standard Deviation (SD) 0,91% Relative Standard Deviation (RSD) (%) 0,92% |  |  |  |  |  |  |  |

Persamaan Regresi Y = 0,06276 x + 0,00605

Lampiran 21. 	Perhitungan Kadar  Perolehan Kembali (%recorvery ) Asiklovir secara statistic pelarut Metanol.

| No. | Kadar Perolehan Kembali % | Xi – X | (Xi-X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 98,85 | -0,26 | 0,0676 |
| 2. | 99,66 | 0,55 | 0,3025 |
| 3. | 98,85 | -0,26 | 0,0676 |
| 4. | 99,55 | 0,44 | 0,1936 |
| 5. | 98,79 | -0,32 | 0,1024 |
| 6. | 99,64 | 0,53 | 0,2809 |
| 7. | 98,65 | -0,46 | 0,2116 |
| 8. | 98,35 | -0,76 | 0,5776 |
| 9. | 101,17 | 2,06 | 4,2436 |
|  | X = 99,11 |  | ∑(Xi-X)2 = 6,6558 |

SD = Ʃ(X- X)²n-1   = Ʃ(X- X)²9-1   = 6,65588  = 0,8319 = 0,91 %

RSD =  SDX  x 100 %

= 0.9199.11  x 100 %

= 0,9181 % = 0,92 %

Lampiran 22.	Contoh Perhitungan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitasi (LOQ)

Persamaan garis regresi adalah Y = 0,0515 X - 0,002

| No. | Konsentrasi (μg/ml ) X | Absorbansi Y | Yi | Y – Yi | ( Y – Yi )2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | 4 | 0,204 | 0,204 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | 6 | 0,304 | 0,307 | -0,003 | 0,000009 |
| 4. | 8 | 0,408 | 0,410 | -0,002 | 0,000004 |
| 5. | 10 | 0,515 | 0,513 | 0,002 | 0,000004 |
| 6. | 12 | 0,618 | 0,616 | 0,002 | 0,000004 |
|  | X = 40 X = 6,6667 | Y = 2,049 Y = 0,3415 |  |  | (Y-Yi)2 = 0,000021 |

Syx	= Ʃ(Y-Yi)²n-2 = 0,0000216-2 = 0,00229

LOD	= 3 x SyxSlope

= 3 x 0,002290,0515

= 0,1779 μg/ml

LOQ	= 10 x SyxSlope

= 10 x 0,002290,0515

= 0,4447 μg/ml

Lampiran 23.	Nilai Distribusi t

Lampiran 24.	Sertifikat Baku Pembanding Asiklovir Baku Pembanding Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd.

Lampiran 25. Bagan Alir Pembuatan Larutan Induk Baku (LIB) dan Serapan Maksimum Asiklovir

Baku Asiklovir

Ditimbang seksama 50 mg

Dimasukkan kedalam labu tentukur 50 ml

LIB I Asiklovir (1000))I)))Ug/ml)

Dilarutkan dan dicukupkan dengan pelarut NaOH 0,1 N atau Mertanol

Dipipet 2,5 ml

LIB II Asiklovir (10Ug/ml)

Dimasukkan kedalam labu tentukur 25 ml

Dipipet 3.5 ml

Dimasukkan kedalam labu tentukur 50 ml

τ Asiklovir

Lover

Diukur serapan pada panjang gelombang 		200-400 nm.

Panjang Gelombang Maksimum Asiklovir 264

Lampiran 26. Penentuan Kadar Asiklovir dalam Sediaan Tablet

Asiklovir

Ditimbang dan diserbukkan kurang 20 tablet

Ditimbang seksama sejumlah serbuk setara 50 mg asiklovir

Dimasukkan kelabu tentukur 50 ml

Dilarutkan dengan NaOH 0,1 N sampai larut sempurna

Ditambahkan NaOH 0,1 N sampai garis tanda lalu disaring.

Filtrat

Diambil 2,5 ml dan dimasukkan kedalam labu tentukur 25 ml

Diambahkan NaOH 0,1 N sampai garis tanda, lalu dikocok

Dipipet 4,5 ml dimasukkan kedalam labu tentukur 50 ml

Dicukupkan dengan NaOH sampai garis tanda

Dikocok sampai homogen (dilakukan sebanyak 6 kali)

Diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh

Filtrat

Lampiran 27. Uji Akurasi dengan Persen Perolehan Kembali (% Recovery) dengan Pelarut NaOH Pada rentang 80 % (Setelah Penambahan Baku)

Asiklovir

Ditimbang serbuk asiklovir 320 mg

Ditmbahkan baku asiklovir sebanyak 96 mg

Dimasukkan kedalam labu tentukur  100 ml

Ditambahkan sedikit NaOH 0,1 N sampai batas tanda

Dikocok dan dicukupkan sampai batas tanda NaOH 0,1 N garis tanda, disaring.

Filtrat

Dipipet 1,5 ml

Dimasukkan kedalam labu tentukur 25 ml

Diencerkan dengan NaOH 0,1 N

Dipipet 1 ml

Dimasukkan dalam labu tentukur 25 ml

Diukur serapan pada panjang gelombang maksimum

Dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan

Hasil

Lampiran 28. Uji Akurasi dengan Persen Perolehan Kembali (% Recovery) dengan Pelarut NaOH Pada rentang 80 % (Sebelum Penambahan Baku)

Asiklovir

Ditimbang serbuk asiklovir 320 mg

Dimasukkan kedalam labu tentukur  100 ml

Ditambahkan sedikit NaOH 0,1 N sampai batas tanda

Dikocok dan dicukupkan sampai batas tanda NaOH 0,1 N garis tanda, disaring.

Filtrat

Dipipet 1,5 ml

Dimasukkan kedalam labu tentukur 25 ml

Diencerkan dengan NaOH 0,1 N

Dipipet 1 ml

Dimasukkan dalam labu tentukur 25 ml

Diukur serapan pada panjang gelombang maksimum diperoleh

Dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan

Hasil

Lampiran 29. Uji Akurasi dengan Persen Perolehan Kembali (% Recovery) dengan Pelarut NaOH Pada rentang 100 % (Setelah Penambahan Baku)

Asiklovir

Ditimbang serbuk asiklovir 400 mg

Ditmbahkan baku asiklovir sebanyak 120 mg

Dimasukkan kedalam labu tentukur  100 ml

Ditambahkan sedikit NaOH 0,1 N sampai batas tanda

Dikocok dan dicukupkan sampai batas tanda NaOH 0,1 N garis tanda, disaring.

Filtrat

Dipipet 1,5 ml

Dimasukkan kedalam labu tentukur 25 ml

Diencerkan dengan NaOH 0,1 N

Dipipet 1 ml

Dimasukkan dalam labu tentukur 25 ml

Diukur serapan pada panjang gelombang maksimum diperoleh

Dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan

Hasil

Lampiran 30. Uji Akurasi dengan Persen Perolehan Kembali (% Recovery) dengan Pelarut NaOH Pada rentang 100 % (Sebelum Penambahan Baku)

Asiklovir

Ditimbang serbuk asiklovir 400 mg

Dimasukkan kedalam labu tentukur  100 ml

Ditambahkan sedikit NaOH 0,1 N sampai batas tanda

Dikocok dan dicukupkan sampai batas tanda NaOH 0,1 N garis tanda, disaring.

Filtrat

Dipipet 1,5 ml

Dimasukkan kedalam labu tentukur 25 ml

Diencerkan dengan NaOH 0,1 N

Dipipet 1 ml

Dimasukkan dalam labu tentukur 25 ml

Diukur serapan pada panjang gelombang maksimum diperoleh

Dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan

Hasil

Lampiran 31. Uji Akurasi dengan Persen Perolehan Kembali (% Recovery) dengan Pelarut NaOH Pada rentang 120 % (Setelah Penambahan Baku)

Asiklovir

Ditimbang serbuk asiklovir 480 mg

Ditmbahkan baku asiklovir sebanyak 144 mg

Dimasukkan kedalam labu tentukur  100 ml

Ditambahkan sedikit NaOH 0,1 N sampai batas tanda

Dikocok dan dicukupkan sampai batas tanda NaOH 0,1 N garis tanda, disaring.

Filtrat

Dipipet 1,5 ml

Dimasukkan kedalam labu tentukur 25 ml

Diencerkan dengan NaOH 0,1 N

Dipipet 1 ml

Dimasukkan dalam labu tentukur 25 ml

Diukur serapan pada panjang gelombang maksimum diperoleh

Dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan

Hasil

Lampiran 32. Uji Akurasi dengan Persen Perolehan Kembali (% Recovery) dengan Pelarut NaOH Pada rentang 120 % (Sebelum Penambahan Baku)

Asiklovir

Ditimbang serbuk asiklovir 480 mg

Dimasukkan kedalam labu tentukur  100 ml

Ditambahkan sedikit NaOH 0,1 N sampai batas tanda

Dikocok dan dicukupkan sampai batas tanda dengan pelarut NaOH 0,1 N  lalu  disaring.

Filtrat

Dipipet 1,5 ml

Dimasukkan kedalam labu tentukur 25 ml

Diencerkan dengan NaOH 0,1 N

Dipipet 1 ml

Dimasukkan dalam labu tentukur 25 ml

Diukur serapan pada panjang gelombang maksimum

Dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan

Hasil