Lampiran 1. Hasil identifikasi buah Sirsak (Annona muricata L.)

Lampiran 2. Sertifikat Baku Pembanding

Lampiran 3. Sampel Buah Sirsak (Annona muricata L.)

Buah Sirsak Utuh

Jus Buah Sirsak

Lampiran 4. 	Sampel Jus Buah Sirsak Sesudah Di Titrasi Dengan 2,6 Diklorofenol Indofenol

Sampel Jus Buah Sirsak

Sampel Setelah Di Titrasi

Lampiran 5. 	Bagan Kerja Pembuatan Larutan 2,6 Diklorofenol Indofenol dan Penentuan Kesetaraan dengan Vitamin C BPFI

50 mg vitamin C BPFI

Ditimbang 63 mg 2,6 diklorofenol indofenol yang telah dikeringkan

Ditambahkan 50 ml larutan natrium bikarbonat P 0,84 % b/v, dikocok kuat-kuat hingga larut, ditambahkan air hingga 250 ml

Dipindahkan kedalam labu tentukur 100 ml dilarutkan dengan larutan asam metafosfat  sampai garis tanda.

Larutan vitamin C BPFI

Segera dipipet 2 ml kedalam labu Erlenmenyer yang berisi 50 ml larutan asam metafosfat

Larutan standar                       2,6 diklorofenol indofenol

Larutan vitamin C BPFI, tidak berwarna

Dititrasi cepat dengan larutan 2,6 diklorofenol indofenol hingga warna merah jambu mantap selama 5 detik

Dilakukan titrasi blanko menggunakan larutan metafosfat

Dihitung kesetaraan vitamin C terhadap larutan standar  2,6 diklorofenol indofenol

Diperoleh data

Kesetaraan vitamin C=Bobot Vi.C BPFI mg x persen kemurnian Vit.CVolume titrasi sampel-blankomlx Faktor pengenceran

Lampiran 6. Bagan Kerja Penentuan Kadar Vitamin C di Dalam Sampel Buah Sirsak

Sampel buah sirsak, dibuang biji, dan dihaluskan

Ditimbang 100 g

Dipindahkan kedalam labu tentukur 1000 ml ditambahkan larutan asam metafosfat sampai garis tanda

Larutan Sampel

Segera dipipet sebanyak 20 ml kedalam  labu Erlenmenyer  yang berisi 5 ml larutan asam metafosfat

Larutan sampel berwarna putih

Dititrasi cepat dengan larutan 2,6 diklorofenol indofenol hingga warna merah jambu mantap selama 5 detik

Dilakukan titrasi blanko menggunakan larutan asam metafosfat

Dihitung kadar vitamin C di dalam sampel menggunakan kesetaraan vitamin C  terhadap larutan 2,6 diklorofenol indofenol

Diperoleh data

Kadar vit.C di dalam sampel (mg/100 g)=Volume titrasi sampel-blankoml x kesetaraan vit.C mgx 100Bobot sampel gx pengenceran

Lampiran 7.	Perhitungan Kesetaraan Vitamin C Dengan Larutan Pentiter 2,6 Dsiklorofenol indofenol

Persen kemurnian Vitamin C baku = 99,90%

Ditimbang 50,05 mg, dilarutkan dalam labu tentukur 100 ml

Dipipet 2 ml,untuk dititrasi dengan larutan 2,6 Diklorofenol indofenol

Volume pentiter untuk titrasi sampel ( VA ) =

9,00 ml

8,05 ml

9,00 ml

Volume pentiter untuk titrasi blanko =

0, 05 ml

0, 05 ml

0, 05 ml

Volume pentiter untuk titrasi blanko rata-rata (VB) = 0,5 ml

Kesetaraan Vit.C =Bobot Vit.C x Kemurnian Vit C x Faktor pengenceran(VA - VB) ml

Kesetaraan Vit.C =50 mg x 99,90/100 x 2ml/50ml(9 - 0,05) ml= 0,2237 mg/ml

Kesetaraan Vit.C =50 mg x 99,90/100 x 2ml/50ml(8,05 - 0,05) ml= 0,2502 mg/ml

Kesetaraan Vit.C =50 mg x 99,90/100 x 2ml/50ml(9 - 0,05) ml= 0,2237 mg/ml

Kesetaraan Vit.Crata-rata = (0,2237 + 0,2502 + 0,2237) mg/ml3= 0,2325 mg/ml

Kesetaraan Vit. C rata-rata 	= 0,2325 mg/ml

Tiap ml larutan 2,6 Diklorofenolindofenol setara dengan 0,2325 mg Vit.C.

Lampiran  8. Contoh Perhitungan Kesetaraan  Kadar Vit. C Dalam Sampel

Bobot sampel = 100 g

Dilarutkan dalam labu tentukur sampai 1000 ml

Dipipet 20 ml, (volume aliquat) untuk dititrasi dengan larutan 2,6 Diklorofenol indofenol

Volume pentiter untuk titrasi sampel ( VA) = 3,00 ml

Volume pentiter untuk  titrasi blanko rata-rata (VB) = 0,5 ml

Tiap ml larutan 2,6 Diklorofenolindofenol setara dengan 0,2325 mg Vit.C.

Kadar Vit.C (%) =(VA - VB) ml x Kesetaraan vit. C (mg) x 100Volume sampel yang dipipet x Bobot sampelX 100025

Kadar Vit.C (%) =(3,00 - 0,5 ) ml x 0,2325 x 100100 gX 100025

Kadar Vit.C = 23,25 mg/100 g.

Lampiran 9. Contoh Perhitungan Data dan Kadar Vitamin C Secara Statistika

SD= (x-)2n-1

SD=2,4277335

Dasar penolakan data adalah apabila t hitung > t tabel dengan tingkat kepercayaan

99% a = 0,01; n = 6, dk = 5 dan t tabel  = 4,032

- thitung  = x-xSD√n = 23,52-23,580,70/6  = -0,063330,2845= 0,22

- thitung  = x-xSD√n = 23,98-23,580,70/6  = -0,39670,2845= 1,39

- thitung  = x-xSD√n = 24,44-23,580,70/6   = -0,85670.2845= 3,01

- thitung  = x-xSD√n = 23,99-23,580,70/6   = -0,40670,2845= 1,43

- thitung  = x-xSD√n = 23,00-23,580,70/6   = -0,58330,2845= 2,05

- thitung  = x-xSD√n = 22,57-23,580,7/6 = -1,01330,2845= 3,56

Seluruh t hitung  dari ke-6  perlakuan <  t tabel, berarti  sermua data ini dapat diterima

Lampiran 10. Data dan Hasil Perhitungan Kadar Vit.C di Dalam Sampel

Diperoleh data dan perhitungan sebagai berikut:

| Sampel | Berat sampel yang ditimbang (g) | Volume larutan sampel (ml) | Volume larutan sampel yang dipipet (ml) | Kesetaraan vitamin C terhadap larutan 2,6 diklorofenol indofenol (mg) | Volume Pentiter untuk titrasi blanko (ml) | Volume Pentiter untuk titrasi sampel (ml) | Kadar Vitamin C (mg/100 g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jus buah sirsak yang baru dibuat | 100,00 | 1000,00 | 25,00 | 0,2352 | 0,50 | 3,00 | 23,52 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 3,05 | 23,98 |
|  | 100,10 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 3,10 | 24,44 |
|  | 100,00 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 3,05 | 23,99 |
|  | 100,20 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,95 | 23,00 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,90 | 22,57 |
|  | Kadar vitamin C rata-rata = |  |  | 23,58 |  |  |  |
|  | Standar deviasi = |  |  | 0,70 |  |  |  |
|  | Kadar vitamin C sebenarnya = |  |  | 23,58 ± 1,15 |  |  |  |
| Jus buah sirsak setelah didiamkan selama 3 jam pada suhu dingin | 100,00 | 1000,00 | 25,00 | 0,2352 | 0,50 | 3,00 | 23,52 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,95 | 23,04 |
|  | 100,10 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,90 | 22,56 |
|  | 100,00 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,95 | 23,05 |
|  | 100,20 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,90 | 22,53 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,95 | 23,04 |
|  | Kadar vitamin C rata-rata = |  |  | 22,96 |  |  |  |
|  | Standar deviasi = |  |  | 0,37 |  |  |  |
|  | Kadar vitamin C sebenarnya = |  |  | 22,96 ± 0.606 |  |  |  |
| Jus buah sirsak setelah didiamkan selama 3 jam pada suhu kamar | 100,00 | 1000,00 | 25,00 | 0,2352 | 0,50 | 2,95 | 23,05 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,90 | 22,57 |
|  | 100,10 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,95 | 23,03 |
|  | 100,00 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,90 | 22,58 |
|  | 100,20 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,95 | 23,00 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,90 | 22,57 |
|  | Kadar vitamin C rata-rata = |  |  | 22,80 |  |  |  |
|  | Standar deviasi = |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | Kadar vitamin C sebenarnya = |  |  | 22,80 ± 0,411 |  |  |  |

Lampiran 10. (Lanjutan)

| Jus buah sirsak setelah didiamkan selama 6 jam pada suhu dingin | 100,00 | 1000,00 | 25,00 | 0,2352 | 0,50 | 2,05 | 14,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 2,00 | 14,10 |
|  | 100,10 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 1,95 | 13,63 |
|  | 100,00 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 1,90 | 13,17 |
|  | 100,20 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 1,80 | 12,21 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 1,85 | 12,69 |
|  | Kadar vitamin C rata-rata = |  |  | 13,40 |  |  |  |
|  | Standar deviasi = |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  | Kadar vitamin C sebenarnya = |  |  | 13,40 | ± | 1,458 |  |
| Jus buah sirsak setelah didiamkan selama 6 jam pada suhu kamar | 100,00 | 1000,00 | 25,00 | 0,2352 | 0,50 | 1,95 | 13,64 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 1,90 | 13,16 |
|  | 100,10 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 1,95 | 13,63 |
|  | 100,00 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 1,80 | 12,23 |
|  | 100,20 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 1,85 | 12,68 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 1,90 | 13,16 |
|  | Kadar vitamin C rata-rata = |  |  | 13,08 |  |  |  |
|  | Standar deviasi = |  |  | 0,55 |  |  |  |
|  | Kadar vitamin C sebenarnya = |  |  | 13, 08 ± 0,906 |  |  |  |
| Jus buah sirsak setelah didiamkan selama 9 jam pada suhu dingin | 100,00 | 1000,00 | 25,00 | 0,2352 | 0,50 | 0,95 | 4,23 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 1,00 | 4,70 |
|  | 100,10 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 0,85 | 3,29 |
|  | 100,00 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 0,90 | 3,76 |
|  | 100,20 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 0,90 | 3,76 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 0,85 | 3,29 |
|  | Kadar vitamin C rata-rata = |  |  | 3,84 |  |  |  |
|  | Standar deviasi = |  |  | 0,55 |  |  |  |
|  | Kadar vitamin C sebenarnya = |  |  | 3,84 ± 0,906 |  |  |  |
| Jus buah sirsak setelah didiamkan selama 9 jam pada suhu kamar | 100,00 | 1000,00 | 25,00 | 0,2352 | 0,50 | 0,90 | 3,76 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 0,80 | 2,82 |
|  | 100,10 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 0,79 | 2,73 |
|  | 100,00 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 0,80 | 2,82 |
|  | 100,20 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 0,85 | 3,29 |
|  | 100,05 | 1000,00 | 25,00 |  |  | 0,80 | 2,82 |
|  | Kadar vitamin C rata-rata = |  |  | 3,04 |  |  |  |
|  | Standar deviasi = |  |  | 0,41 |  |  |  |
|  | Kadar vitamin C sebenarnya = |  |  | 3,04 ± 0,67 |  |  |  |

Lampiran 11.	Hasil Perhitungan Kesetaraan Kadar Vitamin C dari Jus Buah Sirsak dengan Larutan Pentiter 2,6 Diklorofenol Indofenol dengan Interval Waktu Penyimpanan 0,3,6, hingga 9 Jam pada Suhu Dingin

| Descriptives |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kadar vitamin suhu dingin |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean |  | Minimum | Maximum |
|  |  |  |  |  | Lower Bound | Upper Bound |  |  |
| 0 jam suhu dingin | 6 | 23,5833 | ,69575 | ,28404 | 23,0532 | 24,5135 | 22,79 | 24,61 |
| 3 jam suhu dingin | 6 | 22,9617 | ,39489 | ,16121 | 21,7473 | 23,5761 | 21,68 | 22,75 |
| 6 jam suhu dingin | 6 | 13,4050 | ,90028 | ,36754 | 12,7702 | 14,6598 | 12,47 | 13,92 |
| 9 jam suhu dingin | 6 | 3,8467 | ,92957 | ,37950 | 3,5211 | 5,4722 | 3,71 | 6,08 |
| Total | 24 | 16,2892 | 8,09206 | 1,65178 | 58,8722 | 65,7061 | 3,71 | 24,61 |

| kadar vitamin suhu dingin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Duncana |  |  |  |  |
| suhu penyimpanan dingin | N | Subset for alpha = 0.05 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 9 jam suhu dingin | 6 | 3,8467 |  |  |
| 6 jam suhu dingin | 6 |  | 13,4050 |  |
| 3 jam suhu dingin | 6 |  |  | 22,9617 |
| 0 jam suhu dingin | 6 |  |  | 23,5833 |
| Sig. |  | 1,000 | 1,000 | ,172 |
| Means for groups in homogeneous subsets are displayed. |  |  |  |  |
| a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6,000. |  |  |  |  |

Lampiran 12. 	Hasil Perhitungan Kesetaraan Kadar Vitamin C dari Jus Buah Sirsak dengan Larutan Pentiter 2,6 Diklorofenol Indofenol dengan Interval Waktu Penyimpanan 0,3,6, hingga 9 Jam pada Suhu Kamar

| Descriptives |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kadar vitamin suhu kamar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean |  | Minimum | Maximum |
|  |  |  |  |  | Lower Bound | Upper Bound |  |  |
| 0 jam suhu kamar | 6 | 23,5833 | ,69575 | ,28404 | 23,0532 | 24,5135 | 22,79 | 24,61 |
| 3 jam suhu kamar | 6 | 22,8000 | ,23452 | ,09574 | 23,7639 | 24,2561 | 22,79 | 23,29 |
| 6 jam suhu kamar | 6 | 13,0817 | 1,00790 | ,41147 | 11,1139 | 13,2294 | 10,63 | 13,45 |
| 9 jam suhu kamar | 6 | 3,8400 | ,60923 | ,24872 | 2,9907 | 5,2693 | 3,15 | 4,58 |
| Total | 24 | 15,8988 | 8,42823 | 1,72040 | 12,3398 | 19,4577 | 3,15 | 24,61 |

| kadar vitamin suhu kamar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Duncana |  |  |  |  |
| suhu penyimpanan kamar | N | Subset for alpha = 0.05 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 9 jam suhu kamar | 6 | 3,8400 |  |  |
| 6 jam suhu kamar | 6 |  | 13,0817 |  |
| 3 jam suhu kamar | 6 |  |  | 22,8000 |
| 0 jam suhu kamar | 6 |  |  | 23,5833 |
| Sig. |  | 1,000 | 1,000 | ,068 |
| Means for groups in homogeneous subsets are displayed. |  |  |  |  |
| a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6,000. |  |  |  |  |

Lampiran 13. Validasi Metode (Perhitungan persen recovery)

Contoh perhitungan :

Bobot sampel yang ditimbang = 100 g

Vitamin C baku yang ditambahkan = 5 mg/100g

Volume pentiter sebelum ditambahkan baku = 3,00 ml

Volume pentiter setelah ditambahkan baku = 4,50

Kadar vitamin C sebelum ditambahkan baku :

= 3,00-0,5ml x 0,2325 mgx 100100x 1000 ml25 ml= 23,25

kadar vitamin C setelah ditambah baku:

=5,50-0,5ml x 0,2325 mgx 100100x 1000 ml25 ml= 46,50

Persen recovery=46,50-23,25mg/100g23 mg/100gx100%=100 %

Dengan cara yang sama dilakukan pengulangan sampai 6 kali, hasilnya dapat di lihat sebagai berikut :

| Bobot sampel yang ditimbang (g) | Sebelum ditambah baku vitamin C |  | Setelah ditambah baku vitamin C |  | Baku vitamin C yang ditambah (mg) | Persen Recovery (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volume Pentiter untuk titrasi sampel (ml) | Kadar Vitamin C (mg/100g) | Volume Pentiter untuk titrasi sampel (ml) | Kadar Vitamin C (mg/100g) |  |  |
| 100,00 | 3,00 | 23,25 | 5,50 | 46,50 | 5,00 | 100,00 |
| 100,05 | 3,00 | 23,24 | 5,55 | 46,94 |  | 102,00 |
| 100,10 | 3,00 | 23,23 | 5,45 | 45,99 |  | 98,00 |
| 100,00 | 3,00 | 23,25 | 5,50 | 46,50 |  | 100,00 |
| 100,20 | 3,00 | 23,20 | 5,50 | 46,41 |  | 100,00 |
| 100,05 | 3,00 | 23,24 | 5,55 | 46,94 |  | 102,00 |

persen recovery rata rata  	=  100,33 %

Standard Deviasi 	= 1,51

Persen recovery rata rata = standard deviasi persen recovery rata-ratax 100%

=1,51 100,33x 100%= 1,50 %

Persen recovery vitamin C yang diperoleh adalah 100,33% dengan presisi (%RSD = 1,50 %). Menurut Harmita (2004), bahwa uji perolehan kembali dapat diterima, bila berada pada rentang 98-102%., sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan kadar vitamin C di dalam jus buah sirsak dengan metode titrasi  menggunakan pentiter 2,6-diklorofenolindofenol memberikan hasil yang akurat, dan relative standar deviasi (%RSD) diperoleh di bawah 2,5%, maka dapat disimpulkan pekerjaan yang dilakukan seksama dan teliti.