Lampiran 1. Hasil Identifikasi Tanaman

Lampiran 2. Surat Keterangan izin Laboratorium

Lampiran 3. Sampel Buah Labu Siam (Sechium edule (Jacq.) Swartz)  Muda dan Tua

Labu Siam Tua

Labu Sian Muda

Lampiran 4. Pembuatan sari buah labu siam

Alat juiser

Sari Yang Di Juiser

Lampiran 5. Skrining Fitokimia Sari Buah Labu Siam Muda

Alkaloid (+)

Tanin (+)	                   Saponin (+)              Flavonoid (+)          Steroid (-)

Lampiran 6. Skrining Fitokimia Sari Buah Labu Siam Tua

Alkaloid (+)

Tanin (+)                 Saponin (+)             Flavonoid (+)               Steroid (-)

Lampiran 7.  Alat Spektrofotometer

Spektrofotometri UV-VIS

Timbangan

Lampiran 8.	Larutan DPPH, Larutan Bahan Sampel dan Larutan Uji Dengan   Berbagai Konsentrasi

LIB I DPPH

LIB I Sari Buah Labu Siam Tua                          LIB I Sari Buah Labu Siam Muda

Larutan Uji Sari buah Labu Siam Tua           Larutan Uji Sari buah Labu Siam Muda

Lampiran 9.	Larutan DPPH Ditambah Larutan Sampel Dan Vitamin C

Sari Buah Labu Siam Muda

Sari Buah Labu Siam tua

Lampiran 10. Bagan Alir Penentuan Panjang Gelombang Serapan Maksimum DPPH

DPPH 20 mg

Dimasukkan dalam labu tentukur 50 mL

Dilarutkan dengan metanol dicukupkan sampai garis tanda

Konsentrasi 400 ppm

Dipipet 0,5 mL

Dimasukkan dalam labu tenrukur 5 mL

Dicukupkan dengan etanol Sampai garis tanda

Konsentrasi 40 ppm

Diukur absorbansi pada kisaran

Panjang gelombang 400-800 nm

λ max

Lampiran 11. Bagan Alir Penentuan Operating Time

Larutan DPPH Konsentrasi 400 ppm

Dipipet 0,5 mL

Dimasukkan dalam labu

Tentukur 5 mL

Dicukupkan dengan metanol  Sampai garis tanda

Konsentrasi 40 ppm

Diukur absorbansinya pada panjang gelombang 516,50 nm hingga diperoleh waktu pengukuran stabil

Waktu Kestabilan

Lampiran 12. Bagan Alir Uji Aktivitas Antioksidan Buah Labu Siam Muda Dan Tua Serta  Vitamin C

20 g Sampel labu siam muda

25 g sampel labu siam tua

Dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mL

Dilarutkan dengan metanol

Dicukupkan dengan metanol sampai

garis tanda

LIB (Muda 400 ppm)

(Tua 500ppm)

(Muda) Dipipet sebanyak 1.25 mL, 1.50 mL, 2.125 mL, 2.5 mL, 3.125 mL dan 3.75 mL (100, 120, 170, 200,, 250, dan 300 ppm)

(Tua) Dipipet Sebanyak 2 mL, 2.25 mL, 2.5 mL, 27.5 mL, 3.0 mL dan 3.5 mL (200, , 225, 250, 300, dan 350 ppm)

Dimasukkan masing-masing ke dalam labu ukur 5 mL

Ditambahkan 1 ml DPPH

Dicukupkan dengan metanol sampai garis tanda

Didiamkan berdasarkan operating time

Diukur serapannya pada pada panjang gelombang 516,50 nm dengan spektrofometer UV-Vis

Hasil Pengukuran Absorbansi

Lampiran 13. (Lanjutan)

50 mg Vit C

Dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mL

Dilarutkan dengan metanol

Dicukupkan dengan etanol sampai

garis tanda

LIB1 (1000 ppm)

Dipipet sebanyak 5 mL ke dalam labu ukur 50 mL

Dicukupkan dengan etanol sampai garis tanda

LIBII (100 ppm)

Dipipet sebanyak 1mL, 1.5 mL, 2 mL dan 3.5 mL. (50, 100, 200, dan 400 ppm)

Dimasukkan masing-masing ke dalam labu ukur 10 mL

Ditambahkan 1 mL DPPH

Dicukupkan dengan etanol sampai garis tanda

Didiamkan berdasarkan operating time

Diukur serapannya pada pada panjang gelombang 516,50 nm dengan Spektrofometer UV-Vis

Hasil Pengukuran Absorbansi

Lampiran 14. Kurva dan Data Operating Time

Lampiran15. Hasil Pengukuran Absorbansi DPPH Setelah Penambahan Sari Buah Labu Siam Muda

Lampiran16. Hasil Pengukuran Absorbansi DPPH Setelah Penambahan Sari Buah Labu Siam Tua

Lampiran 17. Hasil Pengukuran Absorbansi DPPH Setelah Penambahan  Vitamin C

Lampiran 18. Perhitungan Hasil Uji Aktivitas Antioksidan

- Tabel Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Sari Buah Labu Siam Muda

- Tabel data Absorbasi DPPH Pengukuran 1

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 0 100 120 170 200 250 300 | 0,996 0,795 0,663 0,569 0,508 0,305 0,284 |

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

- Konsentrasi 100 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,7950,996 × 100% = 20,1807 %

- Konsentrasi 120 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,6630,996 × 100% = 33,4337 %

- Konsentrasi 170 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5690,996 × 100% = 42,8714 %

- Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5060,996 × 100% = 48,9959 %

Lampiran 18. (Lanjutan)

- Konsentrasi 250 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,3050,996 × 100% = 69,3775 %

- Konsentrasi 300 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,2840,996 × 100% = 71,4859 %

- Tabel IC50 dari Sari Buah labu Siam Muda pengukuran 1

| X (µg/mL) | Y (%) Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 100 120 170 200 250 300 | 0 20,1807 33,4337 42,8714 48,9959 69,3775 71,4859 | 0 2.018.070 4.021,044 7.288.138 9.799.180 17.344.37 21.445.77 | 0 10.000 15.625 28.900 40.000 62.500 90.000 |
| ΣX =1.140 X = 162,8571 | ΣY = 286,3451 Ῡ = 40,9064 | ΣXY = 66.086,784 | ΣX2 = 245.800 |

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

= 66.086,784-(1.140)(286,3451)/7245.800-1.140²/7

= -19.453,4391-60.142,8571 = 0,3234

Lampiran 18. (Lanjutan)

b = Ῡ - aX

= 40,9064 – (0,3234)(162,8571) = 11,7615

Jadi Persamaan garis regresi Y = 0,3234X + 11,7615

Nilai IC50 = Y = 0,3234X + 11,7615

50 = 0,3234X + 11,7615

X = 50+11,76150,3234 = 190,9755

IC50 = 190,9755 µg/mL

- Tabel data Absorbasi DPPH Pengukuran 2

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 0 100 120 170 200 250 300 | 0,996 0,795 0,666 0,570 0,506 0,305 0,229 |

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

Lampiran 18. (Lanjutan)

- Konsentrasi 100 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,7950,996 × 100 % = 20,1807 %

- Konsentrasi 120 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,6660,996 × 100 % = 33,1325 %

- Konsentrasi 170 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5700,996 × 100 % = 42,7710 %

- Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5060,996 × 100 % = 49,1967 %

- Konsentrasi 250 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,3050,996 × 100 % = 69,3775 %

- Konsentrasi 300 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,2790,996 × 100 % = 71,9879 %

- Tabel IC50 dari Sari Buah labu Siam Muda pengukuran 2

| X (µg/mL) | Y (%) Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 100 120 170 200 250 300 | 0 20,1807 33,1325 42,7710 49,1967 69,3775 71,9879 | 0 2.018.07 3.975,9 7.271,07 9.839.34 173.443.7 215.963.7 | 0 10.000 14.400 28.900 40.000 62.500 90.000 |
| ΣX =1.140 X = 162,8571 | ΣY = 286,6463 Ῡ = 40,9494 | ΣXY = 26.998,44 | ΣX2 = 245.800 |

Lampiran 18. (Lanjutan)

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

= 24.998,44-(1.140)(286,6463)/7245.800-1.140²/7

= 19.683,957-60.626,814 = -0,3246

b = Ῡ - aX

= 40,9494 – (-0,3246)(162,8571) = -93,8128

Jadi Persamaan garis regresi Y = -0,3246X + -93,8128

Nilai IC50 = Y = -0,3246X + -93,8128

50 = -0,3246X + -93,8128

X = 50+-93,8128-0,3246 = -134,9747

IC50 = -134,9747 µg/mL

- Tabel data Absorbasi DPPH Pengukuran 3

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 0 100 120 170 200 250 300 | 0,996 0,796 0,665 0,569 0,509 0,308 0,279 |

Lampiran 18. (Lanjutan)

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

- Konsentrasi 100 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,7960,996 × 100% = 20,0803 %

- Konsentrasi 120 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,6650,996 × 100% = 33,2329 %

- Konsentrasi 170 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5690,996 × 100% = 42,8714 %

- Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5090,996 × 100% = 48,9955 %

- Konsentrasi 250 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,3080,996 × 100% = 69,0763 %

- Konsentrasi 300 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,2790,996 × 100% = 71,9879 %

Lampiran 18. (Lanjutan)

- Tabel IC50 dari Sari Buah labu Siam Muda pengukuran 3

| X (µg/mL) | Y (%) Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 100 120 170 200 250 300 | 0 20,0803 33,2329 42,8714 48,9955 69,0753 71,9879 | 0 2.008.03 3.987,948 7.288.13 9.799.10 17.268,825 21.596,37 | 0 10.000 14.400 28.900 40.000 62.500 90.000 |
| ΣX =1.140 X = 162,8571 | ΣY = 286,2443 Ῡ = 40,8920 | ΣXY = 83.545,103 | ΣX2 = 245.800 |

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

= 83.545,103-(1.140)(286,2443)/7245.800-1.140²/7

= -36.928,174-60.142,857 = 0,6140

b = Ῡ - aX

= 40,8920 – (0,6140)(162,8571) = 59,1022

Jadi Persamaan garis regresi Y = 0,6140X + 59,1022

Nilai IC50 = Y = 0,6140X + 59,1022

50 = 0,6140X + 59,1022

X = 50+59,10220,6140 = 177,6908

IC50 = 177,6908 µg/mL

Lampiran 18. (Lanjutan)

- Perhitungan Rata-rata Persen Peredaman Sari Buah Labu Siam Muda

- Tabel data Absorbasi DPPH

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 0 100 120 170 200 250 300 | 0,996 0,794 0,664 0,569 0,506 0,305 0,279 |

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

- Konsentrasi 100 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,7940,996 × 100% = 20,2811 %

- Konsentrasi 120 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,6640,996 × 100% = 33,3333 %

- Konsentrasi 170 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5690,996 × 100% = 42,8714 %

- Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5060,996 × 100% = 49,1967 %

- Konsentrasi 250 (µg/mL)

Lampiran 18. (Lanjutan)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,3060,996 × 100% = 69,2771 %

- Konsentrasi 300 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,2790,996 × 100% = 71,9879 %

- Tabel Rata-rata IC50 dari Sari Buah labu Siam Muda

| X (µg/mL) | Y (%) Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 100 120 170 200 250 300 | 0 20,2811 33,3333 42,8714 48,1967 69,2771 71,9879 | 0 202.811 3.999,996 7.288.138 9.639,34 17.319.27 21.596.37 | 0 10.000 14.400 28.900 40.000 62.500 90.000 |
| ΣX =1.140 X = 162,8571 | ΣY = 286,9475 Ῡ = 40,9925 | ΣXY = 259.054,169 | ΣX2 = 245.800 |

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

= 259.054,169-(1.140)(286,9475)/7245.800-1.140 ²/7

= -212.322,719-60.142,857 = 3,5303

b = Ῡ - aX

= (40,9925) – (3,5303)(162,4084) = 533,9419

Jadi Persamaan garis regresi Y = 3,5303X + 533,9415

Lampiran 18. (Lanjutan)

Nilai IC50 = Y = 3,5303X + 533,9415

50 = 3,5303X + 533,9415

X = 50+533,94153,5303 = 165,4084

IC50 = 165,4084 µg/mL

- Perhitungan Persen Peredaman Sari Buah Labu Siam Tua

- Tabel data Absorbasi DPPH Pengukuran 1

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 0 200 225 250 275 300 350 | 0,996 0,777 0,611 0,577 0,553 0,456 0,378 |

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

- Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,7770,996 × 100% = 21,9879 %

- Konsentrasi 225 (µg/mL)

Lampiran 18. (Lanjutan)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,6110,996 × 100% = 38,6546 %

- Konsentrasi 250 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5770,996 × 100% = 42,0682 %

- Konsentrasi 275 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5530,996 × 100% = 44,4779 %

- Konsentrasi 300 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,4560,996 × 100% = 54,2168 %

- Konsentrasi 350 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,3780,996 × 100% = 62,0481 %

- Tabel IC50 dari Sari Buah labu Siam Tua pengukuran 1

| X (µg/mL) | Y (%) Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 200 225 250 275 300 350 | 0 21,9879 38,6546 42,0682 44,4779 54,2168 62,0481 | 0 4.397,58 8.697,285 10.517,05 12.231,4225 16.265,04 21.716,835 | 0 40.000 50.625 62.500 75.625 90.000 122.500 |
| ΣX =1.600 X = 228,5714 | ΣY = 263,4535 Ῡ = 37,6362 | ΣXY = 75.825,2125 | ΣX2 = 441.250 |

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

Lampiran 18. (Lanjutan)

= 75.825,2125-(1.600)(263,4535)/7441.250-1.600²/7

= -15.607,2696-75.535,714 = 0,2066

b = Ῡ - aX

= 37,6362 – (0,2066)(228,5714) = 9,5866

Jadi Persamaan garis regresi Y = 0,2066X + 9,5866

Nilai IC50 = Y = 0,2066X + 9,5866

50 = 0,2066X + 9,5866

X = 50+9,58660,2066 = 288,4152

IC50 = 288,4152 µg/mL

- Tabel data Absorbasi DPPH Pengukuran 2

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 0 200 225 250 275 300 350 | 0,996 0,774 0,612 0,575 0,,554 0,457 0,377 |

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Lampiran 18. (Lanjutan)

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

- Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,7740,996 × 100% = 22,2891 %

- Konsentrasi 225 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5120,996 × 100% = 38,65542 %

- Konsentrasi 250 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5750,996 × 100% = 42,2690 %

- Konsentrasi 275 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5540,996 × 100% = 44,3775 %

- Konsentrasi 300 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,4570,996 × 100% = 54,1164 %

- Konsentrasi 350 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,3770,996 × 100% = 62,1485 %

Lampiran 18. (Lanjutan)

- Tabel IC50 dari Sari Buah labu Siam Tua pengukuran 2

| X (µg/mL) | Y (%) Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 200 225 250 275 300 350 | 0 22,2891 38,5542 42,2690 44,3775 54,1164 62,1485 | 0 1.783.128 3.469.878 4.226.900 4.881.525 6.493.968 8.700.790 | 0 40.000 50.625 62.500 75.625 90.000 122.500 |
| ΣX =1.600 X = 228,5714 | ΣY = 263,7547 Ῡ = 37,6792 | ΣXY = 29.556.189 | ΣX2 = 441.250 |

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

= 73.840,472-(1.600)(263,7547)/7441.250-1.600²/7

= -13.553,683-75.535,714 = 0,1794

b = Ῡ - aX

= 37,6792 – (0,1794)(228,5714) = 3,3265

Jadi Persamaan garis regresi Y = 0,1794X + 3,3265

Nilai IC50 = Y = 0,1794X + 3,3265

50 = 0,1794X + 3,3265

X = 50+3,32650,1794 = 297,249

Lampiran 18. (Lanjutan)

IC50 = 297,249 µg/mL

- Tabel data Absorbasi DPPH Pengukuran 3

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 0 200 225 250 275 300 350 | 0,996 0,770 0,613 0,575 0,556 0,455 0,377 |

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

- Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,7700,996 × 100% = 22,6907 %

- Konsentrasi 225 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,6130,996 × 100% = 38,4538 %

- Konsentrasi 250 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5750,996 × 100% = 42,2690 %

- Konsentrasi 275 (µg/mL)

Lampiran 18. (Lanjutan)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5560,996 × 100% = 44,1767 %

- Konsentrasi 300 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,4550,996 × 100% = 54,3172 %

- Konsentrasi 350 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,3770,996 × 100% = 62,1485 %

- Tabel IC50 dari Sari Buah labu Siam Tua pengukuran 3

| X (µg/mL) | Y (%) Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 200 225 250 275 300 350 | 0 22,6907 38,4538 42,2690 44,1767 54,3172 62,1485 | 0 4.538,14 8.652,105 10.567,25 12.148,592 16.295,16 21.751,975 | 0 40.000 50.625 62.500 75.625 90.000 122.500 |
| ΣX =1.600 X = 228,5714 | ΣY = 264,0559 Ῡ = 37,7222 | ΣXY = 73.953,222 | ΣX2 = 228,5714 |

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

= 73.953,222-(1.600)(264,0559)/7441,250-1.600²/7

= -13.597,587-75.535,714 = 0,1800

b = Ῡ - aX

Lampiran 18. (Lanjutan)

= 37,7222 – (0,1800)(228,5714) = 3,4206

Jadi Persamaan garis regresi Y = 0,1800X + 3,4206

Nilai IC50 = Y = 0,1800X + 3,4206

50 = 0,1800X + 3,4206

X = 50+3,42060,1800 = 296,7811

IC50 = 296,7811 µg/Ml

- Perhitungan Rata-rata Persen Peredaman Sari Buah Labu Siam Tua

- Tabel data Absorbasi DPPH

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 0 200 225 250 275 300 350 | 0,996 0,773 0,612 0,575 0,554 0,456 0,377 |

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

Lampiran 18. (Lanjutan)

1)Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,7730,996 × 100% = 22,3895 %

- Konsentrasi 225 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,6120,996 × 100% = 22,3895 %

- Konsentrasi 250 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5750,996 × 100% = 42,2690 %

- Konsentrasi 275 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,5540,996 × 100% = 44,3775 %

- Konsentrasi 300 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,4560,996 × 100% = 54,2168 %

- Konsentrasi 350 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,3770,996 × 100% = 62,1485 %

- Tabel Rata-rata  IC50 dari Sari Buah labu Siam Tua

| X (µg/mL) | Y (%) Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 200 225 250 275 300 350 | 0 22,2895 38,5542 42,2690 44,3775 54,2168 62,1485 | 0 4.457,9 8.674,695 10.567,25 12.203,812 16.265,04 21.751,975 | 0 40.000 50.625 62.500 75.625 90.000 122.500 |
| ΣX =1.600 X = 228,5714 | ΣY = 263,8555 Ῡ = 37,6936 | ΣXY = 58.918,234 | ΣX2 = 228,5714 |

Lampiran 18. (Lanjutan)

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

= 58.918,234-(1.600)(263,8555)/7441.250-1.600²/7

= 1.391,5945-75.535,714 = -0,0184

b = Ῡ - aX

= (37,6936) – (-0,0184)(228,5714) = -41,8993

Jadi Persamaan garis regresi Y = (-0,0184X + -41,8993

Nilai IC50 = Y = -0,0184X + -41,8993

50 = -0,0184X + -41,8993

X = 50±41,8993-0,0184 = 440,2554

IC50 =440,2554 µg/mL

- Tabel Data Absorbansi % Peredaman Radikal Bebas Vitamin C

- Tabel Data Pengukuran 1

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | DPPH 50 100 200 400 | 0,996 0,211 0,162 0,109 0,074 |

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Lampiran 18. (Lanjutan)

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

- Konsentrasi 50 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,2110,996 × 100% = 78,8152 %

- Konsentrasi 100 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,1620,996 × 100% = 83,7349 %

- Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,1090,996 × 100% = 89,0562 %

- Konsentrasi 400 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,0740,996 × 100% = 92,5702 %

- Tabel IC50 dari % peredaman radikal bebas Vitamin C pengukuran 1

| X (µg/mL) | Y % Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 50 100 200 400 | 0 78,8157 83,7349 89,0562 92,5702 | 0 3.940,76 8.373,49 17.811,24 37.028,08 | 0 2500 10.000 40.000 160.000 |
| ΣX = 750 X = 150 | ΣY = 344,1765 Ῡ = 68,8353 | ΣXY = 62.153,57 | ΣX2 = 212.500 |

Lampiran 18. (Lanjutan)

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

= 66,618-(750)(344,1765)/5212.500-750²/5

= 51.613,151470.000 = 0,7373

b = Ῡ - aX

= 68,8353 – (0,7373)(150) = 41,7591

Jadi Persamaan garis regresi Y = 0,7373X + 41,7591

Nilai IC50 = Y = 0,7373X + 41,7591

50 = 0,7373X + 41,7591

X = 50+41,75910,7373 = 124,0459

IC50 = 124,0459 µg/mL

- Tabel Data Pengukuran 2

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | DPPH 50 100 200 400 | 0,996 0,215 0,159 0,107 0,075 |

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Lampiran 18. (Lanjutan)

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

- Konsentrasi 50 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,2150,996 × 100% = 78,4136 %

- Konsentrasi 100 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,1590,996 × 100% = 84,0361 %

- Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,1070,996 × 100% = 89,2570 %

- Konsentrasi 400 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,0750,996 × 100% = 92,4698 %

- Tabel IC50 dari % peredaman radikal bebas Vitamin C pengukuran 2

| X (µg/mL) | Y % Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 50 100 200 400 | 0 78,4136 84,0361 89,2570 92,4698 | 0 3.920,68 8.403,61 17.851,4 36.987,92 | 0 2500 10.000 40.000 160.000 |
| ΣX = 750 X = 150 | ΣY = 344,3565 Ῡ = 68,8713 | ΣXY = 67.163,61 | ΣX2 = 212.500 |

Lampiran 18. (Lanjutan)

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

= 67,163,753-(750)(344,3565)/5212.500-750²/5

= 38.220,75370.000 = 0,5460

b = Ῡ - aX

= 68,8713 – (0,5460)(150) = 13,0287

Jadi Persamaan garis regresi Y = 0,5460X + 13,0287

Nilai IC50 = Y = 0,5460X + 13,0287

50 = 0,5460X + 13,0287

X = 50+13,02870,5460 = 115,4371

IC50 = 115,4371 µg/mL

- Tabel Data Pengukuran 3

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | DPPH 50 100 200 400 | 0,996 0,216 0,156 0,105 0,077 |

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Lampiran 18. (Lanjutan)

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

- Konsentrasi 50 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,2160,996 × 100% = 78,3132 %

- Konsentrasi 100 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,1560,996 × 100% = 84,3373 %

- Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,1050,996 × 100% = 89,4578 %

- Konsentrasi 400 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,0770,996 × 100% = 92,2690 %

- Tabel IC50 dari % peredaman radikal bebas Vitamin C pengukuran 3

| X (µg/mL) | Y % Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 50 100 200 400 | 0 78,3132 84,3373 89,4575 92,2690 | 0 3.915,66 8.433,73 17.891,5 36.907,6 | 0 2500 10.000 40.000 160.000 |
| ΣX = 750 X = 150 | ΣY = 344,377 Ῡ = 68,8754 | ΣXY = 67.148,49 | ΣX2 = 212.500 |

Lampiran 18. (Lanjutan)

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

= 67,148,49-(750)(344,377)/5212.500-750²/5

= 38.226,85270.000 = 0,5460

b = Ῡ - aX

= 68,8754 – (0,5460)(150) = 13,0246

Jadi Persamaan garis regresi Y = 0,5460X + 13,0246

Nilai IC50 = Y = 0,5460X + 13,0246

50 = 0,5460X + 13,0246

X = 50+13,02460,5460 = 115,4296

IC50 = 115,4296 µg/mL

- Tabel Data Absorbansi Rata-rata % Peredaman Radikal Bebas Vitamin C

- Tabel Data rata-rata

| No | Konsentrasi Larutan Uji (µg/mL) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | DPPH 50 100 200 400 | 0,996 0,214 0,159 0,107 0,075 |

Aktivitas Peredaman (%) = A kontrol-A sampelA kontrol × 100 %

Lampiran 18. (Lanjutan)

Keterangan: A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

- Konsentrasi 50 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,2140,996 × 100% = 78,5140 %

- Konsentrasi 100 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,1590,996 × 100% = 84,0361 %

- Konsentrasi 200 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,1070,996 × 100% = 89,2570 %

- Konsentrasi 400 (µg/mL)

Aktivitas peredaman (%) = 0,996-0,0750,996 × 100% = 92,4698 %

- Tabel Rata-rata  IC50 dari % peredaman radikal bebas Vitamin C

| X (µg/mL) | Y % Peredaman | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 50 100 200 400 | 0 78,5140 84,0361 89,2570 92,4698 | 0 3.925,7 8.403,61 17.851,4 36.987,92 | 0 2500 10.000 40.000 160.000 |
| ΣX = 750 X = 150 | ΣY = 344,2769 Ῡ = 68,8553 | ΣXY = 67.168,63 | ΣX2 = 212.500 |

Lampiran 18. (Lanjutan)

Keterangan = X = Konsentrasi (µg/mL)

Y = % Peredaman

a = ΣXY-(ΣX)(ΣY)/nΣX ²-ΣX²/n

= 67,168,63-(750)(344,2769)/5212.500-750²/5

= 38.207,80970.000 = 0,5458

b = Ῡ - aX

= (68,8553) – (0,5458)(150) = 13,0147

Jadi Persamaan garis regresi Y = 0,5458X + 13,0147

Nilai IC50 = Y = 0,5458X + 13,0147

50 = 0,5458X + 13,0147

X = 50+13,01470,5458 = 115,44538

IC50 = 115,4538 µg/mL