Lampiran 1. Gambar alat dan gambar penelitan

a.Gambar alat

Neraca analitik (shimadzu )

Spektofotometer UV (UV 1700 Shimadzu)

b.Gambar penelitian

Tablet sampel ditimbang			Sampel yang telah dihaluskan

LIB I ,LIB II dan panjang gelombang	Kurva kalibrasi

Penetapan kadar sampel

Lampiran 2. Bagan Alir Prosedur Penelitian

- Metformin dengan pelarut NaOH 0,1 N

Metformin

ditimbang 50 mg

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50ml

dilarutkan dan dicukupkan dengan pelarut

LIB I Metformin 1000μg/ml

diambil 5 ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dilarutkan dan dicukupkan dengan pelarut

LIB II Metformin 100 μg/ml

Diambil 3 ml

Diambil 4ml

Diambil 2,5 ml

Diambil 2ml

Diambil 1 mL

Dimasukkan kelabu 50 ml

Dimasukkan kelabu 50 ml

Dimasukkan kelabu 50 ml

Dimasukkan kelabu 50 ml

Dimasukkan kelabu 50 ml

8μg/ml

6 μg/ml

5μg/ml

4 μg/ml

2μg/ml

Diukur serapan maksimum pada λ 232 nm

Serapan

Lampiran Lanjutan

- Metformin dengan pelarut Metanol

2μg/ml

3 μg/ml

4μg/ml

7μg/ml

5μg/ml

Diukur serapan maksimum pada λ 236 nm

Serapan

Dimasukkan kelabu 50 ml

Dimasukkan kelabu 50 ml

Dimasukkan kelabu 50 ml

Dimasukkan kelabu 50 ml

Dimasukkan kelabu 50 ml

diambil 5 ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dilarutkan dan dicukupkan dengan pelarut

LIB II Metformin 100 μg/ml

Diambil 1 mL

Diambil 1,5ml

Diambil 2 ml

Diambil 3,5ml

Diambil 2,5ml

Metformin

ditimbang 50 mg

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50ml

dilarutkan dan dicukupkan dengan pelarut

LIB I Metformin 1000μg/ml

Lampiran 2. (Lanjutan)

- Penetapan kadar sampel tablet metformin pelarut NaOH 0,1 N

Nilai Absorbansi Kadar Serbuk metformin 20 tablet metformin

Dihaluskan

ditimbang setara 50 mg metformin

dihitung kesetaraan metformin yang terkandung didalamnya (penimbangan dilakukan sebanyak 6 kali  pengulangan)

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dilarutkan dengan pelarut NaOH 0,1 N

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda (LIB I)

dihomogenkan

disaring

ditampung filtrat nya

dipipet 2,5 ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda (LIB II)

dipipet 2,5  ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda

diukur serapan panjang gelombang maksimum yang diperoleh.

- Penetapan kadar sampel tablet metformin pelarut metanol

20 tablet metformin

Dihaluskan

Serbuk metformin

ditimbang setara 50 mg metformin

dihitung kesetaraan metformin yang terkandung didalamnya (penimbangan dilakukan sebanyak 6 kali  pengulangan)

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dilarutkan dengan pelarut metanol

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda (LIB I)

dihomogenkan

disaring

ditampung filtrat nya

dipipet 5 ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda (LIB II)

dipipet 2,5  ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda

diukur serapan panjang gelombang maksimum yang diperoleh.

Nilai Absorbansi

Kadar

Lampiran 3. Perhitungan Konsentrasi Pengukuran Sampel

Diketahui :	Nilai Absorptivitas NaOH 0,1 N (A ¦ = 787)

A = A11 .  b . c

c     = AA11 x b

c	= 0,434787 x 1    = 0,000551 g/100 ml

c	= 551 μg/100 ml

c	= 5,51 μg/ml

c	= 5 μg/ml (Dibulatkan)

Diketahui :	Nilai Absorptivitas Metanol (A ¦ = 908)

c     = AA11 x b

c	= 0,434908 x 1    = 0,000477 g/100 ml

c	= 477  μg/100 ml

c	= 4,77 μg/ml

C	= 5 μg/ml (Dibulatkan)

Lampiran 4.	Data Kalibrasi Baku Metformin dalam pelarut NaOH 0,1 N, Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi pada Panjang Gelombang 233,0 nm

| No. | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 2 | 0,144 | 0,288 | 4 | 0,0207 |
| 3. | 4 | 0,277 | 1,108 | 16 | 0,0767 |
| 4. | 5 | 0,341 | 1,705 | 25 | 0,1162 |
| 5. | 6 | 0,417 | 2,502 | 36 | 0,1738 |
| 6. | 8 | 0,545 | 4,36 | 64 | 0,2970 |
| Jumlah | 25 | 1,,724 | 9,963 | 145 | 0,6844 |
| Rata-Rata | 4,16 | 0,2873 | 1,6605 | 24,16 | 0,1140 |

a 	=

=

= 0,06807

= a + b

b  	=  a

= 0,2873–(0,06807)(4,16)

= 0,00413

Persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,06807X + 0,00413

Lampiran 4. (Lanjutan)

=

=

=

= 0,9995

Lampiran 5. 	Contoh Perhitungan Kadar Teoritis Metformin pada Sediaan

Tablet Glucophage (PT. Merck Indonesia)

Berat 20 tablet adalah 10602,2 mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 53,011 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Metformin, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 500mgx 10602,2 mg

= 53,011 mg

Dimasukkan serbuk sampel ke dalam labu tentukur 50 ml dan dilarutkan dengan pelarut NaOH 0,1 N dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda.larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH 0,1 N sampai garis tanda.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH 0,1 N hingga garis tanda.

GLUCOPHAGE

1.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,353

0,353    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,353-0,004130,06807

X     = 5,1251 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,1251 µg/ml x 200 = 1025,02 µg/ml

Lampiran  5. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1025,02 µg/ml x 50 ml = 51251 µg

= 51,251 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

51,251 mg53,1 mgx 530,11 mg=511,65 mg

% Kadar = 511,6509 mg500 mgx 100%=102,33 %

2.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,341

0,341 = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,341-0,004130,06807

X     = 4,9488 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9488 µg/ml x 200 = 989,76 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

989,76 µg/ml x 50 ml = 49488 µg

= 49,488 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,488 mg53,2 mgx 530,11 mg=493,12 mg

% Kadar = 493,1218 mg500 mgx 100%=98,62%

Lampiran  5. (lanjutan)

3.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,345

0,345    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,345-0,004130,06807

X     = 5,0076 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0076 µg/ml x 200 = 1001,52 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1001,52 µg/ml x 50 ml = 50076 µg

= 50,076 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,076 mg53,3 mgx 530,11 mg=498,04 mg

% Kadar = 498,0448 mg500 mgx 100%=99,60 %

4.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,348

0,348    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,348-0,004130,06807

X     = 5,0517 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0517 µg/ml x 200 = 1010,34 µg/ml

Lampiran  5. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1010,34 µg/ml x 50 ml = 50517 µg

= 50,517 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,517 mg53,4 mgx 530,11 mg=501,49 mg

% Kadar = 501,4900 mg500 mgx 100%=100,29 %

5.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,350

0,350    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,350-0,004130,06807

X     = 5,0810 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0810 µg/ml x 200 = 1016,2 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1016,2 µg/ml x 50 ml = 50810 µg

= 50,810 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,810mg53,4mgx 530,11 mg=504,39mg

% Kadar = 504,3986 mg500 mgx 100%=100,87 %

Lampiran  5. (lanjutan)

6.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,355

0,355    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,355-0,004130,06807

X     = 5,1545 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,1545 µg/ml x 200 = 1030,9 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1030,9 µg/ml x 50 ml = 51545 µg

= 51,545 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

51,545 mg53,5 mgx 530,11 mg=510,73 mg

% Kadar = 510,7386 mg500 mgx 100%=102,14 %

Lampiran 6. 	Contoh PerhitunganKadar Teoritis Metformin pada Sediaan Tablet

Gludepatic (PT. pratapa nirmala)

Berat 20 tablet adalah 10836,8mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 54,184 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Metformin, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 500mgx 10836,8mg

= 54,184 mg

Dimasukkan serbuk sampel ke dalam labu tentukur 50 ml dan dilarutkan dengan pelarut NaOH 0,1 N dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda.larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH 0,1 N sampai garis tanda.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH 0,1 N hingga garis tanda

SAMPEL GLUDEPATIC

1.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,350

0,350    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,350-0,004130,06807

X     = 5,0810 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0810 µg/ml x 200 = 1016,2 µg/ml

Lampiran 6. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1016,2 µg/ml x 50 ml = 50810 µg

= 50,810 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,810 mg54,1mgx 541,84 mg=508,88mg

% Kadar = 508,8889 mg500 mgx 100%=101,77 %

2.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,353

0,353    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,353-0,004130,06807

X     = 5,1251 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,1251 µg/ml x 200 = 1025,03 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1025,03 µg/ml x 50 ml = 51251,5µg

= 51,2515 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

51,251 mg54,3 mgx 541,84 mg=511,42 mg

% Kadar = 511,4201 mg500 mgx 100%=102,28 %

Lampiran 6. (lanjutan)

3.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,349

0,349    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,349-0,004130,06807

X     = 5,0664 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0664 µg/ml x 200 = 1013,28 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1013,28 µg/ml x 50 ml = 50664 µg

= 50,664 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,664 mg54,0 mgx 541,84 mg=508,36 mg

% Kadar = 508,3663 mg500 mgx 100%=101,67 %

4.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,349

0,349    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,349-0,004130,06807

X     = 5,0664 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0664 µg/ml x 200 = 1013,28 µg/ml

Lampiran 6. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1013,28 µg/ml x 50 ml = 50664 µg

= 50,664 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,664 mg54,0 mgx 541,84 mg=508,36mg

% Kadar = 508,3663 mg500 mgx 100%=101,67 %

5.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,354

0,354    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,354-0,004130,06807

X     = 5,1398 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,1398 µg/ml x 200 = 1027,96 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1027,96 µg/ml x 50 ml = 51398 µg

= 51,398 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

51,398mg54,2mgx 541,84 mg=513,82mg

% Kadar = 513,8282 mg500 mgx 100%=102,76 %

Lampiran 6. (lanjutan)

6.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,353

0,353    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,353-0,004130,06807

X     = 5,1251 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,1251 µg/ml x 200 = 1025,03 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1025,03 µg/ml x 50 ml = 51251,5 µg

= 51,2515 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

51,2515 mg54,3 mgx 541,84 mg=511,42mg

% Kadar = 511,4201  mg500 mgx 100%=102,28 %

Lampiran 7. 	Contoh PerhitunganKadar Teoritis Metformin pada Sediaan Tablet

Metformin (PT. Hexaparm jaya)

Berat 20 tablet adalah 11945,7mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 59,7285 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Metformin, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 500mgx 11945,7 mg

= 59,7285 mg

Dimasukkan serbuk sampel ke dalam labu tentukur 50 ml dan dilarutkan dengan pelarut NaOH 0,1 N dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda.larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH 0,1 N sampai garis tanda.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH 0,1 N hingga garis tanda

SAMPEL METFORMIN

1.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,345

0,345    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,345-0,004130,06807

X     = 5,0076 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0076 µg/ml x 200 = 1001,52 µg/ml

Lampiran 7. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1001,52 µg/ml x 50 ml = 50076 µg

= 50,076 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,076 mg60,1mgx 597,28 mg=497,66 mg

% Kadar = 497,6604mg500 mgx 100%=99,53 %

2.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,348

0,348    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,348-0,004130,06807

X     = 5,0517 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0517 µg/ml x 200 = 1010,34 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1010,34 µg/ml x 50 ml = 50517 µg

= 50,517 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,517 mg60,2 mgx 597,28 mg=501,20mg

% Kadar = 501,2091 mg500 mgx 100%=100,24 %

Lampiran 7. (lanjutan)

3.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,346

0,346    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,346-0,004130,06807

X     = 5,0223 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0223 µg/ml x 200 = 1004,46 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1004,46 µg/ml x 50 ml = 50223 µg

= 50,223 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,223 mg59,9 mgx 597,28 mg=500,78mg

% Kadar = 500,7878mg500 mgx 100%=100,15 %

4.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,346

0,346    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,346-0,004130,06807

X     = 5,0223 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0223 µg/ml x 200 = 1004,46 µg/ml

Lampiran 7. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1004,46 µg/ml x 50 ml = 50223 µg

= 50,223 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,223 mg59,9mgx 597,28 mg=500,78mg

% Kadar = 500,7878mg500 mgx 100%=101,15%

5.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,345

0,345    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,345-0,004130,06807

X     = 5,0076 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0076 µg/ml x 200 = 1001,52 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1001,52 µg/ml x 50 ml = 50076 µg

= 50,076 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,076 mg60,1mgx 597,28 mg=497,66mg

% Kadar = 497,6604mg500 mgx 100%=99,53 %

Lampiran 7. (lanjutan)

6.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,344

0,344    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,344-0,004130,06807

X     = 4,9929 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9929 µg/ml x 200 = 998,58 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

998,58 µg/ml x 50 ml = 49929 µg

= 49,929 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,929 mg59,8 mgx 597,28 mg=498,68mg

% Kadar = 498,6888mg500 mgx 100%=99,73 %

Lampiran 8. 	Contoh PerhitunganKadar Teoritis Metformin pada Sediaan Tablet

Forbetes(PT.Sanbe)

Berat 20 tablet adalah 11619,5mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 58,0975 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Metformin, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 500mgx 11619,5mg

= 58,0975 mg

Dimasukkan serbuk sampel ke dalam labu tentukur 50 ml dan dilarutkan dengan pelarut NaOH 0,1 N dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda.larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH 0,1 N sampai garis tanda.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH 0,1 N hingga garis tanda

SAMPEL FORBETES

1.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,343

0,343    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,343-0,004130,06807

X     = 4,9782 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9782 µg/ml x 200 = 995,64 µg/ml

Lampiran 8. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

995,64 µg/ml x 50 ml = 49782 µg

= 49,782 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,782 mg57,9mgx 580,97 mg=499,51mg

% Kadar = 499,5137 mg500 mgx 100%=99,90 %

2.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,350

0,350    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,350-0,004130,06807

X     = 5,0810 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0810 µg/ml x 200 = 1016,2 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1016,2 µg/ml x 50 ml = 50810 µg

= 50,810 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,810 mg58,7mgx 580,97 mg=580,97mg

% Kadar = 580,97 mg500 mgx 100%=100,57%

Lampiran 8. (lanjutan)

3.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,343

0,343    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,343-0,004130,06807

X     = 4,9782 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9782 µg/ml x 200 = 995,64 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

995,64 µg/ml x 50 ml = 49782 µg

= 49,782 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,782 mg57,9mgx 580,97 mg=499,51mg

% Kadar = 499,5137 mg500 mgx 100%=99,90 %

4.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,344

0,344    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,344-0,004130,06807

X     = 4,9929 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9929 µg/ml x 200 = 998,58 µg/ml

Lampiran 8. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

998,58 µg/ml x 50 ml = 49929 µg

= 49,929 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,929 mg58,3mgx 580,97 mg=497,55mg

% Kadar = 497,5514 mg500 mgx 100%=99,51 %

5.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,344

0,344    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,344-0,004130,06807

X     = 4,9929 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9929 µg/ml x 200 = 998,58 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

998,58 µg/ml x 50 ml = 49929 µg

= 49,929 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,929 mg58,3mgx 580,97 mg=497,55mg

% Kadar = 497,5514 mg500 mgx 100%=99,51 %

Lampiran 8. (lanjutan)

6.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,343

0,343    = 0,06807 X + 0,00413

X     =0,343-0,004130,06807

X     = 4,9782 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9782 µg/ml x 200 = 995,64 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

995,64 µg/ml x 50 ml = 49782 µg

= 49,782 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,782 mg58,5mgx 580,97 mg=494,39mg

% Kadar = 494,3905 mg500 mgx 100%=98,87 %

Lampiran 9.	Data Kalibrasi Baku Metformin dalam pelarut Metanol, Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi pada Panjang Gelombang 236,0 nm

| No. | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 2 | 0,232 | 0,464 | 4 | 0,0538 |
| 3. | 3 | 0,336 | 1,1008 | 9 | 0,1128 |
| 4. | 4 | 0,448 | 1,792 | 16 | 0,2007 |
| 5. | 5 | 0,558 | 2,79 | 25 | 0,3113 |
| 6. | 7 | 0,792 | 5,544 | 49 | 0,6272 |
| Jumlah | 21 | 2,366 | 11,598 | 103 | 1,3058 |
| Rata-Rata | 3,5 | 0,3943 | 1,933 | 17,66 | 0,21763 |

a 	=

=

= 0,11244

= a + b

b  	=  a

= 0,3943–(0,11244)(3,5)

= 0,00076

Persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,11244X + 0,00076

Lampiran 9. (Lanjutan)

=

=

=

= 0,9997

Lampiran 10. 	Contoh PerhitunganKadar Teoritis Metformin pada Sediaan Tablet Glucophage (PT. Merck Indonesia)

Berat 20 tablet adalah 10602,2 mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 53,011 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Metformin, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 500mgx 10602,2 mg

= 53,011 mg

Dimasukkan serbuk sampel ke dalam labu tentukur 50 ml dan dilarutkan dengan pelarut metanol dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda.larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dipipet 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol  sampai garis tanda.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut methanol  hingga garis tanda.

GLUCOPHAGE

1.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,551

0,551    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,551-0,000760,11244

X     = 4,8936 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,8963 µg/ml x 200 = 978,72 µg/ml

Lampiran  10. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

978,72 µg/ml x 50 ml = 48936 µg

= 48,936 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

48,936 mg52,8mgx 530,11 mg=491,31 mg

% Kadar = 491,3155 mg500 mgx 100%=98,26 %

2.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,547

0,547    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,547-0,000760,11244

X     = 4,8580 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,8580 µg/ml x 200 = 971,6 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

971,6 µg/ml x 50 ml = 48580 µg

= 48,580 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

48,580 mg53,3mgx 530,11 mg=483,16 mg

% Kadar = 483,1659 mg500 mgx 100%=96,63 %

Lampiran  10. (lanjutan)

3.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,549

0,549    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,549-0,000760,11244

X     = 4,8758 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,8758 µg/ml x 200 = 975,16 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

975,16 µg/ml x 50 ml = 48758 µg

= 48,758 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

48,758 mg53,6mgx 530,11 mg=482,22 mg

% Kadar = 482,2220 mg500 mgx 100%=96,44 %

4.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,550

0,550    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,550-0,000760,11244

X     = 4,8847 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,8847 µg/ml x 200 = 976,94 µg/ml

Lampiran  10. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

976,94 µg/ml x 50 ml = 48847 µg

= 48,847 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

48,847 mg53,4mgx 530,11 mg=484,91mg

% Kadar = 484,9116 mg500 mgx 100%=96,98 %

5.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,552

0,552    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,552-0,000760,11244

X     = 4,9025 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9025 µg/ml x 200 = 980,5 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

980,5 µg/ml x 50 ml = 49025 µg

= 49,025 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,025 mg53,5mgx 530,11 mg=485,76 mg

% Kadar = 485,7690 mg500 mgx 100%=97,15 %

Lampiran  10. (lanjutan)

6.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,552

0,552    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,552-0,000760,11244

X     = 4,9025 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9025 µg/ml x 200 = 980,5 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

980,5 µg/ml x 50 ml = 49025 µg

= 49,025 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,025 mg53,8mgx 530,11 mg=483,06mg

% Kadar = 483,0602 mg500 mgx 100%=96,61 %

Lampiran 11.	Contoh PerhitunganKadar Teoritis Metformin pada Sediaan Tablet

Gludepatic (PT. pratapa nirmala)

Berat 20 tablet adalah 10836,8mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 54,184 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Metformin, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 500mgx 10836,8mg

= 54,184 mg

Dimasukkan serbuk sampel ke dalam labu tentukur 50 ml dan dilarutkan dengan pelarut metanol dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda.larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dipipet 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol  sampai garis tanda.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut methanol  hingga garis tanda.

SAMPEL GLUDEPATIC

1.	Persamaan regresi : Y = 0,11244X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,552

0,552    = 0,11244X + 0,00076

X     =0,552-0,000760,11244

X     = 4,9025 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9025 µg/ml x 200 = 980,2 µg/ml

Lampiran 11. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

980,2 µg/ml x 50 ml = 49025 µg

= 49,025 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,025 mg54,2mgx 541,84 mg=490,10mg

% Kadar = 490,1052 mg500 mgx 100%=98,02 %

2.	Persamaan regresi : Y = 0,11244X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,547

0,547    = 0,11244X + 0,00076

X     =0,547-0,000760,11244

X     = 4,8580 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,8580 µg/ml x 200 = 971,6 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

971,6 µg/ml x 50 ml = 48580 µg

= 48,580 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

48,580 mg54,2mgx 541,84 mg=489,26mg

% Kadar = 489,2674 mg500 mgx 100%=97,85 %

Lampiran 11. (lanjutan)

3.	Persamaan regresi : Y = 0,11244X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,550

0,550    = 0,11244X + 0,00076

X     =0,550-0,000760,11244

X     = 4,8847 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,8847 µg/ml x 200 = 976,94 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

976,94 µg/ml x 50 ml = 48847 µg

= 48,847mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

48,847 mg54,4mgx 541,84 mg=485,63mg

% Kadar = 485,6377 mg500 mgx 100%=97,12 %

4.	Persamaan regresi : Y = 0,11244X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,549

0,549    = 0,11244X + 0,00076

X     =0,549-0,000760,11244

X     = 4,8758 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,8758 µg/ml x 200 = 975,16 µg/ml

Lampiran 11. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

975,16 µg/ml x 50 ml = 48758 µg

= 48,758 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

48,758 mg54,1mgx 541,84 mg=488,33 mg

% Kadar = 488,3370 mg500 mgx 100%=97,66 %

5.	Persamaan regresi : Y = 0,11244X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,550

0,550    = 0,11244X + 0,00076

X     =0,550-0,000760,11244

X     = 4,8847 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,8847 µg/ml x 200 = 976,94 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

976,94 µg/ml x 50 ml = 48847 µg

= 48,847mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

48,847 mg54,4mgx 541,84 mg=485,63 mg

% Kadar = 485,6377 mg500 mgx 100%=97,12 %

Lampiran 11. (lanjutan)

6.	Persamaan regresi : Y = 0,11244X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,551

0,551    = 0,11244X + 0,00076

X     =0,551-0,000760,11244

X     = 4,8936 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,8936 µg/ml x 200 = 978,72 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

978,72 µg/ml x 50 ml = 48936 µg

= 48,936 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

48,936 mg54,8mgx 541,84 mg=483,85 mg

% Kadar = 483,8591 mg500 mgx 100%=96,77 %

Lampiran 12. Contoh PerhitunganKadar Teoritis Metformin pada Sediaan Tablet

Metformin (PT. Hexaparm jaya)

Berat 20 tablet adalah 11945,7mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 59,7285 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Metformin, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 500mgx 11945,7 mg

= 59,7285 mg

Dimasukkan serbuk sampel ke dalam labu tentukur 50 ml dan dilarutkan dengan pelarut metanol dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda.larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dipipet 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol  sampai garis tanda.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut methanol  hingga garis tanda.

SAMPEL METFORMIN

1.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,571

0,571    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,571-0,000760,11244

X     = 5,0715 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0715 µg/ml x 200 = 1014,3 µg/ml

Lampiran 12. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1014,3 µg/ml x 50 ml = 50715 µg

= 50,715 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,715 mg59,9mgx 597,28 mg=505,69 mg

% Kadar = 505,6937mg500 mgx 100%=101,13 %

2.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,572

0,571    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,572-0,000760,11244

X     = 5,0803 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0803 µg/ml x 200 = 1016,06 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1016,06 µg/ml x 50 ml = 50803 µg

= 50,803 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,803 mg60,1mgx 597,28 mg=504,88 mg

% Kadar = 504,8854mg500 mgx 100%=100,97 %

Lampiran 12. (lanjutan)

3.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,574

0,574    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,574-0,000760,11244

X     = 5,0981 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0981 µg/ml x 200 = 1019,62 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1019,62 µg/ml x 50 ml = 50981 µg

= 50,981 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,981 mg60,4mgx 597,28 mg=504,13 mg

% Kadar = 504,1379mg500 mgx 100%=100,82 %

4.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,573

0,573    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,573-0,000760,11244

X     = 5,0892 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0892 µg/ml x 200 = 1017,84 µg/ml

Lampiran 12. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1017,84 µg/ml x 50 ml = 50892 µg

= 50,892 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,892 mg60,2mgx 597,28 mg=504,92 mg

% Kadar = 504,9297mg500 mgx 100%=100,98 %

5.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,569

0,569    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,569-0,000760,11244

X     = 5,0537 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0537 µg/ml x 200 = 1010,74 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1010,74 µg/ml x 50 ml = 50537 µg

= 50,537 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,537 mg59,6mgx 597,28 mg=506,45mg

% Kadar = 506,4553mg500 mgx 100%=101,29 %

6.	Persamaan regresi : Y = 0,11244 X + 0,00076

Serapan sampel     : 0,566

0,566    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,566-0,000760,11244

X     = 5,0270 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 5,0270 µg/ml x 200 = 1005,4 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

1005,4 µg/ml x 50 ml = 50270 µg

= 50,270 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

50,270 mg59,9mgx 597,28 mg=501,25mg

% Kadar = 501,2565mg500 mgx 100%=100,25 %

Lampiran 13. Contoh PerhitunganKadar Teoritis Metformin pada Sediaan Tablet

Forbetes(PT.Sanbe)

Berat 20 tablet adalah 11619,5mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 58,0975 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Metformin, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 500mgx 11619,5mg

= 58,0975 mg

Dimasukkan serbuk sampel ke dalam labu tentukur 50 ml dan dilarutkan dengan pelarut metanol dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda.larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dipipet 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol  sampai garis tanda.

Kemudian dipipet 2,5ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut methanol  hingga garis tanda.

SAMPEL FORBETES

1.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,553

0,553    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,553-0,000760,11244

X     = 4,9114 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9114 µg/ml x 200 = 982,28 µg/ml

Lampiran 13. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

982,28 µg/ml x 50 ml = 49114 µg

= 49,114 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,114 mg57,9mgx 580,97 mg=492,81mg

% Kadar = 492,8110 mg500 mgx 100%=98,56 %

2.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,551

0,551    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,551-0,000760,11244

X     = 4,8936 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,8936 µg/ml x 200 = 978,72 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

978,72 µg/ml x 50 ml = 48936 µg

= 48,936 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

48,936 mg60,1mgx 580,97 mg=473,05mg

% Kadar = 473,0507 mg500 mgx 100%=94,61 %

Lampiran 13. (lanjutan)

3.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,552

0,552   = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,552-0,000760,11244

X     = 4,9025 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9025 µg/ml x 200 = 980,5 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

980,5 µg/ml x 50 ml = 49025 µg

= 49,025 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,025 mg57,7mgx 580,97 mg=493,62mg

% Kadar = 493,6231 mg500 mgx 100%=98,72 %

4.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,556

0,556    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,556-0,000760,11244

X     = 4,9381 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9381 µg/ml x 200 = 987,62 µg/ml

Lampiran 13. (lanjutan)

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

987,62 µg/ml x 50 ml = 49381 µg

= 49,381 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,381 mg60,4mgx 580,97 mg=474,98mg

% Kadar = 474,9814 mg500 mgx 100%=94,99 %

5.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,558

0,558   = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,558-0,000760,11244

X     = 4,9558 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9558 µg/ml x 200 = 991,16 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

991,16 µg/ml x 50 ml = 49558 µg

= 49,558 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,558 mg60,6mgx 580,97 mg=475,11mg

% Kadar = 475,1107 mg500 mgx 100%=95,02 %

Lampiran 13. (lanjutan)

6.	Persamaan regresi : Y = 0,06807 X + 0,00413

Serapan sampel     : 0,557

0,557    = 0,11244 X + 0,00076

X     =0,557-0,000760,11244

X     = 4,9469 µg/ml

Konsentrasi Metformin sebelum di encerkan 200x

= 4,9469 µg/ml x 200 = 989,38 µg/ml

Bobot Metformin dalam labu awal (50ml)

989,38 µg/ml x 50 ml = 49469 µg

= 49,469 mg

Perolehan Metformin dalam 1 tablet

49,469 mg57,9mgx 580,97 mg=475,04mg

% Kadar = 475,0414 mg500 mgx 100%=95,00 %

Lampiran 14. Data Hasil Perhitungan Kadar Metformin Dalam Sediaan Tablet

Dengan pelarut NaOH 0,1 N

| Nama Sediaan | Penimbangan (mg) | Absorbansi (A) | Bobot Perolehan/ tablet (mg) | Kandungan Dalam Etiket (mg) | Kadar (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucophage (PT. Merck) | 53,1 | 0,353 | 511,65 | 500 | 102,33 |
|  | 53,2 | 0,341 | 493,12 |  | 98,62 |
|  | 53,3 | 0,345 | 498,04 |  | 99,60 |
|  | 53,4 | 0,348 | 501,49 |  | 100,29 |
|  | 53,4 | 0,350 | 504,39 |  | 100.87 |
|  | 53,5 | 0,355 | 510,73 |  | 102,14 |
| Gludepatic (PT. Pratapa nirmala) | 54,1 | 0,350 | 508,88 | 500 | 101,77 |
|  | 54,3 | 0,353 | 511,42 |  | 102,28 |
|  | 54,0 | 0,349 | 508,36 |  | 101,67 |
|  | 54,0 | 0,349 | 508,36 |  | 101,67 |
|  | 54,2 | 0,354 | 513,82 |  | 102,76 |
|  | 54,3 | 0,353 | 511,42 |  | 102,28 |
| Metformin (PT. Hexaparm jaya) | 60,1 | 0,345 | 497,66 | 500 | 99,53 |
|  | 60,2 | 0,348 | 501,20 |  | 100,24 |
|  | 59,9 | 0,346 | 500,78 |  | 100,15 |
|  | 59,9 | 0,346 | 500,78 |  | 100,15 |
|  | 60,1 | 0,345 | 497,66 |  | 99,53 |
|  | 59,8 | 0,344 | 498,68 |  | 99,73 |
| Forbetes (PT. Sanbe) | 57,9 | 0,343 | 499,51 | 500 | 99,90 |
|  | 58,7 | 0,350 | 502,88 |  | 100,57 |
|  | 57,9 | 0,343 | 499,51 |  | 99,90 |
|  | 58,3 | 0,344 | 497,55 |  | 99,51 |
|  | 58,3 | 0,344 | 497,55 |  | 99,51 |
|  | 58,5 | 0,343 | 494,39 |  | 98,87 |

Lampiran 15. Data Hasil Perhitungan Kadar Metformin Dalam Sediaan Tablet

dengan pelarut Metanol

| Nama Sediaan | Penimbangan (mg) | Absorbansi (A) | Bobot Perolehan/ tablet (mg) | Kandungan Dalam Etiket (mg) | Kadar (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucophage (PT. Merck) | 52,8 | 0,551 | 491,31 | 500 | 98,26 |
|  | 53,3 | 0,547 | 483,16 |  | 96,63 |
|  | 53,6 | 0,549 | 482,22 |  | 96,44 |
|  | 53,4 | 0,550 | 484,91 |  | 96,98 |
|  | 53,5 | 0,552 | 485,63 |  | 97,15 |
|  | 53,8 | 0,554 | 483,85 |  | 96,61 |
| Gludepatic (PT. Pratapa nirmala) | 54,2 | 0,552 | 490,10 | 500 | 98,02 |
|  | 53,8 | 0,547 | 489,26 |  | 97,85 |
|  | 54,4 | 0,550 | 485,63 |  | 97,12 |
|  | 54,1 | 0,549 | 488,33 |  | 97,66 |
|  | 54,5 | 0,550 | 485,63 |  | 97,12 |
|  | 54,8 | 0,551 | 483,85 |  | 96,77 |
| Metformin (PT. Hexaparm jaya) | 59,9 | 0,571 | 505,69 | 500 | 101,13 |
|  | 60,1 | 0,572 | 504,88 |  | 100,97 |
|  | 60,4 | 0,574 | 504,13 |  | 100,82 |
|  | 60,2 | 0,573 | 504,92 |  | 100,98 |
|  | 59,6 | 0,569 | 506,45 |  | 101,29 |
|  | 59,8 | 0,566 | 501,25 |  | 100,25 |
| Forbetes (PT. Sanbe) | 57,9 | 0,553 | 492,81 | 500 | 98,56 |
|  | 60,1 | 0,551 | 473,05 |  | 94,61 |
|  | 57,7 | 0,552 | 493,62 |  | 98,72 |
|  | 60,4 | 0,556 | 474,98 |  | 94,96 |
|  | 60,6 | 0,558 | 475,11 |  | 95,02 |
|  | 60,5 | 0,557 | 475,04 |  | 95,00 |

Lampiran 16. Perhitungan Statistik Kadar Tablet Glucophage (PT. Merck)

Dengan  pelarut NaOH 0,1 N

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102,3301 | 1,6821 | 2,82946041 |
| 2 | 98,6243 | -2,0237 | 4,09536169 |
| 3 | 99,6086 | -1,0349 | 1,08035236 |
| 4 | 100,298 | -0,35 | 0,1225 |
| 5 | 100,8797 | 0,2317 | 0,05368489 |
| 6 | 102,1477 | 1,4997 | 2,24910009 |
|  | = 100,6480 |  | =10,43045944 |

SD =(X1-)2n-1=10,430459445= 1,4443

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=1,68211,44436= 2,8529

t hitung 2 =(x1-)SDn=-2,02371,44436= 3,4323

t hitung 3 =(x1-)SDn=-1,03941,44436= 1,7628

t hitung 4 =(x1-)SDn=-0,351,44436= 0,5936

t hitung 5 =(x1-)SDn=0,23171,44436= 0,3929

t hitung 6 =(x1-)SDn=1,49971,44436= 2,5435

Lampiran 16. (lanjutan)

Semua data diterima karena t hitung t tabel maka kadar metformin sebenarnya  adalah

μ=   x	 t α2xSDn

μ= 100,6480 4,0321 x1,44436

μ  = 100,6480± 2,3775 %

Lampiran 17. Perhitungan Statistik Kadar Tablet Gludepatic

(PT. Pratapa nirmala) Dengan pelarut NaOH 0,1 N

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101,7777 | -0,2985 | 0,08910225 |
| 2 | 102,2840 | 0,2078 | 0,04318084 |
| 3 | 101,6732 | -0,403 | 0,162409 |
| 4 | 101,6732 | -0,403 | 0,162409 |
| 5 | 102,7656 | 0,6894 | 0,47527236 |
| 6 | 102,2840 | 0,2078 | 0,04318084 |
|  | = 102,0762 |  | =0,97555429 |

SD =(X1-)2n-1=0,975554295 = 0,4417

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=-0,29850,44176= 1,6555

t hitung 2 =(x1-)SDn=0,20780,44176= 1,1525

t hitung 3 =(x1-)SDn=0,4030,44176= 2,2351

t hitung 4 =(x1-)SDn=0,4030,44176= 2,2351

t hitung 5 =(x1-)SDn=0,68940,44176= 3,8236

Lampiran 17. (lanjutan)

t hitung 6 =(x1-)SDn=0,20780,44176= 1,1525

Semua data diterima karena t hitung t tabel maka kadar metformin sebenarnya adalah

μ=   x	 t α2xSDn

μ= 102,0762 4,0321 x0,44176

μ  = 102,0762± 0,7271 %

Lampiran 18. Perhitungan Statistik Kadar Tablet Metformin(PT. Hexaparm jaya)

Dengan pelarut NaOH 0,1 N

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99,5320 | -0,361 | 0,130321 |
| 2 | 100,2418 | 0,3488 | 0,12166144 |
| 3 | 100,1575 | 0,2645 | 0,06996025 |
| 4 | 10,1575 | 0,2645 | 0,06996025 |
| 5 | 99,5320 | -0,361 | 0,130321 |
| 6 | 99,7377 | -0,1553 | 0,02411809 |
|  | = 99,8930 |  | =0,54634203 |

SD =(X1-)2n-1=0,546342035 = 0,3305

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=-0,3610,33056= 2,6760

t hitung 2 =(x1-)SDn=0,34880,33056= 2,5856

t hitung 3 =(x1-)SDn=0,26450,33056= 1,9607

t hitung 4 =(x1-)SDn=0,26450,33056= 1,9607

t hitung 5 =(x1-)SDn=-0,3610,33056= 2,6760

t hitung 6 =(x1-)SDn=-0,15530,33056= 0,4698

Lampiran 18. (Lanjutan)

Semua data diterima karena t hitung t tabel maka kadar metformin sebenarnya adalah

μ=   x	 t α2xSDn

μ= 99,8930 4,0321 x0,33056

μ  = 99,8930± 0,5439 %

Lampiran 19. Perhitungan Statistik Kadar Tablet Forbetes (PT. Sanbe)

Dengan pelarut NaOH 0,1 N

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99,9027 | 0,1894 | 0,03587236 |
| 2 | 100,5761 | 0,8628 | 0,74442384 |
| 3 | 99,9027 | 0,1894 | 0,03587236 |
| 4 | 99,5102 | 0,2031 | 0,04124961 |
| 5 | 99,5102 | 0,2031 | 0,04124961 |
| 6 | 98,8781 | -0,8352 | 0,69755904 |
|  | = 99,7133 |  | =1,59622682 |

SD =(X1-)2n-1=1,596226825 = 0,5650

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=0,18940,56506= 0,8213

t hitung 2 =(x1-)SDn=0,86280,56506= 3,7415

t hitung 3 =(x1-)SDn=0,18940,56506= 0,8213

t hitung 4 =(x1-)SDn=0,20310,56506= 0,8807

t hitung 5 =(x1-)SDn=0,20310,56506= 0,8807

t hitung 6 =(x1-)SDn=-0,83520,56506= 3,6218

Lampiran 19. (Lanjutan)

Semua data diterima karena t hitung t tabel maka kadar metformin sebenarnya adalah

μ=    x	 t α2xSDn

μ= 99,7133 4,0321 x0,56506

μ  = 99,7133± 0,9298 %

Lampiran 20. Perhitungan Statistik Kadar Tablet Glucophage (PT. Merck) dengan menggunakan pelarut methanol

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98,2631 | 1,2484 | 1,55850256 |
| 2 | 96,6331 | -0,3816 | 0,14561856 |
| 3 | 96,4444 | -0,5703 | 0,32524209 |
| 4 | 96,9823 | -0,0324 | 0,00104976 |
| 5 | 97,1538 | 0,1391 | 0,01934881 |
| 6 | 96,6120 | -0,4027 | 0,16216729 |
|  | = 97,0147 |  | =2,21192907 |

SD =(X1-)2n-1=2,211929075 = 0,6651

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung t tabel

t hitung    =(x1-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=1,24840,66516= 4,5981

t hitung 2 =(x1-)SDn=-0,38160,66516= 1,4055

t hitung 3 =(x1-)SDn=-057030,66516= 2,1005

t hitung 4 =(x1-)SDn=-0,o3240,66516= 0,1193

t hitung 5 =(x1-)SDn=0,13910,66516= 0,5123

t hitung 6 =(x1-)SDn=-0,40270,66516= 1,4832

Lampiran 20. (Lanjutan)

Dari hasil perhitungan diatas, didapat bahwa data thitung  ke 1 lebih besar dari ttabel sehingga data ditolak ,untuk itu dilakukan perhitungan ulang lagi dengan cara yang sama tanpa mengikut sertakan data ke 1.

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96,6331 | -0,132 | 0,017424 |
| 2 | 96,4444 | -0,3207 | 0,10284849 |
| 3 | 96,9823 | 0,2172 | 0,04717584 |
| 4 | 97,1538 | 0,3887 | 0,15108769 |
| 5 | 96,6120 | -0,1531 | 0,02343961 |
|  | = 96,7651 |  | =0,34197563 |

SD =(X1-)2n-1=0,341975635-1 = 0,341975634 = 0,2923

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 5; dk = 4, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,6041. Data ditolak jika t hitung t tabel

t hitung    =(x1-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=-0,1320,29236=1,0099

t hitung 2 =(x1-)SDn=-0,32070,29236= 2,4537

t hitung 3 =(x1-)SDn=0,21720,29236= 1,6618

t hitung 4 =(x1-)SDn=0,38870,29236= 2,9739

Lampiran 20. (Lanjutan)

t hitung 5 =(x1-)SDn=-0,15310,29236= 1,1713

Semua data diterima karena t hitung t tabel maka kadar metformin sebenarnya adalah

μ=    x	 t α2xSDn

μ= 96,7651 4,6041 x0,29235

μ  = 96,7651± 0,6017 %

Lampiran 21. Perhitungan Statistik Kadar Tablet Gludepatic (PT. Pratapa

nirmala) dengan menggunakan pelarut metanol

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98,0210 | 0,5929 | 0,35153041 |
| 2 | 97,8534 | 0,4253 | 0,18088009 |
| 3 | 97,1275 | -0,3006 | 0,09036036 |
| 4 | 97,6674 | 0,2393 | 0,05726449 |
| 5 | 97,1275 | -0,3006 | 0,09036036 |
| 6 | 96,7718 | -0,6563 | 0,43072969 |
|  | = 97,4281 |  | =1,2011254 |

SD =(X1-)2n-1=1,20112545 = 0,4901

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung t tabel

t hitung    =(x1-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=0,59290,49016= 2,9645

t hitung 2 =(x1-)SDn=0,42530,49016= 2,1265

t hitung 3 =(x1-)SDn=-0,30060,49016= 1,503

t hitung 4 =(x1-)SDn=0,23930,49016= 1,1965

t hitung 5 =(x1-)SDn=-0,30060,49016= 1,503

t hitung 6 =(x1-)SDn=-0,65630,49016= 3,2815

Lampiran 21. (Lanjutan)

Semua data diterima karena t hitung t tabel maka kadar metformin sebenarnya adalah

μ=    x	 t α2xSDn

μ= 97,4281 4,0321 x0,49016

μ  = 97,4281± 0,80642 %

Lampiran 22.	Perhitungan Statistik Kadar Tablet Metformin(PT. Hexaparm jaya)

dengan menggunakan pelarut metanol

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101,1387 | 0,2268 | 0,05143824 |
| 2 | 100,9770 | 0,0651 | 0,00423801 |
| 3 | 100,8275 | -0,0844 | 0,00712336 |
| 4 | 100,9859 | 0,074 | 0,005476 |
| 5 | 101,2910 | 0,3791 | 0,14371681 |
| 6 | 100,2513 | -0,6606 | 0,43639236 |
|  | = 100,9119 |  | =0,64838478 |

SD =(X1-)2n-1=0,648384785 = 0,3601

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung t tabel

t hitung    =(x1-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=0,22680,36016= 1,5428

t hitung 2 =(x1-)SDn=0,06510,36016= 0,4428

t hitung 3 =(x1-)SDn=-0,08440,36016= 0,5741

t hitung 4 =(x1-)SDn=0,0740,36016= 0,5034

t hitung 5 =(x1-)SDn=0,37910,36016= 2,5789

t hitung 6 =(x1-)SDn=-0,66060,36016= 4,4938

Lampiran 22. (Lanjutan)

Dari hasil perhitungan diatas, didapat bahwa data thitung  ke 6 lebih besar dari ttabel sehingga data ditolak ,untuk itu dilakukan perhitungan ulang lagi dengan cara yang sama tanpa mengikutsertakan dara ke 6.

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101,1387 | 0,09468 | 0,0089643024 |
| 2 | 100,9770 | -0,06702 | 0,00449168 |
| 3 | 100,8275 | -0,21652 | 0,04688091 |
| 4 | 100,9859 | -0,05812 | 0,003377934 |
| 5 | 101,2910 | 0,24698 | 0,0609991204 |
|  | = 101,04402 |  | =0,1247139468 |

SD =(X1-)2n-1=0,12471394685-1 = 0,12471394684 = 0,1765

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 5; dk = 4, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,6041. Data ditolak jika t hitung t tabel

t hitung    =(x1-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=0,094680,17656=1,2

t hitung 2 =(x1-)SDn=-0,067020,17656= 0,8949

t hitung 3 =(x1-)SDn=-0,216520,17656= 2,7442

t hitung 4 =(x1-)SDn=-0,058120,17656= 0,7366

Lampiran 22. (Lanjutan)

t hitung 5 =(x1-)SDn=0,246980,17656= 3,1302

Semua data diterima karena t hitung t tabel maka kadar metformin sebenarnya adalah

μ=    x	 t α2xSDn

μ= 101,04402 4,6041 x0,17655

μ  = 101,04402 ± 0,3632 %

Lampiran 23. Perhitungan Statistik Kadar Tablet Forbetes(PT. Sanbe) dengan menggunakan pelarut methanol

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98,5622 | 2,4133 | 5,82401689 |
| 2 | 94,6101 | -1,5388 | 2,36790544 |
| 3 | 98,7246 | 2,5757 | 6,63423049 |
| 4 | 94,9662 | -1,1827 | 1,39877929 |
| 5 | 95,0221 | -1,1268 | 1,26967824 |
| 6 | 95,0082 | -1,1407 | 1,30119649 |
|  | = 96,1489 |  | =18,79580684 |

SD =(X1-)2n-1=18,795806845 = 1,9388

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung t tabel

t hitung    =(x1-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=2,41331,93886= 3,0490

t hitung 2 =(x1-)SDn=-1,53881,93886= 1,9441

t hitung 3 =(x1-)SDn=2,57571,93886= 3,2542

t hitung 4 =(x1-)SDn=-1,18271,93886= 1,4942

t hitung 5 =(x1-)SDn=-1,12681,93886= 1,4236

Lampiran 23. (Lanjutan)

t hitung 6 =(x1-)SDn=-1,14071,93886= 1,4411

Semua data diterima karena t hitung t tabel maka kadar metformin sebenarnya adalah

μ=    x	 t α2xSDn

μ= 96,1489 4,0321 x1,93886

μ  = 96,1489± 3,1914 %

Lampiran 24. TabelDistribusi t