Lampiran 1. Analisis Kualitatif Hidrokuinon Dengan Reaksi Warna Dengan Fecl3

0,1 gr sampel

Dimasukkan kedalam erlenmeyer

Dilarutkan dengan 5 ml etanol 96 %

Ditambahkan 4 tetes FeCl3 1 %

Jika terbentuk warna hijau

Positif mengandung hidrokuinon

Lampiran 2. Analisis Kualitatif Hidrokuinon Dengan Reaksi Warna Dengan Reagen Benedict

Positif mengandung hidrokuinon

Ditambahkan 4 tetes reagen benedict

Jika terbentuk warna merah

Dilarutkan dengan 5 ml etanol 96 %

Dimasukkan kedalam erlenmeyer

0,1 gr sampel

Lampiran 3. Pembuatan Larutan Baku

Ditimbang 100 mg hidrokuinon

Dimasukkan kedalam beaker glass 50 ml

Dilarutkan dengan etanol 96 %

Dipindahkan kedalam labu ukur 100 ml

Ditambahkan etanol 96%  sampai garis tanda

Larutan dikocok hingga homogen

Larutan baku hidrokuinon

Lampiran 4. Perhitungan Konsentrasi Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Larutan Hidrokuinon

Larutan baku

1000 ppm

+ etanol 96%

sampai tanda batas (C = 1000 ppm)

LIB I

100 ml

+ etanol 96%

sampai tanda batas (C = 100 ppm)

LIB II

100 ml

Perhitungan konsentrasi

1 ppm  = 1 mg/L

= 0,001 μg/1000 ml

Berat sampel Hidrokuinon = 100 mg

Konsentrasi (C) 	=  100 mg x 1000 μg/L 100 ml = 1000 μg/L

10 ml diadkan dengan etanol 96 % sampai 100 ml

Konsentrasi (C) 	=  100 mg x 1000 μg/L 100 ml x 10 ml = 100 μg/L

Lampiran 5. Pembuatan  Kurva Baku Hidrokuinon

(C = 100 ppm)

LIB II

100 ml

1 ml               2 ml                  3 ml               4 ml           5 ml

5 ppm

4 ppm

3 ppm

2 ppm

1 ppm

100 ml	       100 ml	     100 ml	  100 ml	100 ml

Perhitungan Konsentrasi

- Larutan standart 1 ppm

LIB 100 ppm yang diencerkan menjadi 1 ppm dalam 100 ml

M1 .V1	= M2 .V2

100 ml = 1. 100 ml

V1 = 1 ml

- Larutan standart 2 ppm

LIB 100 ppm yang diencerkan menjadi 2 ppm dalam 100 ml

M1 .V1	= M2 .V2

100 ml =   2. 100 ml

V1 = 2 ml

Lampiran 5 (lanjutan)

- Larutan standart 3 ppm

LIB 100 ppm yang diencerkan menjadi 3 ppm dalam 100 ml

M1 .V1	= M2 .V2

100 ml =   3. 100 ml

V1 = 3 ml

- Larutan standart 4 ppm

LIB 100 ppm yang diencerkan menjadi 4 ppm dalam 100 ml

M1 .V1	= M2 .V2

100 ml =   4. 100 ml

V1 = 4 ml

- Larutan standart 5 ppm

LIB 100 ppm yang diencerkan menjadi 5 ppm dalam 100 ml

M1 .V1	= M2 .V2

100 ml =   5. 100 ml

V1 = 5 ml

Lampiran 6. Data Hasil Spektrofotometri UV

- Kurva Kalibrasi Hidrokuinon

Y = 0,274X + 0,0047

r2  = 0,999460

Lampiran 6. (Lanjutan)

- Kurva Panjang Gelombang Maksimum

Lampiran 6. (Lanjutan)

- Data Absorbansi Penetapan Kadar Hidrokuinon ( Sampel E )

| Sampel | Absorbansi | Kadar (μg/mL) |
| --- | --- | --- |
| Sampel E-1 | 0,758 | 2,768 |
| Sampel E-2 | 0,758 | 2,768 |
| Sampel E-3 | 0,758 | 2,770 |
| Sampel E-4 | 0,758 | 2,769 |
| Sampel E-5 | 0,758 | 2,771 |
| Sampel E-6 | 0,758 | 2,768 |

- Data Absorbansi Penetapan Kadar Hidrokuinon ( Sampel N )

| Sampel | Absorbansi | Kadar (μg/mL) |
| --- | --- | --- |
| Sampel N-1 | 0,755 | 2,759 |
| Sampel N-2 | 0,755 | 2,760 |
| Sampel N-3 | 0,755 | 2,758 |
| Sampel N-4 | 0,757 | 2,767 |
| Sampel N-5 | 0,757 | 2,767 |
| Sampel N-6 | 0,756 | 2,761 |

Lampiran 7. Perhitungan Persamaan Regresi

| No | Konsentrasi (x) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,00 |
| 2 | 1 | 0,274 |
| 3 | 2 | 0,522 |
| 4 | 3 | 0,811 |
| 5 | 4 | 1,144 |
| 6 | 5 | 1,346 |

| No | X | Y | x2 | y2 | xy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0,274 | 1 | 0,075 | 0,274 |
| 3 | 2 | 0,522 | 4 | 0,272 | 1,044 |
| 4 | 3 | 0,811 | 9 | 0,657 | 2,433 |
| 5 | 4 | 1,144 | 16 | 1,308 | 4,576 |
| 6 | 5 | 1,346 | 25 | 1,811 | 6,730 |
| Σ | 15 | 4,097 | 55 | 4,123 | 15,057 |
|  | x̄ = 2,5 | y̅ = 0,6828 | x̄2 = 9,166 | y̅2 = 0,6871 | = 2,5059 |

a = Σxy-(Σx)(Σy)/nΣx2- (Σx2)/n
= 15,057-15(4,097)/655-(152 )/6

= 15,057-10,242555-37,5

= 4,814517,5

= 0,275

b = y̅ - ax̄

= 0,6828 – (2,5)(0,275)

=0,0047

Maka, persamaan regresinya adalah

y = ax + b

= 0,275 + 0,0047

Lampiran 7 (lanjutan)

r2 = Σxy-(Σx)(Σy)/n(Σx2 –Σx2   n)Σy2-Σy2   n)

= 15,057-15(4,097)/6[55-152/6]  4,123- (4,097)2/6

= 4,814517,5 x 1,326

= 4,814523,205

= 0,999460

Lampiran 8. Perhitungan Kadar Hidrokuinon Pada Sampel E

Sampel yang dipipet		= 10 ml

Serapan (a)			= 0,758

Persamaan regresi (y)		= 0,275x + 0,0047

Kadar hidrokuinon (x)		0,758 = 0,275x + 0,0047

x = 0,758- 0,00470,275

= 2,7392

Rumus perhitungan kadar hidrokuinon

K = X .V.FpBs

K = 2,7392 .10.5500 mg

K = 273,92

Keterangan :

K = kadar hidrokuinon dalam sampel

X = Konsentrasi

V = Volume sampel (ml)

Fp = Faktor pengenceran

Bs = Berat sampel

Lampiran 9. Perhitungan Kadar Hidrokuinon Pada Sampel N

Sampel yang dipipet		= 10 ml

Serapan (a)			= 0,755

Persamaan regresi (y)		= 0,275x + 0,0047

Kadar hidrokuinon (x)		0,755 = 0,275x + 0,0047

x = 0,755 - 0,00470,275

= 2,7283

Rumus perhitungan kadar hidrokuinon

K = X .V.FpBs

K = 2,783 .10.5500 mg

K = 272,83

Keterangan :

K = kadar hidrokuinon dalam sampel

X = Konsentrasi

V = Volume sampel (ml)

Fp = Faktor pengenceran

Bs = berat sampel

Lampiran 10. Analisis Data Statistik Sampel E

| No | Kadar (x) | x- x̄ | (x- x̄)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,768 | -0,001 | 0,000001 |
| 2 | 2,768 | -0,001 | 0,000001 |
| 3 | 2,770 | 0,001 | 0,000001 |
| 4 | 2,769 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | 2,771 | 0,002 | 0,000004 |
| 6 | 2,768 | -0,001 | 0,000001 |
|  | Σx = 16,614 |  | Σ = 0,00009 |
|  | x̄ = 2,769 |  |  |

SD	= Σ x-x2n-2

= 0,0000095

= 0,00134

RSD	= SDXx 100 %

=0,001342,769x 100 %

= 0,00048

Pada interval kepercayaan 99 % dengan nilai α = 0,01 maka, ttabel = t α2 , dk = 0,012 = 0,005 dan dk = 5 maka, diperoleh nilai ttabel yaitu 4,0321. Data diterima jika thitung < ttabel.

t hitung = │x- x̄SD/√n│

t hitung  data 1 = -0,0010,00134/6 = -0,0010,00054 = 1,8518

t hitung  data 2 = -0,0010,00134/6 = -0,0010,00054 = 1,8518

t hitung  data 3 = -0,0010,00134/6 =  -0,0010,00054 = 1,8518

t hitung  data 4 = 00,00134/6 = 00,00054 = 0

t hitung  data 5 = 0,0020,00134/6 = 0,0020,00054 = 3

t hitung  data 6 = -0,0010,00134/6 = 0,0010,00054 = 1,8518

Kadar Hidrokuinon 	: x̄ ± t (α2 , dk x SD/n )

: 2,769 ± (4,0321 x 0,00054)

: 2,769 ± 0,002177

Lampiran 11. Analisis Data Statistik Sampel N

| No | Kadar (x) | x- x̄ | (x- x̄)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,759 | -0,003 | 0,00009 |
| 2 | 2,760 | -0,002 | 0,000004 |
| 3 | 2,758 | -0,004 | 0,000016 |
| 4 | 2,767 | 0,005 | 0,000025 |
| 5 | 2,767 | 0,005 | 0,000025 |
| 6 | 2,761 | -0,001 | 0,000001 |
|  | Σx = 16,614 |  | Σ = 0,00008 |
|  | x̄ = 2,769 |  |  |

SD	= Σ (x-x̄)2n-2

= 0,000085

= 0,004

RSD	= SDXx 100 %

=0,0042,769x 100 %

= 0,0014

Pada interval kepercayaan 99 % dengan nilai α = 0,01 maka, ttabel = t α2 , dk = 0,012 = 0,005 dan dk = 5 maka, diperoleh nilai ttabel yaitu 4,0321. Data diterima jika thitung < ttabel.

t hitung = │x- x̄SD/√n│

t hitung  data 1 = 0,0030,004/6 = 0,0030,00163 = 1,8404

t hitung  data 2 = 0,0020,004/6 = 0,0020,00163 = 1,2269

Lampiran 11 (lanjutan)

t hitung  data 3 = 0,0040,004/6 =  0,0040,00163 = 2,4539

t hitung  data 4 = 0,0050,004/6 = 0,0050,00163 = 3,0674

t hitung  data 5 = 0,0050,004/6 = 0,0050,00163 = 3,0674

t hitung  data 6 = 0,0010,004/6 = 0,0010,00163 = 0,6134

Kadar Hidrokuinon 	: x̄ ± t (α2 , dk x SD/n )

: 2,762 ± (4,0321 x 0,004/2,449)

: 2,762 ± 0,006572

Lampiran 12.  Penentuan LOD dan LOQ E

| No | Konsentrasi (X) | Absorbansi (y) | Yi | y-yi | (y-yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0,0047 | -0,0047 | 0,00002209 |
| 2 | 1 | 0,755 | 0,2797 | 0,4753 | 0,2259 |
| 3 | 2 | 0,755 | 0,5547 | 0,2003 | 0,4012 |
| 4 | 3 | 0,757 | 0,8297 | -0,0727 | 0,0052 |
| 5 | 4 | 0,757 | 1,1047 | -0,3477 | 0,1208 |
| 6 | 5 | 0,756 | 1,3797 | -0,6237 | 0,3890 |
| n = 6 |  |  |  |  | Σ=1,14212 |

Persamaan Regresi y = 0,275x + 0,0047

Y0 = 0,275 (0) + 0,0047 = 0,0047

Y1 = 0,275 (1) + 0,0047 = 0,2797

Y2 = 0,275 (2) + 0,0047 = 0,5547

Y3 = 0,275 (3) + 0,0047 = 0,8297

Y4 = 0,275 (4) + 0,0047 = 1,1047

Y5 = 0,275 (5) + 0,0047 = 1,3797

Simpangan baku (Syx) = Σ (y-yi)2n-2

= 1,142124  = 0,2671

LOD = 3 (Syx)/ slope = 3 (0,2671)/ 0,275 = 2,91

LOQ = 10 (Syx)/ slope = 10 (0,2671)/ 0,275 = 9,75

Lampiran 13.  Penentuan LOD dan LOQ N

| No | Konsentrasi (X) | Absorbansi (y) | yi | y-yi | (y-yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0,0047 | -0,0047 | 0,00002209 |
| 2 | 1 | 0,758 | 0,2797 | 0, 4783 | 0,2287 |
| 3 | 2 | 0,758 | 0,5547 | 0,2033 | 0,0413 |
| 4 | 3 | 0,758 | 0,8297 | -0,0717 | 0,00514 |
| 5 | 4 | 0,758 | 1,1047 | -0,3467 | 0,1202 |
| 6 | 5 | 0,758 | 1,3797 | -0,6217 | 0,38965 |
| n = 6 |  |  |  |  | Σ=0,78186 |

Persamaan regresi y = 0,275x + 0,0047

Y0 = 0,275 (0) + 0,0047 = 0,0047

Y1 = 0,275 (1) + 0,0047 = 0,2797

Y2 = 0,275 (2) + 0,0047 = 0,5547

Y3 = 0,275 (3) + 0,0047 = 0,8297

Y4 = 0,275 (4) + 0,0047 = 1,1047

Y5 = 0,275 (5) + 0,0047 = 1,3797

Simpangan baku (Syx) = Σ (y-yi)2n-2

= 0,781864  = 0,2210

LOD = 3 (Syx)/ slope = 3 (0,22)/ 0,275 = 2,410

LOQ = 10 (Syx)/ slope = 10 (0,22)/ 0,275 = 8,03

Lampiran 15.  Uji Warna Pereaksi Reagen  Benedict

Lampiran 14. Uji Warna Pereaksi FeCl3

Lampiran 16. Berat Sampel E			    Lampiran 17. Berat Sampel N

Lampiran 18.  Larutan Induk Baku Hidrokuinon

Lampiran 19. Seri Larutan Baku Hidrokuinon

Lampiran 20. Panjang gelombang maksimum sampel E

Lampiran 21. Kurva Absorbansi Sampel E1

Lampiran 22. Kurva Absorbansi Sampel E2

Lampiran 23. Kurva Absorbansi Sampel E3

Lampiran 24. Kurva Absorbansi Sampel E4

Lampiran 25. Kurva Absorbansi Sampel E5

Lampiran 26. Kurva Absorbansi Sampel E6

Lampiran 27. Panjang gelombang maksimum sampel N

Lampiran 27. Kurva Absorbansi Sampel N1

Lampiran 28. Kurva Absorbansi Sampel N2

Lampiran 29. Kurva Absorbansi Sampel N3

Lampiran 30. Kurva Absorbansi Sampel N4

Lampiran 31. Kurva Absorbansi Sampel N5

Lampiran 32. Kurva Absorbansi Sampel N6

Lampiran 33. Tabel Absorbansi dan Kadar sampel E

| Sampel | Absorbansi | Kadar (μg/mL) |
| --- | --- | --- |
| Sampel E-1 | 0,758 | 2,768 |
| Sampel E-2 | 0,758 | 2,768 |
| Sampel E-3 | 0,758 | 2,770 |
| Sampel E-4 | 0,758 | 2,769 |
| Sampel E-5 | 0,758 | 2,771 |
| Sampel E-6 | 0,758 | 2,768 |

Lampiran 34. Tabel Absorbansi dan Kadar sampel N

| Sampel | Absorbansi | Kadar (μg/mL) |
| --- | --- | --- |
| Sampel N-1 | 0,755 | 2,759 |
| Sampel N-2 | 0,755 | 2,760 |
| Sampel N-3 | 0,755 | 2,758 |
| Sampel N-4 | 0,757 | 2,767 |
| Sampel N-5 | 0,757 | 2,767 |
| Sampel N-6 | 0,756 | 2,761 |

Lampiran 35. Spektrofotometri UV-Vis

Lampiran 36. Cuvet