# Lampiran 1. Bagan kerja uji pendugaan Coliform sampel air minum dalam

# kemasan dan air minum isi ulang

Pengujian dilakukan dengan menggunakan seri tabung 3:3:3

Sampel

Air minum 1 x pengenceran

LB Single streng

LB Double streng

1 ml sampel

Air minum

0,1 ml sampel

Air minum

10 ml sampel

Air minum

# Lampiran 2.  Bagan kerja uji penegasan koli fekal dan non fekal dari sampel air minum isi ulang dari media LB ke media BGLB

Setiap tabung (+) dari uji penegasan dilanjutkan ke uji lengkap dengan media EMB Agar dan Pengecatan Gram

44ºC

37ºC

BGLB

LB

# Lampiran 3. Bagan kerja uji pemastian (lengkap) koli fekal (Escherichia coli) dari sampel air minum isi ulang dengan media EMB.

Media yang positif Escherichia coli (terbentuk warna hijau metalik) dilanjutkan ke pewarnaan Gram

EMB Agar

Hasil yang positif pada BGLB

# Lampiran 4. Bagan kerja uji pewarnaan Gram koli fekal (Escherichia coli) dari sampel air minum.

Preparat ulas berwarna ungu

koloni hijau metalik berbentuk batang/mono basil

Dicuci dengan air, dan dikeringkan

Diamati dibawah mikroskop perbesaran 10 x dan 100 x

Preparat ulas berwarna merah

Dicuci dengan alkohol, dan ditambah safranin, dibiarkan 15 menit

Dicuci dengan air

Ditambah lar. Lugol

Dibiarkan 3 menit

Preparat ulas berwarna violet

Ditambahkan kristal violet,

Dibiarkan 1 menit

Diratakan ±1 cm,

Difiksasi pada api bunsen

Ditambah 2 tetes air

Preparat ulas

Koloni diatas objek glass

Diambil satu mata ose,

Ditaruh di atas objek

koloni hijau metalik dari EMB Agar

# Lampiran 5. Hasil pengamatan uji pendugaan MPN coliform air minum dalam

# kemasan dan air minum isi ulang

Sampel 1(AMDK1) hasil negatif (-)

Sampel 2 (AMDK2) hasil negatif (-)

Sampel 3 (AMDK3) hasil negatif (-)

Lampiran 5. (lanjutan)

Sampel 4 (AMIU1) hasil coliform positif (+)

Sampel 5 (AMIU2) hasil coliform positif (+)

Sampel 6 (AMIU3) hasil coliform positif  (+)

# Lampiran 6. Hasil pengamatan uji penegasan MPN coliform air minum isi ulang

Sampel AMIU1 coliform nonfekal		Sampel AMIU1 coliform fekal

Sampel AMIU2 coliform nonfekal		Sampel AMIU2 coliform fekal

Sampel AMIU3 coliform nonfekal		Sampel AMIU3 koli non fekal

Lampiran 7. Hasil pengamatan uji lengkap MPN coliform dari air minum isi ulang

Terbentuk warna hijau metalik pada media EMB Agar

# Lampiran 8. Hasil uji pewarnaan Gram bakteri Escherichia  Coli

- Escherichia Coli perbesaran 1000 kali	 b. Preparat ulas koli fekal

# Lampiran 9. Tabel indeks MPN dan batas kepercayaan 95% menggunakan seri tabung 3:3:3

| Jumlah Tabung Yang Positif |  |  | APM Per gram atau Per mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 : 10 | 1 : 100 | 1 : 1000 |  |
| 0 | 0 | 0 | < 3 |
| 0 | 1 | 0 | 3 + |
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 7 + |
| 1 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 0 | 11 + |
| 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 0 | 1 | 14 + |
| 2 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | 1 | 1 | 20 + |
| 2 | 2 | 0 | 21 |
| 3 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | 0 | 1 | 39 |
| 3 | 1 | 0 | 43 |
| 3 | 1 | 1 | 75 |
| 3 | 2 | 0 | 93 |
| 3 | 2 | 1 | 150 |
| 3 | 2 | 2 | 210 + |
| 3 | 3 | 0 | 240 |
| 3 | 3 | 1 | 460 |
| 3 | 3 | 2 | 1100 |
| 3 | 3 | 3 | >1100 |

# Lampiran 10. Syarat air minum sesuai SNI 01-3553-2006

| No | Parameter | Satuan | Air Mineral | Air Dimineral |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bau | - | Tidak berbau | Tidak berbau |
| 2 | Rasa | - | Tidak berasa | Tidak berasa |
| 3 | Warna | Unit Pt-Co | Maks. 5 | Maks. 5 |
| 4 | Kekeruhan | Ntu | Maks. 3 | Maks. 3 |
| 5 | pH | - | 6,0 – 8,5 | 5,0 – 7,5 |
| 6 | Zat Organik | mg/l | Maks. 10 | - |
| 7 | Nitrat (NO3) | mg/l | Maks. 45 | - |
| 8 | Nitrit (NO2) | mg/l | Maks. 3 | - |
| 9 | Ammonium (NH4) | mg/l | Maks. 0,15 | - |
| 10 | Sulfat (SO4) | mg/l | Maks. 200 | - |
| 11 | Klorida (Cl) | mg/l | Maks. 250 | - |
| 12 | Flourida (F) | mg/l | Maks. 1 | - |
| 13 | Sianida (Sn) | mg/l | Maks. 0,05 | - |
| 14 | Besi (Fe) | mg/l | Maks. 0,1 | - |
| 15 | Mangan (Mn) | mg/l | Maks. 0,4 | - |
| 16 | Klor Bebas (Cl2) | mg/l | Maks. 0,1 | - |
| 17 | Kromium (Cr) | mg/l | Maks. 0,005 | - |
| 18 | Barium (Ba) | mg/l | Maks. 0,7 | - |
| 19 | Boron (Br) | mg/l | Maks. 0,3 | - |
| 20 | Selenium (Se) | mg/l | Maks. 0,01 | - |
| 21 | Timbal (Pb) | mg/l | Maks. 0,05 | Maks. 0,05 |
| 22 | Tembaga (Cu) | mg/l | Maks. 0,5 | Maks. 0,5 |
| 23 | Kadmium (Cd) | mg/l | Maks. 0,03 | Maks. 0,03 |
| 24 | Raksa (Hg) | mg/l | Maks. 0,001 | Maks. 0,01 |
| 25 | Perak (Ag) | mg/l | - | Maks. 0,025 |
| 26 | Kobalt (Co) | mg/l | - | Maks. 0,01 |
| 27 | Bakteri E. Colli | APM/100 mL | < 2 | < 2 |

Lampiran 10 (lanjutan)

| No | Parameter | Satuan | Kadar Maksimum | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Fisika |  |  |  |
| 1 | Bau | - | - | Tak Berbau |
| 2 | TDS | mg/l | 1,000 |  |
| 3 | Kekeruhan | NTU | 5 |  |
| 4 | Rasa | - | - |  |
| 5 | Suhu | oC |  | Tak Berasa |
| 6 | Warna | Skala TCU | 15 |  |
| B | Kimia Organik |  |  |  |
| 1 | Air Raksa | Ppm | 0,001 |  |
| 2 | Alumunium | Ppm | 0,2 |  |
| 3 | Arsen | Ppm | 0,05 |  |
| 4 | Barium | Ppm | 1,0 |  |
| 5 | Besi | Ppm | 0,3 |  |
| 6 | Flourine | Ppm | 0,5 |  |
| 7 | Cadmium | Ppm | 0,005 |  |
| 8 | Kesadahan | Ppm | 500 |  |
| 9 | Klorida | Ppm | 250 |  |
| 10 | Kromium Valensi 6 | Ppm | 0,05 |  |
| 11 | Mangan | Ppm | 0,1 |  |
| 12 | Natrium | Ppm | 200 |  |
| 13 | Perak | Ppm | 0,05 |  |
| 14 | pH | Ppm | 6,5 – 8,5 |  |
| 15 | Selenium | Ppm | 0,01 | Batas Max dan Min |
| 16 | Seng | Ppm | 5 |  |
| 17 | Sianida | Ppm | 0,1 |  |
| 18 | Sulfat | Ppm | 400 |  |
| 19 | Silfide sebagai H2S | Ppm | 0,005 |  |
| 20 | Tembaga | Ppm | 1,0 |  |
| 21 | Timbal | Ppm | 0,05 |  |
| C | Kimia Organik |  |  |  |
| 1 | Aldrin dan diedldrin | Ppm | 0,0007 |  |
| 2 | Benzena | Ppm | 0,01 |  |
| 3 | Benzo (a) Pyrene | Ppm | 0,00001 |  |
| 4 | Chlordane (total isomer) | Ppm | 0,0003 |  |

Lampiran 10 (lanjutan)

| No | Parameter | Satuan | Kadar Maksimum | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Chlordane | Ppm | 0,03 |  |
| 6 | 2,4–D | Ppm | 0,10 |  |
| 7 | DDT | Ppm | 0,03 |  |
| 8 | Detergen | Ppm | 0,5 |  |
| 9 | 1,2 – Dichloroethane | Ppm | 0,0003 |  |

# Lampiran 11. Syarat air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan  RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010

Lampiran 11 (lanjutan). Syarat air minum Peraturan Menteri Kesehatan  RI

Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010

Lampiran 11 (lanjutan). Syarat air minum Peraturan Menteri Kesehatan  RI

Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010

Lampiran 11 (lanjutan). Syarat air minum  Peraturan Menteri Kesehatan  RI

Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010