Lampiran 1.	Hasil Identifikasi Labu Siam

Lampiran 2.	Surat Keterangan Izin Laboratorium

Lampiran 3.	Sampel yang digunakan

Labu Siam Tua			   Labu Siam Muda

Sari Labu siam Tua dan Muda

Lampiran 4.	Hasil Analisis Kuantitatif

Sampel yang telah ditambahkan dengan HNO3(p) lalu dipanaskan

Sampel yang telah ditambahkan Aqua Demineralisata

Lampiran 5.	Gambar Alat yang digunakan

Alat Spektrofotometer Serapan Atom Shimadzu AA-6300

Neraca Analitik				Hot Plate

Lampiran 6.	Bagan Alir Proses Destruksi Basah Buah Labu Siam Tua dan Muda.

Daging buah labu siam dicuci dengan air mengalir

Ditiriskan sampai kering

Dirajang dan dihaluskan dengan blender

Ditimbang Saksama sebanyak 25 gr di beaker glass

Ditambahkan HNO3(P) sebanyak 10 ml dan didiamkan selama 30 menit

Diuapkan diatas hot plate sampai sampel berwarna bening, dibiarkan dingin

Lampiran 7.	Bagan Alir Pembuatan Larutan Sampel

Ditambahkan HNO3 (P) sebanyak 10 ml

Dipindahkan ke dalam labu ukur sambil disaring dengan kertas saring Whatman No.42

Beaker glass dibilas 3 kali dengan 10 ml aqua demineralisata

Dicukupkan dengan aqua demineralisata sampai garis tanda

Dilakukan pengujian kualitatif

Dilakukan pengujian kuantitatif dengan spektrofotometer serapan atom pada ( = 249,2 nm untuk tembaga) dan (  = 213,9 nm untuk seng)

Dihitung kandungan mineral natrium, mangan dan besi

Lampiran 8.	Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Mangan, Natrium dan Besi.

- Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Baku Mangan

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,2000 | 0,0327 |
| 3 | 0,4000 | 0,0538 |
| 4 | 0,6000 | 0,0786 |
| 5 | 0,8000 | 0,1003 |
| 6 | 1,0000 | 0,1220 |

- Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Baku Natrium

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,6000 | 0,0297 |
| 3 | 1,0000 | 0,0654 |
| 4 | 2,0000 | 0,1278 |
| 5 | 2,8000 | 0,1740 |
| 6 | 4,0000 | 0,2656 |

Lampiran 8. (lanjutan)

- Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Baku Besi

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 1,6000 | 0,0542 |
| 3 | 3,2000 | 0,1310 |
| 4 | 4,6000 | 0,1973 |
| 5 | 6,4000 | 0,2529 |
| 6 | 8,0000 | 0,3066 |

Lampiran 9.	Perhitungan Persamaan Garis Regresi Mangan

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,2000 | 0,0327 |
| 3 | 0,4000 | 0,0538 |
| 4 | 0,6000 | 0,0786 |
| 5 | 0,8000 | 0,1003 |
| 6 | 1,0000 | 0,1220 |

| No. | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 0,2000 | 0,0327 | 0,0065 | 0,0400 | 0,001069 |
| 3. | 0,4000 | 0,0538 | 0,0215 | 0,1600 | 0,002894 |
| 4. | 0,6000 | 0,0786 | 0,0471 | 0,3600 | 0,006177 |
| 5. | 0,8000 | 0,1003 | 0,0802 | 0,6400 | 0,010060 |
| 6. | 1,0000 | 0,1220 | 0,1220 | 1,0000 | 0,014884 |
| ( | 3,000 = 0,5 | 0,3918 =0,0653 | 0,2773 | 2,2000 | 0,035084 |

Lampiran 9. (Lanjutan)

a 	=

=

= 0,116285714

= a + b

b  	= ( a

= 0,0653 – (0,116285714)(0,5)

= 0,007157143

Maka persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,116285714X + 0,007157143

=

== 0,9991

Lampiran 10.	Perhitungan Persamaan Garis Regresi Natrium

| No. | Konsentrasi (mg/l) (X) | Serapan (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 0,6000 | 0,0297 |
| 3. | 1,0000 | 0,0654 |
| 4. | 2,0000 | 0,1278 |
| 5. | 2,8000 | 0,1740 |
| 6. | 4,0000 | 0,2656 |

| No. | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 0,6000 | 0,0297 | 0,01782 | 0,36 | 0,00088209 |
| 3. | 1,0000 | 0,0654 | 0,0654 | 1 | 0,00427716 |
| 4. | 2,0000 | 0,1278 | 0,2556 | 4 | 0,01633284 |
| 5. | 2,8000 | 0,1740 | 0,4872 | 7,84 | 0,030276 |
| 6. | 4,0000 | 0,2656 | 1,0624 | 16 | 0,07054336 |
| ( | 10,4 =1,7333 | 0,6625 = 0,1104 | 1,88842 | 29,2 | 0,12231145 |

Lampiran 10. (Lanjutan)

a 	=

=

= 0,066237132

= a + b

b  	= ( a

= 0,110416666 – (0,066237132)(1,733333333)

= 0,004394362

Maka persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,066237132+ 0,004394362

=

= = 0,9985

Lampiran 11.	Perhitungan Persamaan Garis Regresi Besi

| No. | Konsentrasi (mg/l) (X) | Serapan (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 1,6000 | 0,0542 |
| 3. | 3,2000 | 0,1310 |
| 4. | 4,6000 | 0,1973 |
| 5. | 6,4000 | 0,2529 |
| 6. | 8,0000 | 0,3066 |

| No. | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 1,6000 | 0,0542 | 0,08672 | 2,56 | 0,00293769 |
| 3. | 3,2000 | 0,1310 | 0,4192 | 10,24 | 0,017161 |
| 4. | 4,6000 | 0,1973 | 0,90758 | 21,16 | 0,03892729 |
| 5. | 6,4000 | 0,2529 | 1,61856 | 40,96 | 0,06395841 |
| 6. | 8,0000 | 0,3066 | 2,4528 | 64 | 0,09400356 |
| ( | 23,8 =3,9666 | 0,942 = 0,157 | 5,48486 | 138,92 | 0,2169879 |

Lampiran 11. (Lanjutan)

a 	=

=

= 0,039274973

= a + b

b  	= ( a

= 0,157 – (0,039274973)(3,966666667)

= 0,001209274

Maka persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,039274973X + 0,001209274

=

= = 0,9970

Lampiran 12.	Hasil Penetapan Kadar Mineral Mangan dalam Sari Labu Siam Tua dan Muda.

      - Hasil Penetapan Kadar Mineral Mangan Tua

| No | Berat sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,1335 | 0,0436 | 0,3457 | 0,1375 |
| 2 | 25,1350 | 0,0446 | 0,3536 | 0,1406 |
| 3 | 25,1315 | 0,0435 | 0,3449 | 0,1372 |
| 4 | 25,1320 | 0,0464 | 0,3679 | 0,1463 |
| 5 | 25,1317 | 0,0440 | 0,3489 | 0,1388 |
| 6 | 25,1360 | 0,0410 | 0,3251 | 0,1293 |

2. Hasil Penetapan Kadar Mineral Mangan Muda.

| No | Berat Sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,2230 | 0,0274 | 0,2173 | 0,0861 |
| 2 | 25,2217 | 0,0300 | 0,2379 | 0,0943 |
| 3 | 25,2240 | 0,0287 | 0,2276 | 0,0902 |
| 4 | 25,2235 | 0,0275 | 0,2180 | 0,0864 |
| 5 | 25,2220 | 0,0265 | 0,2085 | 0,0082 |
| 6 | 25,2216 | 0,0262 | 0, 2077 | 0,0823 |

Lampiran 13.	Hasil Penetapan Kadar Mineral Natrium dalam Sari Labu Siam Tua dan Muda.

- Hasil Penetapan Kadar Mineral Natrium Sari Labu Siam Tua

| No | Berat Sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,1520 | 0,0420 | 0,6494 | 6, 4547 |
| 2 | 25,1518 | 0,0429 | 0,6633 | 6,5929 |
| 3 | 25,1530 | 0,0472 | 0,7298 | 7,2534 |
| 4 | 25,1523 | 0,0437 | 0,6757 | 6,7160 |
| 5 | 25,1544 | 0,0425 | 0,6572 | 6,5316 |
| 6 | 25,1533 | 0,0432 | 0, 6680 | 6,6392 |

.

- Hasil Penetapan Kadar Mineral Natrium Sari Labu Siam Muda

| No | Berat sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,2122 | 0,1995 | 3,0848 | 12,2353 |
| 2 | 25,2331 | 0,1974 | 3,0523 | 12,0964 |
| 3 | 25,2420 | 0,1874 | 2,9008 | 11,4919 |
| 4 | 25,2357 | 0,1800 | 2,7833 | 11,0292 |
| 5 | 25,2238 | 0,2019 | 3,1219 | 12,3768 |
| 6 | 25,2217 | 0,2277 | 3,5208 | 13,9594 |

Lampiran 14.	Hasil Penetapan Kadar Mineral Besi dalam Sari Labu Siam Tua dan Muda.

            - Hasil Penetapan Kadar Mineral Besi Sari Labu SiamTua.

| No | Berat sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,1337 | 0,0301 | 0,7672 | 0,3054 |
| 2 | 25,1320 | 0,0319 | 0,8130 | 0,3249 |
| 3 | 25,2015 | 0,0329 | 0,8385 | 0,3327 |
| 4 | 25,2031 | 0,0328 | 0,8360 | 0,3317 |
| 5 | 25,1317 | 0,0192 | 0,4894 | 0,1947 |
| 6 | 25,1323 | 0,0269 | 0,6856 | 0,2729 |

            - Hasil Penetapan Kadar Mineral Besi Sari Labu Siam Muda

| No | Berat sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,3131 | 0,0381 | 0,9711 | 0,3836 |
| 2 | 25,2620 | 0,0374 | 0,9532 | 0,3773 |
| 3 | 25,2241 | 0,0267 | 0,6805 | 0,2697 |
| 4 | 25,4143 | 0,0342 | 0,8717 | 0,3429 |
| 5 | 25,4017 | 0,0352 | 0,8972 | 0,3532 |
| 6 | 25,3123 | 0,0334 | 0,8513 | 0,3363 |

Lampiran 15.	Contoh Perhitungan Kadar Mangan pada Sari Labu Siam Tuadan   Muda

- Contoh Perhitungan Kadar Mangan Sari Labu Siam Tua

Berat sampel yang ditimbang  = 25,13355 g

Serapan (Y) 	= 0,0436

Persamaan Regresi: 	Y  = 0,12612 X + 0,00000

Konsentrasi (X) == 0,3457 µg/ml

=

= 1, 3754550 µg/g

= 0, 13754550 mg/100g

2.  Contoh Perhitungan Kadar Mangan Sari Labu Siam Muda

Berat sampel yang ditimbang  = 25,2230 g

Serapan (Y) 	= 0,0274

Persamaan Regresi: 	Y = 0,12612 X + 0,00000

Konsentrasi (X) == 0,2173µg/ml

=

= 0,861515µg/g

= 0,0861515mg/100g

Lampiran 16.	Contoh Perhitungan Kadar Natrium pada Labu Siam Tua dan Muda

1. Contoh Perhitungan Kadar Natrium pada Sari Labu Siam Tua

Berat sampel yang ditimbang  = 25,2120 g

Serapan (Y) 		= 0,0420

Persamaan Regresi: 	Y  = 0,064672 X + 0,00000

Konsentrasi (X)		== 0,6494µg/ml

=

= 64,547550µg/g

= 6,454755mg/100g

2. Contoh Perhitungan Kadar Natrium pada Sari Labu Siam Muda

Berat sampel yang ditimbang 	= 25,2122 g

Serapan (Y) 	= 0,1995

Persamaan Regresi: 	Y  = 0,064672 X + 0,00000

Konsentrasi (X)== 3,0848µg/ml

=

= 122,353463 µg/g

= 12, 235346mg/100g

Lampiran 17.	Contoh Perhitungan Kadar Besi pada Labu Siam Tua dan Muda

1. Contoh Perhitungan Kadar Besi Sari Labu Siam Tua

Berat sampel yang ditimbang  = 25,1337 g

Serapan (Y) 	= 0,0301

Persamaan Regresi: 	Y = 0,039235 X + 0,00000

Konsentrasi (X)== 0,7672µg/ml

=

= 3,054066µg/g

= 0,3054066mg/100g

2. Contoh Perhitungan Kadar Besi Sari Labu Siam Muda

Berat sampel yang ditimbang  = 25,3131g

Serapan (Y) 		= 0,0381

Persamaan Regresi: 	Y = 0,039235 X + 0,00000

Konsentrasi (X)		== 0,9711 µg/ml

=

= 3,836353µg/g

= 0,3836353 mg/100g

Lampiran 18.	Perhitungan Statistik Kadar Mangan Pada Labu Siam Tua dan Muda

1. Perhitungan Statistik Kadar Mangan dalam Sari  Labu Siam Tua

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1375 | -0,0007 | 0,00000049 |
| 2 | 0,1406 | 0,0024 | 0,00000576 |
| 3 | 0,1372 | -0,001 | 0,000001 |
| 4 | 0,1463 | 0,0081 | 0,00006561 |
| 5 | 0,1388 | 0,0006 | 0,00000036 |
| 6 | 0,1293 | -0,0089 | 0,00007921 |
|  | ∑X = 0,8297 X = 0,1318 |  | ∑(X - X)2 = 0,00015293 |

SD	=

=

= 0,005521

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	=

t hitung 1 =  = 0,3097

t hitung 2 =   = 1,0647

Lampiran 18. (Lanjutan).

t hitung 3 = = 0,4436

t hitung 4 = = 3,5936

t hitung 5 =  = 0,2661

t hitung 6 =   = 3,9485

Dari hasil perhitungan di atas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Mangan dalam Buah Labu Siam Tua:

µ =   ± (t (α/2, dk) x SD /   )

= 0,1382 ±  (4,0321 x 0,002254 )

= 0,14672 ± (4,0321 x 0,0009)

= (0,1382 ± 0,0036) mg/100g.

Lampiran 18. (Lanjutan).

2. Perhitungan Statistik Kadar Mangan dalam Sari Labu Siam Muda

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0861 | -0,6597 | 0,4352 |
| 2 | 0,0943 | -0,6515 | 0,4244 |
| 3 | 0,0902 | -0,6556 | 0,4298 |
| 4 | 0,0864 | -0,6594 | 0,4348 |
| 5 | 0,0082 | -0,7376 | 0,5440 |
| 6 | 0,0823 | -0,6635 | 0,4402 |
|  | ∑X = 0,475 X = 0,7458 |  | ∑(X - X)2 = 2,7084 |

SD	=

=

= 0,7359

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2= 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	=

t hitung 1 =  = 2,1960

t hitung 2 =   = 2,1687

Lampiran 18. (Lanjutan).

t hitung 3 =   = 2, 1824

t hitung 4 =  = 2,1950

t hitung 5 =   = 2,4494

t hitung 6 =   = 2,2087

Dari hasil perhitungan diatas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data

tersebut diterima.

Kadar Mangan dalam Sari Labu Siam Muda:

µ =   ± (t (α/2, dk) x SD /   )

= 0,7458 ±  (4,0321 x 0,7359 )

= 0,0758 ± (4,0321 x 0,3004)

= (0,0758± 0, 0121) mg/100g.

Lampiran 19.	Perhitungan Statistik Kadar Natrium Pada Labu Siam Tua dan Muda

1. Perhitungan Statistik Kadar Natrium dalam  Sari  Labu Siam Tua

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,4547 | -0,2432 | 0,0591 |
| 2 | 6,5929 | -0,105 | 0,0110 |
| 3 | 7,2535 | 0,5556 | 0,3086 |
| 4 | 6,7160 | 0,0181 | 0,0003 |
| 5 | 6,5316 | -0,1663 | 0.0276 |
| 6 | 6,6392 | -0,0587 | 0.0034 |
|  | ∑X = 40,1879 X = 6,6979 |  | ∑(X - X)2 = 0,410 |

SD	=

=

= 0,2863

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	=

t hitung 1 =  = 2,0821

t hitung 2 =   = 0,8989

Lampiran 19. (Lanjutan).

t hitung 3 =  = 4,7568

t hitung 4 =  = 0,1549

t hitung 5 =  =  1,4230

t hitung 6 =  =  0,5025

Lampiran 21. (Lanjutan).

Karena data 3 ditolak, maka dilakukan uji t.hitung ulang tanpa mengikuti data 3

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,4547 | 0,9657 | 0,9325 |
| 2 | 6,5929 | 1,1039 | 1,2185 |
| 4 | 7,2535 | 1,227 | 1,5055 |
| 5 | 6,7160 | 1,0426 | 1,0870 |
| 6 | 6,5316 | 1,1502 | 1,3229 |
|  | ∑X = 32,9344 X = 5,4890 |  | ∑(X - X)2 = 6,0664 |

SD	=

=

= 1,1041

Lampiran 19. (Lanjutan)

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	=

t hitung 1 =  = 0,1305

t hitung 2 =   = 2,4552

t hitung  4=  = 2,7290

t hitung 5 =  = 3,2241

t hitung 6 =  = 2,5582

Dari hasil perhitungan di atas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Natrium dalam Sari Labu Siam Tua:

µ =   ± (t (α/2, dk) x SD /   )

= 5,4890 ± (4,0321 x 1,1014 )

= 5,4890± (4,0321 x 0,4496)

= (5,4890 ± 0,0181) mg/100g.

Lampiran 19. (Lanjutan)

2. Perhitungan Statistik Kadar Natrium dalam Sari Labu Siam Muda

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,2353 | 0,1389 | 0,0192 |
| 2 | 12,0964 | -0,1017 | 0,0103 |
| 3 | 11, 4919 | -0,7062 | 0,4987 |
| 4 | 11,0292 | -1,1689 | 1,3663 |
| 5 | 12,3768 | 0,1787 | 0,0319 |
| 6 | 13,9594 | 1,76613 | 3,1021 |
|  | ∑X = 73,189 X = 12,1981 |  | ∑(X - X)2 = 5,0285 |

SD	=

=

= 1,0028

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	=

t hitung 1 =  = 0,3392

t hitung 2 =   = 0,2481

Lampiran 19. (Lanjutan)

t hitung 3 =  = 1,7247

t hitung 4 =  = 2,8551

t hitung 5 =   = 0,4364

t hitung 6 =   =  4,3021

Karena data 6 ditolak, maka dilakukan uji t.hitung ulang tanpa mengikuti data 3

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,2353 | 2,365 | 5,5932 |
| 2 | 12,0964 | 2,2261 | 4,9555 |
| 3 | 11,4919 | 1,6216 | 2,6295 |
| 4 | 11,0219 | 1,0426 | 1,3261 |
| 5 | 12,3768 | 2,5065 | 6,2825 |
|  | ∑X = 59,2223 X = 9,8703 |  | ∑(X - X)2 = 20,7868 |

SD	=

=

= 2,0389

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

Lampiran 19. (Lanjutan).

t hitung	=

t hitung 1 =  = 2,8411

t hitung 2 =   = 0,0798

t hitung 3 =  = 0,5725

t hitung 4 =  = 0,4365

t hitung 5 =   = 0,8849

Dari hasil perhitungan di atas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Natrium dalam Sari Labu Siam Muda:

µ =   ± (t (α/2, dk) x SD /   )

= 9,8703 ±  (4,0321 x  )

= 9,8703 ± (4,0321 x 0,8324)

= (9,8703 ± 0,0335) mg/100g.

Lampiran 20.	Perhitungan Statistik Kadar Besi Pada Sari Labu Siam Tua dan 			Muda

1. Perhitungan Statistik Kadar Besi dalam Sari Labu Siam Tua

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3054 | 0,0117 | 0,000136 |
| 2 | 0,3249 | 0,0312 | 0,000973 |
| 3 | 0,3327 | 0,039 | 0,1521 |
| 4 | 0,3317 | 0,038 | 0,001444 |
| 5 | 0,1947 | -0,099 | 0,009801 |
| 6 | 0,2729 | -0,208 | 0,000432 |
|  | ∑X = 1,7623 X = 0,2937 |  | ∑(X - X)2 = 0,1648 |

SD	=

=

= 0,1813

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	=

t hitung 1 =  = 0,1518

t hitung 2 =   = 0,0421

Lampiran 20. (Lanjutan)

t hitung 3 =  = 0,5270

t hitung 4 =  = 0,5135

t hitung 5 =  =  1,3378

t hitung 6 =  =  0,2810

Dari hasil perhitungan di atas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Besi dalam Sari Labu Siam Tua:

µ =   ± (t (α/2, dk) x SD /  )

= 0,2937 ±  (4,0321 x )

= 0,2937 ± (4,0321 x 0,0740)

= (0,2937 ± 0.0029) mg/100g.

Lampiran 20. (Lanjutan)

2. Perhitungan Statistik Kadar Besi dalam Sari Labu Siam Muda

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3836 | 0,0398 | 0,00158404 |
| 2 | 0,3773 | 0,0335 | 0,00112225 |
| 3 | 0,2697 | -0,0741 | 0,00549081 |
| 4 | 0,3429 | -0,0009 | 0,00000081 |
| 5 | 0,3532 | 0,0094 | 0,00008836 |
| 6 | 0,3363 | -0,0075 | 0,00005625 |
|  | ∑X = 2,063 X = 0,3438 |  | ∑(X - X)2 = 0,00834279 |

SD	=

=

= 0,040602

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	=

t hitung 1 =  = 0,2401

t hitung 2 =   = 0,2021

Lampiran 20. (Lanjutan)

t hitung 3 =   = 0,4471

t hitung 4 =  = 0,0054

t hitung 5 =   = 0543

t hitung 6 = =  0,0452

Dari hasil perhitungan di atas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Besi dalam Sari Labu Siam Muda:

µ =   ± (t (α/2, dk) x SD /   )

= 0,3438 ±  (4,0321 x )

= 0,3438 ± (4,0321 x 0,1808)

= (0,3438± 0,0072) mg/100g

Lampiran 21.	Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi pada Sampel.

1. Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi Mangan

Y =  0,1162X + 0,0071

Slope = 0,1162

| No | Konsentrasi (µg/ml) X | Serapan Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0071 | 0,00005041 |
| 2 | 0,2000 | 0,0327 | 0,0303 | 0,0024 | 0,00000576 |
| 3 | 0,4000 | 0,0538 | 0,0535 | 0,0003 | 0,00000009 |
| 4 | 0,6000 | 0,0786 | 0,0768 | 0,0018 | 0,00000324 |
| 5 | 0,8000 | 0,1003 | 0,1000 | 0,0003 | 0,00000009 |
| 6 | 1,0000 | 0,1220 | 0,1233 | -0,0013 | 0,00000169 |
| ∑ |  |  |  |  | 0,00006128 |

SY / X =

SY / X	=

SY / X = 0,0046

Batas deteksi (LOD) 	=

=

= 0,1006 µg/ml

Lampiran 21. (Lanjutan)

Batas kuantitasi (LOQ) =

=

= 0,3356 µg/ml

2. Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi Natrium

Y =  0,0662X + 0,0043

Slope = 0,0662

| No | Konsentrasi (µg/ml) X | Serapan Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0043 | 0,00001849 |
| 2 | 0,6000 | 0,0297 | 0,04402 | -0,01432 | 0,000205062 |
| 3 | 1,0000 | 0,0654 | 0,0705 | -0,0051 | 0,00002601 |
| 4 | 2,0000 | 0,1278 | 0,1367 | -0,0089 | 0,00007921 |
| 5 | 2,8000 | 0,1740 | 0,1896 | -0,01566 | 0,000245235 |
| 6 | 4,0000 | 0,2656 | 0,2691 | -0,0035 | 0,00001225 |
| ∑ |  |  |  |  | 0,000586257 |

SY / X =

SY / X	=

SY / X = 0,0121

Lampiran 21. (lanjutan)

Batas deteksi (LOD) 	=

=

= 0,5483 µg/ml

Batas kuantitasi (LOQ) =

=

= 1,8277 µg/ml

3. Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi Besi

Y =  0,0392X + 0,0012

Slope = 0,0392

| No | Konsentrasi (µg/ml) X | Serapan Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0012 | 0,00000144 |
| 2 | 1,6000 | 0,0542 | 0,0639 | -0,0097 | 0,000094478 |
| 3 | 3,2000 | 0,1310 | 0,1266 | 0,0043 | 0,000019009 |
| 4 | 4,6000 | 0,1973 | 0,1815 | 0,0157 | 0,000249008 |
| 5 | 6,4000 | 0,2529 | 0,2520 | 0,0008 | 0,000000672 |
| 6 | 8,0000 | 0,3066 | 0,3148 | -0,0082 | 0,00006724 |
| ∑ |  |  |  |  | 0,000431847 |

Lampiran 21. (Lanjtan)

SY / X =

SY / X	= SY / X = 0,0103

Batas deteksi (LOD) 	 =

=

= 0,7882 µg/ml

Batas kuantitasi (LOQ) =

=

= 2,6275 µg/ml

Lampiran 22.	Tabel Distribusi t

# Text boxes

Hasil

Larutan Sampel

Hasil Destruksi Basah

Hasil destruksi basah

Sampel yang telah dihaluskan

Buah Labu Siam Tua dan Muda