LAMPIRAN

Lampiran 1.  Bahan Uji ( Krim Pencerah Wajah)

Lampiran 2.Baku Pembanding

Lampiran 3.Panjang Gelombang Maksimum Hidrokuinon

Lampiran 4.Kurva Kalibrasi Hidrokuinon

Lampiran 5. Panjang Gelombang Sampel A

Lampiran 6.Panjang Gelomang Sampel B

Lampiran 7.Panjang Gelombang Sampel C

Lampiran 8.  Pengukuran Absorbansi Larutan Induk Baku Hidrokuinon

Baku Hidrokuinon (50 mg)

Larutan Induk Baku I (1000 µg/ml)

Ditimbang

Dilarutkan kedalam 50 ml etanol

Dihomogenkan

Larutan Induk Baku II (100 µg/ml)

Dipipet 2,5 ml dari LIB I

Dilarutkan kedalam labu ukur 25 ml dengan etanol

Dihomogenkan

Masing-masing di pipet 1ml, 1.2ml, 1.6ml, 1.8ml,2ml ke labu tentukur 10 ml

Dilarutkan kedalam labu tentukur 10ml dengan etanol

Konsentrasi 10 µg/ml

Konsentrasi 12 µg/ml

Konsentrasi 16 µg/ml

Konsentrasi 18 µg/ml

Konsentrasi 20 µg/ml

Diperoleh Data Absorbansi Hidrokuinon

Homogenkan, dan

Diukur Absorbansinya

Lampiran 9  Perhitungan Persamaan Regresi Dan Koefiseien Korelasi Hidrokuinon

| Cons (X) | Panjang Gel (Y) | X.Y | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 10 12 16 18 20 | 0 0,208 0,225 0,332 0,385 0,428 | 0 2,08 2,7 5,312 6,93 8,56 | 0 100 144 256 324 400 | 0 0,04326 0,05062 0,11022 0,14822 0,18318 |
| Σx=76 x=12,667 | Σy=1,578 y=0,263 | Σxy=25,582 | Σx2=1224 | Σy2=0,5355 |

a=Σxy-Σx(Σy)/nΣx2- Σx2/n

=25,582-(76)(1,578)/61224-762/6

=25,582-(76)(1,578)/61224-5776/6

=25,582-19,9881224-962,667

=5,594261,333

= 0,02140

b    = y-ax

=  0,263 – 0,02140 .  12,667

=  0,263 – 0,27107

= 0,00807

Makapersamaanregresi yang didapat y = 0,02140x – 0,00807

(Lanjutan lampiran 9)

PerhitunganKoefisienKorelasi:

r = xy-(x)(y)/n(x2-x2/n)(y2-y2/n))

= 25,582-(76)(1,578)/6(1224-762/6)(0,5355-1,5782/6))

= 25,582-(19,988)(1224-(962,666))(0,5355-(0,415))

= (5,594)(261,334)(0,1205))

= 0,9968

Lampiran 10. Perhitungan Kadar Hidrokuinon dalam Sampel

Perhitungan Kadar Sampel Krim  A (HN)

| NO | BOBOT SAMPEL | ABSORBANSI |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,2670 gram | 0,312 |
| 2 | 1,1950 gram | 0,311 |
| 3 | 1,1950 gram | 0,311 |
| 4 | 1,1950 gram | 0,311 |
| 5 | 1,1950 gram | 0,311 |
| 6 | 1,2670 gram | 0,312 |

- Perhitungan Kadar Sampel

- Bobot Sampel 1		= 1,2670 gram

Absorbansi			= 0,312

Konsentrasi Terukur  y	= 0,021405x – 0,00799

0,312	= 0,021405x – 0,00799

X	=0,312+0,008070,021405

= 0,319990,021405

= 14,953

Faktor Pengenceran	= 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                    = Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  14,953μgx 100 x 201,2670g

(Lanjutan Lampiran 10)

= 29906μg1,2670g

= 23603,788 μg/g

= 23,60 mg/g

- Bobot Sampel 2		  = 1,1950 gram

Absorbansi			  = 0,311

Konsentrasi Terukur  y	  = 0,021405x – 0,00807

0,311	  = 0,021405x – 0,00807

X  	  = 0,311+0,008070,021405

= 0,319070,021405

= 14,9063μg

Faktor Pengenceran	  = 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                   = Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  14,9063μgx 100 x 201,1950g

= 29812,6 μg1,1950g

= 24947,782 μg/g

= 24,94 mg/g

- Bobot Sampel 3		 1,1950 gram

Absorbansi			  = 0,311

(Lanjutan Lampiran 10)

Konsentrasi Terukur  y	  = 0,021405x – 0,00807

0,311	  = 0,021405x – 0,00807

X  	  = 0,311+0,008070,021405

= 0,319070,021405

= 14,9063μg

Faktor Pengenceran	  = 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                   = Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  14,9063μgx 100 x 201,1950g

= 29812,6 μg1,1950g

= 24947,782 μg/g

= 24,94 mg/g

- Bobot Sampel 4		1,1950 gram

Absorbansi			  = 0,311

Konsentrasi Terukur  y	  = 0,021405x – 0,00807

0,311	  = 0,021405x – 0,00807

X  	  = 0,311+0,008070,021405

= 0,319070,021405

= 14,9063μg

(Lanjutan Lampiran 10)

Faktor Pengenceran	  = 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                   = Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  14,9063μgx 100 x 201,1950g

= 29812,6 μg1,1950g

= 24947,782 μg/g

= 24,94 mg/g

- Bobot Sampel 5		 = 1,1950 gram

Absorbansi			  = 0,311

Konsentrasi Terukur  y	  = 0,021405x – 0,00807

0,311	  = 0,021405x – 0,00807

X  	  = 0,311+0,008070,021405

= 0,319070,021405

= 14,9063μg

Faktor Pengenceran	  = 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                   = Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

(Lanjutan Lampiran 10)

=  14,9063μgx 100 x 201,1950g

= 29812,6 μg1,1950g

= 24947,782 μg/g

= 24,94 mg/g

- Bobot Sampel 6		= 1,2670 gram

Absorbansi			= 0,312

Konsentrasi Terukur  y	= 0,021405x – 0,00807

0,312	= 0,021405x – 0,00807

X	=0,312+0,008070,021405

= 0,320070,021405

= 14,0481

Faktor Pengenceran	= 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                    = Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  14,0481μgx 100 x 201,2670g

= 28096,2μg1,2670g

= 22175,374 μg/g

= 22,17 mg/g

(Lanjutan Lampiran 10)

Persentase Kadar Hidrokuinon.

| No | Kadar (x) (mg/g) | X-x | (X-x)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23,60 | -0,8 | 0,64 |
| 2 | 24,94 | 0,54 | 0,2916 |
| 3 | 24,94 | 0,54 | 0,2916 |
| 4 | 24,94 | 0,54 | 0,2916 |
| 5 | 24,94 | 0,54 | 0,2916 |
| 6 | 23,60 | -0,8 | 0,64 |
|  | x=147 x = 24,4 |  | =2,44 |

- SD    = (X-x)2n-1

=2,446-1
         =2,445
         = 0,488

= 0,698 mg/g

Dasar penolakan data T tabel ≤ T hitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01 ; n = 6 (dk=5), T tabel = 4,0321

- T. Tabel ≤ T. Hitung = 4.0321

T. Hitung 1    = X-xSD/n

= 0,80,698/6

= 0,80,698/ 2,4494

= 0,80,284

(Lanjutan Lampiran 10)

=  2,816

T. Hitung 2	= X-xSD/n

= 0,540,698/6

= 0,540,698/ 2,4494

= 0,450,284

=  1,584

T. Hitung 3                   = X-xSD/n

= 0,540,698/6

= 0,540,698/ 2,4494

= 0,450,284

=  1,584

T. Hitung 4           = X-xSD/n

= 0,540,698/6

= 0,540,698/ 2,4494

= 0,450,284

=  1,584

T. Hitung 5            = X-xSD/n

= 0,540,698/6

= 0,540,698/ 2,4494

= 0,450,284

(Lanjutan Lampiran 10)

=  1,584

T. Hitung 6    = X-xSD/n

= 0,80,698/6

= 0,80,698/ 2,4494

= 0,80,284

=  2,816

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena T tabel ≥ Thitung

μ =  x ± tλ/2 dk × SDn

= 24,54± (4,0321 x 0,6986 )

= 24,5 ± (4,0321 x 0,284)

= (24,5 ± 1,145) mg/g

Perhitungan Kadar Sampel Krim  B (TB)

| NO | BOBOT SAMPEL | ABSORBANSI |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,055 gram | 0,228 |
| 2 | 1,055 gram | 0,228 |
| 3 | 1,102 gram | 0,229 |
| 4 | 1,102 gram | 0,229 |
| 5 | 1,102 gram | 0,229 |
| 6 | 1,055gram | 0,228 |

- Perhitungan Kadar Sampel

- Bobot Sampel 1		= 1,055 gram

Absorbansi			= 0,228

(Lanjutan Lampiran 10)

Konsentrasi Terukur  y	 = 0,021405x – 0,00807

0,228 	= 0,021405x – 0,00807

X	 = 0,228+0,008070,021405

= 0,2360,021405

= 11,028

Faktor Pengenceran	 = 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                    = Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

= 11,028 μg x 100 x 201,055 g

= 22057,463 μg1,055g

= 20907,548 μg

= 20,90 mg/g

- Bobot Sampel 2		 = 1,055 gram

Absorbansi			= 0,228

Konsentrasi Terukur  y	 = 0,021405x – 0,00807

0,228 	= 0,021405x – 0,00807

X	 = 0,228+0,008070,021405

= 0,2360,021405

= 11,028

Faktor Pengenceran	 = 100,5

= 20

(Lanjutan Lampiran 10)

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal

Kadar                                     = Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

= 11,028 μg x 100 x 201,055 g

= 22057,463 μg1,055g

= 20907,548 μg

= 20,90 mg/g

- Bobot Sampel 3		   = 1,102 gram

Absorbansi			   = 0,229

Konsentrasi Terukur  y	   = 0,021405x – 0,00807

0,229	   = 0,021405x – 0,00807

X	   = 0,229+0,008070,021405

= 0,237070,021405

= 11,0754 μg

Faktor Pengenceran	   = 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                    =  Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  11,0754 μg x 100 x 201,102 g

= 221508 μg1,102g

= 20100,63 μg/g

= 20,10 mg/g

(Lanjutan Lampiran 10)

- Bobot Sampel 4		   = 1,102 gram

Absorbansi			   = 0,229

Konsentrasi Terukur  y	   = 0,021405x – 0,00807

0,229	   = 0,021405x – 0,00807

X	   = 0,229+0,008070,021405

= 0,237070,021405

= 11,0754 μg

Faktor Pengenceran	   = 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                     =  Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  11,0754 μg x 100 x 201,102 g

= 221508 μg1,102g

= 20100,63 μg/g

= 20,10 mg/g

- Bobot Sampel 5		   = 1,102 gram

Absorbansi			   = 0,229

Konsentrasi Terukur  y	   = 0,021405x – 0,00807

0,229	   = 0,021405x – 0,00807

X	   = 0,229+0,008070,021405

= 0,237070,021405

= 11,0754 μg

(Lanjutan Lampiran 10)

Faktor Pengenceran	   = 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                    =  Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  11,0754 μg x 100 x 201,102 g

= 221508 μg1,102g

= 20100,63 μg/g

= 20,10 mg/g

- Bobot Sampel 6		 = 1,055 gram

Absorbansi			 = 0,228

Konsentrasi Terukur  y	 = 0,021405x – 0,00807

0,228 	= 0,021405x – 0,00807

X	 = 0,228+0,008070,021405

= 0,2360,021405

= 11,028

Faktor Pengenceran	 = 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                    = Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

= 11,028 μg x 100 x 201,055 g

(Lanjutan Lampiran 10)

= 22057,463 μg1,055g

= 20907,548 μg

= 20,90 mg/g

Persentase Kadar Hidrokuinon.

| No | Kadar (x) (mg/g) | X-x | (X-x)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,90 | 0,4 | 0,16 |
| 2 | 20,90 | 0,4 | 0,16 |
| 3 | 20,10 | -0,4 | 0,16 |
| 4 | 20,10 | -0,4 | 0,16 |
| 5 | 20,10 | -0,4 | 0,16 |
| 6 | 20,90 | 0,4 | 0,16 |
|  | X =123 x = 20,5 |  | =0,6597 |

- SD    = (X-x)2n-1

=0,65976-1
         =0,65975
         = 0,1319

= 0,3631 mg/g

Dasar penolakan data T tabel ≤ T hitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01 ; n = 6 (dk=5), T tabel = 4,0321

(Lanjutan Lampiran 10)

- T. Tabel ≤ T. Hitung = 4.0321

T. Hitung 1    = X-xSD/n

= 0,40,3631 /6

= 0.40,3631/ 2,4494

= 0.40.1482

=  2,6990

T. Hitung2           = X-xSD/n

= 0,40,3631 /6

= 0.40,3631/ 2,4494

= 0.40.1482

=  2,6990

T. Hitung 3     = X-xSD/n

= 0,40,3631 /6

= 0.40,3631/ 2,4494

= 0.40.1482

=  2,6990

T. Hitung 4      = X-xSD/n

= 0,40,3631 /6

= 0.40,3631/ 2,4494

= 0.40.1482

=  2,6990

(Lanjutan Lampiran 10)

T. Hitung 5     = X-xSD/n

= 0,40,3631 /6

= 0.40,3631/ 2,4494

= 0.40.1482

=  2,6990

T. Hitung6     = X-xSD/n

= 0,40,3631 /6

= 0.40,3631/ 2,4494

= 0.40.1482

=  2,6990

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena T tabel ≥ Thitung

μ =  x ± tλ/2 dk × SDn

= 20,5 ± (4,0321 x 0,36316 )

= 20,5 ± (4,0321 x 0,1482)

= (20,5 ± 0,5975) mg/mg

(Lanjutan Lampiran 10)

PERHITUNGAN KADAR SAMPEL KRIM  C (DRP)

| NO | BOBOT SAMPEL | ABSORBANSI |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,174 gram | 0,356 |
| 2 | 1,173 gram | 0,356 |
| 3 | 1,173 gram | 0,356 |
| 4 | 1,174 gram | 0,356 |
| 5 | 1,174 gram | 0,356 |
| 6 | 1,173 gram | 0,356 |

- Perhitungan Kadar Sampel

- Bobot Sampel 1		= 1,174 gram

Absorbansi			= 0,356

Konsentrasi Terukur  y	= 0,021405x – 0,00807

0,356   = 0,021405x – 0,00807

X	= 0,356+0,008070,021405

= 0,364070,021405

= 17,008

Faktor Pengenceran	= 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                   =  Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  17,008 x  100 x 201,174 g

= 34017,28μg1,174 g

(Lanjutan Lampiran 10)

= 28975,541 μg/g

= 28,97 mg/g

- Bobot Sampel 2		= 1,173 gram

Absorbansi			= 0,356

Konsentrasi Terukur  y	= 0,021405x – 0,00807

0,356   = 0,021405x – 0,00807

X	= 0,356+0,008070,021405

= 0,364070,021405

= 17,008

Faktor Pengenceran	= 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                    =  Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  17,008 x  100 x 201,173 g

= 34017,28μg1,173 g

= 29000,24 μg/g

= 29 mg/g

- Bobot Sampel 3		= 1,173 gram

Absorbansi			= 0,356

Konsentrasi Terukur  y	= 0,021405x – 0,00807

0,356   = 0,021405x – 0,00807

X	= 0,356+0,008070,021405

(Lanjutan Lampiran 10)

= 0,364070,021405

= 17,008

Faktor Pengenceran	= 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                    =  Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  17,008 x  100 x 201,173 g

= 34017,28μg1,173 g

= 29000,24 μg/g

= 29 mg/g

- Bobot Sampel 4		= 1,173 gram

Absorbansi			= 0,356

Konsentrasi Terukur  y	= 0,021405x – 0,00807

0,356   = 0,021405x – 0,00807

X	= 0,356+0,008070,021405

= 0,364070,021405

= 17,008

Faktor Pengenceran	= 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                    =  Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

(Lanjutan Lampiran 10)

=  17,008 x  100 x 201,173 g

= 34017,28μg1,173 g

= 29000,24 μg/g

= 29 mg/g

- Bobot Sampel 5		= 1,174 gram

Absorbansi			= 0,356

Konsentrasi Terukur  y	= 0,021405x – 0,00807

0,356   = 0,021405x – 0,00807

X	= 0,356+0,008070,021405

= 0,364070,021405

= 17,008

Faktor Pengenceran	= 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                   =  Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  17,008 x  100 x 201,174 g

= 34017,28μg1,174 g

= 28975,541 μg/g

= 28,97 mg/g

- Bobot Sampel 6		= 1,173 gram

Absorbansi			= 0,356

Konsentrasi Terukur  y	= 0,021405x – 0,00807

(Lanjutan Lampiran 10)

0,356   = 0,021405x – 0,00807

X	= 0,356+0,008070,021405

= 0,364070,021405

= 17,008

Faktor Pengenceran	= 100,5

= 20

Konsentrasi sampel hidrokuinon sebelum diencerkan (Fp=20 kali) dalam labu awal (Labu tentukur 100 ml)

Kadar                                    =  Konsentrasi x Volume x Faktor PengenceranBobot sampel

=  17,008 x  100 x 201,173 g

= 34017,28μg1,173 g

= 29000,24 μg/g

= 29 mg/g

(Lanjutan Lampiran 10)

Persentase Kadar Hidroquinon.

| No | Kadar (x) (mg/g) | X-x | (X-x)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,97 | -0,01 | 0,0001 |
| 2 | 29 | 0,03 | 0,0009 |
| 3 | 29 | 0,03 | 0,0009 |
| 4 | 28,97 | -0,01 | 0,0001 |
| 5 | 28,97 | -0,01 | 0,0001 |
| 6 | 29 | 0,03 | 0,0009 |
|  | x=173,91 x = 28,98 |  | =0,003 |

- SD    = (X-x)2x-1

=0,0036-1
         =0,0035
         = 0,0006

= 0.0244 mg/g

Dasar penolakan data T tabel ≤ T hitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01 ; n = 6 (dk=5), T tabel = 4,0321

- T. Tabel ≤ T. Hitung = 4.0321

T. Hitung 1     = X-xSD/n

= 0,010,0244/6

(Lanjutan Lampiran 10)

= 0,010,0244/ 2,4494

= 0,010.0099

=  1,111

T. Hitung 2       = X-xSD/n

= 0,030,0244/6

= 0,030,0244/ 2,4494

= 0,030.0099

=  3,0303

T. Hitung 3        = X-xSD/n

= 0,030,0244/6

= 0,030,0244/ 2,4494

= 0,030.0099

=  3,0303

T. Hitung 4      = X-xSD/n

= 0,030,0244/6

= 0,030,0244/ 2,4494

= 0,030.0099

=  3,0303

T. Hitung 5     = X-xSD/n

= 0,010,0244/6

(Lanjutan Lampiran 10)

= 0,010,0244/ 2,4494

= 0,010.0099

=  1,111

T. Hitung 6     = X-xSD/n

= 0,030,0244/6

= 0,030,0244/ 2,4494

= 0,030.0099

=  3,0303

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena T tabel ≥ Thitung

μ =  x ± tλ/2 dk × SDn

= 28,98 ± (4,0321 x 0,02446 )

= 29,00 ± (4,0321 x 0,0099)

= (29,00 ± 0,0399) mg/g

Lampiran 11 Spektofotometri UV