Lampiran 1. Hasil Identifikasi Labu Siam

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Laboratorium

Lampiran 3. Sampel yang digunakan

Lampiran 4. Penimbangan Sampel

Lampiran 5. Penyaringan Sampel

Lampiran 6. Larutan Sampel

Lampiran 7. Gambar Alat Yang Digunakan

Lampiran 8. Bagan Alir Proses Destruksi Basah Buah Labu Siam Tua dan Muda

Daging buah labu siam dicuci dengan air mengalir

Ditiriskan sampai kering

Dirajang dan dihaluskan dengan blender

Ditimbang Seksama sebanyak 25 gr di beaker glass

Ditambahkan HNO3 (P) sebanyak 10 ml dan didiamkan selama 30 menit

Diuapkan diatas hot plate sampai sampel berwarna bening, dibiarkan dingin

Lampiran 9. Bagan Alir Proses Destruksi Basah Sari Labu Siam Tua dan Muda

Daging buah labu siam dicuci dengan air mengalir

Ditiriskan sampai kering

Dipotong dan di juicer

Ditimbang Seksama sebanyak 25 gr di beaker glass

Ditambahkan HNO3 (P) sebanyak 10 ml dan didiamkan selama 30 menit

Diuapkan diatas hot plate sampai sampel berwarna bening, dibiarkan dingin

Lampiran 10. Bagan Alir Pembuatan Larutan Sampel

Ditambahkan HNO3 (P) sebanyak 10 ml

Dipindahkan ke dalam labu ukur sambil disaring dengan kertas saring Whatman No.42

Beaker glass dibilas 3 kali dengan 10 ml aqua demineralisata

Dicukupkan dengan aqua demineralisata sampai garis tanda

Dilakukan pengujian kualitatif

Dilakukan pengujian kuantitatif dengan spektrofotometer serapan atom pada ( = 249,2 nm untuk tembaga) dan (  = 213,9 nm untuk seng)

Dihitung kandungan mineral tembaga dan seng

Lampiran 11. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Baku Tembaga dan Seng

- Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Baku Tembaga

| No | Konsentrasi (g/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,2000 | 0,0232 |
| 3 | 1,0000 | 0,0817 |
| 4 | 2,0000 | 0,1604 |
| 5 | 3,0000 | 0,2411 |
| 6 | 4,0000 | 0,3117 |

- Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Baku Seng

| No | Konsentrasi (g/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,2000 | 0,0907 |
| 3 | 0,4000 | 0,2290 |
| 4 | 0,6000 | 0,3549 |
| 5 | 0,8000 | 0,4672 |
| 6 | 1,0000 | 0,5812 |

Lampiran 12. Perhitungan Persamaan Garis Regresi Tembaga

| No | Konsentrasi (g/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,2000 | 0,0232 |
| 3 | 1,0000 | 0,0817 |
| 4 | 2,0000 | 0,1604 |
| 5 | 3,0000 | 0,2411 |
| 6 | 4,0000 | 0,3117 |

| No | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,2000 | 0,0232 | 0,0046 | 0,0400 | 0,00053824 |
| 3 | 1,0000 | 0,0817 | 0,0817 | 1,0000 | 0,00667489 |
| 4 | 2,0000 | 0,1604 | 0,3208 | 4,0000 | 0,02572816 |
| 5 | 3,0000 | 0,2411 | 0,7233 | 9,0000 | 0,05812921 |
| 6 | 4,0000 | 0,3117 | 1,2468 | 16,0000 | 0,09715689 |
|  | 10,2000 = 1,7000 | 0,8181 = 0,1363 | 2,3772 | 30,0400 | 0,18822739 |

a 	=

=

= 0,07767165

Lampiran 12. (Lanjutan)

= a + b

b 	=  – a

= 0,1363 – (0,07767165) (1,7000)

= 0,0042582

Maka persamaan garis regresinya adalah : Y = 0,07767165 X + 0,0042582

r 	=

r 	=

r 	=

r 	= 0,9996

Lampiran 13. Perhitungan Persamaan Garis Regresi Seng

| No | Konsentrasi (g/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,2000 | 0,0907 |
| 3 | 0,4000 | 0,2290 |
| 4 | 0,6000 | 0,3549 |
| 5 | 0,8000 | 0,4672 |
| 6 | 1,0000 | 0,5812 |

| No | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,2000 | 0,0907 | 0,0181 | 0,0400 | 0,00822649 |
| 3 | 0,4000 | 0,2290 | 0,0916 | 0,1600 | 0,052441 |
| 4 | 0,6000 | 0,3549 | 0,2129 | 0,3600 | 0,12595401 |
| 5 | 0,8000 | 0,4672 | 0,3737 | 0,6400 | 0,21827584 |
| 6 | 1,0000 | 0,5812 | 0,5812 | 1,000 | 0,33779344 |
|  | 3,0000 = 0,5000 | 1,7230 = 0,2871 | 1,2775 | 2,2000 | 0,74269078 |

a 	=

=

= 0,59428571

Lampiran 13. (Lanjutan)

= a + b

b 	=  – a

= 0,2871 – (0,59428571) (0,5000)

= 0,01004286

Maka persamaan garis regresinya adalah : Y = 0,59428571 X + 0,01004286

r 	=

r 	=

r 	=

r 	= 0,9986

Lampiran 14. Hasil Penetapan Kadar Mineral Tembaga dalam Buah dan Sari Labu Siam Tua dan Muda

- Hasil Penetapan Kadar Tembaga dalam Buah Labu Siam Tua

| No | Berat Sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (g/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25, 4132 | 0,1171 | 1,4797 | 5,8227 |
| 2 | 25,4100 | 0,1161 | 1,4671 | 5,7737 |
| 3 | 25,4156 | 0,1178 | 1,4886 | 5,8570 |
| 4 | 25,4111 | 0,1165 | 1,4722 | 5,7935 |
| 5 | 25,4143 | 0,1177 | 1,4873 | 5,8522 |
| 6 | 25,4140 | 0,1173 | 1,4823 | 5,8326 |

- Hasil Penetapan Kadar Tembaga dalam Buah Labu Siam Muda

| No | Berat Sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (g/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,2767 | 0,2868 | 3,6241 | 1,4337 |
| 2 | 25,2757 | 0,2808 | 3,5483 | 1,4038 |
| 3 | 25,2763 | 0,2845 | 3,5951 | 1,4223 |
| 4 | 25,2740 | 0,2793 | 3,5294 | 1,3964 |
| 5 | 25,2733 | 0,2691 | 3,4005 | 1,3454 |
| 6 | 25,2750 | 0,2649 | 3,3474 | 1,3243 |

Lampiran 14. (Lanjutan)

- Hasil Penetapan Kadar Tembaga dalam Sari Labu Siam Tua

| No | Berat Sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (g/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,5866 | 0,1059 | 1,3382 | 5,2300 |
| 2 | 25,5860 | 0,1064 | 1,3445 | 5,2548 |
| 3 | 25,5853 | 0,1054 | 1,3319 | 5,2057 |
| 4 | 25,5825 | 0,1056 | 1,3344 | 5,2160 |
| 5 | 25,5810 | 0,1053 | 1,3306 | 5,2015 |
| 6 | 25,5834 | 0,1043 | 1,3180 | 5,1517 |

- Hasil Penetapan Kadar Tembaga dalam Sari Labu Siam Muda

| No | Berat Sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (g/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,3192 | 0,3124 | 3,9476 | 1,5591 |
| 2 | 25,3187 | 0,3117 | 3,9388 | 1,5556 |
| 3 | 25,3120 | 0,3143 | 3,9717 | 1,5690 |
| 4 | 25,3165 | 0,3117 | 3,9388 | 1,5558 |
| 5 | 25,3144 | 0,3112 | 3,9325 | 1,5534 |
| 6 | 25,3175 | 0,3126 | 3,9502 | 1,5602 |

Lampiran 15. Hasil Penetapan Kadar Mineral Seng dalam Buah dan Sari Labu Siam Tua dan Muda

- Hasil Penetapan Kadar Seng dalam Buah Labu Siam Tua

| No | Berat Sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (g/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,4123 | 0,0139 | 0,0239 | 0,0094 |
| 2 | 25,4100 | 0,0118 | 0,0203 | 0,0079 |
| 3 | 25,4156 | 0,0105 | 0,0181 | 0,0071 |
| 4 | 25,4111 | 0,0165 | 0,0284 | 0,0111 |
| 5 | 25,4143 | 0,0185 | 0,0319 | 0,0125 |
| 6 | 25,4140 | 0,0171 | 0,0294 | 0,0115 |

- Hasil Penetapan Kadar Seng dalam Buah Labu Siam Muda

| No | Berat Sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (g/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,2767 | 0,0996 | 0,1715 | 0,0678 |
| 2 | 25,2757 | 0,0977 | 0,1682 | 0,0665 |
| 3 | 25,2763 | 0,0984 | 0,1694 | 0,0670 |
| 4 | 25,2740 | 0,0961 | 0,1655 | 0,0654 |
| 5 | 25,2733 | 0,0968 | 0,1667 | 0,0659 |
| 6 | 25,2750 | 0,0955 | 0,1644 | 0,0650 |

Lampiran 15. (Lanjutan)

- Hasil Penetapan Kadar Seng dalam Sari Labu Siam Tua

| No | Berat Sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (g/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,5866 | 0,0225 | 0,0387 | 0,0151 |
| 2 | 25,5860 | 0,0254 | 0,0437 | 0,0170 |
| 3 | 25,5853 | 0,0235 | 0,0405 | 0,0158 |
| 4 | 25,5825 | 0,0253 | 0,0436 | 0,0170 |
| 5 | 25,5810 | 0,0252 | 0,0434 | 0,0169 |
| 6 | 25,5834 | 0,0216 | 0,0372 | 0,0145 |

- Hasil Penetapan Kadar Seng dalam Sari Labu Siam Muda

| No | Berat Sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (g/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,3192 | 0,0893 | 0,1538 | 0,0607 |
| 2 | 25,3187 | 0,0861 | 0,1483 | 0,0585 |
| 3 | 25,3120 | 0,0889 | 0,1531 | 0,0604 |
| 4 | 25,3165 | 0,0872 | 0,1502 | 0,0593 |
| 5 | 25,3144 | 0,0866 | 0,1491 | 0,0588 |
| 6 | 25,3175 | 0,0886 | 0,1526 | 0,0602 |

Lampiran 16.  Contoh Perhitungan Kadar Mineral Tembaga dalam Buah dan Sari Labu Siam Tua dan Muda

- Contoh Perhitungan Kadar Tembaga dalam Buah Labu Siam Tua

Berat sampel yang ditimbang 	= 25,4123 g

Serapan (Y) 	= 0,1171

Persamaan Regresi  :             Y	= 0,079136 X + 0,0000

X 	=  = 1,4797

Konsentrasi Tembaga 	= 1,4797

Kadar ()	=

=

= 58,2277

= 5,82277 mg/100g

- Contoh Perhitungan Kadar Tembaga dalam Buah Labu Siam Muda

Berat sampel yang ditimbang 	= 25,2767 g

Serapan (Y) 	= 0,2868

Persamaan Regresi  :             Y	= 0,079136 X + 0,0000

X 	=  = 3,6241

Konsentrasi Tembaga 	=

Kadar ()	=

Lampiran 16. (Lanjutan)

=

= 14,3377

= 1,43377 mg/100g

- Contoh Perhitungan Kadar Tembaga dalam Sari Labu Siam Tua

Berat sampel yang ditimbang 	= 25, 5866 g

Serapan (Y) 	= 0,1059

Persamaan Regresi  :             Y	= 0,079136 X + 0,0000

X 	=  = 1,3382

Konsentrasi Tembaga 	=

Kadar ()	=

=

= 52,3008

= 5,23008 mg/100g

- Contoh Perhitungan Kadar Tembaga dalam Sari Labu Siam Muda

Berat sampel yang ditimbang 	= 25,3192 g

Serapan (Y) 	= 0,3124

Persamaan Regresi  :             Y	= 0,079136 X + 0,0000

Lampiran 16. (Lanjutan)

X 	=  = 3,9476

Konsentrasi Tembaga 	= 3,9476

Kadar ()	=

=

= 15,5913

= 1,55913 mg/100g

Lampiran 17.   Contoh Perhitungan Kadar Mineral Seng dalam Buah dan Sari Labu Siam Tua dan Muda

- Contoh Perhitungan Kadar Seng dalam Buah Labu Siam Tua

Berat sampel yang ditimbang 	= 25,4123 g

Serapan (Y) 	= 0,0139

Persamaan Regresi  :             Y	= 0,58075 X + 0,0000

X 	=  = 0,0239

Konsentrasi Tembaga 	= 0,0239

Kadar ()	=

=

= 0,0940

= 0,0094 mg/100g

- Contoh Perhitungan Kadar Seng dalam Buah Labu Siam Muda

Berat sampel yang ditimbang 	= 25,2767 g

Serapan (Y) 	= 0,0996

Persamaan Regresi  :             Y	= 0,58075 X + 0,0000

X 	=  = 0,1715

Konsentrasi Tembaga 	= 0,1715

Kadar ()	=

Lampiran 17. (Lanjutan)

=

= 0,6784

= 0,06784 mg/100g

- Contoh Perhitungan Kadar Seng dalam Sari Labu Siam Tua

Berat sampel yang ditimbang 	= 25,5866 g

Serapan (Y) 	= 0,0225

Persamaan Regresi  :             Y	= 0,58075 X + 0,0000

X 	=  = 0,0387

Konsentrasi Tembaga 	= 0,0387

Kadar ()	=

=

= 0,1512

= 0,01512 mg/100g

- Contoh Perhitungan Kadar Seng dalam Sari Labu Siam Muda

Berat sampel yang ditimbang 	= 25,3192 g

Serapan (Y) 	= 0,0893

Persamaan Regresi  :             Y	= 0,58075 X + 0,0000

Lampiran 17. (Lanjutan)

X 	=  = 0,1538

Konsentrasi Tembaga 	= 0,1538

Kadar ()	=

=

= 0,6074

= 0,06074 mg/100g

Lampiran 18. Perhitungan Statistik Kadar Tembaga dalam Buah Labu Siam Tua

| No | Xi Kadar (mg/100g) | Xi - (mg/100g) | (Xi - (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,8227 | 0,0008 | 0,00000064 |
| 2 | 5,7737 | 0,0482 | 0,00232324 |
| 3 | 5,8570 | 0,0351 | 0,00123201 |
| 4 | 5,7935 | 0,0284 | 0,00080656 |
| 5 | 5,8522 | 0,0303 | 0,00091809 |
| 6 | 5,8326 | 0,0107 | 0,00011449 |
|  | Xi = 34,9317 = 5,8219 |  | (Xi - = 0,00539503 |

SD 	=

=

= 0,032848

Pada Interval kepercayaan 99% dengan nilai  = 0,01, dk = 5, maka diperoleh nilai t tabel /2 = 0,005, dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung < t tabel

t hitung	=

t hitung 1	=  = 0,0596

Lampiran 18. (Lanjutan)

t hitung 2	=  = 3,5943

t hitung 3	=  = 2,6174

t hitung 4	=  = 2,1178

t hitung 5	=  = 2,2595

t hitung 6	=  = 0,7979

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar tembaga dalam buah labu siam tua :

= (t (/2, dk) x SD / )

= 5,8219  (4,0321 x 0,032848 / )

= (5,8219  0,0540) mg/100g

Kadar tembaga dalam buah labu siam tua sebenarnya terletak antara :

( 5,7679 – 5,8759) mg/100g

Lampiran 19. Perhitungan Statistik Kadar Tembaga dalam Buah Labu Siam Muda

| No | Xi Kadar (mg/100g) | Xi - (mg/100g) | (Xi - (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,4337 | 0,0461 | 0,00212521 |
| 2 | 1,4038 | 0,0162 | 0,00026244 |
| 3 | 1,4223 | 0,0347 | 0,00120409 |
| 4 | 1,3964 | 0,0088 | 0,00007744 |
| 5 | 1,3454 | 0,0422 | 0,00178084 |
| 6 | 1,3243 | 0,0633 | 0,00400689 |
|  | Xi = 8,3259 = 1,3876 |  | (Xi - = 0,00945691 |

SD 	=

=

= 0,043490

Pada Interval kepercayaan 99% dengan nilai  = 0,01, dk = 5, maka diperoleh nilai t tabel /2 = 0,005, dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung < t tabel

t hitung	=

t hitung 1	=  = 2,5964

Lampiran 19. (Lanjutan)

t hitung 2	=  = 0,9124

t hitung 3	=  = 1,9543

t hitung 4	=  = 0,4956

t hitung 5	=  = 2,3767

t hitung 6	=  = 3,5651

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar tembaga dalam buah labu siam muda :

= (t (/2, dk) x SD / )

= 1,3876  (4,0321 x 0,043490 / )

= (1,3876  0,0715) mg/100g

Kadar tembaga dalam buah labu siam muda sebenarnya terletak antara :

(1,3161 – 1,4591) mg/100g

Lampiran 20. Perhitungan Statistik Kadar Tembaga dalam Sari Labu Siam Tua

| No | Xi Kadar (mg/100g) | Xi - (mg/100g) | (Xi - (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,2300 | 0,0201 | 0,00040401 |
| 2 | 5,2548 | 0,0449 | 0,00201601 |
| 3 | 5,2057 | 0,0042 | 0,00001764 |
| 4 | 5,2160 | 0,0061 | 0,00003721 |
| 5 | 5,2015 | 0,0084 | 0,00007056 |
| 6 | 5,1517 | 0,0582 | 0,00338724 |
|  | Xi = 31,2597 = 5,2099 |  | (Xi - = 0,00593267 |

SD 	=

=

= 0,034446

Pada Interval kepercayaan 99% dengan nilai  = 0,01, dk = 5, maka diperoleh nilai t tabel /2 = 0,005, dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung < t tabel

t hitung	=

t hitung 1	=  = 1,4292

Lampiran 20. (Lanjutan)

t hitung 2	=  = 3,1927

t hitung 3	=  = 0,2986

t hitung 4	=  = 0,4337

t hitung 5	=  = 0,5973

t hitung 6	=  = 4,1385

Karna data 6 ditolak maka dilakukan uji t ulang tanpa mengikuti data 6.

| No | Xi Kadar (mg/100g) | Xi - (mg/100g) | (Xi - (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,2300 | 0,0084 | 0,00007056 |
| 2 | 5,2548 | 0,0332 | 0,00110224 |
| 3 | 5,2057 | 0,0159 | 0,00025281 |
| 4 | 5,2160 | 0,0056 | 0,00003136 |
| 5 | 5,2015 | 0,0201 | 0,00040401 |
|  | Xi = 26,1080 = 5,2216 |  | (Xi - = 0,00186098 |

SD 	=

Lampiran 20. (Lanjutan)

=

= 0,021569

Pada Interval kepercayaan 99% dengan nilai  = 0,01, dk = 4, maka diperoleh nilai t tabel /2 = 0,005, dk = 4 adalah 4,6041.

Data diterima jika t hitung < t tabel

t hitung	=

t hitung 1	=  = 0,8708

t hitung 2	=  = 3,4418

t hitung 3	=  = 1,6483

t hitung 4	=  = 0,5805

t hitung 5	=  = 2,0837

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Lampiran 20. (Lanjutan)

Kadar tembaga dalam sari labu siam tua :

= (t (/2, dk) x SD / )

= 5,2216  (4,6041 x 0,021569 / )

= (5,2216  0,0444 ) mg/100g

Kadar tembaga dalam sari labu siam tua sebenarnya terletak antara :

(5,1772 – 5,266) mg/100g

Lampiran 21. Perhitungan Statistik Kadar Tembaga dalam Sari Labu Siam Muda

| No | Xi Kadar (mg/100g) | Xi - (mg/100g) | (Xi - (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5591 | 0,0003 | 0,00000009 |
| 2 | 1,5556 | 0,0032 | 0,00001024 |
| 3 | 1,5690 | 0,0102 | 0,00010404 |
| 4 | 1,5558 | 0,003 | 0,000009 |
| 5 | 1,5534 | 0,0054 | 0,00002916 |
| 6 | 1,5602 | 0,0014 | 0,00000196 |
|  | Xi = 9,3531 = 1,5588 |  | (Xi - = 0,00015449 |

SD 	=

=

= 0,005558

Pada Interval kepercayaan 99% dengan nilai  = 0,01, dk = 5, maka diperoleh nilai t tabel /2 = 0,005, dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung < t tabel

t hitung	=

t hitung 1	=  = 0,1322

Lampiran 21. (Lanjutan)

t hitung 2	=  = 1,4103

t hitung 3	=  = 4,4953

t hitung 4	=  = 1,3221

t hitung 5	=  = 2,3799

t hitung 6	=  = 0,6170

Karna data 3 ditolak, maka dilakukan uji t ulang tanpa mengikuti data 3.

| No | Xi Kadar (mg/100g) | Xi - (mg/100g) | (Xi - (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5591 | 0,0023 | 0,00000529 |
| 2 | 1,5556 | 0,0012 | 0,00000144 |
| 4 | 1,5558 | 0,001 | 0,000001 |
| 5 | 1,5534 | 0,0034 | 0,00001156 |
| 6 | 1,5602 | 0,0034 | 0,00001156 |
|  | Xi = 7,7841 = 1,5568 |  | (Xi - = 0,00003085 |

SD 	=

Lampiran 21. (Lanjutan)

=

= 0,002776

Pada Interval kepercayaan 99% dengan nilai  = 0,01, dk = 4, maka diperoleh nilai t tabel /2 = 0,005, dk = 4 adalah 4,6041.

Data diterima jika t hitung < t tabel

t hitung	=

t hitung 1	=  = 1,8533

t hitung 2	=  = 0,9669

t hitung 4	=  = 0,8058

t hitung 5	=  = 2,7397

t hitung 6	=  = 2,7397

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Lampiran 21. (Lanjutan)

Kadar tembaga dalam sari labu siam muda :

= (t (/2, dk) x SD / )

= 1,5568  (4,6041 x 0,002776 / )

= (1,5568  0,0057) mg/100g

Kadar tembaga dalam sari labu siam muda sebenarnya terletak antara :

(1,5511 – 1,5625) mg/100g

Lampiran 22. Perhitungan Statistik Kadar Seng dalam Buah Labu Siam Tua

| No | Xi Kadar (mg/100g) | Xi - (mg/100g) | (Xi - (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0094 | 0,0005 | 0,00000025 |
| 2 | 0,0079 | 0,002 | 0,000004 |
| 3 | 0,0071 | 0,0028 | 0,00000784 |
| 4 | 0,0111 | 0,0012 | 0,00000144 |
| 5 | 0,0125 | 0,0026 | 0,00000676 |
| 6 | 0,0115 | 0,0016 | 0,00000256 |
|  | Xi = 0,0595 = 0,0099 |  | (Xi - = 0,00002285 |

SD 	=

=

= 0,002137

Pada Interval kepercayaan 99% dengan nilai  = 0,01, dk = 5, maka diperoleh nilai t tabel /2 = 0,005, dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung < t tabel

t hitung	=

t hitung 1	=  = 0,5733

Lampiran 22. (Lanjutan)

t hitung 2	=  = 2,2935

t hitung 3	=  = 3,2110

t hitung 4	=  = 1,3761

t hitung 5	=  = 2,9816

t hitung 6	=  = 1,8348

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar seng dalam buah labu siam tua:

= (t (/2, dk) x SD / )

= 0,0099  (4,0321 x 0,002137 / )

= (0,0099   0,0035) mg/100g

Kadar seng dalam buah sari labu siam tua muda sebenarnya terletak antara :

(0,0064 – 0,0134) mg/100g

Lampiran 23. Perhitungan Statistik Kadar Seng dalam Buah Labu Siam Muda

| No | Xi Kadar (mg/100g) | Xi - (mg/100g) | (Xi - (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0678 | 0,0016 | 0,00000256 |
| 2 | 0,0665 | 0,0003 | 0,00000009 |
| 3 | 0,0670 | 0,0008 | 0,00000064 |
| 4 | 0,0654 | 0,0008 | 0,00000064 |
| 5 | 0,0659 | 0,0003 | 0,00000009 |
| 6 | 0,0650 | 0,0012 | 0,0000144 |
|  | Xi = 0,3976 = 0,0662 |  | (Xi - = 0,00001842 |

SD 	=

=

= 0,001919

Pada Interval kepercayaan 99% dengan nilai  = 0,01, dk = 5, maka diperoleh nilai t tabel /2 = 0,005, dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung < t tabel

t hitung	=

t hitung 1	=  = 2,0434

Lampiran 23. (Lanjutan)

t hitung 2	=  = 0,3831

t hitung 3	=  = 1,0217

t hitung 4	=  = 1,0217

t hitung 5	=  = 0,3831

t hitung 6	=  = 1,5325

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar seng dalam buah labu siam muda :

= (t (/2, dk) x SD / )

= 0,0662  (4,0321 x 0,001919 / )

= (0,0662  0,0031) mg/100g

Kadar seng dalam buah labu siam muda sebenarnya terletak antara :

(0,0631 – 0,0693) mg/100g

Lampiran 24. Perhitungan Statistik Kadar Seng dalam Sari Labu Siam Tua

| No | Xi Kadar (mg/100g) | Xi - (mg/100g) | (Xi - (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0151 | 0,0009 | 0,00000081 |
| 2 | 0,0170 | 0,001 | 0,000001 |
| 3 | 0,0158 | 0,0002 | 0,00000004 |
| 4 | 0,0170 | 0,001 | 0,000001 |
| 5 | 0,0169 | 0,0009 | 0,00000081 |
| 6 | 0,0145 | 0,0015 | 0,00000225 |
|  | Xi = 0,0963 = 0,0160 |  | (Xi - = 0,00000591 |

SD 	=

=

= 0,001086

Pada Interval kepercayaan 99% dengan nilai  = 0,01, dk = 5, maka diperoleh nilai t tabel /2 = 0,005, dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung < t tabel

t hitung	=

t hitung 1	=  = 2,0316

Lampiran 24. (Lanjutan)

t hitung 2	=  = 2,2573

t hitung 3	=  = 0,4514

t hitung 4	=  = 2,2573

t hitung 5	=  = 2,0316

t hitung 6	=  = 3,3860

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar seng dalam sari labu siam tua :

= (t (/2, dk) x SD / )

= 0,0160  (4,0321 x 0,001086 / )

= (0,0160   0,0017) mg/100g

Kadar seng dalam sari labu siam tua sebenarnya terletak antara :

(0,0143 – 0,0177) mg/100g

Lampiran 25. Perhitungan Statistik Kadar Seng dalam Sari Labu Siam Muda

| No | Xi Kadar (mg/100g) | Xi - (mg/100g) | (Xi - (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0607 | 0,0011 | 0,00000121 |
| 2 | 0,0585 | 0,0011 | 0,00000121 |
| 3 | 0,0604 | 0,0008 | 0,00000064 |
| 4 | 0,0593 | 0,0003 | 0,00000009 |
| 5 | 0,0588 | 0,0008 | 0,00000064 |
| 6 | 0,0602 | 0,0006 | 0,00000036 |
|  | Xi = 0,3579 = 0,0596 |  | (Xi - = 0,00000415 |

SD 	=

=

= 0,000911

Pada Interval kepercayaan 99% dengan nilai  = 0,01, dk = 5, maka diperoleh nilai t tabel /2 = 0,005, dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung < t tabel

t hitung	=

t hitung 1	=  = 2,9649

Lampiran 25. (Lanjutan)

t hitung 2	=  = 2,9649

t hitung 3	=  = 2,1563

t hitung 4	=  = 0,8086

t hitung 5	=  = 2,1563

t hitung 6	=  = 1,6172

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar seng dalam sari labu siam muda :

= (t (/2, dk) x SD / )

= 0,0596  (4,0321 x 0,000911 / )

= (0,0596  0,0014) mg/100g

Kadar seng dalam sari labu siam muda sebenarnya terletak antara :

(0,0582 – 0,061) mg/100g

Lampiran 26. Perhitungan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitasi (LOQ) Tembaga

Y	= 0,0776 X + 0,0042

Slope 	= 0,0776

| No | Konsentrasi (X) | Absorbansi (Y) | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0042 | 0,0042 | 0,00001764 |
| 2 | 0,2000 | 0,0232 | 0,01972 | 0,00348 | 0,00001211 |
| 3 | 1,0000 | 0,0817 | 0,0818 | 0,0001 | 0,00000001 |
| 4 | 2,0000 | 0,1604 | 0,1594 | 0,001 | 0,000001 |
| 5 | 3,0000 | 0,2411 | 0,237 | 0,0041 | 0,00001681 |
| 6 | 4,0000 | 0,3117 | 0,3146 | 0,0029 | 0,00000841 |
|  |  | (Y-Yi)2 = 0,00005598 |

Simpangan Baku () 	=

=

= 0,0037

Batas Deteksi (LOD) 	=

=

= 0,1430 g/ml

Lampiran 26. (Lanjutan)

Batas Kuantitasi (LOQ) 	=

=

= 0,4768 g/ml

Lampiran 27. Perhitungan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitasi (LOQ) Seng

Y	= 0,5942 X + 0,0100

Slope 	= 0,5942

| No | Konsentrasi (X) | Absorbansi (Y) | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,01 | 0,0001 |
| 2 | 0,2000 | 0,0907 | 0,12884 | 0,03814 | 0,00145466 |
| 3 | 0,4000 | 0,2290 | 0,24768 | 0,01868 | 0,00034894 |
| 4 | 0,6000 | 0,3549 | 0,36652 | 0,01162 | 0,00013502 |
| 5 | 0,8000 | 0,4672 | 0,48536 | 0,01816 | 0,00032979 |
| 6 | 1,0000 | 0,5812 | 0,6042 | 0,023 | 0,000529 |
|  |  | (Y-Yi)2 = 0,00289741 |

Simpangan Baku () 	=

=

= 0,0269

Batas Deteksi (LOD) 	=

=

= 0,1358 g/ml

Lampiran 27. (Lanjutan)

Batas Kuantitasi (LOQ) 	=

=

= 0,4527 g/ml

Lampiran 28. Tabel Distribusi T

# Text boxes

Labu Siam Tua

Labu Siam Muda

Daging Buah Labu Siam Muda

Daging Buah Labu Siam  Tua

Sari Labu Siam Muda

Sari Labu Siam Tua

Penyaringan Buah dan Sari Labu Siam Tua

Penyaringan Buah dan Sari Labu Siam Muda

Buah dan Sari Labu Siam Tua yang Sudah ditambahkan Aqua Demineralisata

Buah dan Sari Labu Siam Muda yang Sudah ditambahkan Aqua Demineralisata

Spektrofotometer Serapan Atom Shimadzu AA-6300

Buah Labu Siam Tua dan Muda

Sampel yang telah dihaluskan

Hasil destruksi basah

Buah Labu Siam Tua dan Muda

Sampel yang telah di juicer

Hasil destruksi basah

Hasil Destruksi Basah

Larutan Sampel

Hasil