Lampiran 1. Bagan Alir Proses Destruksi Basah

Sampel susu balita

kemasan

Ditimbang sebanyak 5 g

Dimasukan dalam erlenmeyer

Ditambahkan 50 ml HNO3 65%

Didiamkan selama 24 jam

Hasil destruksi

Hasil destruksi didinginkan.

Dilakukan pemanasan mula-mula dengan pemanasan yang rendah kemudian panas dinaikan secara perlahan-lahan

Pemanasan dihentikan bila larutan sampel berwarna kuning muda jernih

Lampiran 2. Bagan Alir Proses Pembuatan Larutan Sampel

Dimasukan kedalam labu tentukur 50 ml

Disaring dengan kertas saring Whatman No.42

Dimasukkan kedalam botol

Sampel yang telah di destruksi

Filtrat

Lallarutan sampel

Dibuang 10 % filtrat pertama untuk menjenuhkan kertas saring

Diencerkan dangan aqua demeniralisata hingga garis tanda

hHasil

Lampiran 3. Pembuatan kurva kalibrasi besi

Larutan standar besi

Dipipet 5 ml

Dimasukkan kedalam labu tentukur 50 ml

Di add kan dengan aqua demineralisata hingga batas tanda

LIB I

Di add kan dengan aqua demineralisata hingga batas tanda

Dilakukan analisis kuantitatif dengan spektrofotometri serapan atom pada λ 248,3 nm untuk Besi

Hasil

Dimasukkan kedalam labu tentukur 10 ml

Dipipet masing-masing 1,6ml, 3,2ml, 4,8ml, 6,4ml, 8ml

Lampiran 4. Pembuatan kurva kalibrasi kalsium

Larutan standar kalsium

Dipipet 0,1 ml

Dimasukkan kedalam labu tentukur 50 ml

Di add kan dengan aqua demineralisata hingga batas tanda

LIB I

Di add kan dengan aqua demineralisata hingga batas tanda

Dilakukan analisis kuantitatif dengan spektrofotometri serapan atom pada λ 422,7 nm untuk kalsium

Hasil

Dimasukkan kedalam labu tentukur 10 ml

Dipipet masing-masing 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml

Lampiran 5. Penetapan Kadar Besi dan Kalsium Pada Sampel

Larutan Sampel

Dilakukan analisis kuantitatif dengan spektrofotometri serapan atom pada λ 248,3 nm untuk besi ,  422,7 nm untuk kalsium

Hasil

Lampiran 6. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Besi

Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Besi

| No | Konsentrasi (µg/ml) ( X ) | Absorbansi ( Y ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,6000 | 0,0542 |
| 2 | 3,2000 | 0,1310 |
| 3 | 4,8000 | 0,1973 |
| 4 | 6,4000 | 0,2529 |
| 5 | 8,0000 | 0,3066 |

Lampiran 7. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Kalsium

Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar kalsium

| No | Konsentrasi (ng/ml) ( X ) | Absorbansi ( Y ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,0000 | 0,0072 |
| 2 | 2,0000 | 0,0191 |
| 3 | 3,0000 | 0,0272 |
| 4 | 4,0000 | 0,0337 |
| 5 | 5,0000 | 0,0429 |

Lampiran 8. Perhitungan Persamaan Garis Regresi

1.	Perhitungan Persamaan Garis Regresi besi

| NO | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,6000 | 0,0542 | 0,08672 | 2,56 | 0,00293764 |
| 2 | 3,2000 | 0,1310 | 0,4192 | 10,24 | 0,017161 |
| 3 | 4,8000 | 0,1973 | 0,94704 | 23,04 | 0,03892729 |
| 4 | 6,4000 | 0,2529 | 1,61856 | 40,96 | 0,06395841 |
| 5 | 8,0000 | 0,3066 | 2,4528 | 64 | 0,09400356 |
| ∑ | 24 | 0,942 | ∑ = 5,52432 | ∑ = 140,8 | ∑ =0,2169879 |
| Rata2 | X 4,8 | Y= 0,1884 |  |  |  |

a 	=

=

= 0,03916875

= a + b

b  	=  a

=0,1884  – (0,03916875) (4,8)

= 0,00039

Maka persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,03916875x + 0,00039

=

Lampiran 8. (Lanjutan )

=

= 0,99696096

2.	Perhitungan Persamaan Garis Regresi Kalsium

| No. | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,0000 | 0,0072 | 0.0072 | 1,0000 | 0,00005184 |
| 2. | 2,0000 | 0,0191 | 0,0382 | 4,0000 | 0,00036481 |
| 3. | 3,0000 | 0,0272 | 0,0816 | 9,0000 | 0,00073984 |
| 4. | 4,0000 | 0.0337 | 0,1348 | 16,0000 | 0,00113569 |
| 5. | 5,0000 | 0,0429 | 0,2145 | 25,0000 | 0,00184041 |
|  | 15,0000 = 3,0000 | Y = 0,1301 = 0,02602 | ∑ = 0,4763 | ∑ = 55 | ∑ = 0,00413259 |

a 	=

=

= 0,0086

= a + b

b  	=  a

=0,02602– (0,0086) (3)

= 0,00022

Maka persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,0086x + 0,00022

=

Lampiran 8 (lanjutan)

=

= 0,994776221

Lampiran 9. Perhitungan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitasi (LOQ)

- Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi Logam Besi

Y = 0,03916 X + 0,00022

Slope = 0,03916

| No | Konsentrasi (µg/ml) X | Absorbansi Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,6000 | 0,0542 | 0,06304 | -0,00884 | 0,000078145 |
| 2 | 3,2000 | 0,1310 | 0,12570 | 0,00530 | 0,000028090 |
| 3 | 4,8000 | 0,1973 | 0,18835 | 0,00895 | 0,000080102 |
| 4 | 6,4000 | 0,2529 | 0,25101 | 0,00189 | 0,000003572 |
| 5 | 8,0000 | 0,3066 | 0,31367 | -0,00707 | 0,000049984 |
| ∑ |  |  |  |  | 0,000239893 |

SYx 	=

0.005

=  0,00894

Batas Deteksi (LOD) 	= 3 xSDslope

=

=  0,68488

Batas Kuantitasi (LOQ) = 3 xSDslope

=

=  2,28294

Lampiran 9. (Lanjutan)

- Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi Logam Kalsium

Y = 0,0086 X + 0,00022

Slope = 0,0086

| No | Konsentrasi (µg/ml) X | Absorbansi Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0000 | 0,0072 | 0,00882 | -0,00162 | 0,0000026244 |
| 2 | 2,0000 | 0,0191 | 0,01742 | 0,00168 | 0,0000028224 |
| 3 | 3,0000 | 0,0272 | 0.02602 | 0,00118 | 0,0000013924 |
| 4 | 4,0000 | 0.0337 | 0,03462 | -0,00092 | 0,0000008464 |
| 5 | 5,0000 | 0,0429 | 0,04322 | -0,00032 | 0,0000001024 |
| ∑ |  |  |  |  | 0,000007788 |

SYx 	=

0.005

=  0,00161121072489

Batas Deteksi (LOD) 	= 3 xSDslope

=

=  0,5621

Batas Kuantitasi (LOQ) = 3 xSDslope

=

=  1,8735

Lampiran 10. Hasil Analisis Kadar Besi Pada Susu Balita

|  | - Susu A Sampel; Berat sampel (g); Absorbansi (A); Konsentrasi (µg/ml); Kadar (mg/100g). 1; 5,0002; 0,1639; 4,1745; 8,3486. 2; 5,0004; 0,1618; 4,1208; 8,2409. 3; 5,0006; 0,1557; 3,9651; 7,9292. 4; 5,0004; 0,1558; 3,9677; 7,9347. 5; 5,0003; 0,1558; 3,9677; 7,9349. 6; 5,0007; 0,1726; 4,3966; 8,7919. - Susu B Sampel; Berat sampel (g); Absorbansi (A); Konsentrasi (µg/ml); Kadar (mg/100g). 1; 5,0007; 0,1587; 4,0417; 8,0822. 2; 5,0003; 0,1518; 3,8655; 7,7305. 3; 5,0004; 0,1475; 3,7558; 7,5109. 4; 5,0006; 0,1550; 3,9472; 7,8934. 5; 5,0004; 0,1469; 3,7404; 7,4802. 6; 5,0002; 0,1550; 3,9472; 7,8940. Lampiran 10. (Lanjutan) - Susu C Sampel; Berat sampel (g); Absorbansi (A); Konsentrasi (µg/ml); Kadar (mg/100g). 1; 5,0003; 0,1206; 3,0690; 6,1376. 2; 5,0006; 0,1169; 2,9745; 5,9482. 3; 5,0002; 0,1127; 2,8673; 5,7343. 4; 5,0004; 0,1171; 2,9796; 5,9587. 5; 5,0007; 0,1066; 2,7116; 5,4242. 6; 5,0004; 0,1109; 2,8213; 5,6421. Lampiran 11. Hasil Analisis Kadar Kalsium Pada Susu Balita - Susu A Sampel; Berat sampel (g); Absorbansi (A); Konsentrasi (µg/ml); Kadar (mg/100g). 1; 5,0002; 0,0294; 3,3930; 339,2864. 2; 5,0004; 0,0283; 3,2651; 326,4838. 3; 5,0006; 0,0278; 3,2069; 320,6515. 4; 5,0004; 0,0280; 3,2303; 322,9941. 5; 5,0003; 0,0288; 3.3232; 332,3000. 6; 5,0007; 0,0305; 3,5209; 352,0407. - Susu B Sampel; Berat sampel (g); Absorbansi (A); Konsentrasi (µg/ml); Kadar (mg/100g). 1; 5,0007; 0,0087; 0,9860; 98,5861. 2; 5,0003; 0,0081; 0,9162; 91,6145. 3; 5,0004; 0,0083; 0,9395; 93,9424. 4; 5,0006; 0,0093; 1,0558; 105,5673. 5; 5,0004; 0,0090; 1,0209; 102,0818. 6; 5,0002; 0,0088; 0,9976; 99,7560. Lampiran 11 (Lanjutan) - Susu C Sampel; Berat sampel (g); Absorbansi (A); Konsentrasi (µg/ml); Kadar (mg/100g). 1; 5,0003; 0,0377; 4,3581; 435,7838. 2; 5,0006; 0,0373; 4,3116; 431,1082. 3; 5,0002; 0,0374; 4,3232; 432,3027. 4; 5,0004; 0,0387; 4,4744; 447,4042. 5; 5,0007; 0,0396; 4,5790; 457,8359. 6; 5,0004; 0,0379; 4,3813; 438,0949. Lampiran 12. Contoh perhitungan kadar Besi pada Sampel susu Balita - Contoh Perhitungan Kadar Besi Pada Susu A Berat sampel yang ditimbang = 5,0002 g Absorbansi = 0,1639 Persamaan Regresi Y = 0,03916875X + 0,00039 X = 0,1639 - 0,000390,03916875 = 4,1745 Konsentrasi = 4,1745µg/ml Kadar (µg/g) =Konsentrasi (µg/ml ) X Volume ml X Faktor Pengenceran Berat Sampel (g) = 4,1745 µg/ml X 50 ml X 25,0002 g = 83,4866 µg/g = 8,3486 mg/100g - Contoh Perhitungan Kadar Besi Pada Susu B Berat sampel yang ditimbang = 5,0007 g Absorbansi = 0,1586 Persamaan Regresi Y = 0,03916875X + 0,00039 X = 0,1586 - 0,000390,03916875 = 4,0417 Konsentrasi = 4,0417 µg/ml Kadar (µg/g) =Konsentrasi (µg/ml ) X Volume ml X Faktor Pengenceran Berat Sampel (g) = 4,0417 µg/ml X 50 ml ×25,0007 g = 80,8226 µg/g = 8,0822 mg/100 g Lampiran 12. (Lanjutan) - Contoh Perhitungan Kadar Besi Pada susu C Berat sampel yang ditimbang = 5,0003 g Absorbansi = 0,1206 Persamaan Regresi Y = 0,03916875X + 0,00039 X = 0,1206 - 0,000390,03916875 = 3,0690 Konsentrasi = 3,0690 µg/ml Kadar (µg/g) =Konsentrasi (µg/ml ) X Volume ml X Faktor Pengenceran Berat Sampel (g) =3,0690 µg/ml X 50 ml X 2 5,0003 g = 61,3763 µg/g = 6,1376 mg/1 Lampiran 13. Contoh perhitungan kadar Kalsium pada Sampel susu Balita - Contoh Perhitungan Kadar Kalsium Pada Susu A Berat sampel yang ditimbang = 5,0002 g Absorbansi = 0,0294 Persamaan Regresi Y = 0,0086 x + 0,00022 X = = 3,3930 Konsentrasi = 3,3930 µg/ml Kadar (µg/g) =Konsentrasi (µg/ml ) X Volume ml X Faktor Pengenceran Berat Sampel (g) = 3,3930 µg/ml X 50 ml X 1005,0002 g = 3392,8642 µg/g = 339,2864 mg/100g - Contoh Perhitungan Kadar Kalsium Pada Susu B Berat sampel yang ditimbang = 5,0007 g Absorbansi = 0,0087 Persamaan Regresi Y = 0,0086 x + 0,00022 X = = 0,9860 Konsentrasi = 0,9860 µg/ml Kadar (µg/g) =Konsentrasi (µg/ml ) X Volume ml X Faktor Pengenceran Berat Sampel (g) =0,9860 µg/ml X 50 ml ×1005,0007 g = 985,8619 µg/g = 98,5861 mg/100 g Lampiran 13. (Lanjutan) - Contoh Perhitungan Kadar Kalsium Pada Susu C Berat sampel yang ditimbang = 5,0003 g Absorbansi = 0,0377 Persamaan Regresi Y = 0,0086 x + 0,00022 X = = 4,3581 Konsentrasi = 4,3581 µg/ml Kadar (µg/g) =Konsentrasi (µg/ml ) X Volume ml X Faktor Pengenceran Berat Sampel (g) =4,3581 µg/ml X 50 ml X 100 5,0003 g = 4357,8385 µg/g = 435,7838 mg/100 g Lampiran 14. .Perhitungan Statistik Kadar Besi dalam Sampel Susu Balita - Susu A No.; Kadar (X)mg/100 g; X -. 1.; 8,3486; 0,1519; 0,02307361. 2.; 8,2409; 0,0442; 0,00195364. 3.; 7,9292; -0,2675; 0,07155625. 4.; 7,9347; -0,262; 0,068644. 5.; 7,9349; -0,2618; 0,06853924. 6.; 8,7919; 0,5952; 0,35426304. n=6; ∑ X = 49,1802 = 8,1967; ∑ = 0,58802978. SD = (Xi-X)2n-1 = o,588029786-1 = 0,3429 Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5, n=6 diperoleh nilai t tabel = α/2, dk = 4,0321 Data diterima jika thitung < t tabel thitung= Xi-XSD/ n thitung 1 = 0,15190,3429/6= 1,0850 thitung 2 = 0,04420,3429/6= 0,3157 thitung 3 = -0,26750,3429/6= 1,9108 thitung 4 = -0,2620,3429/6= 1,8700 thitung 5 = -0,26180,3429/ 6= 1,8700 thitung 6 = 0,59520,3429/ 6= 4,2516 (Ditolak) Lampiran 14. (Lanjutan) Data ke- 6 ditolak, oleh karena itu perhitungan diulangi dengan cara yang sama tanpa mengikut sertakan data ke- 6 No.; Kadar (X)mg/100 g; X -. 1.; 8,3486; 0,271; 0,073441. 2.; 8,2409; 0,1633; 0,026666689. 3.; 7,9292; -0,1484; 0,02202256. 4.; 7,9347; -0,1429; 0,02042041. 5.; 7,9349; -0,1427; 0,02036329. n=6; ∑ X = 40,3883 = 8,0776; ∑ = 0,16291415. SD = (Xi-X)2n-1 = 0,162914155-1 = 0,2018 Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 4, n=5 diperoleh nilai t tabel = α/2, dk = 4,6041 Data diterima jika thitung < t tabel thitung= Xi-XSD/ n thitung 1 = 0,2710,2018/6=3,2893 thitung 2 = 0,16330,2018/6= 1,9820 thitung 3 = -0,14840,2018/6= 1,8012 thitung 4 = -0,14290,2018/6= 1,7344 thitung 5 = -0,1427 0,2018/ 6= 1,7320 Semua data dapat diterima karena thitung < t table, maka kadar sebenarnya adalah µ = X ± (t (α/2,dk) X SD /n ) µ = 8,0776 mg/100g ± (4,6041X 0,2018 /5) µ = 8,0776 ± 0,4155 mg/100g Lampiran 14. (Lanjutan) - Susu B No.; Kadar (X)mg/100 g; X -. 1.; 8,0822; 0,317; 0,100489. 2.; 7,7305; -0,0347; 0,00120409. 3.; 7,5109; -0,2543; 0,06466849. 4.; 7,8934; 0,1282; 0,01643524. 5.; 7,4802; -0,285; 0,081225. 6.; 7,8940; 0,1288; 0,01658944. n=6; ∑ X = 46,5912 = 7,7652; ∑ = 0,28057116. SD = (Xi-X)2n-1 = 0,280571166-1 = 0,2368 Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5, n=6 diperoleh nilai t tabel = α/2, dk = 4,0321 Data diterima jika thitung < t tabel thitung= Xi-XSD/ n thitung 1 = 0,3170,2368/6= 3,2789 thitung 2 = -0,03470,2368/6= 0,3589 thitung 3 = -0,25430,2368/6= 2,6304 thitung 4 = 0,12820,2368/6= 1,3260 thitung 5 = -0,2850,2368/ 6= 2,9479 thitung 6 = 0,12880,2368/ 6= 1,3322 Semua data dapat diterima karena thitung < t table, maka kadar sebenarnya adalah µ = X ± (t (α/2,dk) X SD /n ) µ = 7,7652 mg/100g ± (4,0321 × 0,2368/6) µ = 7,7652 ± 0,3898 mg/100g Lampiran 14. (Lanjutan) - Susu C No.; Kadar (X)mg/100 g; X -. 1.; 6,1376; 0.3304; 0,10916416. 2.; 5,9482; 0,141; 0,019881. 3.; 5,7343; -0,0729; 0,00531441. 4.; 5,9587; -0.1515; 0,02295225. 5.; 5,4224; -0,3848; 0,14807104. 6.; 5,6421; -0,1651; 0,02725801. n=6; ∑ X = 34,8433 = 5,8072; ∑ = 0,33264087. SD = (Xi-X)2n-1 = 0,332640876-1 = 0,2579 Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5, n=6 diperoleh nilai t tabel = α/2, dk = 4,0321 Data diterima jika thitung < t tabel thitung= Xi-XSD/ n thitung 1 = 0,33040,2579/6= 3,1379 thitung 2 = 0,1410,2579/6= 1,3391 thitung 3 = -0,07290,2579/6= 0,6923 thitung 4 = 0,15150,2579/6= 1,4388 thitung 5 = 0,38480,2579/ 6= 3,6546 thitung 6 = 0,16510,2579/ 6= 1,5680 Semua data dapat diterima karena thitung < t tabel, maka kadar sebenarnya adalah µ = X ± (t (α/2,dk) X SD /n ) µ = 5,8072 mg/100g ± (4,0321× 0,2579/6) µ = 5,8072 mg ± 0,4245mg/100g Lampiran 15. Perhitungan Statistik Kalsium dalam Sampel Susu Balita - Susu A No.; Kadar (X)mg/100 g; X -. 1.; 339,2864; 6,8937; 47,52309969. 2.; 326,4838; -5,9089; 34,91509921. 3.; 320,6515; -11,7412; 137,85577744. 4.; 322,9941; -9,3986; 88,33368196. 5.; 332,3000; -0,0927; 0,00859329. 6.; 352,6407; 20,248; 409,981504. n=6; ∑ X = 1994,3556 = 332,3927; ∑ = 718,61775559. SD = (Xi-X)2n-1 = 718,617755596-1 = 11,9884 Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5, n=6 diperoleh nilai t tabel = α/2, dk = 4,0321 Data diterima jika thitung < t tabel 33thitung= Xi-XSD/ n thitung 1 = 6,893711,9884/6= 1,4087 thitung 2 = -5,908911,9884/6= 1,2072 thitung 3 = -11,741211,9884/6= 2,3988 thitung 4 = -9,398611,9884/6= 1,9202 thitung 5 = 0,092711,9884/ 6= 0,0189 thitung 6 = 20,4811,9884/ 6= 4,1369 (Ditolak) Lampiran 15. (Lanjutan) Data ke- 6 ditolak, oleh karena itu perhitungan diulangi dengan cara yang sama tanpa mengikut sertakan data ke- 6 No.; Kadar (X)mg/100 g; X -. 1.; 339,2864; 10,9433; 119,75581489. 2.; 326,4838; -1,8593; 3,45699649. 3.; 320,6515; -7,6916; 59,16071056. 4.; 322,9941; -5,349; 28,611801. 5.; 332,3000; 3,9569; 15,65705761. n=6; ∑ X = 1641,7158 = 328,3431; ∑ = 226,642447. SD = (Xi-X)2n-1 = 226,6424475-1 = 7,5273 Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 4, n=5 diperoleh nilai t tabel = α/2, dk = 4,6041 Data diterima jika thitung < t tabel thitung= Xi-XSD/ n thitung 1 = -10,94337,5273/6= 3,5609 thitung 2 = -1,85937,5273/6= 0,6050 thitung 3 = -7,69167,5273/6= 2,5028 thitung 4 = -5,3497,5273/6= 1,7405 thitung 5 = 3,95697,5273/ 6= 1,2875 Semua data dapat diterima karena thitung < t table, maka kadar sebenarnya adalah µ = X ± (t (α/2,dk) X SD /n ) µ = 328,3431 mg/100g ± (4,6041 × 7,5273/5) µ = 328,3431 ± 15,4993 mg/100g Lampiran 15. (Lanjutan) - Susu B No.; Kadar (X)mg/100 g; X -. 1.; 98,5861; -0,1385; 0,01918225. 2.; 91,6145; -7,1101; 50,55352201. 3.; 105,5673; -4,7822; 22,86943684. 4.; 102,8818; 6,8427; 46,82254329. 5.; 99,7560; 4,1572; 17,28231124. 6.; 99,7560; 1,0314; 1,06378596. n=6; ∑ X = 592,3481 = 98,7246; ∑ = 138,61078219. SD = (Xi-X)2n-1 = 138,610782196-1 = 5,2651 Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5, n=6 diperoleh nilai t tabel = α/2, dk = 4,0321 Data diterima jika thitung <ttabel thitung= Xi-XSD/ n thitung 1 = -0,13855,2651/6= 0,0644 thitung 2 = -7,11015,2651/6= 3,3077 thitung 3 = -4,78225,2651/6= 2,2247 thitung 4 = 6,84275,2651/6= 3,1833 thitung 5 = 4,15725,2651/ 6= 1,9340 thitung 6 = 1,03415,2651/ 6= 0,4798 Semua data dapat diterima karena thitung < t table, maka kadar sebenarnya adalah µ = X ± (t (α/2,dk) X SD /n ) µ = 98,7246 mg/100g ± (4,0321 × 5,2651/6) µ = 98,7246 ± 8,6669 mg/100g Lampiran 15. (Lanjutan) - Susu C No.; Kadar (X)mg/100 g; X -. 1.; 435,7838; -4,6378; 21,50918884. 2.; 431,1081; -9,3134; 86,73941956. 3.; 432,3027; -8,1189; 65,91653721. 4.; 447,4042; 6,9826; 48,75670276. 5.; 457,8359; 17,4143; 303,25784449. 6.; 438,0949; -2,3267; 5,41353289. n=6; ∑ X = 2,642,5297 = 440,4216; ∑ = 531,593226. SD = (Xi-X)2n-1 = 531,5932266-1 = 10,3110 Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5, n=6 diperoleh nilai t tabel = α/2, dk = 4,0321 Data diterima jika thitung <ttabel thitung= Xi-XSD/ n thitung 1 = -4,637810,3110/6= 1,1017 thitung 2 = -9,313410,3110/6= 2,2124 thitung 3 = -8,118910,3110/6= 1,9286 thitung 4 = 6,982610,3110/6= 1,6587 thitung 5 = 17,414310,3110/ 6= 4,1368 (Ditolak) thitung 6 = 2,326710,3110/ 6= 0,5527 Lampiran 15. (Lanjutan) Data ke- 5 ditolak, oleh karena itu perhitungan diulangi dengan cara yang sama tanpa mengikut sertakan data ke- 5 No.; Kadar (X)mg/100 g; X -. 1.; 435,7838; 1,1549; 1,33379401. 2.; 431,1082; 5,8305; 33,99473025. 3.; 432,3027; 4,636; 21,492496. 4.; 447,4042; 10,4655; 109,52669025. 6.; 438.0949; 1,1562; 1,33679844. n=6; ∑ X = 2,187,6938 = 436,9387; ∑ = 167,684509. SD = (Xi-X)2n-1 = 167,6845095-1 = 6,4746 Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5, n=6 diperoleh nilai t tabel = α/2, dk = 4,0321 Data diterima jika thitung <ttabel thitung= Xi-XSD/ n thitung 1 = 1,15496,4746/6= 0,4369 thitung 2 = 5,83056,4746/6= 2,2057 thitung 3 = 4,6366,4746/6= 1,7538 thitung 4 = 10,46556,4746/6= 3,9592 thitung 6 = 1,15626,4746/ 6= 3,9592 Semua data dapat diterima karena thitung < t table, maka kadar sebenarnya adalah µ = X± (t (α/2,dk) X SD /n ) µ = 436,9327mg/100g ± (4,6041 × 6,4746/√5) µ = 436,9327±13,3316 mg/100 Lampiran 16. Rekapitulasi Data Kadar Besi pada Susu Balita Mineral; Sampel; N0; Absorbansi; Konsentrasi; Kadar. (A); (µg/ml); (mg/100g). BESI; SUSU A; 1; 0,1639; 4,1745; 8,3486. 2; 0,1618; 4,1208; 8,2409. 3; 0,1557; 3,9651; 7,9292. 4; 0,1558; 3,9677; 7,9347. 5; 0,1558; 3,9677; 7,9349. 6; 0,1726; 4,3966; 8,7919. RATA-RATA; 8,1967. SD; 0,3429. KADAR SEBENARNYA; 8,0776± 0,4155. SUSU B; 1; 0,1587; 4,0417; 8,0822. 2; 0,1518; 3,8655; 7,7305. 3; 0,1475; 3,7558; 7,5109. 4; 0,1550; 3,9472; 7,8934. 5; 0,1469; 3,7404; 7,4802. 6; 0,1550; 3,9472; 7,8940. RATA-RATA; 7,7652. SD; 0,2368. KADAR SEBENARNYA; 7,7652± 0,3898. SUSU C; 1; 0,1206; 3,0690; 6,1376. 2; 0,1169; 2,9745; 5,9482. 3; 0,1127; 2,8673; 5,7343. 4; 0,1171; 2,9796; 5,9587. 5; 0,1066; 2,7116; 5,4242. 6; 0,1109; 2,8213; 5,6421. RATA-RATA; 5,8072. SD; 0,2579. KADAR SEBENARNYA; 5,8072± 0,4245. Lampiran 17. Rekapitulasi Data Kadar Kalsium pada Susu Balita Mineral; Sampel; N0; Absorbansi; Konsentrasi; Kadar. (A); (µg/ml); (mg/100g). KALSIUM; SUSU A; 1; 0,0294; 3,3930; 339,2864. 2; 0,0283; 3,2651; 326,4838. 3; 0,0278; 3,2069; 320,6515. 4; 0,0280; 3,2303; 322,9941. 5; 0,0288; 3.3232; 332,3000. 6; 0,0305; 3,5209; 352,0407. RATA-RATA; 332,3927. SD; 11,9884. KADAR SEBENARNYA; 328,3431±15,4993. SUSU B; 1; 0,0087; 0,9860; 98,5861. 2; 0,0081; 0,9162; 91,6145. 3; 0,0083; 0,9395; 93,9424. 4; 0,0093; 1,0558; 105,5673. 5; 0,0090; 1,0209; 102,0818. 6; 0,0088; 0,9976; 99,7560. RATA-RATA; 98,7246. SD; 5,2651. KADAR SEBENARNYA; 98,7246±8,669. SUSU C; 1; 0,0377; 4,3581; 435,7838. 2; 0,0373; 4,3116; 431,1082. 3; 0,0374; 4,3232; 432,3027. 4; 0,0387; 4,4744; 447,4042. 5; 0,0396; 4,5790; 457,8359. 6; 0,0379; 4,3813; 438,0949. RATA-RATA; 440,4216. SD; 10,3110. KADAR SEBENARNYA; 436,9387±13,3316. Lampiran 18. Alat yang digunakan saat penelitian Alat Spektrofotometer Serapan Atom Neraca Analitik Sampel susu Balita Sampel sebelum didestruksi Sampel hasil destruksi basah + aquademineralisata Lampiran 19. Tabel Distribusi t. |
| --- | --- |