Lampiran 1. Sampel Yang Diuji

Lampiran 2. Destilasi Sampel

Alat destilasi

Destilat

Lampiran 3. Hasil Uji Kualitatif Sampel

- Sampel A1

- Sampel A2

- Sampel A3

- Sampel K1

- Sampel K2

- Sampel K3

Lampiran 4. Pembakuan Baku Pembanding

Lampiran 5. Penetapan Kadar Formalin Dengan Menggunakan Spektrofotometri

Visibel

Lampiran 6. Bagan Alir Penelitian

Lampiran 7. Perhitungan Pembakuan Natrium Hidroksida 0,1 N

| No | Berat K-Bifthalat (mg) | Volume NaOH (ml) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 1,6 |
| 2 | 300 | 1,5 |
| 3 | 300 | 1,5 |

Normalitas larutan NaOH yang diperoleh dari rata – rata ketiga pembakuan adalah sebesar 0,959 N

Perhitungan:

- Mek NaOH = MeK Kalium Biftalat

V x N

1,6 x N

N

- V x N

1,5 x N

N

- V x N

1,5 x N

N

N rata – rata = N

Lampiran 8.Perhitungan Pembakuan Asam Klorida 1 N

| No | Berat Na2CO3 anhidrat (mg) | Volume HCl |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 3,1 |
| 2 | 150 | 2,9 |
| 3 | 150 | 2,8 |

Normalitas larutan HCl yang diperoleh dari rata – rata ketiga pembakuan adalah sebesar 0,9667 N

Perhitungan:

- Mek HCl = MeK Natrium karbonat anhidrat

V x N

3,1 x N

N         	= 0,9131

- V x N

2,9 x N

N

- V x N

2,8 x N

N

N rata – rata =

Lampiran 9. Perhitungan pembakuan Larutan Formalin

| Berat formalin | Volume NaOH 0,959 N | Volume HCl 0,9667 N | Kadar Formaldehid (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1500 mg | 25 ml | 6,9 ml | 34,64% |
| 1500 mg | 25 ml | 6,7 ml | 35,03% |
| 1500 mg | 25 ml | 6,5 ml | 35,41% |

Kadar formalin yang diperoleh dari rata – rata ketiga kadar adalah sebesar ± 35,03%

- %  formaldehid =

- %  formaldehid =

= 35,03

- %  formaldehid =

Lampiran 10. Perhitungan Pembuatan Larutan induk Formalin 1000 µg/ml

Kadar larutan formalin yang diperoleh yaitu 35,03 %

Formalin 35,03% =  x 1000.000 µg = 350.300 µg/ml

Untuk pembuatan formalin 1000 µg/ml:

V1.C1 = V2.C2

V1 x 350.500 µg/ml = 1000 ml x 1000 µg/ml

V1 =

V1 = 2,85 ml

Berat formalin yang ditimbang = V1 x berat jenis formalin

= 2,85 ml x 1,08 g/ml

= 3,078 g

Lampiran 11. Panjang Gelombang Maksimum Larutan Formalin Dengan Pereaksi

Schiff

Lampiran 12. Data Pengukuran Waktu Kerja Reaksi Larutan Formalin Dengan

Pereaksi Schiff

Keterangan:

Operating time larutan formalin dengan peraksi schiff diperoleh pada menit ke- 36 dan ke-47

Lampiran 13. Data Kurva Kalibrasi Sampel Dengan Pereaksi Schiff

Lampiran 14. Perhitungan Persamaan Regresi

| No | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1,00 | 0,135 | 0,135 | 1 | 0,018225 |
| 3 | 1,50 | 0,218 | 0,327 | 2,25 | 0,047524 |
| 4 | 2,00 | 0,296 | 0,592 | 4 | 0,08616 |
| 5 | 2,50 | 0,384 | 0,96 | 6,25 | 0,147456 |
| 6 | 3,00 | 0,477 | 1,431 | 9 | 0,227529 |
| n=6 | ∑X = 10 Xrata-rata = 1,6666 | ∑Y = 1,51 Yrata-rata = 0,2516 | ∑XY= 3,445 | ∑X2= 22,5 | ∑Y2= 0,52835 |

a     =

= 0,1591

b        = Yrata-rata– aXrata-rata

= 0,2516 – (0,1591) (1,6666)

= 0,0135

Maka persamaan regresinya adalah : y = 0,1591x + 0,0135

r =

r =

r = 0.9981

Lampiran 15. Contoh Perhitungan Kadar Formalin Dalam Sampel Ikan Asin Sarden

K3

Berat sampel yang ditimbang = 100 gram

Serapan (y) = 0,448

Persamaan regresi : y = 0,1591x + 0,0135

Konsentrasi (x): 0,448  = 0,1591x + 0,0135

= 2,7309 µg/ml

rumus perhitungan konsentrasi : K =

keterangan:

K = Kadar formalin dalam sampel (µg/g)

x  = Konsentrasi formalin

V  = Volume sampel (ml)

Fp = Faktor Pengenceran

BS = Berat sampel

Kadar Formalin =

= 6,82725 µg/g

Lampiran 16. Analisa Data Statistik Untuk Menghitung Kadar Formalin Dalam Ikan

Asin Sarden Yang Diambil Dari Salah Satu Pasar di Kota Medan

| No | Xi | (Xi – X rata-rata) | (Xi – X rata-rata)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,82725 | -0,03675 | 0,0013 |
| 2 | 6,89025 | 0,02625 | 0,0006 |
| 3 | 6,906 | 0,042 | 0,0017 |
| 4 | 6,82725 | -0,03675 | 0,0013 |
| 5 | 6,843 | -0,021 | 0,0004 |
| 6 | 6,89025 | 0,02625 | 0,0006 |
| N=6 | ∑Xi = 41,184 X rata-rata = 6,864 |  | ∑(Xi – X rata-rata)2 = 0,0059 |

= 0,0343

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01 dk = 5 diperoleh nilai ttabel= 4,0321. Data diterima jika thitung< ttabel.

thitung

thitung data 1 = 2,625

thitung data 2 = 1,875

thitung data 3 = 3

thitung data 4 = 2,625

thitung data 5 = 1,5

thitung data 6 = 1,875	(semua data diterima)

Kadar formalin = Xrata-rata± (t α/2,dk X SD/ )

= 6,864 ± (4,0321 x 0,0343 / )

= (6,864 ± 0,0564 ) µg/g

Kadar Formalin dalam ikan asin sarden sebenarnya terletak antara:

(6,8076 – 6,9204) µg /g

Jika diubah kedalam mg didapatkan hasil yaitu (0,006864 ± 0,0000564) mg/g

Lampiran 17. Hasil Analisa Kadar Formalin Dalam Sampel Ikan Asin Sarden K3

| No | Berat (gram) | FP | Absorbansi | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (µg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 25/5 | 0,448 | 2,7309 | 6,82725 |
| 2 | 100 |  | 0,452 | 2,7561 | 6,89025 |
| 3 | 100 |  | 0,453 | 2,7624 | 6,906 |
| 4 | 100 |  | 0,448 | 2,7309 | 6,82725 |
| 5 | 100 |  | 0,449 | 2,7372 | 6,843 |
| 6 | 100 |  | 0,452 | 2,7561 | 6,89025 |

Kadar sebenarnya = (6,864 ± 0,0564 ) µg/g

Lampiran 18. Perhitungan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Quantitasi (LOQ)

| No | Konsentrasi (X) | Absorbansi (Y) | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 0,000 | 0,0135 | -0,0135 | 0,0001 |
| 2 | 1,00 | 0,135 | 0,1726 | -0,0376 | 0,0014 |
| 3 | 1,50 | 0,218 | 0,2521 | -0,0341 | 0,0011 |
| 4 | 2,00 | 0,296 | 0,3317 | -0,0357 | 0,0012 |
| 5 | 2,50 | 0,384 | 0,4112 | 0,0272 | 0,0007 |
| 6 | 3,00 | 0,477 | 0,4908 | -0,0138 | 0,0001 |
| n=6 |  |  |  |  | ∑=0,0046 |

SD 	 =

= 0,0303

Batas deteksi   =

= 0,1422 µg/ml

Batas kuantitasi 	=

= 1,9044 µg/ml

Lampiran 19. Tabel Distribusi t

# Text boxes

Sampel A1

Sampel A2

Sampel A3

Sampel K1

Sampel K2

Sampel K3

Sampel A1 + P. Schiff = (-)

Sampel A1 + P. Schryver = (-)

Sampel A1 + KMnO4 = (-)

Sampel A2 + P. Schiff = (-)

Sampel A2 + P. Schryver = (-)

Sampel A2 + KMnO4 = (-)

Sampel A3 + P. Schiff = (-)

Sampel A3 + P. Schryver = (-)

Sampel A3 + KMnO4 = (-)

Sampel K1 + P. Schiff = (-)

Sampel K1 + P. Schryver= (-)

Sampel K1 + KMnO4 = (-)

Sampel K2 + P. Schiff = (-)

Sampel K2 + P. Schryver = (-)

Sampel K2 + KMnO4 = (-)

Sampel K3 + P. Schryver = (+)

Sampel K3 + P. Schiff = (+)

Sampel K3 + KMnO4 = (+)

Pembakuan formalin

Larutan induk baku I (LIB I), larutan induk baku II (LIB II), panjang gelombang maksimum (λ) dan blanko

Penentuan linearitas kurva kalibrasi

Penetapan kadar pada sampel K3

Dihaluskan

Ditimbang 100 gram0 g

Ditambahkan 100 ml aquadest dan 1 ml asam

phospat 85%

Dikocok, dan didestilasi selama 30 menit

Dimasukkan kedalam labu

tentukur 25 ml

Ditambahkan 5 ml peraksi schiff

Dicukupkan dengan aquadest

Hingga garis tanda

Diukur serapan pada panjang

gelombang maksimum 554 nm

ss

Pereaksi

KMnO

4

Per

e

aksi

Schiff

Uji kuantitatif

Pereaksi

Schryver

Uji

kualitatif

D

estilat

Hasil

Dimasukkan kedalam labu destilasi

Dipipet 5 ml destilat

Sampel ikan asin sarden

Normalitas NaOH =

Berat

Kalium

Biftalat

BE

kalium

biftalat

X

Volume

NaOH

Normalitas HCl =

Berat

natrium

karbonat

anhidrat

BE

natrium

karbonat

anhidrat

X

Volume

HCl

% formaldehid =

[

(

V

x

N

)

NaOH

−

(

V

X

N

)

HCl

]

X

30

,

03

X

1000

berat

larutan

baku

formaldehid

√

∑

(

Y

−

Yi

)

2

n

−

2