Lampiran 1.	Daftar Spesifikasi Sampel

- Tablet Propranolol (Holifarma)

Komposisi	: Tiap tablet mengandung propranolol 40 mg

No Batch	: 03RK015

No Registrasi	: GKL9817103910A1

Exp Date	: 082019

- Tablet Propranolol (Dexamedica)

Komposisi	: Tiap tablet mengandung propranolol 40 mg

No Batch	: 4508592

No Registrasi	: GKL9005008510B1

Exp Date	: 072023

Lampiran 2.  Sampel dan Alat-alat Penelitian

| Sampel | Sampel |
| --- | --- |
| Spektrofotometer UV-Vis (UV 1700 Shimadzu) | Neraca analitik Shimadzu AUY 320 |
| Alat | Alat |

| Metanol |  |
| --- | --- |
| Pelarut HCl 0.1 N Penimbangan sampel dan baku | Hasil validasi Metanol Hasil validasi HCl |

| Hasil penetapan kadar | Hasil penetapan kadar |
| --- | --- |

Lampiran 3.  Perhitungan konsentrasi pengukuran

Diketahui: 	Nilai absorptivitas (ɛ) HCl = 5800 L mol-1 cm-1

BM propranolol = 295,81

Tebal sel (b) = 1 cm

A = ɛ× b × c

c = Aɛ ×b

c = 0,4345800 × 1 mol/liter

c = 7,48275× 10-5  mol/liter

c = 7,48275× 10-5 mol/liter × 295,81 g/mol

c = 22,1347 × 10-3 × 103 µg/ml

c = 22,1347 µg/ml

Diketahui: 	Nilai absorptivitas (ɛ) Metanol = 6120 L mol-1 cm-1

BM Propranolol = 295,81

Tebal sel (b) = 1 cm

A = ɛ× b × c

c = Aɛ ×b

c = 0,4346120 × 1 mol/liter

c = 7,09150× 10-5  mol/liter

c = 7,09150 × 10-5 mol/liter × 295,81 g/mol

c =  20,97736× 10-3 × 103 µg/ml

c = 20,97736 µg/ml

Lampiran 4.	Data Kalibrasi dan Perhitungan Persamaan Regresi Propranolol       dengan pelarut HCl 0,1 N

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,000 |
| 2 | 10,0 | 0,245 |
| 3 | 15,0 | 0,351 |
| 4 | 20,0 | 0,469 |
| 5 | 25,0 | 0,583 |
| 6 | 30,0 | 0,692 |

| No. | X | Y | XY | X2` | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000000 |
| 2. | 10 | 0,245 | 2,450 | 100 | 0,060025 |
| 3. | 15 | 0,351 | 5,265 | 225 | 0,123201 |
| 4. | 20 | 0,469 | 9,380 | 400 | 0,219961 |
| 5. | 25 | 0,583 | 14,575 | 625 | 0,339889 |
| 6. | 30 | 0,692 | 20,760 | 900 | 0,478864 |
|  | ΣX = 100 X = 16,66 | ΣY =2,340 Y = 0,390 | ΣXY = 52,430 | ΣX2 = 2,250 | ΣY2 = 1,221940 |

a=(XY)-(X)(Y)/n(X2)-X2n=52,430-1002,340/62,250-100²/6=0,02302

Y=aX+b

b= Y-aX=0,390-0,0230216,66=0,007

Maka, persamaan garis regresinya adalah Y = 0,02302 X=0,007

Lampiran 4.	(Lanjutan)

Perhitungan Koefisien Korelasi (r):

r= (XY)-(X)(Y)/n(X2)-(X)2/n(Y2)-(Y)2/n

r=52,430–1002,340 /62,250-(100)2/61,221940-2,3402/6

r = 13,4313,43

r = 1,00

Lampiran 5.	Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi pelarut HCl 0,1 N

Persamaan garis regresinya adalah Y=0,02302X+0,OO7

| No. | X | Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 (10-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 0,245 | 2,450 | -2,205 | 4,862 |
| 3 | 15 | 0,351 | 5,265 | 4,914 | 24,147 |
| 4 | 20 | 0,469 | 9,380 | -8,911 | 79,405 |
| 5 | 25 | 0,583 | 14,575 | 13,992 | 195,776 |
| 6 | 30 | 0,692 | 20,760 | 20,068 | 402,724 |
| Σ (Y-Yi)2 |  |  |  |  | 706,914× 10-5 |

Sy/x= Y-Yi2n-2=706,914 × 10-56-2=4203,56×10-5

LOD=3 ×Sy/xslope=3 × 4203,56 × 10-50,02302      = 5,477 μg/mL

LOQ=10 ×Sy/xslope=10 × 4203,56× 10-50,02302= 18,260μg/mL

Lampiran 6.  Data Kalibrasi dan Perhitungan Persamaan Regresi Propanolol  dengan pelarut Metanol

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,000 |
| 2 | 10,0 | 0,213 |
| 3 | 14,0 | 0,301 |
| 4 | 20,0 | 0,440 |
| 5 | 24,0 | 0,530 |
| 6 | 28,0 | 0,625 |

| No. | X | Y | XY | X2` | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000000 |
| 2. | 10 | 0,213 | 2,130 | 100 | 0,045369 |
| 3. | 14 | 0,301 | 4,214 | 196 | 0,090601 |
| 4. | 20 | 0,440 | 8,800 | 400 | 0,193600 |
| 5. | 24 | 0,530 | 12,720 | 576 | 0,280900 |
| 6. | 28 | 0,625 | 17,500 | 784 | 0,390625 |
|  | X=96 X=16 | Y=2.109 Y=0,3515 | ∑XY=45,364 | X2`=2,056 | 1,001095 |

a=(XY)-(X)(Y)/n(X2)-X2n=45,364-962,109/62,056-96²/6=0,02234

Y=aX-b

b= Y+aX=0,3515-0,0223416=0,0059

Maka, persamaan garis regresinya adalah Y = 0,02234X -0,0059

Lampiran 6.	(Lanjutan)

Perhitungan Koefisien Korelasi (r):

r= (XY)-(X)(Y)/n(X2)-(X)2/n(Y2)-(Y)2/n

r=45,364–962,109 /62,056-(96)2/61,001095-2,1092/6

r = 11,6211,62

r = 1,00

Lampiran 7.	Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi pelarut Metanol

Persamaan garis regresinya adalah Y=0,02234X -0,0059

| No. | X | Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 (10-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 0,213 | 2,310 | -2,097 | 4,397 |
| 3 | 14 | 0,301 | 4,214 | -3,913 | 15,311 |
| 4 | 20 | 0,440 | 8,800 | -8,360 | 69,889 |
| 5 | 24 | 0,530 | 12,710 | -12,180 | 148,352 |
| 6 | 28 | 0,625 | 17,500 | -16,875 | 284,765 |
| Σ (Y-Yi)2 |  |  |  |  | 522,714× 10-5 |

Sy/x= (Y-Yi)2n-2=522,714× 10-56-2= 3613,86×10-5

LOD=3 ×Sy/xslope=3 × 3613,86 × 10-50,02234      = 4,852 μg/mL

LOQ=10 ×Sy/xslope=10 × 3613,86 × 10-50,02234= 16,176 μg/mL

Lampiran 8.	Contoh  Perhitungan Penetapan Kadar propranolol  dalam merek dagang Holifama dengan menggunakan pelarut HCl 0,1 N dan Metanol

Berat 20 tablet = 2894,4 mg

Kandungan propanolol pada etiket = 40 mg

Bobot rata-rata 1 tablet = 144,72 mg

Ditimbang seksama serbuk setara dengan 50,0 mg propanolol, maka berat sampel yang ditimbang adalah:

Berat penimbangan sampel	= 50 mg20 × 40 mg×2894,4 mg

= 180,9 mg

= 0,1800g (Ditimbang 6x perlakuan)

Absorbansi propranolol Holifarma dengan pelarut HCl yang diperoleh adalah 0.447

Konsentrasi perolehan:

Y	= 0,02301X +0,00643

0,447	=  0,02301X +0,00643

X	= 0,447-0,006430,02301

X	= 19,146  µg/ml

Konsentrasi propranolol dalam larutan yang diencerkan 50×

= 19,146 µg/ml × 50

= 957,3 µg/ml

Bobot propranolol dalam labu awal (50 ml):

= 957,3 µg/ml ×50 ml

= 47,865 µg= 47,86 mg

Lampiran 8.	(Lanjutan)

Bobot  perolehan propranolol tablet:

= 47,86 mg181,6mg× 144,72 mg

= 38,14 mg

% kadar propranolol	= 38,14 mg40mg ×100 %

= 95,36 %

Absorbansi propranolol Holifarma dengan pelarut Metanol yang diperoleh adalah 0,435

Konsentrasi perolehan:

Y	= 0,02233X -0,00580

0,435	= 0,02233X -0,00580

X	= 0,435+0,005800,02233

X	= 19,740  µg/ml

Konsentrasi propranolol dalam larutan yang diencerkan 50×

= 19,740 µg/ml × 50

= 987,0µg/ml

Bobot  propranolol dalam labu awal (50 ml):

= 987,0 µg/ml ×50 ml

=  49,350µg

= 49,35 mg

Lampiran 8.	(Lanjutan)

Bobot  perolehan propranolol tablet:

= 49,35 mg181,2mg× 144,72 mg

= 39,41mg

% kadar propranolol	= 39,41 mg40 mg ×100 %

= 98,52%

Lampiran 9.	Contoh Perhitungan Penetapan Kadar propranolol dalam merek dagang Dexamedica dengan menggunakan pelarut HCl dan Metanol

Berat 20 tablet =  4057,2 mg

Kandungan propranolol pada etiket = 40 mg

Bobot rata-rata 1 tablet = 202,86 mg

Ditimbang seksama serbuk setara dengan 50,0 mg propranolol, maka berat sampel yang ditimbang adalah:

Berat penimbangan sampel	= 50 mg20 × 40 mg×4057,2 mg

= 253,5mg

=  0,2535g (Ditimbang 6x perlakuan)

Absorbansi propranolol Dexamedica dengan pelarut HCl yang diperoleh adalah 0,465

Konsentrasi perolehan:

Y	= 0,02301X +0,00643

0,465	=  0,02301X +0,00643

X	= 0,465-0,006430,02301

X	= 19,929 µg/ml

Konsentrasi propranolol dalam larutan yang diencerkan 50×

= 19,929µg/ml × 50

= 996,45 µg/ml

Bobot  propranolol dalam labu awal (50 ml):

= 996,45 µg/ml ×50 ml

= 49,822= 49,82mg

Lampiran 9.	(Lanjutan)

Bobot  perolehan propranolol tablet:

= 49,82 mg253,3mg× 202,86mg

= 39,90 mg

% kadar propranolol	= 39,90mg40 mg ×100 %

= 99,75 %

Absorbansi propranolol Dexamedica dengan pelarut Metanol yang diperoleh adalah 0,443

Konsentrasi perolehan:

Y	= 0,02233X -0,00580

0,443 	= 0,02233X -0,00580

X	= 0,443+0,005800,02233

X	= 20,098  µg/ml

Konsentrasi propranolol dalam larutan yang diencerkan 50×

= 20,098µg/ml × 50

= 100,49µg/ml

Bobot  propranolol dalam labu awal (50 ml):

=100,49 µg/ml ×50 ml

= 50,246 µg

= 50,24mg

Lampiran 9.	(Lanjutan)

Bobot  perolehan propranolol tablet:

= 50,24 mg255,2mg× 202,86 mg

= 39,94 mg

% kadar propranolol	= 39,94 mg40 mg ×100 %

= 99,85%

Lampiran 10. Data Kadar propanolol dalam Sediaan Tablet menggunakan pelarut HCl 0,1 N

| No | Nama Sediaan | Bobot serbuk yang ditimbang (mg) | Bobot rata-rata (mg) | Absorbansi | Bobot perolehan/ tablet (mg) | Bobot etiket (mg) | Kadar% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | propranolol(Holi farma) | 181,6 | 144,72 | 0,447 | 38,14 | 40 | 95,36 |
| 2 |  | 181,6 |  | 0,449 | 38,31 |  | 95,77 |
| 3 |  | 181,1 |  | 0,449 | 38,42 |  | 96,05 |
| 4 |  | 181,1 |  | 0,451 | 38,59 |  | 96,47 |
| 5 |  | 181,6 |  | 0,450 | 38,40 |  | 96 |
| 6 |  | 181,6 |  | 0,449 | 38,31 |  | 95,77 |
| 1 | propranolol (dexa) | 253,3 | 202,86 | 0,465 | 39,90 | 40 | 99,75 |
| 2 |  | 253,3 |  | 0,467 | 40,07 |  | 100,17 |
| 3 |  | 255,4 |  | 0,466 | 39,65 |  | 99,12 |
| 4 |  | 255,4 |  | 0,466 | 40,10 |  | 99,12 |
| 5 |  | 252,0 |  | 0,465 | 40,10 |  | 100,25 |
| 6 |  | 252,0 |  | 0,465 | 388,45 |  | 100,25 |

Lampiran 11. Data Kadar propanolol dalam Sediaan Tablet menggunakan     pelarut methanol

| No | Nama Sediaan | Bobot serbuk yang ditimbang (mg) | Bobot rata-rata (mg) | Absorbansi | Bobot perolehan/ tablet (mg) | Bobot etiket (mg) | Kadar% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propranolol (holi farma) | 181,2 | 144,72 | 0,435 | 39,41 | 40 | 98,52 |
| 2 |  | 181,2 |  | 0,434 | 39,32 |  | 98,3 |
| 3 |  | 181,0 |  | 0,434 | 39,36 |  | 98,4 |
| 4 |  | 181,0 |  | 0,436 | 39,54 |  | 98,85 |
| 5 |  | 181,3 |  | 0,437 | 39,57 |  | 98,92 |
| 6 |  | 181,3 |  | 0,437 | 39,57 |  | 98,92 |
| 1 | Propranolol (dexa) | 255,2 | 202,86 | 0,443 | 39,94 | 40 | 99,85 |
| 2 |  | 255,2 |  | 0,443 | 39,94 |  | 99,185 |
| 3 |  | 252,2 |  | 0,441 | 40,23 |  | 100,57 |
| 4 |  | 252,2 |  | 0,440 | 40,14 |  | 100,35 |
| 5 |  | 252,6 |  | 0,441 | 40,17 |  | 100,42 |
| 6 |  | 252,6 |  | 0,440 | 40,08 |  | 100,2 |

Lampiran 12. Perhitungan Statistik Kadar Propranolol pada Tablet propranolol merek dagang Holi farma dengan pelarut HCl 0,1 N

| No. | Kadar [X] (%) | X-X | (X-X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95,36 | 0,54 | 0,2916 |
| 2 | 95,77 | -0,13 | 0,0169 |
| 3 | 96,05 | 0,15 | 0,0225 |
| 4 | 96,47 | 0,57 | 0,3249 |
| 5 | 96,00 | 0,1 | 0,0100 |
| 6 | 95,77 | 0,13 | 0,0169 |
|  | X= 95,90 |  | Σ(X-X)2= 0,6828 |

SD	= X-X2n-1

= 0,68285

=  0,36954

Pada tingkat kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, n = 6, dk = n-1= 5, maka t(α/2,dk) = 4,03214

Data diterima jika t hitung < t tabel.

t hitung 1	= X-XSDn=0,54 0,369546 = 3,57947

t hitung 2	= X-XSDn=0,13 0,369546 = 0,86172

t hitung 3	=X-XSDn=0,15 o,369546 = 0,99429

t hitung 4	= X-XSDn=0,57 0,369546 = 3,77833

t hitung 5	= X-XSDn=0,1 0,369546 = 0,66286

t hitung 6	= X-XSDn=0,13 0,369546 = 0,86172

Lampiran 12 . Lanjutan

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Propranolol dalam sampel propranolol (holifarma) :

μ  = X ± (tα/2, dk) x SD/√n)

= 95, 90% ± (4,03214 x 0,36954/√6)

= 95,90 % ± (4,03214 x 0,60828 )

= (99,90± 2,452)%

Lampiran 13. Perhitungan Statistik Kadar Propranolol pada Tablet Propranolol (Dexa medica) dengan pelarut HCl 0,1 N

| No. | Kadar [X] (%) | X-X | (X-X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99,75 | -0,02 | 0,0004 |
| 2 | 100,17 | 0,4 | 0,16 |
| 3 | 99,12 | -0,65 | 0,4225 |
| 4 | 99,12 | -0,65 | 0,4225 |
| 5 | 100,25 | 0,48 | 0,2304 |
| 6 | 100,25 | 0,48 | 0,2304 |
|  | X= 99,77 |  | Σ(X-X)2= 1,4662 |

SD	= X-X2n-1

= 1,46625

= 0.54151

Pada tingkat kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, n = 6, dk = n-1= 5, maka t(α/2,dk) = 4,03214

Data diterima jika t hitung < t tabel.

t hitung 1	= X-XSDn=0,02 0,541516 = 0,09046

t hitung 2	= X-XSDn=0,4 0,541516 = 1,80938

t hitung 3	=X-XSDn=0,65 0,541516 = 2,94024

t hitung 4	= X-XSDn=0,65 0,541516 = 2,94024

t hitung 5	= X-XSDn=0,48 0,541516 = 2,17125

t hitung 6	= X-XSDn=0,48 0,541516 = 2,17125

Lampiran 13 . Lanjutan

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Propranolol dalam sampel Propranolol (Dexa medica):

μ  =X ± (tα/2, dk) x SD/√n)

=99,77% ± (4,03214 x 0,54151/√6)

= 99,77 % ± (4,03214 x 0,89138 )

= (99,77± 3,594)%

Lampiran 14. Perhitungan Statistik Kadar Propranolol pada Tablet Propranolol (Holi farma) dengan pelarut Metanol

| No. | Kadar [X] (%) | X-X | (X-X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98,52 | 0,13 | 0,0169 |
| 2 | 98,3 | -0,35 | 0,1225 |
| 3 | 98,4 | -0,25 | 0,0625 |
| 4 | 98,85 | 0,2 | 0,04 |
| 5 | 98,92 | 0,27 | 0,0729 |
| 6 | 98,92 | 0,27 | 0,0729 |
|  | X= 98,65 |  | Σ(X-X)2= 0,3877 |

SD	= X-X2n-1

= 0,38775

= 0,27846

Pada tingkat kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, n = 6, dk = n-1= 5, maka t(α/2,dk) = 4,03214

Data diterima jika t hitung < t tabel.

t hitung 1	= X-XSDn=0,13 0,278466 = 1,14356

t hitung 2	= X-XSDn=-0,35 0,278466 = 3,07881

t hitung 3	=X-XSDn=-0,25 0,278466 = 2,19915

t hitung 4	= X-XSDn=0,2 0,278466 = 1,75932

t hitung 5	= X-XSDn=0,27 0,278466 = 2,37508

t hitung 6	= X-XSDn=0,27 0,278466 = 2,37508

Lampiran 14 . Lanjutan

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Propranolol dalam sampel Propranolol (Holi farma):

μ  =X ± (tα/2, dk) x SD/√n)

= 98,65% ± (4,03214 x 0,27846 /√6)

= 98,65% ± (4,03214 x 0,45837)

= (98,65± 1,848)%

Lampiran 15.	Perhitungan Statistik Kadar Propranolol dengan merek dagang Dexa medica dengan pelarut Metanol

| No. | Kadar [X] (%) | X-X | (X-X)2(10-3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99,85 | -0,35 | 0,1225 |
| 2 | 99,85 | -0,35 | 0,1225 |
| 3 | 100,57 | 0,37 | 0,1369 |
| 4 | 100,35 | 0,15 | 0,0225 |
| 5 | 100,42 | 0,22 | 0,0484 |
| 6 | 100,2 | 0 | 0 |
|  | X= 100,20 |  | Σ(X-X)2= 0,4528 |

SD	= X-X2n-1

= 0,45285

= 0,30093

Pada tingkat kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, n = 6, dk = n-1= 5, maka t(α/2,dk) = 4,03214

Data diterima jika t hitung < t tabel.

t hitung 1	= X-XSDn=0,35 0,300936 = 2,84900

t hitung 2	= X-XSDn=0,350,300936 = 2,84900

t hitung 3	=X-XSDn=0,37 0,300936 = 3,01180

t hitung 4	= X-XSDn=0,15 0,300936 = 1,22100

t hitung 5	= X-XSDn=0,22 0,300936 = 1,79080

t hitung 6	= X-XSDn=0 0,300936 = 0

Lampiran 15 . Lanjutan

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Propranolol dalam sampel propranolol (Dexamedica):

μ  = X ± (tα/2, dk) x SD/√n)

= 100,20 % ± (4,03214 x 0,30093/√6)

= 100,20 % ± (4,03214 x 0,49534)

= (100,20 ± 1,997)%

Lampiran 16.	Data Hasil persen perolehan kembali tablet propranolol dengan merek dagang Holifarma dengan metode penambahan bahan baku (Standard Addition Method)menggunakan pelarut HCl 0,1 N

| No | Konsentrasi (%) | Absorbansi | Jumlah |  | Baku yang ditambahkan (mg) | Persen perolehankembali (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Setelah penambahan baku (mg) | Sebelum penambahan baku (mg) |  |  |
| 1. | 80 | 0,212 | 32,22 | 22,33 | 9,6 | 103,02 |
| 2. |  | 0,211 | 32,11 | 22,22 | 9,6 | 103,02 |
| 3. |  | 0,212 | 32,11 | 22,33 | 9,6 | 101,87 |
| 4. | 100 | 0,265 | 39,82 | 28,09 | 12 | 97,75 |
| 5. |  | 0,263 | 39,82 | 27,87 | 12 | 99,58 |
| 6. |  | 0,264 | 39,93 | 27,98 | 12 | 99,58 |
| 7. | 120 | 0,317 | 48,08 | 33,74 | 14,4 | 99,58 |
| 8. |  | 0,315 | 47,86 | 33,52 | 14,4 | 99,58 |
| 9. |  | 0,317 | 48,62 | 33,74 | 14,4 | 100,80 |
| Rata-rata (% recovery) 100,80 Standard Deviation (SD) 1,7891 Relative Standard Deviation (RSD) (%) 1,7796 LOD 5,477 LOQ 18,260 |  |  |  |  |  |  |

Lampiran 17.	Perhitungan Rata-rata, Standar Deviasi dan Relatif Standar Deviasi Perolehan Kembali Propranolol pada merek dagang Holifarma dengan pelarut HCl 0,1 N

| No | Kadar Perolehan Kembali [X](%) | Xi-X | (Xi–X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 103,02 | 2,49 | 6,2001 |
| 2. | 103,02 | 2,49 | 6,2001 |
| 3. | 101,87 | 1,34 | 1,7956 |
| 4. | 97,75 | -2,78 | 7,7284 |
| 5. | 99,58 | -0,95 | 0,9025 |
| 6. | 99,58 | -0,95 | 0,9025 |
| 7. | 99,58 | -0,95 | 0,9025 |
| 8. | 99,58 | -0,95 | 0,9025 |
| 9. | 100,80 | 0,27 | 0,0729 |
|  | X = 100,53 |  | ∑= 25,6098 |

SD	= (Xi- X)2n-1

= 25,60988

= 1,7891

RSD	= SDXx 100%

=  1,7891100,53 x 100%

= 1,7796%

Lampiran 18.	Contoh Perhitungan Persentase Perolehan Kembali (% Recovery)

Sampel yang digunakan adalah tablet Propranolol merek Holifarma dengan pelarut HCl 0,1 N

Berat 20 tablet Propranolol Holifarma = 2894,4 mg

Berat kesetaraan penimbangan sampel pada penetapan kadar = 40 mg

Perolehan 80%

Propanolol  80% = 80100 x 40 mg = 32 mg

Analit 70% =70100 x 32mg = 22,4 mg

Sampel yang ditimbang =22,4 mg20 x 40 mgx 2894,4mg = 81,0432 mg

Baku 30% = 30100x 32 mg = 9,6 mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,212

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02301 x +0,00643

0,212= 0,02301 x +0,00643

X	= 0,212-0,023010,00643

X	= 8,933 µg/ml

Bobot  Propranolol dalam labu awal:

= konsentrasi propranolol × FP × volume (ml)

=  8,933µg/ml × 50 × 50 ml

= 2233µg = 22,33mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0,303

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02301x + 0,006430,303	= 0,02301x +0,00643

Lampiran 18.	(Lanjutan)

X	= 0,303-0,006430,02301

X	= 12,888µg/ml

Bobot  Propranolol dalam labu awal:

= konsentrasi Propranolol× FP × volume (ml)

= 12,888 µg/ml × 50 × 50 ml

= 32,220µg = 32,22 mg

Maka, persen perolehan kembali propranolol:

=32,22 mg –  22,33mg9,6mg  x 100 %=103,02%

Perolehan 100%

Propranolol  100% = 100100 x 40 mg = 40mg

Analit 70% =70100 x 40 mg = 28 mg

Sampel yang ditimbang=2820 x 40 mgx 2894,4 mg = 101,304 mg

Baku 30% = 30100x 40 mg = 12mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,265

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02301x +0,00643

0,265	= 0,02301x +0,00643

X	= 0,265-0,006430,02301

X	= 11,237µg/ml

Bobot  Propanolol dalam labu awal:

= konsentrasi Propanolol× FP × volume (ml)

Lampiran 18.	(Lanjutan)

= 11,237µg/ml × 50 × 50 ml

= 2809µg = 28,09 mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0,373

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02301x +0,00643

0,373	= 0,02301x +0,00643

X	= 0,373-0,006430,02301

X	= 15,930 µg/ml

Bobot  Propranolol dalam labu awal:

= konsentrasi Propranolol × FP × volume (ml)

= 15,930 µg/ml × 250 × 50 ml

= 3982 µg = 39,82 mg

Maka, persen perolehan kembali Propranolol:

=39,82 mg – 28,09 mg12 mg x100 %=97,75 %

Perolehan 120%

Propranolol 120% = 120100x 40 mg =48 mg

Analit 70% =70100x 48 mg = 33,6 mg

Sampel yang ditimbang=33,620 x 40mgx 2894,4 mg = 121,5648 mg

Baku 30% = 30100x 48 mg = 14,4 mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,317

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02301x +0,00645

Lampiran 18.	(Lanjutan)

0,317	= 0,02301x +0,00643

X	= 0,317-0,006430,02301

X	= 13,497 µg/ml

Bobot  propranolol dalam labu awal:

= konsentrasi Propranolol × FP × volume (ml)

= 13,497 µg/ml × 50 × 50 ml

= 3374 µg = 33,74 mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0,449

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02301x +0,00643

0,449	= 0,02301x +0,00643

X	= 0,449-0,006430,02301

X	= 19,233 µg/ml

Bobot  propranolol dalam labu awal:

= konsentrasi Propanolol× FP × volume (ml)

= 19,233 µg/ml × 50× 50 ml

= 4008 µg = 40,08 mg

Maka, persen perolehan kembali propranolol:

=48,08 mg – 33,74 mg14,4 mg x100 %=99,58 %

Lampiran 19. Data Uji Perolehan Kembali (% Recovery)

- Rentang 80 %

Sebelum penambahan baku:

Setelah penambahan baku:

- Rentang 100 %

Sebelum penambahan baku:

Setelah penambahan baku:

Lampiran 19.	(Lanjutan)

- Rentang 120 %

Sebelum penambahan baku:

Setelah penambahan baku:

Lampiran 20.	Data Hasil persen perolehan kembali tablet propranolol dengan merek dagang Holifarma dengan metode penambahan bahan baku (Standard Addition Method)menggunakan pelarut Metanol

| No | Konsentrasi (%) | Absorbansi | Jumlah |  | Baku yang ditambahkan (mg) | Persen perolehankembali (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Setelah penambahan baku (mg) | Sebelum penambahan baku (mg) |  |  |
| 1. | 80 | 0,216 | 34,68 | 24,83 | 9,6 | 102,60 |
| s2. |  | 0,216 | 34,79 | 24,83 | 9,6 | 103,75 |
| 3. |  | 0,212 | 34,90 | 24,38 | 9,6 | 109,58 |
| 4. | 100 | 0,265 | 42,40 | 30,31 | 12 | 100,75 |
| 5. |  | 0,266 | 42,40 | 30,42 | 12 | 99,83 |
| 6. |  | 0,267 | 42,63 | 30,54 | 12 | 100,75 |
| 7. | 120 | 0,319 | 51,14 | 36,36 | 14,4 | 102,63 |
| 8. |  | 0,320 | 51,25 | 36,47 | 14,4 | 102,63 |
| 9. |  | 0,321 | 51,14 | 36,58 | 14,4 | 101,11 |
| Rata-rata (% recovery) 102,62 Standard Deviation (SD) 2,8891 Relative Standard Deviation (RSD) (%) 2,8153 LOD 4,852 LOQ 16,176 |  |  |  |  |  |  |

Lampiran 21.	Perhitungan Rata-rata, Standar Deviasi dan Relatif Standar Deviasi Perolehan Kembali Propranolol pada merek dagang Holifarma dengan pelarut metanol

| No | Kadar Perolehan Kembali [X](%) | Xi-X | (Xi–X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 102,60 | -0,02 | 0,0004 |
| 2. | 103,75 | 1,13 | 1,2769 |
| 3. | 109,58 | 6,96 | 48,4416 |
| 4. | 100,75 | -1,87 | 3,4969 |
| 5. | 99,83 | -2,79 | 7,7841 |
| 6. | 100,75 | -1,87 | 3,4969 |
| 7. | 102,63 | 0,01 | 0,0001 |
| 8. | 102,63 | 0,01 | 0,0001 |
| 9. | 101,11 | -1,51 | 2,2801 |
|  | X = 102,62 |  | ∑=66,7771 |

SD	= (Xi- X)2n-1

= 66,77718

= 2,8891

RSD	= SDXx 100%

=  2,8891102,62 x 100%

= 2,8153%

Lampiran 21.	Contoh Perhitungan Persentase Perolehan Kembali (% Recovery)

Sampel yang digunakan adalah tablet Propranolol merek Holifarma dengan pelarut Metanol

Berat 20 tablet Propranolol Holifarma = 2894,4 mg

Berat kesetaraan penimbangan sampel pada penetapan kadar = 40 mg

Perolehan 80%

Propanolol  80% = 80100 x 40 mg = 32 mg

Analit 70% =70100 x 32 mg = 22,4 mg

Sampel yang ditimbang =22.4 mg20 x 40 mgx 2894,4 mg = 81,0432 mg

Baku 30% = 30100x 32 mg = 9,6 mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,216

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02233 x-0,00580

0,216= 0,02233 x -0,00580

X	= 0,216+0,005800,02233

X	= 9,932 µg/ml

Lampiran 21. Lanjutan

Bobot  Propranolol dalam labu awal:

= konsentrasi Propranolol × FP × volume (ml)

=  9,932µg/ml × 50 × 50 ml

= 2483µg = 24,83 mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0,304

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02233x -0,00580

0,304	= 0,02233x -0,00580

X	= 0,304+0,005800,02233

X	= 13,873µg/ml

Bobot  Propranolol dalam labu awal:

= konsentrasi Propranolol× FP × volume (ml)

= 13,873 µg/ml × 50 × 50 ml

= 3468µg = 34,68 mg

Maka, persen perolehan kembali propranolol:

=34,68 mg- 24,83 mg9,6 mg  x 100 %=102,60%

Perolehan 100%

Propranolol  100% = 100100 x 40 mg = 40 mg

Analit 70% =70100 x 40 mg = 28 mg

Sampel yang ditimbang=2820 x 40 mgx 2894,4 mg = 101,304 mg

Lampiran 21 . Lanjutan

Baku 30% = 30100x 40 mg = 12 mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,265

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02233x -0,00580

0,265	= 0,02233x +0,00580

X	= 0,265+0,005800,02233

X	= 12,127µg/ml

Bobot  Propanolol dalam labu awal:

= konsentrasi Propanolol× FP × volume (ml)

= 12,127µg/ml × 50 × 50 ml

= 3031µg = 30,31mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0,373

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02233x -0,00580

0,373	= 0,02233x -0,00580

X	= 0,373+0,005800,02233

X	= 16,963 µg/ml

Bobot  propranolol dalam labu awal:

= konsentrasi Propranolol × FP × volume (ml)

= 16,963µg/ml × 50 × 50 ml

= 4240µg = 42,40 mg

Lampiran 21 . Lanjutan

Maka, persen perolehan kembali Propranolol:

=42,40 mg – 30,31 mg12mg x100 %=100,75%

Perolehan 120%

Propranolol 120% = 120100x 40 mg =48 mg

Analit 70% =70100x 48 mg = 33,6 mg

Sampel yang ditimbang=33,620 x 40mgx 2894,4 mg = 121,5648 mg

Baku 30% = 30100x 48 mg = 14,4 mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,319

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02233x -0,00580

0,319	= 0,02233x -0,00580

X	= 0,319+0,005800,02233

X	= 14,545 µg/ml

Bobot  propranolol dalam labu awal:

= konsentrasi Propranolol × FP × volume (ml)

= 14,545µg/ml × 50 × 50 ml

= 3636 µg = 36,36 mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0,451

Konsentrasi Propranolol:

Y	= 0,02233x -0,00580

Lanjutan 21 . Lampiran

0,451	= 0,02233x -0,00580

X	= 0,451+0,005800,02233

X	= 20,546 µg/ml

Bobot  propranolol dalam labu awal:

= konsentrasi Propanolol× FP × volume (ml)

= 20,546µg/ml × 50× 50 ml

= 5114 µg = 51,14 mg

Maka, persen perolehan kembali propranolol:

=51,14 mg – 36,36 mg14,4mg x100 %=102,63 %

Lampiran 22.	Data Uji Perolehan Kembali (% Recovery) pada pelarut  metanol

- Rentang 80 %

Sebelum penambahan baku:

Setelah penambahan baku:

- Rentang 100 %

Sebelum penambahan baku:

Setelah penambahan baku:

Lampiran 22.	(Lanjutan)

- Rentang 120 %

Sebelum penambahan baku:

Setelah penambahan baku:

Lampiran 23.daftar nilai distribusi t

Lampiran 24.Sertifikat Baku Pembanding Propanolol HCl BPFI

\