PENETAPAN KADAR  PARASETAMOL DAN KAFEIN DALAM SEDIAAN TABLET MENGGUNAKAN

METODE SPEKTROFOTOMETRI

DERIVATIF ZERO CROSSING

SKRIPSI

# HALAMAN SAMPUL

OLEH:

HIKMAH ROSALDI

NPM. 212114142

PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH

M E D A N

2023

PENETAPAN KADAR  PARASETAMOL DAN KAFEIN

DALAM SEDIAAN TABLET MENGGUNAKAN

METODE SPEKTROFOTOMETRI

DERIVATIF ZERO CROSSING

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Farmasi pada Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Oleh:

HIKMAH ROSALDI

212114142

# HALAMAN PERSYARATAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH

M E D A N

2023

## FAKULTAS FARMASI

## UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH

# TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama			: Hikmah Rosaldi

NPM			: 212114142

Fakultas		: Farmasi

Program Studi	: Sarjana Farmasi

Jenjang  Pendidikan	: Strata Satu (S-1)

Judul	: Penetapan Kadar Parasetamol dan Kafein Dalam 
    Sediaan Tablet Dengan Metode Spektrofotometri 
    Derivatif Zero Crossing

Pembimbing

(apt. Ainil Fithri Pulungan, S.Farm., M.Si)

Penguji I                    		        Penguji II

(Dr. Ridwanto, M.Si)   	                  (Anny Sartika Daulay, S.Si., M.Si)

DIUJI PADA TANGGAL	:

YUDISIUM			:

Panitia Ujian

Ketua, 				Sekretaris

(Dr. KRT. Hardi Mulyono K, Surbakti)    (apt. Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si)

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama		: Hikmah Rosaldi

NPM		: 212114142

Fakultas	: Farmasi

Program studi	: Sarjana Farmasi

Judul	: Penetapan Kadar Parasetamol dan Kafein Dalam  Sediaan Tablet Dengan Metode Spektrofotometri  Derivatif Zero Crossing

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan di Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan yang lain atau yang pernah dimuat disuatu publikasi ilmiah, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya dalam pustaka.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada pengaduan dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing, Penguji dan/atau pihak Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi tetapi menjadi tanggung jawan sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Medan,    Juli 2023

Yang menyatakan

Hikmah Rosaldi

PENETAPAN KADAR  PARASETAMOL DAN KAFEIN

DALAM SEDIAAN TABLET MENGGUNAKAN

METODE SPEKTROFOTOMETRI

DERIVATIF ZERO CROSSING

HIKMAH ROSALDI

212114142

# ABSTRAK

Perkembangan obat dalam bentuk tablet kombinasi pada masa saat ini telah banyak mengalami peningkatan, kombinasi obat dalam suatu sediaan tablet dapat memberikan  reaksi dan kemampuan yang semakin meningkat. Hal ini menjadikan kombinasi obat contohnya seperti Parasetamol dan kafein  menjadi kombinasi yang efektif dalam bidang farmasi. Parasetamol menjadi obat analgetik antipiretik yang dapat dikombinasikan dengan kafein yang dapat digunakan dalam  terapi dengan kombinasi antara obat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk penetapan kadar campuran parasetamol dan kafein dalam sediaan tablet menggunakan metode spektrofotometri derivatif zero crossing. Pada penelitian ini dilakuan optimasi pelarut dengan 17 kategori pemilihan pelarut dan yang terpilih adalah as. asetat : methanol (30:70) dengan menggunakan metode derivatif zero crossing dengan plot dA/dλ dengan menggunakan panjang gelombang maksimum parasetamol 258 nm dan kafein 285 nm, karena pada analisis ini terjadi pergeseran panjang gelombang yang sebenarnya. Untuk membuktikan penetapan kadar dari metode derivatif zero crossing pada serapan kedua dalam pelarut as. asetat : metanol (30:70)

Hasil penelitian dari analisis campuran parasetamol dan kafein dengan spektrofotometri derivatif zero crossing menunjukkan bahwa kadar parasetamol dalam sediaan tablet A 95,24 ± 8,47 % , tablet B 92.86  ± 0 % dan tablet C 96.5  ± 0 %, sedangkan kadar kafein dalam tablet A 104,89  ± 0 %, tablet B 102,09 ± 0% dan tablet C 91,6 ± 0%, LOD -0,2448 mL dan LOQ -0,8163 mL parasetamol dan kafein LOD -0,8181 mL dan LOQ -2,7272 mL. Dapat disimpulkan bahwa hasil penetapan kadar campuran parasetamol dan kafein dalam tablet memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada USP 30 NF 25 (2007).

Kata kunci: Tablet, Parasetamol, Kafein, Penetapan Kadar, Derivatif Zero 
                        Crossing

DETERMINATION OF PARACETAMOL AND CAFFEINE

LEVELS IN TABLET PREPARATIONS USING

SPECTROPHOTOMETRIC METHOD

DERIVATIVE ZERO CROSSING

HIKMAH ROSALDI

212114142

# ABSTRACT

The development of drugs in the form of combination tablets at this time has increased a lot, the combination of drugs in a tablet preparation can provide an increasing reaction and ability. This makes the combination of drugs such as Paracetamol and caffeine an effective combination in the pharmaceutical field. Paracetamol is an antipyretic analgesic drug that can be combined with caffeine which can be used in therapy with a combination of these drugs.

This study aims to determine the levels of paracetamol and caffeine mixture in tablet preparations using the zero crossing derivative spectrophotometric method. In this study, solvent optimization was carried out with 17 categories of solvent selection and the selected solvent was acetate: methanol (30:70) using the zero crossing derivative method with a dA / dλ plot using the maximum wavelength of paracetamol 258 nm and caffeine 285 nm, because in this analysis there is a shift in the actual wavelength. To prove the determination of the levels of the derivative zero crossing method on the second absorption in acetate: methanol (30:70) solvent.

The results of the analysis of the mixture of paracetamol and caffeine with zero crossing derivative spectrophotometry showed that the levels of paracetamol in tablet preparations A 95.24 ± 8,47%, tablet B 92.86 ± 0% and tablet C 96.5 ± 0%, while the levels of caffeine in tablet A 104.89 ± 0%, tablet B 102.09 ± 0% and tablet C 91.6 ± 0%, LOD -0,2448 mL and LOQ -0,8163 mLparacetamol and caffeine LOD -0,8181 mL and LOQ -2,7272 mL.. It can be concluded that the results of determining the levels of paracetamol and caffeine mixtures in tablets meet the requirements in accordance with the requirements stated in the USP 30 NF 25 (2007).

Key words: Tablet, Paracetamol, Caffeine, Level Determination, Derivative Zero

Crossing

# KATA PENGANTAR

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?(10). (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (11) (As-Shaff Ayat 10-11).

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, karena atas segala rahmat, karunia-Nya serta hidayahnya yang telah memberi pengetahuan, kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul “PENETAPAN KADAR  PARASETAMOL DAN KAFEIN DALAM SEDIAAN TABLET MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI DERIVATIF ZERO CROSSING.” disusun untuk melengkapi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi Program Studi Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada kedua Orang Tua saya tercinta Ayah saya Bapak Rossaldi dan ibu saya Ida erna, bunda saya Erni dengan penuh kasih sayang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa dan material kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi, mengikuti pendidikan, penyelesaian penelitian dan penyusunan bahan seminar hasil penelitian.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Bapak  Dr. KRT. Hardi Mulyono K, Surbakti.

- Ibu apt. Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

- Ibu apt. Rafita Yuniarti, S.Si., M. Kes., Sebagai Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

- Bapak apt. Muhammad Amin Nasution, S.Farm., M,Farm., Sebagai Ketua Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

- Ibu Anny Sartika Daulay, S.Si., M.Si., Kepala Laboratorium Farmasi Terpadu Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan beserta Laboran yang telah memberi izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas laboratorium.

- Ibu apt. Ainil Fithri Pulungan, S.Farm.,M.Si., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan selama penulisan Skripsi.

- Bapak Dr. Ridwanto, M.Si., selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan selama penulisan Skripsi.

- Ibu Anny Sartika Daulay, S.Si.,M.Si., selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan selama penulisan Skripsi.

- Bapak/Ibu staff pengajar Fakultas Farmasi Program Studi Sarjana Farmasi  Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan yang telah mendidik dan membina penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.

- Trimakasih kepada pemilik Npm 212114142 yang telah berusaha menyelesaikan skrip sambil ya allah ya allah semoga niat baik menjadi bini teahyung terkabulkan amin.

- Teman-teman tercinta saya  kepada, Rianti selaku teman penelitian terbaik, Syifa, Kak ica, Kak dewi, Elsa, Aslin, yang selalu memberikan perhatian, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis dan pihak yang membantu menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapakan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini penulis sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi yang akan melakukan penelitian lanjutan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Mei 2023

Penulis

Hikmah Rosaldi

# DAFTAR ISI

ABSTRAK	i

ABSTRACT	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1  Latar Belakang	1

1.2 Rumusan Masalah	3

1.3 Hipotesis Penelitian	3

1.4 Tujuan Penelitian	4

1.5 Manfaat Penelitian	4

1.6 Kerangka Pikir Penelitian	5

BAB II 	TINJAUAN PUSTAKA	6

2.1	Parasetamol	6

2.2	Kimia dan Fisika	6

2.3	Farmakologi	7

2.3.1 Indikasi	7

2.3.2 Efek Samping	7

2.3.3 Dosis	8

2.4	Kafein	8

2.4.1 Kimia dan Fisika	8

2.4.1 Farmakologi	9

2.4.2 Indikasi	9

2.4.3 Efek Samping	10

2.4.4 Dosis	10

2.4.5 Analisa Kuantitatif	100

2.5	Metode Spektrofotometri Ultraviolet	11

2.5.1 Teori Spektrofotometri Ultraviolet	111

2.5.2 Hukum Lambert-Beer	13

2.5.3 Kromofor-kromofor Organik	155

2.5.4 Analisis Komponen Tunggal	166

2.5.5 Metode Analisa Kuantitatif	17

2.5.6 Pemilihan Metode Analisis	17

2.5.7 Tahapan Analisis Kuantitatif	17

2.5.8 Cara spektrofotometri Ultraviolet	18

2.6	Tablet	20

2.6.1 Cara Kerja Obat Dalam Tablet	20

2.7	Batas Kadar Parasetamol	21

2.8	Spektrofotometri Derivatif	21

2.8.1 Pengertian Spektrofotometri Derivatif	21

2.8.2 Metode Spektrofotometri Derivatif	22

2.8.3 Kegunaan Spekrofotometri Derivatif	25

2.9	Validasi Metode Analisis	26

2.9.1 Akurasi	27

2.9.2 Presisi	28

BAB III	METODE PENELITIAN	29

3.1	Rancangan Penelitian	29

3.1.1	Variabel Penelitian	29

3.1.2	Parameter Penelitian	29

3.2	Jadwal dan Lokasi Penelitian	29

3.2.1	Lokasi Penelitian	29

3.2.2	Jadwal Penelitian	29

3.3	Bahan	30

3.4	Peralatan	30

3.5	Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data	30

3.5.1	Metode Pengumpulan Sampel	30

3.5.2	Optimasi Pelarut	30

3.5.3	Pembuatan Larutan Induk Baku Paracetamol	31

3.5.4	Pembuatan Larutan Induk Baku Kofein	31

3.5.5	Pembuatan Spektra Serapan Paracetamol	31

3.5.6	Pembuatan Spektrum Serapan Kofein	32

3.6	Pembuatan Spektrum Serapan Derivatif	32

3.6.1	Pembuatan Spektrum Serapan Derivatif Paracetamol	32

3.6.2	Pembuatan Spektrum Serapan Derivatif Kafein	32

3.6.3	Penentuan Panjang Gelombang Zero Crosing Pada Spektrum Derivatif Parasetamol dan Kafein	32

3.7	Pembuatan dan Penentuan Linieritas Kurva Kalibrasi	33

3.7.1	Pembuatan Kurva Kalibrasi dan Penentuan Linearitas Kurva Kalibrasi Paracetamol	33

3.7.2	Pembuatan Kurva Kalibrasi dan Penentuan Linearitas Kurva Kalibrasi Kafein	34

3.7.3	Penentuan Kadar Paracetamol dan Kafein Dalam Sediaan Tablet	35

3.8	Uji Validasi	35

3.8.1	Uji Akurasi	35

3.8.2	Uji Presisi	36

BAB IV	 HASIL DAN PEMBAHASAN	37

4.1 Penentuan Optimasi Pelarut	37

4.2  Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Parasetamol dan Kafein            Baku Pembanding	38

4.3 	Penentuan Linearitas Kurva Kalibrasi Parasetamol	40

4.4	Penentuan Linearitas Kurva Kalibrasi Kafein	41

4.5 Hasil Penentuan Kadar Parasetamol dan Kafein pada Sediaan 
Tablet	43

4.6 Hasil Uji Validasi	43

4.7 Hasil Uji Akurasi	44

4.8 Hasil Uji Presisi	45

4.9 Hasil Batas Deteksi dan Batas Kuantitas	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46

5.1.	Kesimpulan	46

5.2	Saran		46

DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 	Data Optimasi Pelarut	37

Tabel 4.2. 	Data Serapan Kurva Kalibrasi Parasetamol 	41

Tabel 4.3  	Data Serapan Kurva Kalibrasi Kafein	42

Tabel 4.4 	Kadar Rata-Rata dan Rentang Tablet Parasetamol dan Kafein	43

Tabet 4.5 	Data Hasil Uji Perolehan Kembali Parasetamol dan Kafein dengan Metode Penambahan Baku pada Sediaan Tablet A, B, dan C.	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 	Kerangka Pikir	5

Gambar 2.1 	Rumus Struktur Parasetamol	6

Gambar 2.2 	Rumus Struktur Kafein	8

Gambar 2.3 	Spektrum serapan normal sampai derivat kempat	22

Gambar 2.4 	Kurva aplikasi metode evaluasi spektra derivatif 	23

Gambar 2.5 	Kurva sederhana aplikasi zero crossing	24

Gambar 4.1 	Serapan maksimum derivatif zero crosing  parasetamol konsentrasi 
6,5 µg/mL	39

Gambar 4.2 	Serapan maksimum derivatif zero crosing kafein konentrasi 
8,6 µg/mL	39

Gambar 4.3 	Kurva kalibrasi Parasetamol 	40

Gambar 4.4 	Kurva kalibrasi Kafein	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 	Komposisi Sediaan Tablet 	50

Lampiran 2.	Skema Optimasi Pelarut Parasetamol	51

Lampiran 3. 	Skema Optimasi Pelarut Kafein 	52

Lampiran 4. 	Perhitungan Pembuatan Larutan As. asetat : metanol (30:70)	.53

Lampiran 5.	Pembuatan Larutan Induk Baku Parasetamol dan Panjang Gel Parasetamol 	54

Lampiran 6. 	Pembuatan Larutan Induk Baku Kafein dan Panjang Gel Kafein	55

Lampiran 7. 	Pembuatan Larurutan Standar Parasetamol dan Kafein.	56

Lampiran 8. 	Penentuan kadar sediaan tablet	59

Lampiran 9. 	Perhitungan untuk mencari Konsentrsi	60

Lampiran 10. 	Perhitungan optimasi Pelarut	61

Lampiran 11.  	Perhitungan Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi Parasetamol	64

Lampiran 12. 	Perhitungan Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi Kafein	66

Lampiran 13. 	Perhitungan Kadar Sampel Tablet Parasetamol	67

Lampiran 14. 	Perhitungan Kadar Sampel Tablet Kafein	71

Lampiran 15. 	Analisa Data Secara Statistik untuk Menentukan Rentang Kadar Tablet Parasetamol	75

Lampiran 16. 	Analisa Data Secara Statistik untuk Menentukan Rentang Kadar Tablet Kafein	78

Lampiran 17. 	Perhitungan persentase (%) Perolehan Kembali parasetamol dari Tablet A	81

Lampiran 18. 	Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan Kadar Parasetamol Dalam Sediaan Tablet A.	84

Lampiran 19. 	Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan Kadar Parasetamol Dalam Sediaan Tablet B.	85

Lampiran 20. 	Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan Kadar Parasetamol Dalam Sediaan Tablet C	.86

Lampiran 21.  	Perhitungan persentase (%)  Perolehan Kembali kafein dari Tablet A	87

Lampiran 22. 	Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan Kadar Kafein Dalam Sediaan Tablet A	.90

Lampiran 23. 	Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan Kadar Kafein Dalam Sediaan Tablet B	91

Lampiran 24. 	Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan Kadar Kafein Dalam Sediaan Tablet C	92

Lampiran 25. 	Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD) Parasetamol sampel A	93

Lampiran 26. 	Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD) Parasetamol sampel B 	94

Lampiran 27. 	Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD) Parasetamol sampel C 	95

Lampiran 28. 	Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD) Kafein sampel A 	96

Lampiran 29. 	Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD) Kafein sampel B 	97

Lampiran 30. 	Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD)  Kafein sampel C 	98

Lampiran 31. 	Data Hasil Batas Deteksi (Limit of Deviation atau LOD) dan Batas Kuantitas (Limit of Quantition atau LOQ)	99

Lampiran 32. 	Data Hasil Batas Deteksi (Limit of Deviation atau LOD) dan Batas Kuantitas (Limit of Quantition atau LOQ)	100

Lampiran 33. 	Daftar Nilai Distribusi T	101

Lampiran 34. 	Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian	102

Lampiran 35. 	Gambar Penelitian	103

Lampiran 36. 	Sartifikat Baku Parasetamol.	105

Lampiran 37. 	Sartifikat Baku Kafein.	106

# BAB I
PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang

Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosa, pengobatan, melunakkan, penyembuhan atau pencegahan penyakit pada manusia atau pada hewan. Jenis-jenis obat yang digunakan untuk penyembuhan penyakit pada manusia digolongkan pada jenis analgetik, antipiretik, antibiotik, antihistamin, dan lain lain. Di Indonesia umumnya banyak digunakan obat analgetik dan antipiretik disamping jenis obat lainnya. Jenis obat tersebut banyak ragam dan bentuk dengan berbagai nama dagang dan beredar secara luas di pasar bebas, apotek, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat. Diantara obat analgetik dan antipiretik yang beredar dimasyarakat umumnya mengandung campuran parasetamol dan kafein (Nofita, 2018).

Sediaan farmasi yang banyak di pasaran kebanyakan berupa berbagai zat ber khasiat. Campuran ini bertujuan untuk meningkatkan efek terapi dan kemudahan dalam pemakaian. Salah satu zat aktif yang sering di gunakan adalah parasetamol (pct) dan kafein (kaf) yang berkhasiat sebagai analgetik dan antipiretik. Campuran parasetamol dan kafein banyak di temukan dalam produk antiinfluenza dengan berbagai merek dagang. Parasetamol merupakan metabolit fenasetin dengan efek anakgetik ringan sampai sedang, dan antipiretik yang ditimbulkan oleh gugus aminobenzen, sedangkan kafein adalah basa lemah yang merupakan turunan xantin memiliki gugus metil dan berefek stimulasi susunan saraf pusat serta dapat memperkuat efek analgetik parasetamol. (Naid, 2011).

Sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan spektrofotometri derivatif dapat digunakan untuk menentukan kadar campuran suatu sediaan obat prinsip analisisnya dengan regresi ganda melalui perhitungan operasi matrik dengan pengamatan panjang gelombang atau panjang gelombang ganda. Metode spektrofotometri derivatif digunakan karna dapat dilakukan dengan lebih sederhana dengan waktu analisis yang lebih cepat dan biaya yang diperoleh lebih murah (Maghfiroh, 2022).

Metode spektrofotometri derivatif ultraviolet merupakan kombinasi antara spektrofotometri UV konvensional dan kemometrik yang menggunakan peralatan optik, elektrolit, dan metode matematikan untuk menghasilkan spektrum turunan. Spektra UV dapat dilakukan secara diferensiasi (penurunan). Spektra derivatif dapat digunakan untuk mengklasifikasi atau menjelaskan pita-pita serapan dalam spektra UV yang lebih kompleks. Metode spektrofotometri derivatif merupakan metode manipulatif terhadap spektra yang ada pada spektrofotometri UV-vis. Pada spektrofotmetri konvensional atau derivatif ke nol, spektrum serapan merupakan plot serapan atau absorbansi yang berhubungan dengan panjang gelombng (λ). Pada metode derivatif, untuk derivatif pertama ditransformasikan menjadi plot  dA/dλ sedangkan untuk derivatif kedua diplotkan d2A/d2λ dan seterusnya (Liliek,2007).

Berdasarkan penelitian (Maghfiroh, 2022) dengan judul “Pengembangan Validasi Metode Spektrofotometri UV VIS Metode Derivatif Untuk Analisa Kafein dan Suplemen” di lakukan optimasi pelarut yaitu metanol : asam salisilat, etanol : asam salisilat, etanol dan metanol, dan yang terpilih adalah metanol : asam salisilat. Di dapatkan hasil data dari pengembangan metode spektrofotometri UV-Vis menggunakan metode derivatif  menunjukkan nilai koefisien  determinasi (R2) 0.988 koefisien regresi linear (r) 0,976 dengan p-value 0,0000546 ; batas deteksi 4,5 ppm; batas kuantifikasi 13,6 ppm: derajat penyimpanan 3,750% dengan akurasi perolehan kembali 97,443%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengembangan metode spektrofotometri ultra violet sinar tampak dalam “Penetapan Kadar Paraceramol dan Kafein Dalam Tablet Menggunakan Metode Spektrofotometri Derivatif Zero Crosing”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah:

- Apakah kadar parasetamol (pct) dan kafein (kaf) dalam sediaan tablet memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan USP 30 NF 25 (2007)?

- Apakah campuran dari parasetamol (pct) dan kafein (kaf) dalam sediaan tablet dapat ditetapkan kadarnya dengan menggunakan metode spektrofotometri derivatif ?

- Apakah metode derivatif zero crossing memenuhi syarat validasi metode?

## 1.3 Hipotesis Penelitian

- Kadar parasetamol (pct) dan kafein (kaf) dalam sediaan tablet yang ada di pasaran memenuhi persyaratan yang ditetapkan USP 30 NF 25 (2007).

- Campuran parasetamol (pct) dan kafein (kaf) dalam sediaan tablet dapat ditetapkan kadarnya dengan menggunakan metode spektrofotometri derivative yang memiliki ketelitian dan ketetapan yang baik.

- Metode spektrofotometri Derivatif zero crossing memenuhi syarat validasi metode.

## 1.4 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui kesesuaian kadar parasetamol (pct) dan kafein (kaf) dalam sediaan tablet yang terdapat di pasaran memenuhi persyaratan kadar yang ditetapkan USP 30 NF 25 (2007).

- Untuk mengetahui ketelitian dan ketetapan penggunaan metode spektrofotometri derivatif zero crossing dapat digunakan untuk menentukan kadar campuran parasetamol dan kafein dalam tablet.

- Untuk mengetahui apakah metode spektrofotometri derivatif zero crossing memenuhi syarat validasi metode.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Metode spektrofotometri UV secara derivatif zero crossing dapat digunakan sebagai metode alternatif  untuk penetapan kadar Parasetamol dan kafein dalam sediaan tablet multikomponen untuk menjamin kontrol kualitas suatu sediaan farmasi.

## 1.6 Kerangka Pikir Penelitian

Adapun kerangka penelitian dari peneliti dapat dilihat sebagai berikut pada

Gambar 1.1

Variabel Bebas	 	       Variabel Terikat				Parameter

Optimasi Pelarut

- Metanol

- Etanol 96 %

- Metanol : Aquadest

- Dappar posfat : metanol

- Metanol : Asam Asetat Glasial

Optimasi Pelarut

- Metanol

- Etanol 96 %

- Metanol : Aquadest

- Dappar posfat : metanol

- Metanol : Asam Asetat Glasial

Variasi Konsentrasi sampel

Variasi Konsentrasi sampel

Baku PCT dan KAF

Baku PCT dan KAF

Nilai Serapan

Nilai Serapan

Penentuan Panjang Gelombang Maximum

Penentuan Panjang Gelombang Maximum

Kurva Kalibrasi

Kurva Kalibrasi

Sampel Tablet A

Sampel Tablet A

Kadar PCT dan Kaf

Kadar PCT dan Kaf

Penentuan Kadar PCT dan KAF Secara Derivatif Zero Crossing

Penentuan Kadar PCT dan KAF Secara Derivatif Zero Crossing

Sampel Tablet B

Sampel Tablet B

Validasi Metode

- LOD

- LOQ

- Linearitas

- RSD

- % Perolehan kembali

Validasi Metode

- LOD

- LOQ

- Linearitas

- RSD

- % Perolehan kembali

Sampel Tablet C

Sampel Tablet C

Gambar 1.1 Kerangka Pikir

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

## Parasetamol

# Parasetamol (pct) adalah turunan anilin dan para-aminofenol, yang merupakan hasil asetalisasi gugus amino dari para-aminofenol. Senyawa ini memiliki aktivitas analgatik-antipiretik, sehingga merupakan salah satu obat yang paling penting untuk mengobati nyeri ringan sampai sedang bilamana efek anti inflamasi tidak diperlukan (MHRA UK, 2010).

## Kimia dan Fisika

# Rumus bangun:

# Gambar 2.1 Rumus Struktur Parasetamol (Ditjen POM, 1995)

# Rumus bangun	: C8H9NO2

# Berat molekul		: 151,16

# Nama kimia		: 4-Hidroksiasetanilida, asetamibofen,N-asetil-p-aminofen

# Pemerian			: Serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit

# Kelarutan 	: larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida 1N, Mudah larut dalam etanol (Ditjen POM, 1995)

## Farmakologi

# Efek analgatik parasetamol yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang karena parasetamol merupakan penghambat biosintesisi prostaglandin (PG). Parasetamol (pct) menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang berdasarkan efek sentral seperti salisilat. Parasetamol diserap secara cepat dan sempurna melalui saluran cerna (Ganiswara 1995). Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai setelah 30-60 menit dan waktu paruh plasma antara 2-3 jam. Waktu paruh parasetamol didalam plasma tidak dipengaruhi oleh fungsi ginjal, tetap pada jumlah toksis atau dengan adanya penyakit hati waktu paruhnya bisa meningkat 2 kali lipat atau lebih (Katzung, 2002).

### 2.3.1 Indikasi

# Di indonesia penggunaan parasetamol sebagai analgatik dan antipiretik telah menggantikan salisilat. Sebagai analgatik lainnya, parasetamol sebaiknya tidak diberikan terlalu lama karena kemungkinan menimbulkan nefropati analgesik. Jika dosis terapi  tidak memberikan manfaat, biasanya dosis lebih besar tidak menolong, karena hampir tidak mengiritasi lambung (Sulistia, 2009).

### 2.3.2 Efek Samping

# Pada penggunaan kronis dari 3-4 g sehari dapat terjadi kerusakan hati dan pada dosis diatas 6 g mengakibatkan neorosis hati yang tidak reversibel.

# Pada dosis diatas 10 g persediaan peptida habis dan metabolit-metabolit mengikat diri pada protein. Dosis diatas 20g sudah berefek fatal.

### 2.3.3 Dosis

# Untuk nyeri dan demam oral: 2-3 dd 0,5-1g, maksimal 4g/hari, pada penggunaan kronis maksimal 2,5g/hari. Anak-anak: 4-6 dd 10mg/kg, yakni rata-rata usia 3-12 bulan 60mg, 1-4 tahun 120-180mg, 7-12 tahun 240-360mg, 4-6 kali sehari (Tjai dan Rahardja, 2008).

## Kafein

# Kafein adalah alkaloid yang terdapat dalam biji kopi (Coffea Arabica/robusta) yang berasal dari Arab dan Etiopia. Kafein juga terdapat dalam daun tanaman the (Thea sinensis)dari cina selatan yang kini dibudidayakan di jawa, sri lanka, rusia selatan, brasilia dan pulau natal.

# Kafein (kaf) adalah turunan metil xantin yang memiliki efek perangsang sistem saraf pusat. Dalam dosis kecil digunakan untuk meningkatkan kesegaran, mengurangi kelelahan, mengurangi sakit kepala, dan diuretik. Sedangkan dalam dosis besar ( 200 mg), kafein digunakan untuk merangsang pusat pernapasan. Namun sekarang tidak dianjurkan lagi karena menyababkan insomnia dan kegelisahan, serta menimbulkan takikardia, mual, dan iritasi sauran pencernaan (Tjay dan Raharja, 2008).

### 2.4.1 Kimia dan Fisika

# Rumus bangun	:

# Gambar 2.2 Rumus Struktur Kafein (Dirtjen POM, 1995)

# Rumus molekul	: 	C8H12N4O2

# Berat molekul 	: 	194,19 (anhidrat), 212,21 (monohitrat)

# Nama kimia	: 	Trimetilksantina, teina, metilteobromina

# Pemerian	: 	Serbuk putih atau bentuk jarum mengkilap putih; Biasanya menggumpal; tidsk berbau; rasa pahit, Larutan bersifat netral terhadap kertas lakmus.

# Kelarutan	: agak sukar larut air, dalam etanol; mudah larut  dalam Kloroform, sukar larut dalam eter (Ditjen POM, 1995).

### 2.4.1 Farmakologi

# Kafein (kaf) memiliki efek farmakologi yaitu menyebabkan relaksasi otot polos, terutama otot polos bronkus, merangsang susunan saraf pusat, otot jantung dan meningkatkan dieretis. Selain itu kafein memiliki aktifitas yang baik pada sakit kepala dan migren karena efeknya yang menyempitkan pembuluh darah otak, dan kafein pun sering dikombinasikan dengan analgetik karena efeknya yang sinergis. Di dalam plasma darah kafein memiliki paruh 3-7 jam, namun pada penderita sirosis hati atau udem paru-paru akut, kecepatan eliminasi berlangsung lebih lambat (Katzung, 2002).

### 2.4.2 Indikasi

# Kafein (kaf)  berkhasiat menstimulasi sistem saraf pusat (SSP), dengan efek menghilangkan rasa letih, lapar dan mengantuk, juga daya konsentrasi dan kecepatan reaksi ditingkatkan serta prestasi otak dan suasana jiwa diperbaiki. Kafein juga berefek positif terhadap jantung (memperkuat daya konsentrasi), vasodilatasi dan diuretis. Zat ini sering dikombinasikan dengan parasetamol untuk memperkuat efek analgetiknya.

### 2.4.3 Efek Samping

# Minum lebih dari 10 cangkir kopi sehari dapat menimbulkan debar jantung, gangguan lambung, tangan gemetar, gelisah, ingatan berkurang dan sukar tidur (Gunawan, 1995).

### 2.4.4 Dosis

# Pada rasa letih 1-3 dd 100-200 mg, sebagai analgetika 50 mg sehari.

### 2.4.5 Analisa Kuantitatif

# Kafein dapat dianalisa secara kuantitatif dengan beberapa cara yaitu:

# Metode titrasi bebas air sebagai basa

# Sejumlah lebih kurang 170 mg dilarutkan dalam 5 mL asam asetat glasial, dihangatkan jika perlu. Didinginkan dan ditambah 10 mL anhidrat asetat dan 20 mL toluen. Dititrasi dengan asam perklorat 0,1 N, dan titik akhirnya ditetapkan secara potensiometrik (Ditjen POM, 1995).

# Metode Iodometri

# Sejumlah lebih kurang 300 mg kafein dimasukkan ke dalam labu terukur 100 mL, ditambahkan sejumlah air dan dikocok hingga kafein nya larut, kemudian dicukupkan hingga garis tanda dan disaring bila perlu. Dipipet sebanyak 5 mL dan dimasukkan kedalam erlemeyer, ditambah 10 mL larutan iodium dam  5 mL asam klorida dikocok hingga tercampur. Biarkan selama 20 menit ditempat yang terhindar dari cahaya matahari paa suhu 19-210 C. kemudian pindahkan ke dalam tabung sentrifuse 3 sampai 5 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Sebanyak 10 mL larutan dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N dengan indikator larutan kanji (Higuchi dan Hansen, 1961).

# Spektrofotometri Ultraviolet

# Kafein dalam larutan asam memiliki serapan maksimum pada panjang gelombang 273 nm (A11 = 504)  Kafein dalam larutan metanol memiliki serapan maksimum pada panjang gelombang 273 nm (A11 = 473), dalam pelarut HCL 0,1 M 270 nm (A11 = 492) dan pada larutan NaOH O,1 M 273 nm (A11 = 510) (Dibbern, 2002).

## Metode Spektrofotometri Ultraviolet

### 2.5.1 Teori Spektrofotometri Ultraviolet

# Spektrofotometri serapan merupakan pengukuran suatu interaksi antara radiasi elektro magnetik dan molekul atom dari suatu analit kimia. Teknik yang sering digunakan  dalam anaisa farmasi meliputi spektrofotometri ultraviolet, cahaya tampak, infra merah dan serapan atom. Rentang panjang gelombang untuk daerah ultraviolet adaah 190-360 nm, daerah cahaya tampak 380-789 nm, daerah infra merah 2,5-40 μn atau 4000-250 cm-1 (Dirtjen POM,1995).

# Radiasi utraviolet dan sinar tampak diabsorbsi oleh molekul organik aromatik, molekul  yang mengandung electron –π terkonjugasi atau atom yang mengandung elektron –n, menyebabkan transisi elektron di orbital terluarnya dari tingkat energi elektron dasar ketingkat energi electron terseksitasi lebih tinggi. Besarnya serapan radiasi tersebut dapat digunakan untuk kuantitatif (Satiadarma, 2004).

# Spektrofotometri ultraviolet digunakan terutama pada analisa kuantitatif, hal ini diidasari oleh besarnya nilai serapan molekul sebanding dengan banyak molekul yang menyerap radiasi tersebut. Radiasi ultraviolet diserap oleh molekul organik aromatik, molekul yang mengandung π terkonyugasi atau atom yang mengandung elektron bebas, yang menyebabkan transisi elektron di orbital terluarnya dari tingkat energi elektron dasar ke tigkat energi elektron tereksitasi lebih tinggi. Apabila dalam alur radiasi spektrofotometer terdapat senyawa yang menyerap radiasi, akan terjadi pengurangan kekuatan radiasi yang mencapai derektor. Selain itu senyawa yang tidak menyerap radiasi ada reaksi kimia yang dapat mengubah menjadi kromofor atau disambung dengan suatu pereaksi kromofor (Setiadarma,2004).

# Pada umumnya spektrofotometri ultraviolet dalam analisa senyawa organik digunakan untuk:

# Menentukan jenis kromofor, ikatan rangkap yaang terkonyugasi dan auksokrom dari senyawa organik

# Menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang serapan  maksimuum suatu senyawa

# Menganalisis senyawa organik kuantitatif dengan mengnakan hukum Lambert-Beer ( Dachriyanus, 2004). Berdasarkan berkas yang di terima detektor, spektrofotometer dapat dibagi menjadi dua sistem yaitu spektrofotomerti sinar tunggal dan spektrofotomeri sinar ganda. Pada spektro sinar tunggal sinyal pelarut hilang terlebih dahulu dengan mengukur pelarut tanpa sampel, setelah itu larutan sampel dapt di ukur. Sedangkan pada spektrofotometer sinar ganda larutan sampel dimasukkan bersama-sama dengan pengan pelaarut ysng tidak mngandung sampel. Alat ini lebih praktis dan mudah digunakan serta memberikan hasil yang optimal (Dachriyanus, 2004).

### 2.5.2 Hukum Lambert-Beer

# Menurut hukum Lambert, serapan berbanding lurus dengan ketebalan lapisan yang disinari. Sedangkan menurut hukum Beer, yang berlaku untuk cahaya monokromatik dan larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi (banyak molekul zat). Kedua pernyataan ini dapat dijadikan satu dalam hukum Lambert-Beer, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa serapan berbanding lurus dengan konsentrasi dan ketebalan laisan, yang ditulis dalam persamaan:

# A = ε. b. C

# Dimana:

# A	= serapan

# ε	= absoptivitas

# b	= ketebalan sel

# C = konsentrasi

# Hukum Lambert-Beer menjadi dasar kuantitatif spektrofotometri, konsentrasi dapat dihitung dari ketebalan lapisan dan serapan. Absorptivitas molar pada panjang gelombang dan pelarut tertentu untuk setiap senyawa merupakan tetapan senyawa dan sesuai dengan ekstingsi larutan 1 molar dengan ketebalan lapisan 1 cm.

# Absorptivitas spesifik juga sering digunakan untuk menggantikan absorptivitas molar, sehingga serapan dari sampel dapat diketahui secara pasti dengan persmaan:

# A = A11. b. C

# Dimana:

# A11 	= absortivitas spesifik

# b  	= ketebalan

# C	= konsentrasi (gram/mL)

# Secara eksperimen hukum Lambert-Beer akan terpenuhi apabila peralatan yang digunakan memenuho kriteria-kriteria berikut:

# Sinar yang masuk atau sinar yang mengenai sel sampel berupa sinar dengan panjang gelombang tunggal (monokromatis)

# Penyerapan sinar oleh suatu molekul yang ada di dalam larutan tidak dipengaruhi oleh molekul yang lain yang ada bersama dalam satu larutan.

# Penyerapan terjadi di dalam volume larutan yang luas penampang (tebal kuvet) yang sama.

# Penyerapan tidak menghasilkan pemancaran sinar pendafluor. Artinya larutanyang harus benar-benar jernih agar ridak terjadi hamburan cahaya oleh partikel-partikel atau suspensi yang ada di dalam larutan,

# Konsentrasi analit rendah. Karena apabila konsentrasi tinggi akan mengganggu kelinearan grafik absorbansi versus konsentrasi,

# Faktor- faktor yang sering menyebabkan kesalahan dalam menggunakan spektrofotometri dalam mengukur konsentrasi analit:

# Adanya serapan pada pelarut. Hal ini dapat atasi dengan penggunaan  blanko, yaitu larutan yang berisi selain komponen yang akan dianalisi termasuk zat pembentuk warna.

# Serapan oleh kuvet. Kuvet yang ada biasanya dari bahan gelas atau kuarsa, namun kuvet dari kuarsa memiliki kualitas yang lebih baik,

# Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbsi sangant rendah atau sangat tinggi, hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi, sesuai dengan dengan kisaran sensitivitas  dari alat yang digunakan (melalui pengenceran atau pemekaran).

# Prinsip kerja spektrofotometri berdasarkan hukum Lambert-Beer, bila cahaya monokromatik (Io), melalui suatu media (larutan), maka sebagian cahaya tersebut diserap (Ia), sebagian lagi dipancarkan (It) dengan intensitas cahaya mula-mula sebelum melewati sampel (Io). Persyaratan Lambert-Beer antara lain: radiasi yang digunakan harus monokromatik, energi radiasi yang di absopsi oleh sampel tidak menimbulkan reaksi kimia, sampel (larutan) yang mengapsorbsi harus homogen, tidak berpengaruh terhadap konsentrasi, jadi larutan harus pekat (Rohman, 2007).

### 2.5.3 Kromofor-kromofor Organik

# Kromofor merupakan semua gugus atom dalam senyawa organik yang mampu menyerap sinar ultraviolet dan sinar tampak. Pada molekul organik dikenal pula istilah aukoskrom yang merupakan gugus fungsional yang mempunyai elektron bebas, seperti: OH, O, NH2, dan OCH3. Terikatnya gugus auksokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorbsi menuju ke pajang gelombang.

# Keterikatan gugus ausokrom pada kromofor akan menyebabkan pergeseran absorbansi ke derivate gelombang maksimum dengan efek hiperkromik dan sebaliknya. Efek batokromik atau pergeseran merah adalah terjadi perubahan derivat panjang gelombang ke arah panjang gelombang yang lebih besar, hal ini terjadi karena adanya subtituen atau ausokrom yang terdapat di dalam kromofor, misalnya pada pengukuran dari benzena, derivatif akan lebih besar di bandingkan panjang gelombang benzena atau dapat juga terjadi karena ada perubahan pelarut.

# Efek hipsokromik atau pergeseran biru merupakan terjadinya perubahan absorbs panjang gelombang yang lebih pendek karena terjadi perubahan pelarut atau tidak adanya subtituen atau ausokrom pada suatu kromofor. Efek hipokromik merupakan penurunan intensitas absorbsi dan peningkatan intensitas absorbsi. Hal ini terjadi karena perubahan pergeseran pada panjang gelombang atau intensitasnya. Efek batokromik dan hipsokromik dapat juga disebabkan karena perbedaan pelarut yang digunakan untuk senyawa yang dapat mengalami eksitasi π → π* dan mengalami eksitasi (Suhartati, 2017).

### 2.5.4 Analisis Komponen Tunggal

# Jika absorbansi suatu seri konsentrasi larutan diukur pada panjang gelombang, suhu, kondisi pelarut yang sama, dan absorbansi masing-masing larutan diplotkan terhadap konsentrasinya maka suatu garis lurus akan teramati dengan persamaan:

# A = abc

# Dimana:

# A = Serapan

# a = Absoptivitas

# b = Ketebalan sel

# c = Konsentrasi

### 2.5.5 Metode Analisa Kuantitatif

# Ada dua langkah dalam analisa kuantitatif  yaitu analisa kuantitatif dan analisa kualitatif. Analisa kuantitatif menyangkut zat apa yang ada dalam suatu sampel. Analisa kuantitafif yaitu mengenai penentuan berapa zat tertentu didalam suatu sampel.

### 2.5.6 Pemilihan Metode Analisis

# Pemilihan metode analisis ditentukan oleh beberapa faktor seperti kecepatan, ketetapan, ketelitian, sensitivitas, tersediaanya peralatan dan tingkat analisis. Faktor terakhir ini merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Selain pertimbangan konsentrasi komponen yang akan dianalisis.

### 2.5.7 Tahapan Analisis Kuantitatif

# Tahapan penentuan analisis adalah:

# Usaha untuk mendapatkan sampel

# Pemeriksaan sampel haruslah dapat mewakili yang akan dianalisis secara utuh. Sampel harus tersedia dengan mudah dalam bentuk murni atau dalam keadaan kemurniaan yang diketahui. Pada umumnya total banyaknya ketidakmurnian tidak lebih dari 0,01-0,02 %. Zat tersebut harus mudah dikeringkan dan terlebih dahulu higroskopis sehingga tidak menarik air selama penimbangan.

# Pengubahan analit dalam bentuk yang sesuai dengan pengukuran

# Mengubah konsituen yang diinginkan menjadi bentuk yang dapat diukur. Pemisahan secara analit dari interferensinya untuk mencegah terjadinya gangguan secara efektif. Pemilihan teknik umumnya didasarkan pada ketelitian dan ketetapan yang diperlukan.

# Pengukuran

# Langkah pengukuran dalam suatu analisa dapat dilakukan dengan cara kimia fisika. Teknik labolatorium yang dilakukan menuju kepenggolongan dari cara-cara kuantitatif kedalam golongan titrasi (volumetri, gravimetri, dan instrumental).

# Perhitungan dan penefsiran pengukuran

# Langkah terakhir dalam suatu analisa adalah perhitungan persentase dari analit didalam sampel dasar-dasar yang menyangkut dalam perhitungan,biasanya dilakukan secara statistik yang berguna untuk menyatakan makna dari data analit.

### 2.5.8 Cara spektrofotometri Ultraviolet

# Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dan spektrum dengan panjang tertentu dan fotometer adalah alat yang pengukur intensitas cahaya yang di transmisikan atau diapsorbsi. Spektrofotometer dapat diperoleh panjang gelombang yang benar-benar terseleksi dapat siperoleh dengan bantuan alat pengurai cahaya seperti prisma (monokromator). Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tapak yang kontinyu, monokromator, sel pengabsorpsi antara sampel dan blanko ataupum pembanding.

# Spektrofotometer adalah suatu instrumen untuk mengukur transmitan atau absorbsi pada sampel sebagai  fungsi panjang gelombang, pengukuran terhadap sederetan sampel pada suatu panjang gelombang tungggal dapat pula dilakukan. Instrument semacam ini dapat dikelompokkan secara manual atau merekan sebagai berkas tunggal atau berkas ranagakap dengan perekam automatic  terhadap spectra absorbsi. Spektrofotometer dapat dibedakan berdasarkan pengukuran daerah spektrum, misalnya daerah ultraviolet, vesibel, inframerah dan lain-lain.komponen utama dari spektrifotometer adalah sampel (kuvet), detektor dam perekam (recorder). Spektrofotometer dapat digunakan untuk analisa  kuantitatif, dalam hal ini harus ada bahan baku pembanding (Khopkar,2007).

# Unsur penting suatu spektrofotometer adalah sebagai berikut:

# Sumber radiasi : lampu deuterium digunkan untuk daerah UV pada panjang gelombang dari 190-380 nm, sementara lampu halogen kuarsa kuarsa atau lampu tungten digunakan untuk daerah visibel pada panjang gelombang antara 380-780 nm.

# Monokromator : digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang monokromatis. Alatya dapat berupa perisma maupun grating. Umtuk mengarahkan sinar monokromatis yang diinginkan dari hasil penguraian.

# Kuvel (sel) : digunakan sebagai wadah sampel untuk menaruh cairan kedalam berkas cahaya spektrofotometer. Kuvet itu harislah meneruskan energi radiasi dalam daerah spectrum yang diinginkan. Pada pengukuran didaerah sinar tampak, kuvet kaca atau kuvet kaca corex dapat digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah ultraviolet kita harus menggunakan selkuarsa karena gelas tidak tembus radiasi pada daerah ini. Kuvet sinar tampak dan ultraviolet yang khas mempunyai ketebalan 1 cm, namun tersedia kuvet dengan ketebalan yang sangat beraneka, mulai dari ketebalan kurang dari 1 milimeter sampai 10 cm bahkan lebih.

# Detector : peranan detector penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya  pada berbagai panjang gelombang.

# Amplifier (penguat) dan rangkaian yang berkaitan yang membuat isyarat listrik itu dapat dibaca.

# Sistem pembacaan yang memperlihatkan besarnya isyarat listrik (Underwood, 1999).

## Tablet

# Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya dapat digolongkan sebaga tablet cetak dan tablet kempa. Tablet kempa dibuat dengan tekanan tinggi pada serbuk atau granul dengan menggunakan cetakan baja. Tablet cetak dibuat dengan cara menekan masa serbuk dengan rendah kedalam cetakan (Ditjen POM,1995).

### 2.6.1 Cara Kerja Obat Dalam Tablet

# Parasetamol dapat meredakan nyeri atau sakit dalam jangka waktu lama. Paracetamol diyakini menekan prostaglandin di dalam obat dan dapat berfungsi menangani rasa nyeri atau sakit.

# Kafein memiliki efek analgasik, secara sinergis ketika di kombinasikan dengan analgesik lain. Penggunaan kafein meningkatkan keampuhan analgetik dan memungkinkan pemakaina 40% dosis yang lebih rendah dengan efek meredakan nyeri (Ditjen POM, 1995).

## Batas Kadar Parasetamol

# Tablet kadar parasetamol pada campuran kafein mengandung tidak kurang dari 90,0  %  dan tidak lebih dari 110,0 % dari label parasetamol pada campuran kafein yang tertera (Dirjen POM, 1995).

## Spektrofotometri Derivatif

### 2.8.1 Pengertian Spektrofotometri Derivatif

# Spektrofotometri derivatif merupakan transformasi spektrum serapan menjadi spektrum derivatif pertama, kedua, atau spektrum derivatif orde lebih tinggi (Ditjen POM, 1995). Spektrofotometri derivatif merupakan metode manipulatif terhadap spektrum pada spektrofotometri ultraviolet-visibel (Moffat, dkk., 2005).

# Pada spektrofotometri konvensional, spektrum serapan merupakan plot serapan (A) terhadap panjang gelombang (λ). Pada spektrofotometri derivatif, plot A lawan λ, ditransformasikan menjadi plot dA/dλ lawan λ untuk derivatif pertama, dan d2A/ d λ2 lawan λ untuk derivatif kedua, dan seterusnya.

# A = f(λ), order nol

# dA/dλ = f(λ), order pertama

# d 2A/dλ 2 = f “(λ), order kedua, dan seterusnya

## Gambar 2.3 Spektrum serapan normal sampai derivat keempat (Talsky, 1994)

Gambar (a) menunjukkan spektrum serapan normal yang diderivatisasi sampai spektrum derivat keempatnya, sedangkan Gambar (b) menunjukkan spektrum yang saling tumpang tindih yang diderivatisasi mulai dari spektrum serapan normal hingga spektrum derivat keempat (Talsky, 1994).

Spektrum derivatif merupakan sebuah plot perubahan serapan dengan panjang gelombang. Spektrum derivatif pertama dilambangkan dengan dA/dλ, spektrum derivatif kedua dilambangkan dengan dA2/dλ2, dan seterusnya (Ditjen POM, 1995). Hal ini dapat dilihat dari persamaan menurut hukum Lambert-Beer berikut ini :

### 2.8.2 Metode Spektrofotometri Derivatif

Ada empat metode umum yang digunakan untuk evaluasi spektra pada spektrofotometri derivatif yaitu metode peak-peak, metode peak-tangent, metode peak-zero (zero crossing), metode peak-peak ratio (rasio spektra) (Talsky, 1994; Nurhidayati, 2007).

Pada metode peak-peak, absorbsinya diukur dari puncak maksimum sampai minimum yang ditunjukkan P1, P2, dan P3 pada gambar (a) sedangkan pada metode peak-tangent, absorbsinya diukur dari puncak maksimum sampai pertengahan puncak minimum yang dapat ditunjukkan pada t1, t2, dan t3 pada gambar (b). Pada metode peak-zero, absorbsinya diukur dari puncak maksimum sampai titik nol kurva yang ditunjukkan pada z1, z2, z3, z4, dan z5 pada gambar (c) sedangkan pada metode peak-peak ratio, absorbsinya diukur sebagai perbandingan antara P1 dengan P2 yang ditunjukkan pada gambar (d) (Talsky, 1994). Kurva aplikasi metode evaluasi spektra derivatif dapat dilihat pada Gambar

## Gambar 2.4 Kurva aplikasi metode evaluasi spektra derivative (Talsky, 1994)

Metode zero crossing merupakan metode yang paling umum digunakan dalam pemilihan panjang gelombang analisis untuk campuran biner. Panjang gelombang zero crossing adalah panjang gelombang dimana senyawa tersebut mempunyai serapan nol dan menjadi panjang gelombang analisis untuk zat lain dalam campurannya. Pengukuran pada metode zero crossing  tiap  komponen dalam campuran merupakan fungsi tunggal konsentrasi dari yang lainnya (Nurhidayati, 2007). Kurva sederhana aplikasi zero crossing dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 2.5 Kurva sederhana aplikasi zero crossing (Talsky, 1994)

Metode spektrofotmetri derivatif telah diaplikasikan secara luas di dalam kimis analisis kuantitatif, analisis lingkungan, farmasetik, klinik, forensik, biomedik, dan industri. Spektrofotometri derivatif merupakan metode manipulatif terhadap spektra pada spektrofotometri ultraviolet dan cahaya tampak. Pada spektrofotometri konvensional, spektrum (A) terhadap panjang gelombang (λ), ditranformasikan menjadi plot dA/d2λ lawan λ untuk derivatif pertama dan d2A/d2λ lawan λ untuk derivatif kedua, dan seterusnya. Panjang gelombang serapan maksimum suatu senyawa pada spectrum normal akan menjadi  λ zero crossing pada spectrum derivative pertama (Hayun, 2006).

Panjang gelombang tersebut tidak mempunyai serapan atau dA/d2λ = 0. Metode spektrofotometri derivarif dapat digunakan untuk analisis kuantitatif zat dalam campuran dimana spektrumnya mungkin tersembunyi dalam suatu bentuk spektrum besar yang saling tumpang tindih dengan mengabaikan proses pemisahan zat bertingkat-tingkat. Dengan demikian metode ini dapat dilakukan lebih sederhana dengan waktu analisis yang lebih cepat dan biaya yang di butuhka lebih murah (Hayun, 2006).

Untuk suatu larutan yang mengandung dua komponen yang menyerap, x dan y, serapan atau absorbansi (A) diukur pada dua panjang gelombang. Ketelitian yang tinggi didapatkan dengan memilih panjang gelombang yang serapanya maksimal karena dengan pergeseran sedikit pada kurva serapan tidak menyebabkan perubahan absorbansi yang terlalu jauh. Pada metode spektrofotometri derivatif, jumlah komponen dalam campuran 8 komponen dengan syarat selisih panjang gelombang maksimum antara komponen minimal 5 nm. Jika jumlah komponen dalam sampel lebih dari 3 maka untuk menghitung kadar digunakan perangkat lunak multikomponen yang terdapat pada alat spektrofotometer UV-Vis (Fatah, 2008).

Bila panjang gelombang zero crossing masing-masing senyawa tidak sama dengan panjang gelombang pada serapan kamsimumnya, maka penetapan kadar campuran dua senyawa dapat dilakukan tanpa pemisahan terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila panjang gelombang zero crossing masing-masing senyawa sama dengan panjang gelombang pada serapan maksimumnya akan terjadi pelebaran pita, sehingga kurva derivative pertama tidak akan membantu pemisahan spektrumnya. Pada situasi seperti ini digunakan derivatif kedua (Fatah, 2006).

### 2.8.3 Kegunaan Spekrofotometri Derivatif

Metode spektrofotometri derivatif dapat digunakan untuk analisis kuantitatif zat dalam campuran yang spektrumnya mungkin tersembunyi dalam suatu bentuk spektrum besar yang saling tumpang tindih dengan mengabaikan proses pemisahan zat yang bertingkat-tingkat. Dalam bidang farmasi, karena terkait terapi, penetapan kadar obat adalah kontrol kualitas pada industri farmasi. Metode spektrofotometri derivatif adalah teknik analisis dengan kemampuan memisahkan campuran obat yang memiliki   spectra tumpang tindih  (Nurhidayati, 2007).

Beberapa keuntungan dari spektrofotometri derivatif antara lain yaitu spektrum derivatif memberikan gambaran struktur yang terinci dari spektrum serapan dan gambaran ini makin jelas dari spektum derivatif pertama ke derivatif keempat. Selain itu dapat dilakukan analisis kuantitatif suatu komponen dalam campuran dengan panjang gelombangnya saling berdekatan. Bila dibandingkan dengan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT), metode spektrofotometri derivatif relatif lebih sederhana, alat dan biaya operasionalnya lebih murah dan waktu analisisnya lebih cepat (Nurhidayati, 2007).

Kekurangan utama dari teknik ini adalah ketergantungannya pada parameter instrumentasi, seperti kecepatan pemindaian dan slit width. Kondisi instrumen saat pengukuran spektrum serapan normal memiliki banyak pengaruh pada bentuk dan intensitas dari spektrum derivatifnya (Ojeda dan Rojas, 2013).

## Validasi Metode Analisis

Validasi metode adalah suatu proses yang menunjukkan bahwa prosedur analitik telah sesuai dengan penggunaan yang dikehendaki. Proses validasi metode untuk prosedur analitik dimulai dengan pengumpulan data validasi oleh pelaksana guna mendukung prosedur analitiknya. Validasi metode yang sempurna hanya dapat terjadi jika metode tersebut sudah dikembangkan dan sudah dioptimasi (Gandjar dan Rohman, 2007).

Hasil validasi metode dapat digunakan untuk memutuskan kualitas, reabilitas, dan konsistensi dari hasil analisis. Adapun karakteristik dalam validasi metode menurut (USP 30 NF 25, 2007) yaitu akurasi, presisi, spesifisitas, batas deteksi, batas kuantitasi, linieritas, rentang, dan kekuatan/ketahanan.

### 2.9.1 Akurasi

Akurasi adalah kedekatan nilai hasil uji yang diperoleh melalui metode analisis dengan nilai yang sebenarnya. Akurasi dinyatakan dengan persen perolehan kembali (% recovery). Akurasi dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu spiked-placebo recovery atau metode simulasi dan standard addition method (metode penambahan baku). Pada metode spiked-placebo recovery, analit murni ditambahkan (spiked) ke dalam campuran bahan pembawa sediaan farmasi, lalu campuran tersebut dianalisis dan jumlah analit yang dianalisis dibandingkan dengan jumlah analit yang telah diketahui konsentrasinya dapat ditambahkan langsung ke dalam sediaan farmasi. Metode ini dinamakan metode penambahan baku atau standard addition method (USP 30 NF 25, 2007).

Menurut Harmita (2004), dalam metode penambahan baku, sejumlah sampel yang dianalisis ditambah analit dengan konsentrasi biasanya 80% sampai 120% dari kadar analit yang diperkirakan, dicampur, dan dianalisis kembali. Selisih kedua hasil dibandingkan dengan kadar yang sebenarnya. Dalam kedua metode tersebut, persen perolehan kembali dinyatakan sebagai rasio antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang sebenarnya.

### 2.9.2 Presisi

Presisi adalah ukuran keterulangan metode analisis, termasuk di antaranya kemampuan instrumen dalam melakukan hasil analisis yang reprodusibel. Presisi dinyatakan sebagai standar deviasi relatif. Berdasarkan rekomendasi ICH (the International Conference on the Harmonisation), karakteristik presisi ada tiga tingkatan, yaitu keterulangan (repeatability), presisi antara (intermediate precision), dan reprodusibilitas (reproducibility). Keterulangan dilakukan dengan cara menganalisis sampel yang sama oleh analis yang sama menggunakan instrumen yang sama dalam periode waktu yang singkat. Presisi antara dikerjakan oleh analis yang berbeda sedangkan reprodusibilitas dikerjakan oleh analis yang berbeda dan di laboratorium yang berbeda (USP 30 NF 25, 2007; Satiadarma, dkk., 2004).

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian

# Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu menentukan validasi metode spektrofotometri derivatif zero crosing serta penentuan kadar parasetamol dan kafein dalam sediaan tablet dengan nama dagang yang beredar di kota medan.

## Variabel Penelitian

# Variabel bebas dalam penelitian ini adalah panjang gelombang yang di gunakan (variabel continios) sedangkan fariabel terikat dalam penelitian ini adalah uji penetapan kadar parasetamol dan kafein dalam sediaan tablet menggunakan metode spektrofotometri derivatif zero crosing.

## Parameter Penelitian

# Parameter penelitian ini menggunakan uji labolatorium secara spektrofotometri uv-vis, perangkat personal komputer (PC) yang di lengkapi dengan sorfware  UV-Probe, microsoft excel, meluputi cara pembuatan kurva kalibrasi, validasi metode, uji akurasi dan persisi, derivatif zero crosing.

## Jadwal dan Lokasi Penelitian

## Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasi Terpadu Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Medan.

## Jadwal Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada bulan Desember-Mei 2023

## Bahan

Pereaksi yang di gunakan yaitu baku BPFI Parasetamol dan baku kafein, Aquadestilata, kertas saring watman no.42, pelatut as. asetat : methanol (30:70) tablet dengan tablet A, tablet B, tablet C.

## Peralatan

Alat–alat yang digunakan dalam penelitian adalah spektrofotometer ultraviolet (Thermo Scientific) yang dilengkapi dengan komputer, sonikator (Branson 1510), neraca analitik (Mettler Toledo), kuvet, lumpang dan alu, alat-alat gelas dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam penyiapan sampel dan  larutan.

## Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data

## Metode Pengumpulan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara purposif yaitu tanpa membandingkan antara satu tempat dengan tempat yang lain, karena sampel dianggap homogen dan berasal dari nomor batch yang sama. Sampel yang digunakan adalah tablet dengan tablet A, tablet B, tablet C.

## Optimasi Pelarut

Dilakukan optimasi dengan mengukur serapan yang di hasilkan oleh paracetamol dan kafein ditimbang 0,015 mg kemudian di masukkan kedalam labu terukur dalam pelarut  etanol 96 %, methanol p.a, dapar pospat : metanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), metanol : aquades (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), as.asetat glasial : metanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90).

## Pembuatan Larutan Induk Baku Parasetamol

Ditimbang 25 mg baku parasetamol kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 25 mL, dilarutkan dengan pelarut as.asetat : metanol (30:70) hingga larut, dicukupkan volume dengan pelarut as.asetat : metanol (30:70  sampai garis tanda (LIB I) untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 1000 µg/mL (LIB I). Dari larutan LIB I dipipet 2,5 mL dimasukkan ke dalam labu takar 25 mL, dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda (LIB II) untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 100 µg/mL (LIB II).

## Pembuatan Larutan Induk Baku Kafein

Ditimbang 25 mg baku kafein kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 25 mL, dilarutkan dengan pelarut as.asetat : metanol (30:70) hingga larut, dicukupkan volume dengan pelarut as.asetat : metanol (30:70 sampai garis tanda (LIB I) untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 1000 µg/mL (LIB I). Dari larutan LIB I dipipet 2,5 mL dimasukkan ke dalam labu tekar 25 mL, dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda (LIB II) untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 100 µg/mL (LIB II).

3.5.5 Pembuatan Spektra Serapan Parasetamol

Dipipet 0,3 mL Larutan Induk Baku II (LIB II) parasetamol (konsentrasi 100 µg/mL), dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL, diencerkan dengan pelarut as.asetat:metanol (30:70) hingga garis tanda, lalu dikocok sampai homogen sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 6,5 µg/mL, kemudian diukur serapan pada panjang gelombang 200 – 400 nm.

3.5.6 Pembuatan Spektrum Serapan Kafein

Dipipet 0,4 mL Larutan Induk Baku II (LIB II) kafein (konsentrasi 100 µg/mL), dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL, diencerkan dengan pelarut as.asetat : metanol (30:70) hingga garis tanda, lalu dikocok sampai homogen sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 8.6 µg/mL, kemudian diukur serapan pada panjang gelombang 200 – 400 nm.

## Pembuatan Spektrum Serapan Derivatif

## Pembuatan Spektrum Serapan Derivatif Parasetamol

Dipipet Larutan Induk Baku II parasetamol (100 µg/mL) sebanyak 0,3 mL;  0,4 mL; 0,5 mL; 0,6 mL; 0,7 mL; dan 0,8 mL. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL, diencerkan dengan pelarut as. Asetat : metanol (30:70) hingga garis tanda. Lalu dikocok sampai homogen sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 3; 4; 5; 6; 7; dan 8 µg/mL.

## Pembuatan Spektrum Serapan Derivatif Kafein

Dipipet Larutan Induk Baku II kafein (konsentrasi = 100 µg/mL) sebanyak 0,4 mL; 0,6 mL; 0,8 ml; 1 mL; 1,2 mL; dan 1,4 mL. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL, diencerkan dengan pelarut as.asetat : metanol (30:70) hingga garis tanda. Lalu dikocok sampai homogen sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 4; 6; 8; 10; 12; dan 14 µg/mL.

## Penentuan Panjang Gelombang Zero Crosing Pada Spektrum Derivatif Parasetamol dan Kafein

Dari larutan konentrasi 100 µg/mL kurva serapan spektrum baku parasetamol dan kafein di ukur konsentrasi terkecil yaitu konsentrasi 6,5 µg/mL parasetamol dan 8,6 µg/mL kafein   di ukur pada panjang gelombang 200 – 400 nm. Konsentrasi ditumpang tindihkan untuk masing-masing larutan zat. Dari spektra derivat tersebut ditentukan zero crossing oleh panjang gelombang yang memiliki serapan nol.

## Pembuatan dan Penentuan Linieritas Kurva Kalibrasi

## Pembuatan Kurva Kalibrasi dan Penentuan Linearitas Kurva Kalibrasi Parasetamol

Dipipet Larutan Induk Baku II parasetamol (konsentrasi = 100 µg/mL) sebanyak 0,3 mL; 0,4 mL; 0,5 mL; 0,6 mL; 0,7 mL dan 0,8 mL. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu tentukur 10 mL, diencerkan dengan pelarut hingga garis tanda. Lalu dikocok sampai homogen sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 3; 4; 5; 6; 7; dan 8 µg/mL. Kemudian diukur serapan pada derivat kedua (∆λ = 2 nm) pada panjang gelombang 258 nm. Kemudian dilakukan analisis hubungan antara konsentrasi dengan serapan, sehingga diperoleh persamaan regresi linear y = ax + b, dan berdasarkan nilai serapan pada panjang gelombang 258 nm, dilakukan pula perhitungan limit deteksi/ limit of detection (LOD) dan limit kuantitasi/limit of quantitation (LOQ).

Untuk menentukan batas deteksi (LOD) dan batas kuntitasi (LOQ) dapat digunakan rumus :

SD =

LOD =

OQ =

Keterangan :

SD 	= Simpangan baku

LOD	= Batas deteksi

LOQ	= Batas kuantitasi

## Pembuatan Kurva Kalibrasi dan Penentuan Linearitas Kurva Kalibrasi Kafein

Dipipet Larutan Induk Baku II kafein (100 µg/mL) sebanyak 0,4 mL; 0,6 mL; 0,8 mL; 1 mL; 1,2 mL:dan 1,4 mL. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu tentukur 10 mL, diencerkan dengan pelarut hingga garis tanda. Lalu dikocok sampai homogen sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 4; 6; 8; 10; 12 dan 14 µg/mL. Kemudian diukur serapan pada derivat kedua (∆λ = 2 nm) pada panjang gelombang 285 nm. Kemudian dilakukan analisis hubungan antara konsentrasi   dengan   serapan,   sehingga   diperoleh   persamaan   regresi    linear y = ax + b, dan berdasarkan nilai serapan pada panjang gelombang 285 nm, dilakukan pula perhitungan limit deteksi/ limit of detection (LOD) dan limit kuantitasi/limit of quantitation (LOQ). Perhitungan menentukan batas deteksi (LOD) dan batas kuantitasi (LOQ) seperti rumus:

SD	 =

% RSD	 =

Keterangan:

x		= pengukuran tunggal

ˉx 	=  rata-rata

n		= jumlah pengukuran

menurut AOCE (2002), semakin kecil konsentrasi analit yang diteliti semakin besar pula kriteria RSD yang dapat diterima. Anali dengan konsentrasi 10 µg/g kriteria RSD yang diterima 6% sedangkan 1 µg/g kriteria RSD sebesar 8%. Apabila hasil yang diperoleh kurang dari kisaran tersebut maka metode analisa dianggap memiliki keterulangan yang kurang baik.

## Penentuan Kadar Parasetamol dan Kafein Dalam Sediaan Tablet

Dua puluh tablet merek dagang yang mengandung parasetamol 500 mg dan kafein 50 mg ditimbang bobot rata-rata per tablet. Tablet yang telah ditimbang kemudian di gerus hingga homogen, serbuk tablet ditimbang sejumlah bobot rata-rata tablet. Tablet yang telah ditimbang masukkan kedalam labu takar 50 mL, (lakukan 3 kali pengulangan) ditambahkan pelarut sampai garis tanda sambil di kocok. Kemudian di saring menggunakan kertas saring, 10 mL filtrat pertama di buang. Pipet 0,25 mL dan di masukkan kedalam labu terukur 10 mL dan di encerkan dengan pelarut as.asetat : metanol (30:70) sampai tanda batas. Larutan di ukur pada spektrum derivatif dengan panjang gelombang zero crossing parasetamol dan kafein.

## Uji Validasi

## Uji Akurasi

Uji akurasi dilakukan dengan metode penambahan bahan baku yaitu dengan membuat 3 konsentrasi analit sampel dengan rentang spesifik 80%, 100%, 120%. Dimana pada masing-masing rentang spesifik digunakan 70% analit dan 30% baku yang akan ditambahkan (Harmita, 2004).

Kemudian campuran sampel dan baku diukur serapannya pada panjang gelombang 200-400 nm, selanjutnya spektrum serapan ditransformasikan menjadi spektrum serapan derivat kedua dengan Δλ = 2 nm pada panjang gelombang analisis parasetamol dan kafein masing – masing 258 nm dan 285 nm.

Persen perolehan kembali dapat dihitung dengan rumus:

% perolehan kembali =  x 100%

Keterangan:

CF = konsentrasi sampel setelah penambahan bahan baku

CA = konsentrasi sampel sebelum penambahan bahan baku

C*A = jumlah baku yang ditambahkan

3.8.2 Uji Presisi

Uji presisi (keseksamaan) ditentukan dengan parameter RSD (Relative Standard Deviasi) dengan rumus :

RSD =  x 100 %

Untuk menghitung Standar Deviasi (SD) digunakan rumus :

SD =

Keterangan :

RSD	 = standar deviasi relatif

SD	 = standar radiasi

X	 = kadar rata-rata paracetamol dalam sampel

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Penentuan Optimasi Pelarut

Panjang gelombang suatu senyawa dapat berbeda bila dilakukan dengan alat yang berbeda, maka sebelum di lakukan penentuan panjang gelombang terlebih dahulu dilakukan optimasi pelarut antara etanol 96%, metanol p.a, metanol : aquadest (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), as.asetat : metanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), dapar pospat : metanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), pemilihan pelarut dilakukan dengan menentukan kesalahan fotometrik terkecil yaitu dengan menghitung nilai % total kesalahan fotometrik.

Tabel 4.1 Data Optimasi Pelarut

| Jenis pelarut | % kesalahan fotometrik | Total % |
| --- | --- | --- |
|  | Pct | Kaf |  |
| Etanol 96% | 3,2434 | 2,7644 | 0,5708 |
| Metanol p.a | 3,3614 | 2,8001 | 0,7245 |
| Metanol : aquadest (90:10) | 3,2826 | 3,8096 | 1,6552 |
| s(70:30) | 3,0955 | 2,7194 | 0,3779 |
| (50:50) | 2,9931 | 2,8516 | 0,4077 |
| (30:70) | 2,8385 | 3,1289 | 0,5304 |
| (10:90) | 2,8647 | 2,8723 | 0,3 |
| As. Asetat : Metanol (90:10) | 2,9226 | 2,7211 | 0,2067 |
| (70:30) | 3,2629 | 2,7263 | 0,5522 |
| (50:50) | 2,7487 | 2,7557 | 0,0674 |
| (30:70) | 2,7263 | 2,7211 | 0,0104 |
| (10:90) | 2,7821 | 3,4332 | 0,7783 |
| D. pospat : Metanol (90:10) | 2,8001 | 2,7263 | 0,0894 |
| (70:30) | 2,9108 | 2,7522 | 0,226 |
| (50:50) | 2,9981 | 2,7417 | 0,2998 |
| (30:70) | 3,0034 | 2,7211 | 0,2875 |
| (10:90) | 2,9645 | 3,0845 | 0,612 |

Dari hasil data percobaan di atas di dapatkan hasil yang berbeda, pelarut yang memiliki total %  kesalahan fotometrik terkecil yaitu As. asetat : methanol (30:70) yaitu 0,0104. Hasil yang di peroleh ini dapat di terima karna memiliki kesalahan fotometrik terkecil, hasil total % kesalahan dapat di lihat di table 4.1.

## 4.2  Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Parasetamol dan Kafein 
          Baku Pembanding

Sebelum melakukan penetapan kadar terlebih dahulu di tentukan panjang gelombang maksimum dari parasetamol dan kafein baku pembanding dengan pelarut as. Asetat : metanol (30:70) . penentuan panjang gelombang ini di lakukan pada konsentrasi yang memberikan serapan dengan kesalahan fotometrik terkecil yaitu ± 0,4343. Untuk memperoleh konsentrasi tersebut dapat dihitung menggunakan nilai A11 dari parasetamol dan kafein.

Penentuan serapan maksimum dilakukan pada panjang gelombang 200-400 nm. Pengukuran untuk parasetamol dilakukan pada konsentrasi terkecil yaitu 6,5 µg/mL dan untuk kafein pada konsentrasi 8,6 µg/mL. Kemudian dibuat spektrum serapan derivat pertama dan kedua dari masing-masing larutan parasetamol, kafein dan parasetamol selanjutnya ditumpang tindihkan.Yang dipilih untuk menjadi panjang gelombang analisis adalah pada saat serapan senyawa pasangannya nol dan serapan senyawa yang lain dan memiliki nilai serapan positif, hampir sama atau persis sama berdasarkan hasil penelitian di peroleh panjang gelombang derivatif zero crosing parasetamol dengan konsentrasi 6,5 µg/mL pada λ 258 nm (Gambar 4.1) dan kafein dengan konsentasi 8,6 µg/mL adalah pada λ 285 nm derivatif zero crrosing(Gambar 4.2).

Gambar 4.1 Serapan maksimum derivatif zero crosing  parasetamol konsentrasi 6,5 µg/mL.

Gambar 4.2 Serapan maksimum derivatif zero crosing kafein konentrasi 8,6 µg/mL.

## 4.3 	Penentuan Linearitas Kurva Kalibrasi Parasetamol

Penentuan linearitas kalibrasi untuk parasetamol dilakukan pada rentang konsentrasi 3 µg/mL, 4 µg/mL, 5 µg/mL, 6 µg/mL, 7 µg/mL, dan 8µg/mL pada panjang gelombang maksimum 200-400 nm. Kurva serapan baku parasetamol selanjutnya ditransformasikan menjadi kurva serapan derivat pertama dan kedua dengan Δλ = 2 nm, Kemudian kurva serapan derivat kedua dari masing - masing konsentrasi ditumpang tindihkan. Kurva tumpang tindih serapan baku parasetamol dan kurva tumpang tindih serapan derivat pertama dan kedua parasetamol dari konsentrasi masing – masing  pada panjang gelombang derivatif zero crossing 258 nm dengan menggunakan pelarut As. Asetat : Metanol (30:70) sebagai blanko.Kurva kalibrasi parasetamol dapat di lihat pada gambar 4.3 dan table 4.2.

# Gambar 4.3. Kurva kalibrasi Parasetamol

# Tabel 4.2 Data Serapan Kurva Kalibrasi Parasetamol

| NO | Konsentrasi (µg/mL) | Serapan (A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 µg/mL | -0.012 |
| 2 | 4 µg/mL | -0.017 |
| 3 | 5 µg/mL | -0.022 |
| 4 | 6 µg/mL | -0.027 |
| 5 | 7 µg/mL | -0.032 |
| 6 | 8 µg/mL | -0.034 |

# Dari hasil pembentukan kurva kalibrasi parasetamol diperoleh hubungan linear antara konsentrasi dengan serapan koefisien korelasi (r) 0,998, koefisien korelasi in memiliki syarat penerimaan yaitu r  ≥ 0,995 (Shargel, 2004) dan dari perhitungan di peroleh persamaan regresi Y = -0.0049X + 0,0024.

# Penentuan Linearitas Kurva Kalibrasi Kafein

# Penentuan linearitas kalibrasi untuk kafein dilakukan pada rentang konsentrasi 4 µg/mL, 6 µg/mL, 8 µg/mL, 10 µg/mL, 12 µg/mL, dan 14µg/mL pada panjang gelombang maksimum 200-400 nm. Kurva serapan baku kafein selanjutnya ditransformasikan menjadi kurva serapan derivat pertama dan kedua dengan Δλ = 2 nm, Kemudian kurva serapan derivat kedua dari masing - masing konsentrasi ditumpang tindihkan. Kurva tumpang tindih serapan baku parasetamol dan kurva tumpang tindih serapan derivat pertama dan kedua kafein dari konsentrasi masing – masing  pada panjang gelombang derivatif zero crossing 282 nm dengan menggunakan pelarut As. Asetat : Metanol (30:70) sebagai blanko. Kurva kalibrasi kafein dapat di lihat pada gambar 4.4 dan table 4.3

# .

# Gambar 4.4 Kurva kalibrasi Kafein

# Tabel 4.3  Data Serapan Kurva Kalibrasi Kafein

| NO | Konsentrasi (µg/mL) | Serapan (A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 µg/mL | -0.014 |
| 2 | 6 µg/mL | -0.020 |
| 3 | 8 µg/mL | -0.027 |
| 4 | 10 µg/mL | -0.035 |
| 5 | 12 µg/mL | -0.040 |
| 6 | 14 µg/mL | -0.046 |

# Dari hasil pembentukan kurva kalibrasi kafein  diperoleh hubungan linear antara konsentrasi dengan serapan koefisien korelasi (r) 0,998, koefisien korelasi in memiliki syarat penerimaan yaitu r  ≥ 0,995 (Shargel, 2004) dan dari perhitungan di peroleh persamaan regresi Y = -0.0033X + 0,0010.

## 4.5 Hasil Penentuan Kadar Parasetamol dan Kafein pada Sediaan Tablet

# Penetapan kadar parasetamol dan kafein dilakukan dengan menggunakan tablet merek dagang yang mengandung parasetamol 500 mg dan kafein 50 mg. konsentrasi parasetamol dapat dihitung serapan sampel dengan persamaan parasetamol Y= -0.0049x + 0.0024 dan kafein Y = -0.0033x - 0.0009. Hasil penentuan kadar parasetamol dan kafein dalam sediaan tablet dapat dilihat pada table dibawah ini.

# Tabel 4.4 Kadar Rata-Rata dan Rentang Tablet Parasetamol dan Kafein

| No | Nama Sediaan | Kadar Parasetamol | Kadar Kafein |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 95,24 ± 8,47 % | 104,89 ± 0 % |
| 2 | B | 92,86 ± 0 % | 102,09 ± 0% |
| 3 | C | 96,5 ± 0 % | 91,6 ± 0 % |

# Dari data di atas menunjukkan kadar campuran parasetamol dan kafein dari semua sampel memenuhi syarat.  Syarat kadar campuran parasetamol dan kafein pada kedua sediaan tablet A, B dan C memenuhi persyaratan menurut (USP 30 NF 25, 2007) yaitu mengandung                      dan kafein tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0%  dari jumlah yang tertera pada etiket.

## 4.6 Hasil Uji Validasi

# Parameter validasi yang diuji adalah akurasi (kecermatan), presisi (keseksamaan), batas deteksi dan batas kuantitas. Akurasi dinyatakan dalam % perolehan kembali yang di tentukan dengan menggunakan parameter RSD dan batas deteksi dan batas kuantitas ditentukan dengan menggunakan Limit of Detection (LOD) dan Limit of  Quantation (LOQ).

## 4.7 Hasil Uji Akurasi

# Uji akurasi dengan parameter % perolehan kembali dilakukan dengan mengguakan tiga tablet merek dagang yaitu A, B, dan C. Metode penambahan baku dilakukan dengan menambahkan  baku dalam sampel. Kemudian di tentukan serapan derivate kedua parasetamol dan kafein sesuai panjang gelombang analisis yang di gunakan yaitu parasetamol 258 nm dan kafein 285 nm.

# Tabet 4.5	Data Hasil Uji Perolehan Kembali Parasetamol dan Kafein dengan Metode Penambahan Baku pada Sediaan Tablet A, B, dan C.

| Rentang spesifik | Perolehan kembali pct A % | Perolehan kembali kafein% A | Perolehan kembali pct% B | Perolehan kembali kafein% B | Perolehan kembali pct % C | Perolehan kembali kafein% C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80% | 92,12 | 107,82 | 97,56 | 98,38 | 93,88 | 93,55 |
|  | 92,12 | 107,82 | 97,56 | 98,38 | 93,88 | 93,55 |
|  | 92,12 | 107,82 | 97,56 | 98,38 | 93,88 | 93,55 |
| 100% | 94,00 | 93,98 | 96,41 | 90,68 | 92,78 | 99,41 |
|  | 94,00 | 93,98 | 96,41 | 90,68 | 92,78 | 99,41 |
|  | 94,00 | 93,98 | 96,41 | 90,68 | 92,78 | 99,41 |
| 120% | 93,26 | 106,34 | 95,65 | 97,15 | 92,04 | 98,07 |
|  | 93,26 | 106,34 | 95,65 | 97,15 | 92,04 | 98,07 |
|  | 93,26 | 106,34 | 95,65 | 97,15 | 92,04 | 98,07 |
| Rata- rata % | 94,12 | 102,68 | 96,54 | 95,40 | 92,9 | 97,01 |
| SD | 0,8010 | 6,6260 | 0,8327 | 3,5822 | 0,8018 | 2,6590 |
| RSD% | 0,8616 | 6,4530 | 0,8625 | 3,7549 | 0,8630 | 2,7409 |

# Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa rata-rata % perolehan kembali yang diperoleh telah memenuhi syarat akurasi untuk validasi prosedur analisis karena rata-rata beradaa pada rentang 90-110%. % perolehan masing-masing parasetamol A 94,12%, B 96,54, dan C 92,9 dan kafein A 102,68, B 95,40, dan C 97,01.

## 4.8 Hasil Uji Presisi

# Berdasarkan data perhitungan terhadap kadar parasetamol dan kafein, diperoleh % RSD parasetamol sebesar 0,8616% sampel A,  0,8625%  B, dan 0,8630% C. % RSD ini diterima karena memenuhi syarat yaitu % RSD ≤ 1% yang berarti sangat teliti.  Dan % RSD kafein sampel A sebesar  6, 4530%, B 3,7549% dan sampel C 2,7209% dimana menurut AOAC (2002), semakin kecil konsentrasi analit yang diteliti semakin besar pula kriteria RSD yang dapat diterima. Analit dengan konsentrasi 10 µg/g kriteria RSD sebesar 6% sedangkan 1 µg/g kriteria RSD sebesar 8%, apabila hasil yang diperoleh kurang dari kisaran tersebut maka metode analisis dianggap memiliki keterulangan yang kurang baik. Parameter presisi dicerminkan dari nialai RSD yang di hasilkan dari hasil yang di dapatkan dengan metode spektrofotometri derivatif zero crossing.

## 4.9 Hasil Batas Deteksi dan Batas Kuantitas

# Batas deteksi dan kuantitasi dapat dihitung secara statistic melalui garis regrei linear dari kurva kalibrasi. Batas deteksi dan batas kuantitas pada penelitian ini yaitu LOD parasetamol -0,2448 µg/mL dan batas kuantitas LOQ yaitu -0,8163 µg/mL. Dan batas deteksi dan batas kuantitas kafein yaitu LOD -0,8181 µg/mL dan LOQ -27272 µg/mL.

# BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan:

    - Kadar parasetamol pada tablet sampel A, B dan C Kadar ketiga sampel ini memenuhi persyaratan dalam sediaan tablet parasetamol dan kafein menurut USP 30 NF 25 (2007) yaitu mengandung parasetamol dan kafein tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket.

    - Metode spektrofotometri derivatif dapat digunakan untuk menganalisa kadar campuran parasetamol dan kafein dalam sediaan tablet, dengan spektrum serapan derivat kedua menggunakan metode zero crossing Δλ= 2 nm, diperoleh panjang gelombang analisis parasetamol 258 nm dan kafein 285 nm.

    - Validasi metode meliputi parameter akurasi, presisi dan uji batas deteksi dan kuantitasi memenuhi persyaratan, metode derivative zero crossing ini akurat jika digunakan dalam penentuan tablet yang mengandung parasetamol dan kafein.

## Saran

Disarankan agar dapat menetapkan kadar parasetamol dan kafein yang terkandung pada sediaan tablet lain dan menggunakan konsentrasi dan pelarut yang lain dengan menggunakan metode spektrofotometri derivatif pada metode lain seperti peak to peak.

# DAFTAR PUSTAKA

AOAC. 2002. Guaidelines of single laboratory validation of chemica methods for dietary supplements and botanicals. AOAC International, 1-38.

Dachtriyanus. 2004. Analisa Sruktur Senyawa Organik Secara Spektrofotometri. Padang: Andalas University Press. Hal. 12

Ditjen POM. (1995). Farmakope Indonesia Edisi IV. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Hal  37, 649-1133 dan 1216.

Dibbern, H. W.,Muller, R. M., Wirtbitzki, e. 2002. Pharmaeutical substances (UV and IR) and Pharmaeutical and Cosmetic Exipients (IR). Introduction inEnglish and German.

Fatah, A.M. (2006). Pemanfaatan Spektrofotometri Derivatif untuk Penetapan Kadar Dekstrometorfan Hidrobromida dalam Tablet Obat Batuk. Majalah Farmasi Indonesia 6(2). Yogyakarta : Fakultas Farmasi, Universitas Gajah Mada, p. 41–61.

Gandjar, I.G. dan Rohman, A. (2007). Kimia Farmasi Analisis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 235-236, 240-243, dan 464.

Ganiswara, S. G. 1995. Farmakologi dan Terapi. Edisi keempat. Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesdia. Hal. 230

Hayun, H. dan Yenti. 2006. Penetapan Kadar Triprolidina Hidroklorida dan Pseudoefedrina Hidroklorida dalam Tablet Anti Influenza secara Spektrofotometri Derivatif. 3(1).

Hermita. (2004). Petunjuk Pelaksanaan Validasi Metode dan Cara Perhitungannya. Majalah Ilmu Farmasi  hal 117-135

Higuchi, T, Brochman and Hansen. 1961. Pharmaceautical Analysis. New York: Jhon Wiley and Sons. P. Hal. 234.

Katzung, B.G. 2002. Farmakologi Dasar dan klinik. Penerjemah: Bagian Farmakologi Universitas  Airlangga. Edisi 1. Jakarta: Salemba Medika. Hal. 485

Khopkar. S.M. 2008. Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta: UI-Press. Hal. 640-41.

Liliek, N. 2007. Spektrofotometri Derivatif dan Aplikasinya dalam Bidang Farmasi. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, 5(2):1-9.

Maghfiroh, D. dkk. 2022. Pengembangan dan Validasi Metode Spektrofotometri UV-VIS Metode Delivatif Untuk Analisis Kafein Dalam Suplemen. Jurnal Ilmiah Sains & Teknolog. Universitas Ma Chung Malang.

MHRA UK. 2010.Parasetamol and caffeine 500mg/65mg. United Kingdom: Uk Health Government.

Moffat, A.C., Osselton, M.D., Widdop, B. (2005). Clarke’s Analysis of Drug and Poisons. Fourth Edition. London: Pharmaceutical Press. Halaman 965, 1028, 1173, 1521, 1772, 1988, 2017, 2038 dan 2142.

Naid, T., Kasim, M., dan Pakaya, M. (2011). Penetapan Kadar Parasetamol dalam Tablet Kombinasi Parasetamol dengan Kofein secara Spektrofotometri Ultraviolet Sinar Tampak. Makassar: Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Majalah Farmasi dan Farmakologi. 15(2): 77 – 82

Nofita, dkk. 2018. Penetapan Kondisi Optimum Pengujian Kadar Paracetamol dan Kafein Dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. Jurnal Farmasi Malahayati Vol. 1. No. 2. Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Malahayati.

Nurhidayati, L. (2007). Spektrofotometri Derivatif dan Aplikasinya dalam Bidang Farmasi. Jakarta: Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia ISSN 1693-1831. 5(2): 93 - 99.

Ojeda, C.B., dan Rojas, F.S. (2013). Recent Application in Derivative Ultraviolet/Visible Absorption Spectrophotometry: 2009-2011: a Review. Microchemical Journal. 106: 1-16.

Rohman. Abdul. 2007. Kimia Farmasi Analisis. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 2006

Satiadarma, K., Mulja, M., Tjahjono, D.H., Kartasasmita, R.E. (2004). Asas Pengembangan Prosedur Analisis. Edisi Pertama. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 49, 87 - 93.

Shargel, L., Wu-Pong, Susanna & Yu, B.C. Andrew (2004). Biofarmasetika dan Farmakokinetika Terapan Edisi Kelima. Alih Bahasa: Fasich, Budi Suprapti. Pusat Penerbitan dan Pencetakan Universitas Airlangga: Surabaya.

Sulistia Gan. 1995. Farmakologi dan Terapi. Edisi Ke VI. Bagian Farmakologi  FKUI. Jakarta: Percetakan Gaya Baru, Hal 234-235.

Suhartati, T. (2017). Dasar-Dasar Spektrofotometer UV-VIS dan Spektrofotometri Massa Untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik. Lampung: AURA.

Talsky, G.   (1994).   Derivative   Spectrophotometry. Low   and   Higher   Order. Weinheim Germany: VCH Verlagsgesellschaft mbH. Halaman 16 - 43.

Tjay, T. H. Dan Raharja, K. 2008. Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek sampingnya. Edisi ke V. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal  297.312.

Underwood, A.L. 2002. Analisa Kimia Kuantitatif. Penerjemah Soendoro, R. Edisi Ke IV. Jakarta: Penerbit Eirlangga. Hal 406-407.

USP 30 NF 25. (2007). The United State Pharmacopoeia 30 and The National Formulary 25. 30th Edition. Halaman 1272

Wardani LA. Validasi Metide Analisis dan Penentuan Kadar Vitamin C Pada Minuman Buah Kemasan Dengan Spektrofotomtri UV-Visible. Unoversitas Indosesia: 2012.

Lampiran 1. Komposisi Sediaan Tablet

Daftar spesifikasi sampel

- Sampel A

No Reg	: DBL8730700110A1

Expire Date	: APR 25

Komposisi	: Parasetamol.............500 mg

Kafein......................35  mg

- Sampel B

No Reg	: DBL9424502004A1

Expire Date	: FEB 25

Komposisi	: Parasetamol.............500 mg

Kafein......................65  mg

- Sampel C

No Reg	: DBL8522700810A1

Expire Date	: SEP 27

Komposisi	: Parasetamol..............600 mg

Kafein......................50  mg

Lampiran 2. Skema Optimasi Pelarut Parasetamol

# bahan baku parasetamol ditimbang 15 mg konsentrasi 600  µg/mL dalam labu 25 mL

Dipipet 0,11 µg/mL kedalam labu 10 Ml dengan konsentrasi 6.5 µg/mL

Larutkan dengan etanol 96%, methanol pa, metanol : aquades (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), D. pospat ph (7,2) : metanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), As. asetat : methanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90),

Diukur pada panjang gelombang 245 nm

bahan baku parasetamol ditimbang 15 mg konsentrasi 600  µg/mL dalam labu 25 mL

Dipipet 0,11 µg/mL kedalam labu 10 Ml dengan konsentrasi 6.5 µg/mL

Larutkan dengan etanol 96%, methanol pa, metanol : aquades (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), D. pospat ph (7,2) : metanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), As. asetat : methanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90),

Diukur pada panjang gelombang 245 nm

LAMPIRAN

Lampiran 3. Skema Optimasi Pelarut Kafein

bahan baku kafein ditimbang 15 mg konsentrasi 600  µg/mL dalam labu 25 mL

Dipipet 0,14 µg/mL kedalam labu 10 mL dengan konsentrasi 8.6 µg/mL

Larutkan dengan etanol 96%, methanol pa, metanol : aquades (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), D. pospat ph (7,2) : metanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), As. asetat : methanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90),

Diukur pada panjang gelombang 273 nm

bahan baku kafein ditimbang 15 mg konsentrasi 600  µg/mL dalam labu 25 mL

Dipipet 0,14 µg/mL kedalam labu 10 mL dengan konsentrasi 8.6 µg/mL

Larutkan dengan etanol 96%, methanol pa, metanol : aquades (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), D. pospat ph (7,2) : metanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90), As. asetat : methanol (90:10), (70:30), (50:50), (30:70), (10:90),

Diukur pada panjang gelombang 273 nm

Lampiran 4. Perhitungan Pembuatan Larutan As. asetat : metanol (30:70)

Asam asetat glasial pekat  : 1N

M =

M =

M = 17.5 (molaritas asam asetat murni)

Untuk 1N = M1 X VI = M2 X V2

= 17.5 X VI = 1 X 100 mL

V1 =

V1 = 5.7 mL

As. asetat : metanol (30:70) 250 mL

As. asetat =

Metanol   = 175 mL

Lampiran 5.	Pembuatan Larutan Induk Baku Parasetamol dan Panjang Gel   Parasetamol

Baku Parasetamol

Baku Parasetamol

ditimbang sebanyak 25 mg

LIB II Parasetamol 100 µg/mL

LIB I Parasetamol 1000 µg/mL

LIB II Parasetamol 100 µg/mL

LIB I Parasetamol 1000 µg/mL

dimasukkan kedalam labu  25mL   dilarutkan dengan as. asetat : metanol (30:70)

Dipipet 2.5 mL

Dimasukkan kedalam labu

tentukur 25 mL cukupkan

dengan pelarut sampai garis tanda

dipipet 0,65 mL

dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL ditambahkan dengan as. asetat : metanol

(30:70)

Parasetamol 6,5 µg/mL

Parasetamol 6,5 µg/mL

diukur serapan maksimum pada λ 200- 400 nm

Parasetamol = 258 nm

Parasetamol = 258 nm

Lampiran 6. Pembuatan Larutan Induk Baku Kafein dan Panjang Gel Kafein

Baku Kafein

Baku Kafein

ditimbang sebanyak 25 mg

LIB II Parasetamol 100 µg/mL

LIB I Parasetamol 1000 µg/mL

LIB II Parasetamol 100 µg/mL

LIB I Parasetamol 1000 µg/mL

dimasukkan kedalam labu  25mL   dilarutkan dengan as. asetat : metanol (30:70)

Dipipet 2.5 mL

Dimasukkan kedalam labu

tentukur 25 mL cukupkan

dengan pelarut sampai garis tanda

dipipet 0,86 mL

dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL ditambahkan dengan as. asetat : metanol (30:70)

Kafein 8,6 µg/mL

Kafein 8,6 µg/mL

diukur serapan maksimum pada λ  200- 400 nm

Kafein = 285 nm

Kafein = 285 nm

Lampiran 7. Pembuatan Larurutan Standar Parasetamol dan Kafein.

| Dipipet 0,3 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL ditambahkan dengan as asetat : methanol (30:70) dipipet 0,5 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70) dipipet 0,4 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL ditambahkan dengan as asetat : methanol (30:70) Kons 2 4 µg/mL Kons 4 6 µg/mL Kons 5 7 µg/mL Kons 3 5 µg/mL Kons 1 3 µg/mL Dipipet 0,3 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL ditambahkan dengan as asetat : methanol (30:70) dipipet 0,5 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70) dipipet 0,4 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL ditambahkan dengan as asetat : methanol (30:70) Kons 2 4 µg/mL Kons 4 6 µg/mL Kons 5 7 µg/mL Kons 3 5 µg/mL Kons 1 3 µg/mL | LIB II Parasetamol 100 µg/mL |  |
| --- | --- | --- |
|  | dipipet 0,7 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70) dipipet 0,7 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70) |

dipipet 0,6 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70)

dipipet 0,6 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70)

dipipet 0,8 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70)

dipipet 0,8 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70)

Kons 6

8 µg/mL

Kons 6

8 µg/mL

Lanjutan 7 (Lanjutan)

|  | LIB II Kafein 100 µg/mL |  |
| --- | --- | --- |
| dipipet 0,4 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL ditambahkan dengan as asetat : methanol (30:70) dipipet 0,8 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70) dipipet 0,6 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL ditambahkan dengan as asetat : methanol (30:70) Kons 2 6 µg/mL Kons 4 10 µg/mL Kons 5 12 µg/mL Kons 3 8 µg/mL Kons 1 4 µg/mL dipipet 0,4 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL ditambahkan dengan as asetat : methanol (30:70) dipipet 0,8 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70) dipipet 0,6 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL ditambahkan dengan as asetat : methanol (30:70) Kons 2 6 µg/mL Kons 4 10 µg/mL Kons 5 12 µg/mL Kons 3 8 µg/mL Kons 1 4 µg/mL |  |

dipipet 1,2 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70)

dipipet 1,2 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70)

dipipet 1 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70)

dipipet 1 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70)

dipipet 1,4 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70)

dipipet 1,4 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dengan as asetat : metamol (30:70)

Kons 6

14 µg/mL

Kons 6

14 µg/mL

Lampiran 7 (Lanjutan)

Larutan Standar parasetamol  (3; 4; 5; 6; 7;8 µg/mL)

Larutan Standar parasetamol  (3; 4; 5; 6; 7;8 µg/mL)

λ Parasetamol = 258 nm

λ Parasetamol = 258 nm

diukur serapan maksimum pada λ 200-400 nm ditransformasikan ke serapan derivat kedua ditentukan zero crossing ditentukan panjang gelombang analisi dibuat kurva kalibrasi

dibuat kurva kalibrasi

Persamaan Regresi

Persamaan Regresi

Larutan Standar kafein   (4; 6; 8; 10; 12;14 µg/mL)

Larutan Standar kafein   (4; 6; 8; 10; 12;14 µg/mL)

λ Kafein = 285 nm

λ Kafein = 285 nm

diukur serapan maksimum pada λ 200-400 nm ditransformasikan ke serapan derivat kedua ditentukan zero crossing ditentukan panjang gelombang analisi dibuat kurva kalibrasi

dibuat kurva kalibrasi

Persamaan Regresi

Persamaan Regresi

Lampiran 8. Penentuan kadar sediaan tablet

20 tablet

20 tablet

ditimbang

Serbuk

Serbuk

digerus dalam lumpang sampai halus dan

kemudian timbang setara 50 mg parasetamol dihitung kesetaraan kafein yang terkandung didalamnya (dilakukan sebayak 3 kali pengulangan). Dimasukkan kedalam labu ukur 100 mL dilarutkan dengan asam asetat glasial : metanol (30:70) dihomogenkan di sonikator selama 15 menit ditambahkan pelarut hingga tanda batas dan homogenkan. Disaring dibuang  10 mL filtrat pertama filtrat selanjutnya ditampung diambil 0,25 mL dimasukkan kedalam labu tentukur 25 mL ditambahkan dengan as asetat : metanol sampai garis tanda diiukur pada λ 258 nm parasetamol dan 285 nm kafein

Nilai Absorbansi

Kadar

Kadar

dihitung

Lampiran 9. Perhitungan untuk mencari Konsentrsi

Dik : 	Parasetamol

A 	= 0,4343

A11	 = A1  x b x c

0,4343	 = 668 x 1 x c

C	 =

C	= 0,00065 g/100 mL

C	= 6,5 mg/mL

Kafein

A 	= 0,4343

A11	 = A1  x b x c

0,4343	 = 504 x 1 x c

C	 =

C	= 0,00086 g/100 mL

C	= 8,6 mg/mL

Lampiran 10. Perhitungan optimasi Pelarut

| Jenis pelarut | Absorbansi | % transmitran | % kesalahan fotometrik | Selisih dengan 2,7185% | Total % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pct | Kaf | Pct | kaf | Pct | Kaf | Pct | Kaf |  |
| Etanol 96% | 0,745 | 0,360 | 17,9887 | 43,6515 | 3,2434 | 2,7644 | 0,5249 | 0,0459 | 0,5708 |
| Metanol p.a | 0,781 | 0,338 | 16,5576 | 45,9198 | 3,3614 | 2,8001 | 0,6429 | 0,0816 | 0,7245 |
| Metanol : aquadest (90:10) | 0,758 | 0,894 | 17,4582 | 12,7643 | 3,2826 | 3,8096 | 0,5641 | 1,0911 | 1,6552 |
| (70:30) | 0,694 | 0,428 | 20,2301 | 37,3250 | 3,0955 | 2,7194 | 0,377 | 0,0009 | 0,3779 |
| (50:50) | 0,653 | 0,582 | 22,2330 | 26,1818 | 2,9931 | 2,8516 | 0,2746 | 0,1331 | 0,4077 |
| (30:70) | 0,574 | 0,706 | 22,6685 | 19,6788 | 2,8385 | 3,1289 | 0,12 | 0,4104 | 0,5304 |
| (10:90) | 0,590 | 0,594 | 25,7039 | 25,4683 | 2,8647 | 2,8723 | 0,1462 | 0,1538 | 0,3 |
| As. Asetat : Metanol (90:10) | 0,621 | 0,418 | 24,9331 | 38,1944 | 2,9226 | 2,7211 | 0,2041 | 0,0026 | 0,2067 |
| (70:30) | 0,752 | 0,403 | 17,7010 | 39,5366 | 3,2629 | 2,7263 | 0,5444 | 0,0078 | 0,5522 |
| (50:50) | 0,501 | 0,367 | 31,5500 | 42,9536 | 2,7487 | 2,7557 | 0,0302 | 0,0372 | 0,0674 |
| (30:70) | 0,404 | 0,422 | 39,4457 | 37,4457 | 2,7263 | 2,7211 | 0,0078 | 0,0026 | 0,0104 |
| (10:90) | 0,534 | 0,201 | 29,2415 | 62,9506 | 2,7821 | 3,4332 | 0,0636 | 0,7147 | 0,7783 |
| D. pospat : Metanol (90:10) | 0,548 | 0,464 | 28,3139 | 34,3557 | 2,8001 | 2,7263 | 0,0816 | 0,0078 | 0,0894 |
| (70:30) | 0,615 | 0,505 | 24,2661 | 31,2607 | 2,9108 | 2,7522 | 0,1923 | 0,0337 | 0,226 |
| (50:50) | 0,654 | 0,491 | 22,1819 | 32,249 | 2,9981 | 2,7417 | 0,2766 | 0,0232 | 0,2998 |
| (30:70) | 0,657 | 0,418 | 22,0292 | 38,1944 | 3,0034 | 2,7211 | 0,2849 | 0,0026 | 0,2875 |
| (10:90) | 0,640 | 0,251 | 22,9086 | 56,1047 | 2,9645 | 3,0845 | 0,246 | 0,366 | 0,612 |

Pelarut etanol 96%

Parasetamol   = 15 mg

λ max	           = 245 nm

A	           = 0,0745

% T	           = antilog (2-A)

= antilog (2- 0.745)

= antilog 17.988

Transmmitran =  = 0.1798

Kesalahan fotometrik parasetamol dalam pelarut etanol 96%

= 3,2434 %

Kesalahan fotometrik terkecil

= 3.2434 % - 2.7185 %

= 0,5249%

Lampiran 11.  Perhitungan Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi 
                            Parasetamol

| NO | Konsentrasi µg/mL (X) | Serapan (Y) | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | -0.012 | -0.036 | 9 | 0.0000144 |
| 2 | 4 | -0.017 | -0.068 | 16 | 0.000289 |
| 3 | 5 | -0.022 | -0.011 | 25 | 0.000484 |
| 4 | 6 | -0.027 | -0.0163 | 36 | 0.000729 |
| 5 | 7 | -0.032 | -0.0224 | 49 | 0.001024 |
| 6 | 8 | -0.036 | -0.288 | 64 | 0.001296 |
| ΣX X̅ | 33 5.5 | -0.146 -0.0243 | -0.888 | 199 | 0.003966 |

Y = aX + b

a  =

=

=

=  = -0,0049

b = 𝑌̅    – aX̅

b = (-0.0243) – (-0.0049 x 5.5)

= (-0.0243)– (-0.02673)

= 0,0024

Maka persamaan regresi yang di dapat Y = -0,0049X + 0,0024

Koefisien Korelasi:

r =

=

=

=

=   = 0,998

Lampiran 12. Perhitungan Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi Kafein

| NO | Konsentrasi µg/mL (X) | Serapan (Y) | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | -0.014 | -0.056 | 16 | 0.0000196 |
| 2 | 6 | -0.020 | -0.120 | 36 | 0.0004 |
| 3 | 8 | -0.027 | -0.216 | 64 | 0.000729 |
| 4 | 10 | -0.035 | -0.350 | 100 | 0.001225 |
| 5 | 12 | -0.040 | -0.480 | 144 | 0.0016 |
| 6 | 14 | -0.046 | -0.644 | 196 | 0.002116 |
| ΣX X̅ | 54 9 | -0.182 -0.0303 | -1.866 | 556 | 0.006266 |

Y = aX + b

a  =

=

=

=  = -0,0033

b = 𝑌̅ – aX̅

b = (-0.0303) – (-0.0033 x 9)

= (-0.0303)– (-0.02931)

= -0,0010

Maka persamaan regresi yang di dapat Y = -0,0033X – 0,0009

Koefisien Korelasi:

r =

=

=

=

=   = 0,99

Lampiran 13. Perhitungan Kadar Sampel Tablet Parasetamol

| No | Nama sampel | Penimbangan (g) | Setara Penimbangan (mg) | Abs λ 258 nm | Kons (µg/mL) | Kons Praktik ( µg/mL) | Kadar % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 0.0697 | 49.9516 | -0.023 | 4.9951 | 5.1836 | 96.46 |
|  |  | 0.0679 | 49.9516 | -0.024 | 4.9951 | 5.3877 | 92.81 |
|  |  | 0.0679 | 49.9516 | -0.023 | 4.9951 | 5.1836 | 96.46 |
| 2 | B | 0.0688 | 49.9760 | -0.024 | 4.9976 | 5.3877 | 92.86 |
|  |  | 0.0688 | 49.9760 | -0.024 | 4.9976 | 5.3877 | 92.86 |
|  |  | 0.0688 | 49.9760 | -0.024 | 4.9976 | 5.3877 | 92.86 |
| 3 |  | 0.0694 | 49.9708 | -0.023 | 4.9970 | 5.1836 | 96.50 |
|  | C | 0.0694 | 49.9708 | -0.023 | 4.9970 | 5.1836 | 96.50 |
|  |  | 0.0694 | 49.9708 | -0.023 | 4.9970 | 5.1846 | 96.50 |

Tablet A

Bobot 20 tablet			= 13953.5 mg

Kandungan / tabkket			= 500 mg

Kesetaraan dengan parasetamol 	=

=

= 49.9516 mg

Konsentrasi 				=   µg/mL

= 499.516 µg/mL

Kons Teoritis Parasetmol 		=

= 4.9951 µg/mL

Serapan Y dari parasetamol pada panjang gelombang 258 nm kadar di hitung dari persamaan regresi Y = -0.0049X + 0.0024.

Y	= -0.0049x + 0.0024

-0.023	= -0,0049 – 0.0024

X	=

X	= 5.1836 µg/mL

Kadar parasetamol dalam tablet A

= x 100,11%

= 96.46 %

Untuk abs -0,024 A

Y	= -0.0049x + 0.0024

-0.024	= -0.0049 + 0.0024

x	=

x	= 5.3877 µg/Ml

Kadar parasetamol dalam tablet A

= x 100,11%

= 92.71 %

Tablet B

Bobot 20 tablet			= 13766.6  mg

Kandungan / tabkket			= 500 mg

Kesetaraan dengan parasetamol 	=

=

= 49.9760 mg

Konsentrasi 				=   µg/mL

= 499.760 µg/mL

Kons Teoritis Parasetmol 		=

= 4.9976 µg/mL

Serapan Y dari parasetamol pada panjang gelombang 258 nm kadar di hitung dari persamaan regresi Y = -0,0049X + 0,0024.

Y	= -0.0049x + 0.0024

-0.024	= -0,0049 – 0.0024

X	=

X	= 5.3877 µg/mL

Kadar parasetamol dalam tablet B

= x 100,11%

= 92.86 %

Tablet C

Bobot 20 tablet			= 16665.7 mg

Kandungan / tabkket			= 600 mg

Kesetaraan dengan parasetamol 	=

=

= 49.9708 mg

Konsentrasi 				=   µg/mL

= 499.708 µg/mL

Kons Teoritis Parasetmol 		=

= 4.9970 µg/mL

Serapan Y dari parasetamol pada panjang gelombang 258 nm kadar di hitung dari persamaan regresi Y = -0.0049X + 0.0024.

Y	= -0.0049x + 0.0024

-0.023	= -0,0049 – 0.0024

X	=

X	= 5.1836 µg/mL

Kadar parasetamol dalam tablet C

= x 100,11%

= 96.50 %

Lampiran 14. Perhitungan Kadar Sampel Tablet Kafein

| No | Nama sampel | Penimbangan (g) | Setara Penimbangan (mg) | Abs λ 285 nm | Kons (µg/mL) | Kons Praktik ( µg/mL) | Kadar % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 0.0697 | 3.4966 | -0.002 | 0.3496 | 0.3333 | 104,89 |
|  |  | 0.0679 | 3.4966 | -0.002 | 0.3496 | 0.3333 | 104,89 |
|  |  | 0.0679 | 3.4966 | -0.002 | 0.3496 | 0.3333 | 104,89 |
| 2 | B | 0.0688 | 6.4968 | -0.003 | 0.6496 | 0.6363 | 102,09 |
|  |  | 0.0688 | 6.4968 | -0.003 | 0.6496 | 0.6363 | 102,09 |
|  |  | 0.0688 | 6.4968 | -0.003 | 0.6496 | 0.6363 | 102,09 |
| 3 |  | 0.0694 | 4.1642 | -0.003 | 0.5829 | 0.6363 | 91,60 |
|  | C | 0.0694 | 4.1642 | -0.003 | 0.5829 | 0.6363 | 91,60 |
|  |  | 0.0694 | 4.1642 | -0.003 | 0.5829 | 0.6363 | 91,60 |

Tablet A

Bobot 20 tablet			= 13953.5 mg

Kandungan / tabkket			= 35 mg

Kesetaraan dengan parasetamol 	=

=

= 3.4966 mg

Konsentrasi 				=   µg/mL

= 34.9661 µg/mL

Kons Teoritis Parasetmol 		=

= 0.3499 µg/mL

Serapan Y dari kafein pada panjang gelombang 285 nm kadar di hitung dari persamaan regresi Y = -0.0033X – 0,0009

Y	= -0.0033x - 0.0009

-0.002	= -0,0033 – 0.0009

X	=

X	= 0.3333 µg/mL

Kadar kafein dalam tablet A

= x 100 %

= 104,89 %

Tablet B

Bobot 20 tablet			= 13766.6  mg

Kandungan / tabkket			= 65 mg

Kesetaraan dengan parasetamol 	= =

=

= 6.4968 mg

Konsentrasi 				=   µg/mL

= 64.9688 µg/mL

Kons Teoritis Parasetmol 		=

= 0,6496 µg/mL

Serapan Y dari kafein pada panjang gelombang 285 nm kadar di hitung dari persamaan regresi Y = -0.0033x - 0.0009.

Y	= -0.0033x - 0.0009

-0.003	= -0,0033 – 0.0009

X	=

X	= 0.6363 µg/mL

Kadar kafein dalam tablet B

= x 100 %

= 102,09  %

Tablet C

Bobot 20 tablet			= 16665.7 mg

Kandungan / tabkket			= 50 mg

Kesetaraan dengan parasetamol 	=

=

= 4,1642 mg

Konsentrasi 				=   µg/mL

= 41,6424 µg/mL

Kons Teoritis Parasetmol 		=

= 0.5829 µg/mL

Serapan Y dari kafeins pada panjang gelombang 285 nm kadar di hitung dari persamaan regresi Y = -0,0033X – 0,0009.

Y	= -0,0033x – 0,0009

-0,003	= -0,0033 – 0,0009

X	=

X	= 0,6363 µg/mL

Kadar kafein dalam tablet C

= x 100 %

= 91, 60  %

Lampiran 15. Analisa Data Secara Statistik untuk Menentukan Rentang Kadar Tablet Parasetamol

Sampel A

| NO | Kadar (X) % | X- X̅ | (X- X̅ )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.46 | 1.22 | 1.4884 |
| 2 | 92.81 | -2.43 | 5.9049 |
| 3 | 96.46 | 1.22 | 1.4884 |
| Σ - Σ | 285.73 95.24 |  | 8.8817 |

SD 	=   	=  	=  	=  	= 2.1073

RSD	=  	= 2.2126 %

Dasar penolakan data adalah thitung ≥ ttabel dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01: n= 3(dk=2), ttabel = 6.9646

t hitung 1	=     = 0.5811

t hitung 2	=     = -0.6340

t hitung 3	=     = 0.5811

Semua data dari ketiga pengulangan di terima karena ttabel ≥ thitung

µ = X̅   ±

= 95,24 ±

= 95,24 ± 8,47 %

Sampel B

| NO | Kadar (X) % | X- X̅ | (X- X̅ )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92.86 | 0 | 0 |
| 2 | 92.86 | 0 | 0 |
| 3 | 92.86 | 0 | 0 |
| Σ - Σ | 278.58 92.85 |  | 0 |

SD 	=   	=  	=  	=  	= 0

RSD	=   	= 0 %

Dasar penolakan data adalah thitung ≥ ttabel dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01: n= 3(dk=2), ttabel = 6,9646

t hitung 1	=      = 0

t hitung 2	=      = 0

t hitung 3	=      = 0

Semua data dari ketiga pengulangan di terima karena ttabel ≥ thitung

µ = X̅   ±

= 92,85 ±

= 92,85 ± 0 %

Sampel C

| NO | Kadar (X) % | X- X̅ | (X- X̅ )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.50 | 0 | 0 |
| 2 | 96.50 | 0 | 0 |
| 3 | 96.50 | 0 | 0 |
| Σ - Σ | 289.5 96.5 |  | 0 |

SD 	=   	=  	=  	=  	= 0

RSD	=    = 0 %

Dasar penolakan data adalah thitung ≥ ttabel dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01: n= 3(dk=2), ttabel = 6,9646

t hitung 1	=      = 0

t hitung 2	=     = 0

t hitung 3	=     = 0

Semua data dari ketiga pengulangan di terima karena ttabel ≥ thitung

µ = X̅   ±

= 96,5 ±

= 96,5 ± 0 %

Lampiran 16. Analisa Data Secara Statistik untuk Menentukan Rentang Kadar Tablet Kafein

Sampel A

| NO | Kadar (X) % | X- X̅ | (X- X̅ )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104,89 | 0 | 0 |
| 2 | 104,89 | 0 | 0 |
| 3 | 104,89 | 0 | 0 |
| Σ - Σ | 314,67 104,89 |  | 0 |

SD 	=   	=  	=  	=  	= 0

RSD	=  	= 0 %

Dasar penolakan data adalah thitung ≥ ttabel dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01: n= 3(dk=2), ttabel = 6,9646

t hitung 1	=      = 0

t hitung 2	=     = 0

t hitung 3	=     = 0

Semua data dari ketiga pengulangan di terima karena ttabel ≥ thitung

µ = X̅   ±

= 104,89 ±

= 104,89 ± 0 %

Sampel B

| NO | Kadar (X) % | X- X̅ | (X- X̅ )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102,09 | 0 | 0 |
| 2 | 102,09 | 0 | 0 |
| 3 | 102,09 | 0 | 0 |
| Σ - Σ | 306,27 102,09 |  | 0 |

SD 	=   	=  	=  	=  	= 0

RSD	=  	= 0 %

Dasar penolakan data adalah thitung ≥ ttabel dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01: n= 3(dk=2), ttabel = 6,9646

t hitung 1	=      = 0

t hitung 2	=     = 0

t hitung 3	=     = 0

Semua data dari ketiga pengulangan di terima karena ttabel ≥ thitung

µ = X̅   ±

= 102,09 ±

= 102,09 ± 0 %

Sampel C

| NO | Kadar (X) % | X- X̅ | (X- X̅ )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 91,60 | 0 | 0 |
| 2 | 91,60 | 0 | 0 |
| 3 | 91,60 | 0 | 0 |
| Σ - Σ | 274,8 91,6 |  | 0 |

SD 	=  	 	=  	=  	=  	= 0

RSD	= 		= 0 %

Dasar penolakan data adalah thitung ≥ ttabel dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01: n= 3(dk=2), ttabel = 6,9646

t hitung 1	=      = 0

t hitung 2	=     = 0

t hitung 3	=     = 0

Semua data dari ketiga pengulangan di terima karena ttabel ≥ thitung

µ = X̅   ±

= 91,6 ±

= 91,6 ± 0 %

Lampiran 17.  Perhitungan persentase (%)  Perolehan Kembali parasetamol dari Tablet A

Bobot 20 tablet 		= 13953,5 mg

Kandungan zat berkhasiat 	= 500 mg

Perolehan 80%

Parasetamol			=

Analit 70%			=

Yang ditimbang 		=

Baku parasetamol yg ditambahkan 30 % =

Y	= -0.0049x + 0.0024

-0.022	= -0.0049 + 0.0024

x	=

x	= 4,9795 µg/mL

Kons setelah penambahan baku

= 4,9795  µg/mL x 50 mL x 156,25

= 3802,4337 µg/mL

= 38, 9023 mg

Kons sebelum penambahan baku

CA 	= 28 mg x 100,11%

= 28,0308 mg

C*A	= 12 mg x 95,24%

= 11, 4288 mg

% Rekaveri	=  x 100%

= 95,12 %

Perolehan 100%

Parasetamol			=

Analit 70%			=

Yang ditimbang 		=

Baku parasetamol yg ditambahkan 30 %  =

Y	= -0.0049x + 0.0024

-0.028	= -0.0049 + 0.0024

x	=

x	= 6,2040 µg/mL

Kons setelah penambahan baku

= 6,2040  µg/mL x 50 mL x 156,25

= 48468,75 µg/mL

= 48,4687 mg

Kons sebelum penambahan baku

CA 	= 35 mg x 100,11%

= 35,0385 mg

C*A	= 15 mg x 95,24%

= 14,286 mg

% Rekaveri	= %

= 94,00 %

Perolehan 120 %

Parasetamol			=

Analit 70%			=

Yang ditimbang 		=

Baku parasetamol yg ditambahkan 30 %  =

Y	= -0.0049x + 0.0024

-0.034	= -0.0049 + 0.0024

x	=

x	= 7,4285 µg/mL

Kons setelah penambahan baku

= 7,4285  µg/mL x 50 mL x 156,25

= 58035,15625 µg/mL

= 58,0351 mg

Kons sebelum penambahan baku

CA 	= 42 mg x 100,11%

= 42,0462 mg

C*A	= 18 mg x 95,24%

= 17,1432 mg

% Rekaveri	=   x 100%

= 93,26 %

Lampiran 18. Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan Kadar Parasetamol Dalam Sediaan Tablet A.

| No | Rentang Spesifik % | Abs 258 nm | Konsentrasi (mg) | Baku yang ditambahkan(mg) | % Perolehan Kembali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Setelah + baku | Sebelum+ baku |  |  |  |
| 1 | 80% | -0,022 | 38,9023 | 28,0308 | 12 | 95,12 |  |
| 2 |  | -0,022 | 38.9023 | 28,0308 | 12 | 95,12 |  |
| 3 |  | -0,022 | 38,9023 | 28,0308 | 12 | 95,12 |  |
| 4 | 100% | -0,024 | 48,4687 | 35,0385 | 15 | 94,00 |  |
| 5 |  | -0,024 | 48,4687 | 35,0385 | 15 | 94,00 |  |
| 6 |  | -0,024 | 48,4687 | 35,0385 | 15 | 94,00 |  |
| 7 |  | -0,034 | 58,0351 | 42,0462 | 18 | 93,26 |  |
| 8 | 120% | -0,034 | 58,0351 | 42,0462 | 18 | 93,26 |  |
| 9 |  | -0,034 | 58,0351 | 42,0462 | 18 | 93,26 |  |
| Rata-rata % perolehan kembali | 94,12 |  |
| Standard deviation (SD) | 0,8010 |  |
| Relative arandard deviation (RSD) | 0,8616 |  |

Lampiran 19. 	Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan Kadar Parasetamol Dalam Sediaan Tablet B.

| No | Rentang Spesifik % | Abs 258 nm | Konsentrasi (mg) | Baku yang ditambahkan(mg) | % Perolehan Kembali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Setelah + baku | Sebelum+ baku |  |  |  |
| 1 | 80% | -0,022 | 38,9023 | 28,0308 | 12 | 97,56 |  |
| 2 |  | -0,022 | 38.9023 | 28,0308 | 12 | 97,56 |  |
| 3 |  | -0,022 | 38,9023 | 28,0308 | 12 | 97,56 |  |
| 4 | 100% | -0,028 | 48,4687 | 35,0385 | 15 | 96,41 |  |
| 5 |  | -0,028 | 48,4687 | 35,0385 | 15 | 96,41 |  |
| 6 |  | -0,028 | 48,4687 | 35,0385 | 15 | 96,41 |  |
| 7 |  | -0,034 | 58,0351 | 42,0462 | 18 | 95,65 |  |
| 8 | 120% | -0,034 | 58,0351 | 42,0462 | 18 | 95,65 |  |
| 9 |  | -0,034 | 58,0351 | 42,0462 | 18 | 95,65 |  |
| Rata-rata % perolehan kembali | 96,54 |  |
| Standard deviation (SD) | 0,8327 |  |
| Relative arandard deviation (RSD) | 0,8625 |  |

Lampiran 20. 	Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan Kadar Parasetamol Dalam Sediaan Tablet C.

| No | Rentang Spesifik % | Abs 258 nm | Konsentrasi (mg) | Baku yang ditambahkan(mg) | % Perolehan Kembali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Setelah + baku | Sebelum+ baku |  |  |  |
| 1 | 80% | -0,022 | 38,9023 | 28,0308 | 12 | 93,88 |  |
| 2 |  | -0,022 | 38.9023 | 28,0308 | 12 | 93,88 |  |
| 3 |  | -0,022 | 38,9023 | 28,0308 | 12 | 93,88 |  |
| 4 | 100% | -0,028 | 48,4687 | 35,0385 | 15 | 92,78 |  |
| 5 |  | -0,028 | 48,4687 | 35,0385 | 15 | 92,78 |  |
| 6 |  | -0,028 | 48,4687 | 35,0385 | 15 | 92,78 |  |
| 7 |  | -0,034 | 58,0351 | 42,0462 | 18 | 92,04 |  |
| 8 | 120% | -0,034 | 58,0351 | 42,0462 | 18 | 92,04 |  |
| 9 |  | -0,034 | 58,0351 | 42,0462 | 18 | 92,04 |  |
| Rata-rata % perolehan kembali | 92,9 |  |
| Standard deviation (SD) | 0,8018 |  |
| Relative arandard deviation (RSD) | 0,8630 |  |

Lampiran 21.  	Perhitungan persentase (%)  Perolehan Kembali Kafein dari Tablet A

Bobot 20 tablet 		= 13953,5 mg

Kandungan zat berkhasiat 	= 35 mg

Perolehan 80%

Kafein yang terdapat		= 38,06 mg

=

Baku 30% yg ditambah 	=

Y	= -0.0033x + 0.0009

-0.011	= -0.0033 + 0.0009

x	=

x	= 3,0606 µg/mL

Kons setelah penambahan baku

= 3,0606  µg/mL x 50 mL x 18,95

= 2899,9185 µg/mL

= 2,8999 mg

Kons sebelum penambahan baku

CA 	= 1,95 mg x 100%

= 1,95  mg

C*A	= 0,84 mg x 104,89%

= 0,8810 mg

% Rekaveri	=

= 107,82 %

Perolehan 100%

Kafein yang terdapat		= 48,83 mg

=

Baku 30% yg ditambah 	=

Y	= -0.0033x + 0.0009

-0.013	= -0.0033 + 0.0009

x	=

x	= 3,6666 µg/mL

Kons setelah penambahan baku

= 3,6666  µg/mL x 50 mL x 18,95

= 3474,1666 µg/mL

= 3,4741 mg

Kons sebelum penambahan baku

CA 	= 2,44 mg x 100%

= 2,44  mg

C*A	= 1,05 mg x 104,89%

= 1,1013 mg

% Rekaveri	=

= 93,89 %

Perolehan 120%

Kafein yang terdapat		= 58,50 mg

=

Baku 30% yg ditambah 	=

Y	= -0.0033x + 0.0009

-0.016	= -0.0033 + 0.0009

x	=

x	= 4,5757 µg/mL

Kons setelah penambahan baku

= 4,5757  µg/mL x 50 mL x 18,95

= 4335,4757 µg/mL

= 4,3354 mg

Kons sebelum penambahan baku

CA 	= 2,93 mg x 100%

= 2,93  mg

C*A	= 1,26 mg x 104,89%

= 1,3216 mg

% Rekaveri	=

= 106,34 %

Lampiran 22. 	Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan Kadar Kafein Dalam Sediaan Tablet A.

| No | Rentang Spesifik % | Abs 285 nm | Konsentrasi (mg) | Baku yang ditambahkan(mg) | % Perolehan Kembali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Setelah + baku | Sebelum+ baku |  |  |  |
| 1 | 80% | -0,011 | 2,8999 | 1,95 | 0,84 | 107,82 |  |
| 2 |  | -0,011 | 2,8999 | 1,95 | 0,84 | 107,82 |  |
| 3 |  | -0,011 | 2,8999 | 1,95 | 0,84 | 107,82 |  |
| 4 | 100% | -0,013 | 3,4741 | 2,44 | 1,05 | 93,89 |  |
| 5 |  | -0,013 | 3,4741 | 2,44 | 1,05 | 93,89 |  |
| 6 |  | -0,013 | 3,4741 | 2,44 | 1,05 | 93,89 |  |
| 7 |  | -0,016 | 4,3354 | 2,93 | 1,26 | 106,34 |  |
| 8 | 120% | -0,016 | 4,3354 | 2,93 | 1,26 | 106,34 |  |
| 9 |  | -0,016 | 4,3354 | 2,93 | 1,26 | 106,34 |  |
| Rata-rata % perolehan kembali | 102,68 |  |
| Standard deviation (SD) | 6,6260 |  |
| Relative arandard deviation (RSD) | 6,4530 |  |

Lampiran 23. 	Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan Kadar Kafein Dalam Sediaan Tablet B.

| No | Rentang Spesifik % | Abs 285 nm | Konsentrasi (mg) | Baku yang ditambahkan(mg) | % Perolehan Kembali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Setelah + baku | Sebelum+ baku |  |  |  |
| 1 | 80% | -0,019 | 5,1968 | 3,63 | 1,56 | 98,38 |  |
| 2 |  | -0,019 | 5,1968 | 3,63 | 1,56 | 98,38 |  |
| 3 |  | -0,019 | 5,1968 | 3,63 | 1,56 | 98,38 |  |
| 4 | 100% | -0,023 | 6,3453 | 4,54 | 1,95 | 90,68 |  |
| 5 |  | -0,023 | 6,3453 | 4,54 | 1,95 | 90,68 |  |
| 6 |  | -0,023 | 6,3453 | 4,54 | 1,95 | 90,68 |  |
| 7 |  | -0,028 | 7,7809 | 5,46 | 2,34 | 97,15 |  |
| 8 | 120% | -0,028 | 7,7809 | 5,46 | 2,34 | 97,15 |  |
| 9 |  | -0,028 | 7,7809 | 5,46 | 2,34 | 97,15 |  |
| Rata-rata % perolehan kembali | 95,40 |  |
| Standard deviation (SD) | 3,5822 |  |
| Relative arandard deviation (RSD) | 3,3749 |  |

Lampiran 24. Data Hasil Uji Validasi Metode Spektrofotometri Pada Penetapan 		             Kadar Kafein Dalam Sediaan Tablet C.

| No | Rentang Spesifik % | Abs 285 nm | Konsentrasi (mg) | Baku yang ditambahkan(mg) | % Perolehan Kembali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Setelah + baku | Sebelum+ baku |  |  |  |
| 1 | 80% | -0,012 | 3,1870 | 2,33 | 1 | 93,55 |  |
| 2 |  | -0,012 | 3,1870 | 2,33 | 1 | 93,55 |  |
| 3 |  | -0,012 | 3,1870 | 2,33 | 1 | 93,55 |  |
| 4 | 100% | -0,015 | 4,0483 | 2,91 | 1,25 | 99,41 |  |
| 5 |  | -0,015 | 4,0483 | 2,91 | 1,25 | 99,41 |  |
| 6 |  | -0,015 | 4,0483 | 2,91 | 1,25 | 99,41 |  |
| 7 |  | -0,018 | 4,9097 | 3,49 | 1,5 | 98,07 |  |
| 8 | 120% | -0,018 | 4,9097 | 3,49 | 1,5 | 98,07 |  |
| 9 |  | -0,018 | 4,9097 | 3,49 | 1,5 | 98,07 |  |
| Rata-rata % perolehan kembali | 97,01 |  |
| Standard deviation (SD) | 2,6590 |  |
| Relative arandard deviation (RSD) | 2,7409 |  |

Lampiran 25. Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD) 		            Parasetamol sampel A.

| Kadar % | X-ˉX | (X-ˉX)2 |
| --- | --- | --- |
| 95,12 | 1 | 1 |
| 95,12 | 1 | 1 |
| 95,12 | 1 | 1 |
| 94,00 | -0,12 | 0,0144 |
| 94,00 | -0,12 | 0,0144 |
| 94,00 | -0,12 | 0,0144 |
| 93,26 | -0,86 | 0,7396 |
| 93,26 | -0,86 | 0,7396 |
| 93,26 | -0,86 | 0,7396 |
| ∑x= 847,14 ∑ˉx= 94,12 |  | ∑(X-ˉX)2= 5,362 |

SD	=     =  = 0,8110

RSD	=

=

= 0,8616%

Lampiran 26. Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD) 		            Parasetamol sampel B.

| Kadar % | X-ˉX | (X-ˉX)2 |
| --- | --- | --- |
| 97,56 | 1,02 | 1,0404 |
| 97,56 | 1,02 | 1,0404 |
| 97,56 | 1,02 | 1,0404 |
| 96,41 | -0,13 | 0,0169 |
| 96,41 | -0,13 | 0,0169 |
| 96,41 | -0,13 | 0,0169 |
| 95,65 | -0,89 | 0,7921 |
| 95,65 | -0,89 | 0,7921 |
| 95,65 | -0,89 | 0,7921 |
| ∑x= 868,86 ∑ˉx= 96,54 |  | ∑(X-ˉX)2= 5,5482 |

SD	=     =  = 0,8327

RSD	=

=

= 0,8625%

Lampiran 27. Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD) 		            Parasetamol sampel C.

| Kadar % | X-ˉX | (X-ˉX)2 |
| --- | --- | --- |
| 93,88 | 0,98 | 0,9604 |
| 93,88 | 0,98 | 0,9604 |
| 93,88 | 0,98 | 0,9604 |
| 92,78 | -0,12 | 0,0144 |
| 92,78 | -0,12 | 0,0144 |
| 92,78 | -0,12 | 0,0144 |
| 92,04 | -0,86 | 0,7396 |
| 92,04 | -0,86 | 0,7396 |
| 92,04 | -0,86 | 0,7396 |
| ∑x= 839,1 ∑ˉx= 92,9 |  | ∑(X-ˉX)2= 5,1432 |

SD	=     =  = 0,8018

RSD	=

=

= 0,8630%

Lampiran 28. Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD) 		            Kafein sampel A.

| Kadar % | X-ˉX | (X-ˉX)2 |
| --- | --- | --- |
| 107,82 | 5,14 | 26,4196 |
| 107,82 | 5,14 | 26,4196 |
| 107,82 | 5,14 | 26,4196 |
| 93,89 | -8,79 | 77,2641 |
| 93,89 | -8,79 | 77,2641 |
| 93,89 | -8,79 | 77,2641 |
| 106,34 | 3,66 | 13,3956 |
| 106,34 | 3,66 | 13,3956 |
| 106,34 | 3,66 | 13,3956 |
| ∑x= 924,15 ∑ˉx= 102,68 |  | ∑(X-ˉX)2= 351,2379 |

SD	=     =  = 6,6260

RSD	=

=

= 6,4530%

Lampiran 29. Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD) 		            Kafein sampel B.

| Kadar % | X-ˉX | (X-ˉX)2 |
| --- | --- | --- |
| 98,38 | 2,98 | 8,8804 |
| 98,38 | 2,98 | 8,8804 |
| 98,38 | 2,98 | 8,8804 |
| 90,68 | -4,72 | 22,2784 |
| 90,68 | -4,72 | 22,2784 |
| 90,68 | -4,72 | 22,2784 |
| 97,15 | 1,72 | 3,0625 |
| 97,15 | 1,72 | 3,0625 |
| 97,15 | 1,72 | 3,0625 |
| ∑x= 858,63 ∑ˉx= 95,40 |  | ∑(X-ˉX)2= 102,66 |

SD	=     =  = 3,5822

RSD	=

=

= 3,7549%

Lampiran 30. Data Hasil Uji Presisi dengan Relatif Standar Deviation (RSD) 		            Kafein sampel C.

| Kadar % | X-ˉX | (X-ˉX)2 |
| --- | --- | --- |
| 93,55 | -3,46 | 11,9716 |
| 93,55 | -3,46 | 11,9716 |
| 93,55 | -3,46 | 11,9716 |
| 99,41 | 2,4 | 5,76 |
| 99,41 | 2,4 | 5,76 |
| 99,41 | 2,4 | 5,76 |
| 98,07 | 1,06 | 1,1236 |
| 98,07 | 1,06 | 1,1236 |
| 98,07 | 1,06 | 1,1236 |
| ∑x= 873,09 ∑ˉx= 97,01 |  | ∑(X-ˉX)2= 56,5656 |

SD	=     =  = 2,6590

RSD	=

=

= 2,7409%

Lampiran 31. Data Hasil Batas Deteksi (Limit of Deviation atau LOD) dan Batas 		Kuantitas (Limit of Quantition atau LOQ)

Perhitungan LOD dan LOQ dengan persamaan regresi linear parasetamol

Y	=  a + b

Y	=  -0,0049x + 0,0024

Untuk Y, masukkan perhitungan dalam persamaan regresi seperti misalnya x = 3 maka y = -0,0049(3) + 0,0024 = -0,0123

| No | X | Y | Yi | (Y-Yi) | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | -0,012 | -0,0123 | 0,0003 | 0,00000009 |
| 2 | 4 | -0,017 | -0,0172 | 0,0002 | 0,00000004 |
| 3 | 5 | -0,022 | -0,0221 | 0,0001 | 0,00000001 |
| 4 | 6 | -0,027 | -0,027 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | -0,032 | -0,0319 | -0,0001 | 0,00000001 |
| 6 | 8 | -0,036 | -0,0368 | 0,0008 | 0,00000064 |
| ∑ |  |  |  |  | 0,00000079 |
| Perhitungan simpang baku residual: = = = 0,0004 Perhitungan Batas Deteksi: LOD = LOD = = = -0,2448 µg/mL Perhitungan Batas Kuantitas: LOQ = = = = -0,8163 µg/mL Lampiran 32. Data Hasil Batas Deteksi (Limit of Deviation atau LOD) dan Batas Kuantitas (Limit of Quantition atau LOQ) Perhitungan LOD dan LOQ dengan persamaan regresi linear kafein Y = a + b Y = -0,0033x - 0,0009 Untuk Y, masukkan perhitungan dalam persamaan regresi seperti misalnya x = 4 maka y = -0,0033(4) - 0,0009 = -0,0141 No X Y Yi (Y-Yi) (Y-Yi)2 1 4 -0,014 -0,0141 0,0001 0,00000001 2 6 -0,020 -0,0207 0,0007 0,00000049 3 8 -0,027 -0,0273 0,0003 0,00000009 4 10 -0,035 -0,0339 -0,0011 0,00000121 5 12 -0,040 -0,0405 0,0005 0,00000025 6 14 -0,046 -0,0471 0,00011 0,00000121 ∑ 0,00000326 Perhitungan simpang baku residual: = = = 0,0009 Perhitungan Batas Deteksi: LOD = LOD = = = -0,8181 µg/mL Perhitungan Batas Kuantitas: LOQ = = = = -2,7272 µg/mL |

Lampiran 33. Daftar Nilai Distribusi t

Lampiran 34. Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian

Lampiran 35. Gambar Penelitian

| Gambar 1. Baku PCT dan Kaf | Gambar 2. Penimbangan Bahan Baku |
| --- | --- |

| Gambar 3. Larutan Kurva Kalibrasi PCT | Gambar 4. Larutan Kurva Kalibrasi KAF |
| --- | --- |

| Gambar 5. Pengukuran dengan Spektrofotometer | Gambar 6. Spektrofotometer |
| --- | --- |

Lampiran 35. Lanjutan

| Gambar 7. Labu Penentuan Kadar | Gambar 8. As asetat 1N |
| --- | --- |

| Gambar 9. Pelarut (30:70) | Gambar 10. Recovery |
| --- | --- |

Lampiran 36. Sartifikat Baku Parasetamol

Lampiran 37. Sartifikat Baku Kafein