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Pengumpulan sampel


Didapatkan 10 sampel beras 
Filtrat sampel
Disaring menggunakan kertas saring 
Diaduk dan didiamkan selama 10 menit 
Ditambahkan 50 mL aquadest 
Ditimbang 10g sampel  
Dihaluskan  
1.Warna 
2. Bau
Preparasi sampel
Uji Organoleptis
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Lampiran  6 Bagan alir Uji Kualitatif(+)
Endapan putih
(+) 
 Warna putih keruh
(+) 
Merah muda
(+) 
Warna biru 
Dipropil-P-Phenilendiamine 
(DPD)
AgNO3
Povidone Iodine 
Kalium Iodida 10% dan Amilum 1%
Uji Kualitatif sampel
Filtrat sampel

Uji Kualitatif sampel
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Ditambahkan aquadest sampai tanda batas ( C=100 mcg/mL )
LIB I ( C=100 mcg/mL )
2,5 mL baku klorin  dimasukan ke dalam labu ukur 25 mL ditambah dapar posfat dan DPD 















	


[bookmark: _Toc231291747]Lampiran  8 Bagan alir pembuatan panjang gelombang klorin
Dipipet 4 mL dimasukan kedalam labu ukur 10 mL di adkan dengan aquadet sampai tanda batas
Dibaca serapan pada panjang gelombang 400-800 nm
LIB I ( C=100 mcg/mL )
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LIB I ( C=100 mcg/mL )






Dipipet 4 mL dimasukan kedalam labu ukur 10 mL di adkan dengan aquadet 









Didapatkan Operating time pada menit ke-6 sampai menit ke-8 pada panjang gelombang 510 nm
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LIB I ( C=100 mcg/mL )

Dipipet berurutan 2mL, 3mL, 4mL,5mL, dan 6mL masing-masing dimasukan kedalam labu ukur 10mL, tambahkan aquadest sampai tanda batas
Diukur absorbansi dengan spektrofotometer visible pada panjang gelombang 510 nm
5 mL
(C= 50 mcg/ml)

4 mL
(C= 40 mcg/ml)

3 mL
(C= 30 mcg/ml)

2 mL
(C= 20 mcg/ml)
6 mL
(C= 60 mcg/ml)
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2,5 bungkus DPD dan 1,25 mL Dapar Posfat

Diukur serapannya pada pankjang gelombang 510 nm
Dicukupkan dengan filtrat sampel beras 
Dimasukan kedalam labu ukur 25 mL 
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	Sampel A
	Sampel B
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	Sampel C
	Sampel D
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	Sampel E
	Sampel F
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	Sampel G
	Sampel H
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	Sampel I
	Sampel J
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	Sampel dihaluskan
	Ditimbang sebanyak 10g
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	Ditambah aquadest 50 mL
	Didiamkan 10 menit
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	Disaring menggunakan kertas saring
	Diambil filtratnya
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	Blanko
	Kontrol positif
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	Sampel A
	Sampel B
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	Sampel C
	Sampel D
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	Sampel  E
	Sampel F
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	Sampel G
	Sampel H
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	Sampel  I
	Sampel J
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	LIB 1
	Penentuan panjang gelombang klorin
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                           Panjang gelombang maksimum klorin






















[bookmark: _Toc231291755]Lampiran  16 Operating time
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	Pengujian operating time



                       Hasil operating time baku klorin
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                                           Penentuan kurva kalibrasi
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	20 mcg/mL
	30 mcg/mL
	40 mcg/mL
	50 mcg/mL
	60 mcg/mL



                                           

                                           Hasil kurva kalibrasi klorin
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	Konsentrasi (X)
	Absorbansi (Y)
	XY
	X2
	Y2

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	0,226
	4,52
	400
	0,0510

	30
	0,376
	11,28
	900
	0,1413

	40
	0,522
	20,88
	1600
	0,2724

	50
	0,666
	33,3
	2500
	0,4435

	60
	0,795
	47,7
	3600
	0,6320

	ΣX=200
	ΣY = 2,585
	ΣXY=117,68
	ΣX2 =9000
	ΣY2 =1,5402

	X̅ = 33,3333
	Y̅ = 0,4308
	
	
	














b = y̅ - ax̅
b = 0,4308 – (0,0135) (33,3333)
b = 0,4308 – 0,4499
b = -0,0191

Maka diperoleh persamaan regresi adalah:
y = ax + b
y = 0,0135 x – 0,0191










































[bookmark: _Toc231291758]Lampiran  19 Penetapan kadar klorin  pada sampel beras

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	Sampel A
	Sampel B
	Sampel C
	Sampel D
	Sampel E
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Perhitungan kadar klorin sampel beras A

Kadar = 

Pengulangan 1 (A= 0,377) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar = 
  	= 183,3793 mcg/g

Pengulangan 2 (A= 0,378)
Y = 0,0135 x-0,0191


Kadar = 
        = 183,8425 mcg/g


Pengulangan 3 (A= 0,376)
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar = 
          = 182,9168 mcg/g

Pengulangan 4 (A= 0,376)
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar = 
= 182,9168 mcg/g
Pengulangan 5 (A= 0,375)
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar = 
= 182,4531 mcg/g

Pengulangan 6 (A= 0,375)
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar = 
 	        = 182,4531 mcg/g
	No
	Kadar sampel  A (𝐱)
	(x−𝐱̅)
	(𝐱 − 𝐱̅)𝟐

	1
	183,3793
	0,3857
	0,1487

	2
	183,8425
	0,8489
	0,7206

	3
	182,9168
	-0,0768
	0,0058

	4
	182,9168
	-0,0768
	0,0058

	5
	182,4531
	-0,5404
	0,2921

	6
	182,4531
	-0,5404
	0,2921

	
	Σx = 1097,9616
	
	𝛴 (𝑥 − 𝑥̅)2 =
1,4651

	
	x̅ = 182,9936
	
	



    
 


SD 	= 
          =  
            
= 0,5413
  
 RSD    = 
           
 = 
          
 = 0,6522%

Data ditolak jika thitumg ≥ ttabel taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6;dk=5; dari daftar table distribusi t diperoleh nilai ttabel= 4,0321.
1. thitung  =  =  = 0,7125
2. thitung  =  =  = 1,5682
3. thitung  =  =  = 0,1418
4. thitung  =  =  = 0,1418
5. thitung  =  =  = 0,9983
6. thitung  =  =  = 0,9983

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena thitung ≤ ttabel
 x̅
= 182,9936 (4,0321 /
= 182,9936 (4,0321 /2,4494)
= 182,9936  (4,0321 )
= 182,9936 
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Perhitungan kadar klorin sampel beras B

Kadar = 

Pengulangan 1 (A= 0,458) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar = 
        = 220,8793 

Pengulangan 2 (A= 0,457) 
Y= 0,0135 x-0,0191



Kadar  = 
[bookmark: _Hlk203486554]	       = 220,4162 

Pengulangan 3 (A= 0,457) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	     = 220,4162 

Pengulangan 4 (A= 0,457) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	= 220,4162 

Pengulangan 5 (A= 0,457) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	     = 220,4162 

Pengulangan 6 (A= 0,458) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	= 220,8793 
	No
	Kadar sampel  B (𝐱)
	(x−𝐱̅)
	(𝐱 − 𝐱̅)𝟐

	1
	220,8793
	0,3088
	0,0953

	2
	220,4162
	-0,1453
	0,0238

	3
	220,4162
	-0,1453
	0,0238

	4
	220,4162
	-0,1453
	0,0238

	5
	220,4162
	-0,1453
	0,0238

	6
	220,8793
	0,3088
	0,0953

	
	Σx = 1323,4234
	
	𝛴 (𝑥 − 𝑥̅)2 =
0,2858

	
	x̅ = 220,5705
	
	



    


 SD 	= 
          = 
         
   = 0,2390
  
 RSD = 
          
  = 

= 0,1083 %

Data ditolak jika thitumg ≥ ttabel taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6;dk=5; dari daftar table distribusi t diperoleh nilai ttabel= 4,0321.
1. thitung  =  =  = 3,1671
2. thitung  =  =  = 1,5825
3. thitung  =  =  = 1,5825
4. thitung  =  =  = 1,5825
5. thitung  =  =  = 1,5825
6. thitung  =  =  = 3,1671

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena thitung ≤ ttabel
 x̅
= 220,5705 (4,0321 /
= 220,5705(4,0321 /2,4494)
= 220,5705 (4,0321 )
= 220,5705 
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Perhitungan kadar klorin sampel beras C

Kadar = 
Pengulangan 1 (A= 0,132) 
Y= 0,0135 x-0,0191



Kadar  = 
	= 69,9531 
Pengulangan 2 (A= 0,131) 
Y= 0,0135 x-0,0191



Kadar  = 
	= 69,4906 

Pengulangan 3 (A= 0,130) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	= 69,0275 


Pengulangan 4 (A= 0,131) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	=69,4906 

Pengulangan 5 (A= 0,132) 
Y= 0,0135 x-0,0191



Kadar  = 
	= 69,9531
Pengulangan 6 (A= 0,133) 
Y= 0,0135 x-0,0191



Kadar  = 
	= 70,4162 
	No
	Kadar sampel  C (𝐱)
	(x−𝐱̅)
	(𝐱 − 𝐱̅)𝟐

	1
	69,9531
	0,0925
	0,0085

	2
	69,4906
	-0,0925
	0,0085

	3
	69,0275
	-0,2777
	0,0771

	4
	69,4906
	-0,0925
	0,0085

	5
	69,9531
	0,0925
	0,0085

	6
	70,4162
	0,2778
	0,0771

	
	Σx = 418,3311
	
	𝛴 (𝑥 − 𝑥̅)2 =
1,1777

	
	x̅ = 69,7218
	
	



     
SD 	= 
          = 
         
   = 0,4853
  
 RSD   = 
           
 = 

= 0,6905 %

Data ditolak jika thitumg ≥ ttabel taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6;dk=5; dari daftar table distribusi t diperoleh nilai ttabel= 4,0321.
1. thitung  =  =  = 1,1675
2. thitung  =  =  = 1,1670
3. thitung  =  =  = 3,5047
4. thitung  =  =  = 1,1670
5. thitung  =  =  = 1,1694
6. thitung  =  =  = 3,5053

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena thitung ≤ ttabel
 x̅
= 69,7218 (4,0321 /
= 69,7218 (4,0321 /2,4494)
= 69,7218 (4,0321 )
= 69,7218 
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Perhitungan kadar klorin sampel beras D
Kadar = 

Pengulangan 1 (A= 0,143) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	       = 375,0462 

Pengulangan 2 (A= 0,143) 
Y= 0,0135 x-0,0191



Kadar  = 
         = 75,0462 

Pengulangan 3 (A= 0,145) 
Y= 0,0135 x-0,0191



Kadar  = 
	       = 75,5087 


Pengulangan 4 (A= 0,142) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	       = 74,5831 

Pengulangan 5 (A= 0,144) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	       = 75,5087 

Pengulangan 6 (A= 0,142) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
 	       = 74,5831 
	No
	Kadar sampel  D  (𝐱)
	(x−𝐱̅)
	(𝐱 − 𝐱̅)𝟐

	1
	75,0462
	-0,0769
	0,0059

	2
	75,0462
	-0,0769
	0,0059

	3
	75,9718
	0,8487
	0,7202

	4
	74,5831
	-0,54
	0,2916

	5
	75,5087
	0,3856
	0,1486

	6
	74,5831
	-0,54
	0,2916

	
	Σx = 450,7391
	
	𝛴 (𝑥 − 𝑥̅)2 =
1,4630

	
	x̅ = 75,1231
	
	


    


 SD 	= 
          = 
            
= 0,5409
 
  RSD = 

            = 

= 0,6796 %

Data ditolak jika thitumg ≥ ttabel taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6;dk=5; dari daftar table distribusi t diperoleh nilai ttabel= 4,0321.
1. thitung  =  =  = 0,3482
2. thitung  =  =  = 0,3482
3. thitung  =  =  = 3,8437
4. thitung  =  =  = 2,4456
5. thitung  =  =  = 1,7436
6. thitung  =  =  =  2,4456

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena thitung ≤ ttabel
 x̅
= 75,1231 (4,0321 /
= 75,1231 (4,0321 /2,4494)
= 75,1231 (4,0321 )
= 75,1231 
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Perhitungan kadar klorin sampel beras E
Kadar = 

Pengulangan 1 (A= 0,161) 
Y= 0,0135 x-0,0191



Kadar  = 
	       = 83,3797 

Pengulangan 2 (A= 0,162) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	       = 83,8425 

Pengulangan 3 (A= 0,162) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	= 83,8425



Pengulangan 4 (A= 0,163) 
Y= 0,0135 x-0,0191



Kadar  = 
	= 84,305 

Pengulangan 5 (A= 0,163) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	       = 84,305 

Pengulangan 6 (A= 0,163) 
Y= 0,0135 x-0,0191


Kadar  = 
	       = 84,305 
	No
	Kadar sampel  E (𝐱)
	(x−𝐱̅)
	(𝐱 − 𝐱̅)𝟐

	1
	83,3797
	-0,6168
	0,3804

	2
	83,8425
	-0,154
	0,0237

	3
	83,8425
	-0,154
	0,0237

	4
	84,305
	0,3085
	0,0951

	5
	84,305
	0,3085
	0,0951

	6
	84,305
	0,3085
	0,0951

	
	Σx = 503,9793
	
	𝛴 (𝑥 − 𝑥̅)2 =
0,7131

	
	x̅ = 83,9965
	
	


     SD 	= 
          = 
           
 = 0,3776
  
 RSD = 
            
= 

= 0,0044 %

Data ditolak jika thitumg ≥ ttabel taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6;dk=5; dari daftar table distribusi t diperoleh nilai ttabel= 4,0321.
1. thitung  =  =  = 4,0025
2. thitung  =  =  = 0,9993
3. thitung  =  =  = 0,9993
4. thitung  =  =  = 2,0019
5. thitung  =  =  = 2,0019
6. thitung  =  =  =  2,0019

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena thitung ≤ ttabel
 x̅
= 83,9965 (4,0321 
= 83,9965 (4,0321 6/2,4494)
= 83,9965(4,0321 )
= 83,9965 
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LABORATORIUM SISTEMATIKA TUMBUHAN
HERBARIUM MEDANENSE
(MEDA)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

JL. Bioteknologi No.1 Kampus USU, Medan — 20155

Telp. 061 — 8223564 Fax, 061 — 8214290 E-mail nursaharapasaribu@yahoo.com

Medan, 21 Februari 2025

No. : 102/MEDA/2025

Lamp. Do.

Hal * Hasil Identifikasi

Kepada YTH,

Sdr/i : Atilla Eliza Putri Suhartono

NIM : 212114096

Instansi : Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil identifikasi tumbuhan yang saudara kirimkan ke Herbarium
Medanense, Universitas Sumatera Utara, sebagai berikut:
Kingdom :Plantae

Divisi : Spermatophyta
Kelas : Monocotyledoneae
Ordo : Poales

Famili : Poaceae

Genus : Oryza

Spesies : Oryza sativa L.
Nama Lokal: Padi

Demikian, semoga berguna bagi saudara.

Prof. Dr, Etti Sartina Siregar, 8.8i., M.Si.
NIP. 197211211998022001
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Pallav Chemicals & Solvents Pvt. Ltd.
(Pa'lav Manufacturers of Laboratory Fine Chemicals

\A

ead e 401 Covmen Pasa, (Westssde Buding] N DN Nagas Metro Stariom

" 400053 Mt + Comact: 31 916093115,
Factory. 1226 Near Cumbhavah Noka, Twragur MIOK, B - 1506 T, ¢

1043975/ 76« Emait sales@paovchemcah com

TEST SPECIFICATION ~RESULT
Clear, pale yellow coloured Clear, pale yellow coloured
Appearance
solution ~ solution
Assay (Active chlorine) 40-60% 5.82%
[ Density (at 20°C) About 112 g/ml_ 112 gl J

=

REMARK : This product complies as per the specifications of Pallav Chemicals & Solvents Pvt. Lid.
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Thermo Scientific

4/11/2025 Operating Time Klorin Baku

X- ¥ table

[ SamlaID | Time (minutes) (Axs) Absobanc (Y-xi) Delta Absorbance
5100m, Klorin Baku 0.000 Nan
5100m, Kiorin Baku 1.002 oo 0.0001
5100m, Kiorin Baku 2,001 0604 0.0009
5100m, Kiorin Baku 3.003 0604 -0.0003
5100m, Kiorin Baku 4004 0603 -0.0001
5100m, Kiorin Baku 5.003 0604 0.0007
5100m, Kiorin Baku 6.002 0602 00018
5100m, Kiorin Baku 7.001 0602 -0.0005
5100m, Kiorin Baku 8.002 0602 0.0004
5100m, Kiorin Baku 9.003 0603 0.0008
5100m, Klorn Baku 10,003 0602 -0.0008
5100m, Kiorn Baku 11,004 0604 00016
5100m, Klorin Baku 12.004 0605 00011
5100m, Kiorin Baku 13.001 0.605 0.0001
5100m, Klorn Baku 14,003 0607 0.0021
5100m, Kloin Baku 15,002 0.608 0.0005
5100m, Klorn Baku 16,002 0.608 0.0005
5100m, Klorn Baku 17.003 0609 0.0007
5100m, Klorn Baku 18,002 0607 00014
5100m, Klorn Baku 19,002 0.608 0.0007
5100m, Klorn Baku 20,002 0608 0.0000
5100m, Klorn Baku 21,002 0.608 -0.0005
5100m, Klorn Baku 22.003 0.608 0.0000
5100m, Klorin Baku 23,004 0607 -0.0007
5100m, Klorn Baku 24,004 0606 -0.0007
5100m, Klorn Baku 25,003 0606 -0.0003
5100m, Klorn Baku 26,002 0604 00022
5100m, Klorn Baku 27.002 0603 -0.0007
5100m, Klorn Baku 28,003 0603 -0.0002
5100m, Klorn Baku 29,003 0603 0.0004
5100m, Klorn Baku 30,003 0602 00012
5100m, Klorn Baku 31,002 0601 -0.0006
5100m, Klorn Baku 32.001 0601 -0.0002
5100m, Klorn Baku 33.003 0.600 -0.0012
5100m, Klorn Baku 34,004 0600 0.0002
5100m, Klorin Baku 35,004 0598 00016
5100m, Klorn Baku 36,002 0598 -0.0007
5100m, Klorin Baku 37.001 0598 -0.0002
5100m, Klorn Baku 38,003 0597 -0.0007
5100m, Klorn Baku 39.003 059 -0.0008
5100m, Klorn Baku 40.004 059% -0.0004
5100m, Klorn Baku 41,004 0595 -0.0006
5100m, Klorn Baku 42.002 0594 -0.0009

5100m, Klorin Baku 43.002 0.593 -0.0014
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Thermo Scientific

3/11/2025 Kurva Kalibrasi Klorin
11:52 AM
Standard| Date&Time |Analyte 1 (ug/mL) Used|Abs 510
0 3/7/2025 10:33:09 PM 0.000 Yes 0.000
1 3/7/2025 10:34:16 PM 20.000 Yes 0.226
2 3/7/2025 10:35:52 PM 30.000 Yes 0.376
3 3/7/2025 10:38:04 PM 40.000 Yes 0.522
4 3/7/2025 10:39:44 PM 50.000 Yes 0.666
5 3/7/2025 10:41:25 PM  60.000 Yes 0.795

0.8 {510 nm Curve =-0.019 + (0.014)C, r* 0.997

07

06
o 05
é 04
< o3

g

02

01

00 {o

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

ug/mL Curve fittype: Linear
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Thermo Scientific

4/17/2025

Serapan Kadar Klorin
Sampel A

# Sample Name |User Name |

ENTIFNITIINIEN

Sampel A P1
Sampel A P2
Sampel A P3
Sampel A P4
Sampel A P5
Sampel A P6

ASUS

Date and Time
4/17/2025 3:15:15 PM
4/17/2025 3:15:23 PM
4/17/2025 3:15:27 PM
4/17/2025 3:15:31 PM
4/17/2025 3:15:34 PM
4/17/2025 3:15:38 PM

|510nm (Abs)
0377
0378
0376
0376
0375
0375
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Thermo Scientific

4/22/2025 Serapan Kadar Klorin
Sampel B

# Sample Name |User Name| Dateand Time  510nm (Abs)

1 Sampel BP1  ASUS 4/22/2025 2:06:01 PM 0.458

2 Sampel BP2  ASUS 4/22/2025 5PM 0.457

3 Sampel BP3  ASUS 4/22/2025 8 PM 0.457

4 Sampel BP4  ASUS 4/22/2025 2:06:10 PM_0.457

5 Sampel BPS  ASUS 4/22/2025 2:06:13 PM_0.457

6 Sampel BP6  ASUS 4/22/2025 2:06:16 PM 0.458
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Thermo Scientific

4/22/2025

Serapan Kadar Klorin
Sampel C

# Sample Name |User Name |

ENTIENFRINIE

Sampel C P1
Sampel C P2
Sampel C P3
Sampel C P4
Sampel C P5
Sampel C P6

ASUS

Date and Time
4/22/2025 3:37:38 PM
4/22/2025 3:37:42 PM
4/22/2025 3:37:46 PM
4/22/2025 3:37:49 PM
4/22/2025 3:37:52 PM
4/22/2025 3:37:55 PM

|510nm (Abs)
0.132
0.131
0.130
0.131
0.132
0.133
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Thermo Scientific

4/25/2025 Kadar Klorin Pada Sampel D
# Sample Name User Name\ Date and Time  510nm (Abs)
1 SampleDP1  ASUS 4/25/2025 2:02:53 PM 0.143

2 SampleD P2 ASUS 4/25/2025 2:03:47 PM 0.143

3 SampleDP3  ASUS 4/25/2025 2:03:58 PM_0.145

4 SampleDP4  ASUS 4/25/2025 2:04:04 PM_0.142

5 Sample DP5  ASUS 4/25/2025 2:04:08 PM_0.144

6 SampleDP6  ASUS 4/25/2025 2:04:20 PM_0.142
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Thermo Scientific

4/25/2025

Serapan Kadar Klorin
Sampel E

Sample Name

User Name

Date and Time

510nm (Abs)

Sample E P1

ASUS

4/25/2025 2:28:45 PM

0.161

Sample E P2

ASUS

4/25/2025 2:28:57 PM

0.162

Sample E P3

ASUS

4/25/2025 2:29:02 PM

0.162

Sample E P4

ASUS

4/25/2025 2:29:08 PM

0.163

Sample E P5

ASUS

4/25/2025 2:29:17 PM

0.163

Sample E P6

ASUS

4/25/2025 2:29:22 PM |0.163
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UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
FAKULTAS FARMASI
'sh, No. t 24/DIKTUKep/ 1996 dun SK. N IXHI)H\ rl'l\vpllllﬂ’
K ,\ s Aubammat Arsyad Thalily Latis 1 n..:-;:]llx::- ampr
o ”v -‘|;\--,\;;‘(>1‘. ",‘.,;:‘x,'-..‘..l:‘l:x.ml:l” a Suba Mandi MLy K

Telp. (061) 7367004, Fax, "862747, Malan 20147 Home Page s hup/

rumnawac i

Nomor: w’_}/rl UMNAW/C.13/2025 ) Medan, 15 januari 2025
Lamp :

Hal  :Jzin Pemnknian Fasilitas Laboratorium

Kepada Yth,
Kepala Laboratorium Farmasi Terpadu
UMN Al Washliyah
Di-
Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan permohonan Mahasiswa Program Studi S.1
Fakultas Farmasi UMN Al Washliyah tanggal 15 januari 2025 tentang izin penelitian di
Laboratorium Farmasi Terpadu bagi Mahasiswa:

Nama - Atilla Eliza Putri Suhartono

NPM 1212114096

Program Studi : 8.1 Farmasi

Judul Penclitian : Analisis Kadar Klorin Pada Beras ( Oryza sativa L.) yang
Beredar di Beberapa Pasar di Kota Medan dengan Metode
Spektrofotometri UV-Vis

Dosen Pembimbing  : apt. Ainil Fithri Pulungan, S Farm. M Si
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Saudara dapat memberi izin
pemakaian fasilitas di laboratorium yang saudara pimpin kepada Mahasiswa tersebut
untuk melakukan penclitian.
Selanjutnya kami minta kepada Saudara agar mengirimkan kepada kami surat
keterangan bebas biaya administrasi penclitian bagi Mahasiswa tersebut jika mahasiswa
tersebut telah selesai melaksanakan penelitian di laboratorium yang saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

«1:93‘&2‘\

ap@mum S Farm M.Si.
Hoe fdm Wb 31 Jposesi 28

Dipindai dengan CamScanner
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UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

FAKULTAS FARMASI

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : ISI/DIKTl/KcII/m?I\_ el
Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : I. Garu 1 Ne. 93, Karnpus Muhammad Yunus Karim ¢ Il rj{m{ 1 };r:';\.(:l ™
‘Kampus Abdurrahman Syihab - J1. Garu I No. 32 Medan. Kampus Syeikh TT Muhammad Yunus: )1 ﬂmlmn.h‘:nv\l:lf.n Aledat
Kampus Azi edan Perbaungan Desa Suka Mand Fiilir Kee. Pagar Merbau, ljulm 2kam il

Telp. {061) 78 Medan 20147 Home pedforssumnaweaid Exnall impawac

Nomor: 25 /FE/UMNAW/B.03/2025 Medan, 15 januari 2025
Lamp. : 1 (satu) bundel
Hal :Identifikasi Tambuhan

Kepada Yth.

Dekan FMIPA Universitas Sumatera Utara
di-

Tempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
memohon bantuan Saudara untuk dapat kiranya melakukan Identifikasi Tumbuhan dalam
rangka penelitian skripsi mahasiswa berikut :

Nama : Atilla Eliza Putri Suhartono
NPM 1212114096
Jurusan/ P1odi : Farmasi / Farmasi
Jenjang Pendidikan :8-1
Dosen Pembimbing I  apt. Ainil Fithri Pulungan, S.Farm., M.Si
No NAMA TUMBUHAN ASAL TUMBUHAN
1 |Padi Medan

Selanjutnya kami minta saudara agar mengirimkan kepada kami surat keterangan hasil
identifikasi tumbuhan bagi mahasiswa tersebut.

. Demikian kami sampaikan dan atas bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

da Sari Lubis, S.Farm.,M.Si.
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