# DAFTAR PUSTAKA

Agustina, U., & Alhakim, M. I. (2023). Uji Organoleptik Dan Mikrobiologi Classic Enzim Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.). Jurnal Indobiosains (Vol. 5, Issue 2).

Amir, M., Neng, S., & Inheri, M, A. (2024). Production Of Lactic Acid By Lactobacillus Acidophilus In A Combination Fermentation Media Of  Tofu And Mango Liquid Waste (Mangifera indica L.). Jurnal Ilmiah Farmako Bahari, 15(1), 25-36.

Andalia, R., Adriani, A., Zarwinda, I., Saratutzur, C., Luciana, L., & Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh, A. (2023). Uji Kualitatif Merkuri Dan Hidrokuinon Pada Handbody Lotion Pemutih Dosis Tinggi Yang Dijual Di Shopee. In Jurnal Sains & Kesehatan Darussalam (Vol. 3, Issue 2).

Angraini, N., Yanti, F., Kunci, K., & Sains, J. P. (2021). Penggunaan spektrofotometer Uv-Vis untuk analisis nutrien fosfat pada sedimen dalam rangka pengembangan modul praktikum oseanografi kimia. In Jurnal Penelitian Sains (Vol. 23, Issue 2). http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/index

Apriyanto, M., Fangohoi, L., Aprilia, V., Farah Diba, D., Hadi Prayitno, S., Nurhayati, N., & Ambar Sari, D. (2021). Pangan Berbasis Fermentasi. Nuta Media Jogja.

Ardilla, Y. A., Anggreini, K. W., & Rahmani, T. P. D. (2022). Peran Bakteri Asam Laktat Indigen Genus Lactobacillus Pada Fermentasi The Role of Indigenous Lactic Acid Bacteria Genus Lactobacillus in the Fermentation Process of Durian (Durio zibethinus) for Tempoyak Production. https://doi.org/10.22146/bib.v13i1.4619

Depkes, RI. (1979). Farmakope Indonesia, Edisi III. Jakarta : Departemen Kesehatan.

Depkes, RI. (1995). Farmakope Indonesia, Edisi IV. Jakarta : Departemen Kesehatan.

Eka Putri, L. (2017). Penentuan Konsentrasi Senyawa Berwarna KMnO 4 Dengan Metoda Spektroskopi UV Visible. Natural Science Journal, 3(1), 391–398.

Kuna, M. R. (2023). Penetapan Kadar Produk Makanan Asam Cuka (CH3COOH) Yang Beredar Dipasaran. Dalton : Jurnal Pendidikan Kimia Dan Ilmu Kimia, 6(2), 111. https://doi.org/10.31602/dl.v6i2.10640

Leba, M. A. U. (2017). Buku Ajar Ekstraksi dan Real Kromatografi. Yogyakarta : Deepublish.

Limo, S. R., Pontoh, J. S., & Wuntu, A. D. (2015). Analisis Beberapa Asam Organik pada Nira Aren Menggunakan HPLC Fasa Terbalik Kolom YMC Triart C 18. In Jurnal Mipa Unsrat Online (Vol. 4, Issue 1). http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmuo

Mahdiyah, D. (2015). Isolasi Bakteri dari Tanah Gambut Penghasil Enzim Protease. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1353.4326

Maulina, N. A., Hidaayah, N., Nu, V., Pratiwi, riza, Studi Gizi, P., Ilmu Kesehatan, F., Nahdlatul Ulama Surabaya, U., Studi Keperawatan, P., & Keperawatan dan Kebidanan, F. (2020). Analisis Perbedaan Waktu Fermentasi Terhadap Kadar Probiotik Dan Aktivitas Antioksidan Pada Minuman Probiotik Sari Buah Stroberi (Fragaria anannassa). In Sport and Nutrition Journal (Vol. 2). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/spnj/

Miarti, A., & Legasari, L. (2022). Ketidakpastian Pengukuran Analisa Kadar Biuret, Kadar Nitrogen, Dan Kadar Oil Pada Pupuk Urea Di Laboratorium Kontrol Produksi Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang. Jurnal Cakrawala Ilmiah.

Mulana, L. (2022). Classic Enzyme Minuman Kesehatan Hasil Fermentasi Buah Segar. http://barisan.co.

Nurhasanah., Zona, O. (2018). Synthesis of Vinegar Acid with Raja Uli Banana Peel (Musa paradiaca) by Adding Bagasse Water (Saccharum officinarum). Indonesian Journal of Chemical Science and Technology. Vol 1, No 1.

Nurulhadi, Z. F., Anita, A., Helsen, H., Ujung, R. M. U., & Abriyani, E. (2024). Analisis Vitamin C Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-Vis (Tinjauan Literatur dan Aplikasi). Jurnal Kesmas Asclepius, 6(1), 90–100. https://doi.org/10.31539/jka.v6i1.8777

Puspita Aini, A., Nurmalasari, E., Rasrendra, B., & Sitompul, J. (2023). Review: Produksi Asam Laktat Melalui Jalur Biologi dan Jalur Kimia Katalitik Menggunakan Berbagai Bahan Baku A Review: Lactic Acid Production Through Biological Conversion and Catalytic Chemical Conversion using Various Raw Materials. In Jurnal Ilmiah Teknik Kimia (Vol. 20, Issue 3).

Rahmayetty, Kanani, N., Fauziah, I., Ukhdiya Jurusan Teknik kimia, N., Teknik, F., & Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Jendral Sudirman Km, U. (2019). Pengaruh Laju Pembebanan Substrat Terhadap Produksi Asam Laktat. In Jurnal Integrasi Proses (Vol. 8, Issue 2). http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip

Razak, M., & Muntikah. (2017). Ilmu Teknologi Pangan.

Restila Ester, S., Hadari Nawawi, J. H., & Barat, K. (2021). Aktivitas Bakteri Asam Asetat Dalam Proses Pembuatan Cuka Daging Pisang Mas (Musa acuminata, L.) (Vol. 10, Issue 1).

Restu. (2019). Mutu Organoleptik Wadi Ikan Patin (Pangasius sp) Selama Penyimpanan di Dalam Air. Jurnal Ilmu Hewani Tropika, 8(2).

Romulo, A., & Surya, R. (2021). Tempe: A traditional fermented food of Indonesia and its health benefits. In International Journal of Gastronomy and Food Science (Vol. 26). AZTI-Tecnalia. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2021.100413

Rubiyanto, D. (2017). Metode Kromatografi Prinsip Dasar, Praktikum dan Pendekatan Pembelajaran Kromatografi. Yogyakarta : Deepublish.

Salamah, N., & Guntarti, A. (2023). Analisis Instrumen: Kromatografi dan Elektroforesis.

Sampurno, A., Cahyanti, A. N., Angga Gunantar, D., Pertanian, F. T., & Semarang, U. (2021). Minuman Kesehatan Produk Fermentasi Non Susu Untuk Meningkatkan Imun Dimasa Pandemi Bagi Guru SMAN 15 Kota Semarang (Vol.2,Issue2). https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/62

Saputra, K. A., Pontoh, J. S., & Momuat, L. I. (2015). Analisis Kandungan Asam Organik pada Beberapa Sampel Gula Aren. In Jurnal Mipa Unsrat Online (Vol. 4, Issue 1). http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmuo

Shi, Y., Pu, D., Zhou, X., & Zhang, Y. (2022). Recent Progress in the Study of Taste Characteristics and the Nutrition and Health Properties of Organic Acids in Foods. In Foods (Vol. 11, Issue 21). MDPI. https://doi.org/10.3390/foods11213408

Suciati, F., & Safitri, L. S. (2021). Pangan Fungsional Berbasis Susu dan Produk Turunannya. Journal of Sustainable Research In Management of Agroindustry (SURIMI), 1(1), 13–19. https://doi.org/10.35970/surimi.v1i1.535

Suharti, T. (2017). Dasar-Dasar Spektrofotometri UV-VIS dan Spektrometri Massa Untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik.

Wilson., & Gisvold. (2011). Buku Ajar Kimia Medisinal Organik dan Kimia Farmasi. Jakarta : EGC.

Yulia, N., Wibowo, A., & Kosasih, E. D. (2020). Karakteristik Minuman Probiotik Sari Ubi Kayu dari Kultur Bakteri Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus thermophilus. Jurnal Kefarmasian Indonesia, 87–94. https://doi.org/10.22435/jki.v10i2.2488

Yulina, I. K. (2022). High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Cirebon : Fkip-Umcirebon.

## Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian

## Lampiran 2. Sertifikat Asam Laktat

\

## Lampiran 3. Sertifikat Asam Asetat

## Lampiran 4. Bagan Alir Pembuatan Classic Enzyme

Lakukan Uji Organoleptis dengan 5 (lima) panelis meliputi aroma, warna, rasa, dan tekstur.

Filtrat Sampel

Dicuci bersih lalu dipotong buah-buahan segar

Kemudian ditimbang bahan yang diperlukan

-Untuk membuat Classic Enzyme dibutuhkan perbandingan 1:3:10. Jadi untuk membuat 3 liter Classic Enzyme dibutuhkan ; 300 gram madu murni, 900 gram campuran buah-buahan, dan 3 liter air yg sudah di masak.

Dicampurkan seluruh bahan lalu difermentasi dalam keadaan anaerob (tanpa oksigen) dan terhindar dari matahari.

Lalu disetiap 7 hari dan 14 hari, dilakukan pengeluaran oksigen serta penentuan kadar asam organik yang terbentuk.

Disiapkan Toples Kaca yang sudah dicuci bersih

-Disaring dengan menggunakan kertas saring

## Lampiran 5. Bagan Alir Identifikasi Asam Organik.

-Dipipet 1 mL sampel masukkan ke dalam tabung reaksi

-Ditambahkan 2-3 tetes FeCl3 1%

-Dipipet 0,9 mL sampel masukkan ke dalam labu 10 mL

-Ditambahkan 1 mL FeCl3 0,2%

-Ditambahkan aquadest sampai tanda batas

(+) Warna Merah Kecoklatan

Spektrofotometri UV dengan panjang gelombang 370 – 440 nm

Filtrat Sampel

Identifikasi Asam Asetat

Identifikasi Asam Laktat

## Lampiran 6. Bagan Alir Penentuan Kadar Sampel dengan Metode High Performance Liquid Chromatography.

- Pembuatan Fase Gerak Buffer Fosfat 50 Mm

Lalu disaring dengan menggunakan membrane selulose nitrat 0,45μm

Ditambahkan aquadest sampai tanda batas dan aduk hingga homogen

Diatur pH dengan menambahkan Asam fosfat (H3PO4) sampai pH 2,8.

Dimasukkan Kalium Dihidrogen fosfat (KH2PO4) Sebanyak 6,8 gram kedalam beaker glass lalu ditambahkan 500 mL aquadest aduk hingga homogen.

Dikalibrasi beaker glass 1000 ml.

- Penentuan Waktu Retensi

-Ditunggu sampai terbentuk atau terbaca puncak dari sampel

Waktu Retensi

Injeksikan kedalam Sistem HPLC

-Kondisikan alat HPLC dengan diatur panjang gelombang 210nm, laju alir 1mL/menit

-Lalu Diinjeksikan 20 μL

Larutan Uji (2%)

-Dipipet 1ml LIB I

-Dimasukkan ke dalam labu ukur 5mL

-Ditambahkan Buffer Fosfat 50Mm sampai tanda batas, lalu disaring

-Dipipet 10mL baku

-Dimasukkan kedalam labu ukur 100mL

-Ditambahkan Buffer Fosfat 50Mm sampai tanda batas

LIB I (10%)

Asam Laktat

Asam Asetat

- Penentuan Kadar Sampel

-Dihitung nilai a, b, dan r.

-Dipipet 0,5mL, 0,75mL, 1mL, 1,25mL, dan 1,5mL LIB I

-Dimasukkan ke dalam labu ukur 5ml

-Ditambahkan Buffer Fosfat 50Mm sampai tanda batas, lalu disaring

Persamaan Regresi

3%

2,5%

1,5%

1%

-Ditunggu sampai terbentuk atau terbaca puncak dari sampel

Luas Area

Injeksikan kedalam Sistem HPLC

-Kondisikan alat HPLC dengan diatur panjang gelombang 210nm, laju alir 1mL/menit

-Lalu Diinjeksikan 20 μL

2%

-Dipipet 10mL baku

-Dimasukkan kedalam labu ukur 100ml

-Ditambahkan Buffer Fosfat 50Mm sampai tanda batas

LIB I (10%)

Asam Laktat

Asam Asetat

- Penentuan Kadar Pada Sampel

-Dihitung dengan rumus kadar

-Ditunggu sampai terbentuk atau terbaca puncak dari sampel

Kadar Asam Organik Dalam Sampel

Luas Area

Injeksikan kedalam Sistem HPLC

-Kondisikan alat HPLC dengan diatur panjang gelombang 210nm, laju alir 1mL/menit

-Lalu Diinjeksikan 20 μL

Larutan Sampel

-Dipipet 1mL sampel

-Dimasukkan kedalam labu ukur 5mL

-Ditambahkan Buffer Fosfat 50Mm sampai tanda batas

Filtrat Sampel

## Lampiran 7. Pembuatan Sampel Classic Enzyme

| Buah-Buahan Segar | Madu | Sampel Classic Enzyme |
| --- | --- | --- |

| Sampel Classic Enzyme Hari ke-7 | Sampel disaring |
| --- | --- |

| Sampel Classic Enzyme Hari ke-14 | Sampel disaring |
| --- | --- |

## Lampiran 8. Uji Organoleptis

Uji Organoleptis Hari ke-7

Uji Organoleptis Hari ke-14

## Lampiran 9. Kuisioner Uji Organoleptis Classic Enzyme

## Lampiran 10. Analisis Kualitatif Asam Organik

- Analisis Kualitatif Asam Laktat

| Larutan Sampel Hari Ke-7 | Larutan Sampel Hari Ke-14 |
| --- | --- |

- Analisis Kualitatif Asam Asetat

| Blanko | Hari Ke-7 | Hari Ke14 |
| --- | --- | --- |

## Lampiran 11. Pembuatan Fase Gerak

| Ditimbang 6,8 g Kalium Dihidrogen Fosfat | Diatur pH hingga 2,8 |
| --- | --- |
| Disaring dengan Membrane Selulose Nitrat 0,45 μm | Larutan Buffer Fosfat 50 Mm |
| Larutan Buffer Fosfat 50 Mm Di Diggesing |

## Lampiran 12. Pembuatan Larutan Induk Baku

| Larutan Induk Baku Asam Laktat | Larutan Induk Baku Asam Asetat |
| --- | --- |

## Lampiran 13. Pembuatan Larutan Uji

| Larutan Uji Asam Laktat | Larutan Uji Asam Asetat |
| --- | --- |

## Lampiran 14. Penentuan Kurva Kalibrasi

| Larutan Kurva Kalibrasi Asam Laktat | Larutan Kurva Kalibrasi Asam Asetat |
| --- | --- |

## Lampiran 15. Hasil Kurva Kalibrasi Asam Laktat

## Lampiran 16. Perhitungan persamaan regresi dan koefisien korelasi (r) Asam Laktat

| Konsentrasi (X) | Absorbansi (Y) | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5092,97 | 5092,97 | 1 | 25938343,4203 |
| 1,5 | 7559,47 | 11339,205 | 2,25 | 57145586,6809 |
| 2 | 9770,71 | 19541,42 | 4 | 95466773,904 |
| 2,5 | 12658,11 | 31645,275 | 6,25 | 160227748,7721 |
| 3 | 15433,49 | 46300,47 | 9 | 238192613,5801 |
| ΣX = 10 | ΣY = 50514,75 | ΣXY = 113919,34 | ΣX2 = 22,5 | ΣY2 = 576971066,4 |
| X̅ = 2 | Y̅ = 10102,75 |  |  |  |

# a=ΣXYΣX2

# a=113919,3422,5

# a= 5063,08194

b = 0

Maka diperoleh persamaan regresi adalah:

y = ax + b

y = 5063,08194 x

r=ΣXY-(ΣX)(ΣY)/n{ΣX2-(ΣX)2/n}{(ΣY2) - ΣY2/n}

r=113919,34-(10)(50514,75)/5{22,5-(10)2/5}{(576971066,4) - 50514,752/5}

r=113919,34-(505147,5)/5{22,5-(100)/5}{(576971066,4) -(2551739968)/5}

r=113919,34-(101029,5){22,5-(20)}{(1,5402 -510347993,6)}

r=12889,842,5 . 66623072,8

r=12889,84166557682

# r=12889,8412905,72284

# r=0,998769

## Lampiran 17. Hasil Kurva Kalibrasi Asam Asetat

## Lampiran 18. Perhitungan persamaan regresi dan koefisien korelasi (r) Asam Asetat

| Konsentrasi (X) | Absorbansi (Y) | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6037,42 | 6037,42 | 1 | 36450440,2564 |
| 1,5 | 8989,48 | 13484,22 | 2,25 | 80810750,6704 |
| 2 | 11745,48 | 23490,96 | 4 | 137956300,4303 |
| 2,5 | 14626,63 | 36566,575 | 6,25 | 213938305,1569 |
| 3 | 16813,25 | 50439,75 | 9 | 282685375,5625 |
| ΣX = 10 | ΣY = 58212,26 | ΣXY = 130018,925 | ΣX2 = 22,5 | ΣY2 = 751841172,08 |
| X̅ = 2 | Y̅ = 11642,452 |  |  |  |

# a=ΣXYΣX2

# a=13081,92522,5

# a= 5778,61795

b = 0

Maka diperoleh persamaan regresi adalah:

y = ax + b

y = 5778,61795 x

r=ΣXY-(ΣX)(ΣY)/n{ΣX2-(ΣX)2/n}{(ΣY2) - ΣY2/n}

r=130018,925-(10)(58212,26)/5{22,5-(10)2/5}{(751841172,1) - 58212,262/5}

r=130018,925-(582122,6)/5{22,5-(100)/5}{(751841172,1) -(3388667214)/5}

r=130018,925-(116424,52){22,5-(20)}{(751841172,1-677733442,8)}

r=13594,4052,5 . 74107729,3

r=13594,405185269323,3

# r=13594,40513611,36743

# r=0,996543

## Lampiran 19. Penentuan Kadar Sampel Fermentasi Classic Enzyme

| Hari Ke-7 | Hari Ke-14 |
| --- | --- |

## Lampiran 20. Hasil Penentuan Kadar Sampel Fermentasi Classic Enzyme Hari ke-7

## Lampiran 21. Perhitungan Kadar Sampel Fermentasi Classic Enzyme Hari ke-7

Perhitungan Kadar Asam Laktat Hari Ke-7

Diketahui : y = ax + b

Dimana : y = Luas Area

a = Intersept

b = Slope

x = Konsentrasi (%)

- Pengulangan 1 (y = 249,568)

y = ax + b

y = 5063,08194 x

x=249,5685063,08194

x=0,049291 %

Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,049291 % x 5 mL x 11 mL

= 0,246455 %

- Pengulangan 2 (y = 217,850)

y = ax + b

y = 5063,08194 x

x=217,8505063,08194

x=0,043027 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,043027 % x 5 mL x 11 mL

= 0,215135 %

- Pengulangan 3 (y = 236,408)

y = ax + b

y = 5063,08194 x

x=236,4085063,08194

x=0,046692 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,046692 % x 5 mL x 11 mL

= 0,233465 %

- Pengulangan 4 (y = 229,567)

y = ax + b

y = 5063,08194 x

x=229,5675063,08194

x=0,045341 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,045341 % x 5 mL x 11 mL

= 0,226705 %

- Pengulangan 5 (y = 219,932)

y = ax + b

y = 5063,08194 x

x=219,9325063,08194

x=0,043438 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,043438 % x 5 mL x 11 mL

= 0,21719 %

- Pengulangan 6 (y = 192,817)

y = ax + b

y = 5063,08194 x

x=192,8175063,08194

x=0,038082 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,038082 x 5 mL x 11 mL

= 0,19041 %

\

| No | Kadar (𝐱) | (x−𝐱̅) | (𝐱 − 𝐱̅)𝟐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,246455 | 0,024895 | 0,000619 |
| 2 | 0,215135 | -0,006425 | 0,000041 |
| 3 | 0,233465 | 0,011905 | 0,000141 |
| 4 | 0,226705 | 0,005145 | 0,000026 |
| 5 | 0,21719 | -0,00437 | 0,000019 |
| 6 | 0,19041 | -0,03115 | 0,000970 |
|  | Σx = 1,32936 |  | 𝛴 (𝑥 − 𝑥̅)2 = 0,001816 |
|  | x̅ = 0,22156 |  |  |

SD =Σ(x-x̅)2n-1

= 0,0018166-1

= 0,000363

= 0,019052

RSD = SDxx 100%

= 0,0190520,22156x 100%

= 8,599025 %

Data ditolak jika thitumg ≥ ttabel taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6; dk=5; dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,0321.

- thitung = x-xSD/n = 0,0248950,019052 /6 = 0,533460

- thitung = x-xSD/n = 0,0064250,019052 /6 = 0,137677

- thitung = x-xSD/n = 0,0119050,019052 /6  = 0,025510

- thitung = x-xSD/n = 0,0051450,019052 /6  = 0,110249

- thitung = x-xSD/n = 0,00370,019052 /6  = 0,093642

- thitung = x-xSD/n = 0,031150,019052 /6  = 0,667495

Data diterima karena ttabel ≥ thitung.

μ= x̅± t α\2 dk x SDn

= 0,22156 ± (4,0321 ×0,0190526)

= 0,22156 ± (4,0321 ×0,0190522,449489)

= 0,22156 ± (4,0321 ×0,007777)

= 0,22156 ± 0,031357

Perhitungan Kadar Asam Asetat Hari Ke-7

Diketahui : y = ax + b

Dimana : y = Luas Area

a = Intersept

b = Slope

x = Konsentrasi (%)

- Pengulangan 1 (y = 3495,831)

y = ax + b

y = 5778,61795 x

x=3495,835778,61795

x=0,604959 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,604959 % x 5 mL x 11 mL

= 3,024795 %

- Pengulangan 2 (y = 3250,083)

y = ax + b

y = 5778,61795 x

x=3250,0835778,61795

x=0,562432 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,562432 % x 5 mL x 11 mL

= 2,81216 %

- Pengulangan 3 (y = 3417,857)

y = ax + b

y = 5778,61795 x

x=3417,8575778,61795

x=0,591466 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,5915466 % x 5 mL x 11 mL

= 2,95733 %

- Pengulangan 4 (y = 3487,153)

y = ax + b

y =5778,61795 x

x=3495,835778,61795

x=0,591203 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,591203 % x 5 mL x 11 mL

= 3,017285 %

- Pengulangan 5 (y = 3416,337)

y = ax + b

y =5778,61795 x

x=3416,3375778,61795

x=0,591203 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,591203 % x 5 mL x 11 mL

= 2,956051

- Pengulangan 6 (y = 3245,820)

y = ax + b

y =5778,61795 x

x=3245,8205778,61795

x=0,561694 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,561694 % x 5 mL x 11 mL

= 2,80847 %

| No | Kadar (𝐱) | (x−𝐱̅) | (𝐱 − 𝐱̅)𝟐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,024795 | 0,095453 | 0,009111 |
| 2 | 2,81216 | -0,117182 | 0,013731 |
| 3 | 2,95733 | 0,027988 | 0,000783 |
| 4 | 3,017285 | 0,087943 | 0,007733 |
| 5 | 2,956015 | 0,026673 | 0,000711 |
| 6 | 2,80847 | -0,120872 | 0,014610 |
|  | Σx = 17,576055 |  | 𝛴 (𝑥 − 𝑥̅)2 = 0,046679 |
|  | x̅ = 2,929342 |  |  |

SD =Σ(x-x̅)2n-1

= 0,0466796-1

= 0,009335

= 0,096617

RSD = SDxx 100%

= 0,0966172,929342x 100%

= 3,298249 %

Data ditolak jika thitumg ≥ ttabel taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6; dk=5; dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,0321.

- thitung = x-xSD/n = 0,0954530,096617 /6 = 0,403330

- thitung = x-xSD/n = 0,1171820,096617/6  = 0,495144

- thitung = x-xSD/n = 0,0279880,096617/6  = 0,118261

- thitung = x-xSD/n = 0,0879430,096617/6  = 0,371597

- thitung = x-xSD/n = 0,0266730,096617/6  = 0,112705

- thitung = x-xSD/n = 0,1208720,096617 /6  = 0,510736

Data diterima karena ttabel ≥ thitung.

μ= x̅± t α\2 dk x SDn

= 2,929342 ± (4,0321 ×0,0966176)

= 2,929342 ± (4,0321 ×0,0966172,449489)

= 2,929342 ± (4,0321 ×0,039443)

= 2,929342 ± 0,159038

## Lampiran 22. Hasil Penentuan Kadar Sampel Fermentasi Classic Enzyme Hari ke-14

## Lampiran 23. Perhitungan Kadar Sampel Fermentasi Classic Enzyme Hari ke-14

Perhitungan Kadar Asam Laktat Hari Ke-14

Diketahui : y = ax + b

Dimana : y = Luas Area

a = Intersept

b = Slope

x = Konsentrasi (%)

- Pengulangan 1 (y = 360,061)

y = ax + b

y = 5063,08194 x

x=360,0615063,08194

x=0,071114 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,071114 % x 5 mL x 11 mL

= 0,35557 %

- Pengulangan 2 (y = 393,565)

y = ax + b

y =5063,08194 x

x=393,5655063,08194

x=0,077732 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,077732 % x 5 mL x 11 mL

= 0,38866 %

- Pengulangan 3 (y = 341,050)

y = ax + b

y = 5063,08194 x

x=341,0505063,08194

x=0,067360 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,067360 % x 5 mL x 11 mL

= 0,3368 %

- Pengulangan 4 (y = 324,747)

y = ax + b

y =5063,08194 x

x=324,7475063,08194

x=0,064140 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,064140 % x 5 mL x 11 mL

= 0,3207 %

- Pengulangan 5 (y = 241,463)

y = ax + b

y = 5063,08194 x

x=241,4635063,08194

x=0,23845 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,087352% x 5 mL x 11 mL

= 0,43676 %

- Pengulangan 6 (y = 270,045)

y = ax + b

y = 5063,08194 x

x=270,0455063,08194

x=0,053336 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,053336 % x 5 mL x 11 mL

= 0,266668 %

| No | Kadar (𝐱) | (x−𝐱̅) | (𝐱 − 𝐱̅)𝟐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,35557 | 0,037762 | 0,001425 |
| 2 | 0, 38866 | 0,070852 | 0,005020 |
| 3 | 0,3368 | 0,018992 | 0,000360 |
| 4 | 0,3207 | 0,002892 | 0,000008 |
| 5 | 0,23845 | -0,079358 | 0,006297 |
| 6 | 0,266668 | -0,05114 | 0,002615 |
|  | Σx = 1,906848 |  | 𝛴 (𝑥 − 𝑥̅)2 = 0,015725 |
|  | x̅ = 0,317808 |  |  |

SD =Σ(x-x̅)2n-1

= 0,0157256-1

= 0,003145

= 0,056080

RSD = SDxx 100%

= 0,0560800,317808x 100%

= 17,645874 %

Data ditolak jika thitumg ≥ ttabel taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6; dk=5; dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,0321.

- thitung = x-xSD/n = 0,0377620,056080 /6 = 0,274898

- thitung = x-xSD/n = 0,0708520,056080 /6  = 0,515786

- thitung = x-xSD/n = 0,0189920,056080 /6  = 0,138257

- thitung = x-xSD/n = 0,0028920,056080 /6  = 0,021053

- thitung = x-xSD/n = 0,0793580,056080 /6  = 0,577707

- thitung = x-xSD/n = 0,051140,056080 /6  = 0,372287

Data diterima karena ttabel ≥ thitung.

μ= x̅± t α\2 dk x SDn

= 0,317808 ± (4,0321 ×0,0560806)

= 0,317808 ± (4,0321 ×0,0560802,449489)

= 0,317808 ± (4,0321 ×0,022894)

= 0,317808 ± 0,092310

Perhitungan Kadar Asam Asetat Hari Ke-14

Diketahui : y = ax + b

Dimana : y = Luas Area

a = Intersept

b = Slope

x = Konsentrasi (%)

- Pengulangan 1 (y = 731,093)

y = ax + b

y = 5778,61795 x

x=731,0935778,61795

x= 0,126516 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,126516 % x 5 mL x 11 mL

= 0,63258 %

- Pengulangan 2 (y = 728,695)

y = ax + b

y = 5778,61795 x

x=728,6955778,61795

x=0,126101 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,126101 % x 5 mL x 11 mL

= 0,630505 %

- Pengulangan 3 (y = 721,221)

y = ax + b

y = 5778,61795 x

x=721,2215778,61795

x=0,124808 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,124808 % x 5 mL x 11 mL

= 0,62404 %

- Pengulangan 4 (y = 724,699)

y = ax + b

y = 5778,61795 x

x=724,6995778,61795

x=0,125410

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,125410 % x 5 mL x 11 mL

= 0,62705 %

- Pengulangan 5 (y = 754,646)

y = ax + b

y = 5778,61795 x

x=754,6465778,61795

x=0,130592 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,130592 % x 5 mL x 11 mL

= 0,65296 %

- Pengulangan 6 (y = 761,180)

y = ax + b

y = 5778,61795 x

x=761,1805778,61795

x=0,131723 %

Kadar = Konsentrasi x Volume sampel x Faktor PengenceranBerat Sampel

= 0,131723 % x 5 mL x 11 mL

= 0,658615 %

| No | Kadar (𝐱) | (x−𝐱̅) | (𝐱 − 𝐱̅)𝟐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,63258 | -0,005045 | 0,000025 |
| 2 | 0,630505 | -0,00712 | 0,000050 |
| 3 | 0,62404 | -0,013585 | 0,000184 |
| 4 | 0,62705 | -0,010575 | 0,000111 |
| 5 | 0,65296 | 0,015335 | 0,000035 |
| 6 | 0,658615 | 0,02099 | 0,000440 |
|  | Σx = 3,82575 |  | 𝛴 (𝑥 − 𝑥̅)2 = 0,001045 |
|  | x̅ = 0,637625 |  |  |

SD =Σ(x-x̅)2n-1

= 0,0010456-1

= 0,000209

= 0,014456

RSD = SDxx 100%

= 0,0144560,637625x 100%

= 2,27163 %

Data ditolak jika thitumg ≥ ttabel taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01; n=6; dk=5; dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,0321.

- thitung = x-xSD/n = 0,0050450,014456 /6 = 0,142477

- thitung = x-xSD/n = 0,007120,014456 /6  = 0,201078

- thitung = x-xSD/n = 0,0135850,014456 /6  = 0,383659

- thitung = x-xSD/n = 0,0105750,014456 /6  = 0,298652

- thitung = x-xSD/n = 0,0153350,014456 /6  = 0,433081

- thitung = x-xSD/n = 0,0223020,014456 /6  = 0,592787

Data diterima karena ttabel ≥ thitung.

μ= x̅ ± t α\2 dk x SDn

= 0,637625 ± (4,0321 ×0,0144566)

= 0,637625 ± (4,0321 ×0,0144562,449489)

= 0,637625 ± (4,0321 ×0,005901)

= 0,637625 ± 0,023793

## Lampiran 24. Tabel Distribusi T