Lampiran 1. Gambar Sampel

Rimpang Induk Kunyit

TanamanKunyit

Lampiran 2. Gambar Alat dan Bahan

SpektrofotometerVisible( 1700 Shimadzu)

Rotary Evaporator

Alat Particle Size Analyzer

Lampiran 2. (Lanjutan)

LIB Kurkumin I

LIB Kurkumin II

Larutan dengan Konsentrasi 4,0 µg/ml

Lampiran 2. (Lanjutan)

Bahan Baku Kurkumin

Lampiran 3.Gambar Hasil Ekstrak

Ekstrak Rimpang Induk Kunyit dengan Metode Maserasi

Ekstrak Rimpang Induk Kunyit dengan Maserasi Elektrosintesis Etanol

Ekstrak Rimpang Induk Kunyit dengan Maserasi Elektrosintesis Air

Lampiran 4.Hasil Identifikasi Tumbuhan Induk Kunyit

Lampiran 5. Sertifikat Bahan Baku Kurkumin

Lampiran 6. SuratLaboratorium MUI

Lampiran 7. Alur Persiapan Penelitian

Induk Kunyit

Ekstraksi menggunakan Pelarut Etanol

SkrinningFitokimia

Ekstraksi menggunakan Pelarut Etanol dan Air

PengolahanSampel

Hasil Kadar Kurkumin

Pengolahan Data

Penetapan Kadar dengan Metode Spektrofotometer Visible

EkstrakEtanoldan Air

MetodeMaserasiElektrosintesis

MetodeMaserasiKonvensional

PenentuanUkuranPartikel

Lampiran 8. Penentuan Baku Kurkumin

Ditimbang 20 mg Baku Kurkumin

Dimasukan ke dalam labu 100 ml

Ditambah etanol,

Dicukupkan sampai garis tanda

LIB I Konsentrasi

200 µg/ml

Dipipet5 ml pada LIB I

Dimasukan kedalam labu tentukur 100 ml

Ditambah etanol sampai garis				tanda

LIB II konsentrasi 10 µg/ml

Hasil

Lampiran 9. Penentuan λ Maks

LIB II Konsentrasi10 µg/ml

Dari LIB IIdipipet 4 ml

Dimasukan ke dalam labu tentukur

10 ml diencerkan sampai garis tanda

Kemudiandiukurserapannya

400-800 nm

Serapanλ maks

= 423 nm

Lampiran 10. Penentuan Kadar Kurkumin masing-masing Sampel

20 mgekstrak induk kunyit dengan pelarut dan metode maserasi yang berbeda

Dimasukan kedalam labu tentukur100ml

Dilarutkandenganetanol

Dicukupkan sampai garis tanda

Konsentrasi 200µg/ml

Dipipet 5 ml masing-masing sampel

Larutan sampel

Dimasukan dalam labu tentukur 100 ml

Dicukupkan,sampai garis tanda

Konsentrasi10µg/ml

Dipipet 2 ml masing-masing sampel

Dimasukan dalam labu tentukur 10 ml

Dicukupkan,sampai garis tanda

Konsentrasi 2µg/ml

Diukur serapannya

Hasil

Lampiran 11. Perhitungan Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi		Kurkumin

| No | Konsentrasi (µg/ml)(X) | Serapan (Y) | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | 1,000 | 0,165 | 0,165 | 1 | 0,027225 |
| 3. | 2,000 | 0,330 | 0,660 | 4 | 0,1089 |
| 4. | 3,000 | 0,487 | 1,461 | 9 | 0,237169 |
| 5. | 4,000 | 0,653 | 2,612 | 16 | 0,426409 |
| 6. | 5,000 | 0,829 | 4, 145 | 25 | 0,687241 |
| ∑ | 15 | 2,464 | 9,043 | 55 | 1,486944 |
|  | X = 2,5 | Y= 0,410667 |  |  |  |

Y  =aX + b

a = XY-(X) (Y)/nX2-(X)2/n

=  9,043-15(2,464)/655 –(15)2/6

= 9,043-  6,1655-225/6

= 2,88317,5  = 0,16474

b = Y - aX

= 0,410667 – 0,1647(2,5)

= 0,410667  – 0,41175

= -0,00108

Maka persamaan regresi yang didapat : Y = 0,16474x - 0,00108

Lampiran11. (Lanjutan)

Koefisien korelasi :

r = XY-(X)(Y)/nX2 –(X)2/nY2 –(Y)2/n

r = 9,043-15(2,464)/655-(15)2/61,486944-(2,464)2/6

r = 2,88317,50,475062

r = 2,8838,366085

r = 2,8832,883328

r = 0,99988

Lampiran 12.	Contoh Perhitungan Kadar Kurkumin Maserasi Konvensional

Bobot sampel yang ditimbang setara 20 mg

Sampel yang ditimbang	=  0,0203 g

Absorbansi			= 0,221

Konsentrasiterukur (X) =

Y         = 0,16474x - 0,00108

0,221   = 0,16474x - 0,00108

X	= 0,221+0,001080,16474

=1,3483  µg/ml

Konsentrasi kurkumin maserasi konvensional dalam larutan sebelum diencerkan (Fp= 100 kali) dalam labu awal  (labu tentukur 100 ml)

Kadar =   CxVxFp berat sampel	= 1, 3483 µg/ml x 100mlx 100 0,0203 g= 664,18 mg/g

Lampiran 13.	Contoh Perhitungan Kadar Kurkumin  Maserasi Elektrosintesis Etanol

Bobot sampel yang ditimbang setara 20 mg

Sampel yang ditimbang	=  0,0201 g

Absorbansi			= 0,200

Konsentrasiterukur (X) =

Y         = 0,16474x - 0,00108

0,200   = 0,16474x - 0,00108

X	= 0,200+0,001080,16474

=1,220  µg/ml

Konsentrasi kurkumin maserasi elektrosintesis etanol dalam larutan sebelum diencerkan (Fp= 100 kali) dalam labu awal  (labu tentukur 100ml)

Kadar =   CxVxFp berat sampel	= 1, 220 µg/ml x 100mlx 100 0,0201 g= 606,96 mg/g

Lampiran 14.	Contoh Perhitungan Kadar Kurkumin  Maserasi Elektrosintesis Air

Bobot sampel yang ditimbang setara 20 mg

Sampel yang ditimbang	=  0,0202 g

Absorbansi			= 0,153

Konsentrasiterukur (X) =

Y         = 0,16474x - 0,00108

0,153   = 0,16474x - 0,00108

X	= 0,153+0,001080,16474

=0.935  µg/ml

Konsentrasi kurkumin maserasi elektrosintesis air dalam larutan sebelum diencerkan (Fp= 100 kali) dalam labu awal  (labu tentukur 100ml)

Kadar =   CxVxFp berat sampel	= 0,935 µg/ml x 100mlx 100 0,0202 g= 462,87 mg/g

Lampiran 15. Tabel Hasil Perhitungan Kadar Kurkumin Induk Kunyit Segar

| No. | Metode | Pelarut | Serapan (A) | Konsentrasi (µg/g) | Kadar (mg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Maserasi Konvensional | Etanol | 0,221 | 1,3483 | 664,18 |
|  |  |  | 0,224 | 1,366 | 672,90 |
|  |  |  | 0,228 | 1,390 | 684,72 |
|  |  |  | 0,232 | 1,414 | 696,55 |
|  |  |  | 0,223 | 1,360 | 669,95 |
|  |  |  | 0,223 | 1,360 | 669,95 |
| II | Maserasi Elektrosintesis | Etanol | 0,200 | 1,220 | 606,96 |
|  |  |  | 0,200 | 1,220 | 606,96 |
|  |  |  | 0,199 | 1,214 | 603,98 |
|  |  |  | 0,198 | 1,208 | 600,99 |
|  |  |  | 0,197 | 1,202 | 598,009 |
|  |  |  | 0,196 | 1,196 | 595,02 |
|  |  | Air | 0,153 | 0,935 | 462,87 |
|  |  |  | 0,153 | 0,935 | 462,87 |
|  |  |  | 0,155 | 0,947 | 468,81 |
|  |  |  | 0,156 | 0,953 | 471,78 |
|  |  |  | 0,156 | 0,953 | 471,78 |
|  |  |  | 0,157 | 0,959 | 474,75 |

Lampiran16 .	Analisa Data Secara Statistik untuk Menentukan Rentang Kadar Kurkumin Maserasi Konvensional

| No. | Kadar (X) (mg/g) | X- X | (X-X )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 664,18 | -12,195 | 148,718025 |
| 2 | 672,90 | -3,475 | 12,075625 |
| 3 | 684, 72 | 8,345 | 69,639025 |
| 4 | 696,55 | 20,175 | 407,030625 |
| 5 | 669,95 | -6,425 | 41,280625 |
| 6 | 669,95 | -6,425 | 41,280625 |
|  | ∑x= 4058,25 X= 676,375 |  | ∑(X-X)2 = 720,02455 |

SD = (X-X)2n-1 = 720,024556-1= 144,00491 = 12,00020458

Dasar penolakan data adalah apabila ttabel≤thitung dengan tingkat kepercayaan 99% makanilai α = 0,01; n = 6 (dk = 5), ttabel = 4,0321

thitung =X-XSD /n

- thitung 1 =  X-XSD /n = 12,1954,899 = 2,489

- thitung2 =  X-XSD /n = 3,4754,899 = 0,709

- thitung 3 =  X-XSD /n = 8,3454,899 = 1,703

- thitung 4 =  X-XSD /n = 20,1754,899 = 4,118 (Ditolak)

- thitung 5 =  X-XSD /n = 6,4254,899 = 1,311

- thitung 6 =  X-XSD /n = 6,4254,899 = 1,311

Untuk itu perhitungan di ulangi dengan cara yang sama tanpa mengikutsertakan data ke-4

| No. | Kadar (X) (mg/g) | X- X | (X-X )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 664,18 | -12,195 | 148,718025 |
| 2 | 672,90 | -3,475 | 12,075625 |
| 3 | 684, 72 | 8,345 | 69,639025 |
| 4 | 669,95 | -6,425 | 41,280625 |
| 5 | 669,95 | -6,425 | 41,280625 |
|  | ∑x= 3361,7 X= 672,375 |  | ∑(X-X)2 = 312,993925 |

SD = (X- X )2n-1 = 312,9939255-1 = 62,598785 = 7,9119394

Dasar penolakan data adalah apabila ttabel≤thitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01; n = 5 (dk = 4), ttabel = 4,6041

thitung = X- XSD /n

- thitung 1 =  X- XSD /n = 12,1953,538 = 3,4468

- thitung2 =  X- XSD /n  = 3,4753,538 = 0,9821

- thitung 3 =  X- XSD /n = 8,3453,538 = 2,3586

- thitung 4 =  X- XSD /n = 6,4253,538 = 1,8159

- thitung 5 =  X- XSD /n = 6,4253,538 = 1,8159

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena ttabel>thitung

µ = X ±tα/2 dkX (SDn)

= 672,34 ± 4,6041 x (7,91193945)

= 672,34 ± 4,6041 x 3,538

= (672,34 ± 16,28) mg/g

Lampiran17.	Analisa Data Secara Statistik untuk Menentukan Rentang Kadar 				Kurkumin Maserasi Elektrosintesis Etanol

| No | Kadar (X) (mg/g) | X- X | (X-X )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 606,96 | 4,98 | 24,8004 |
| 2 | 606,96 | 4,98 | 24,8004 |
| 3 | 603,98 | 2,00 | 4,0000 |
| 4 | 600,99 | -0,99 | 0,9801 |
| 5 | 598,009 | -3,971 | 15,768841 |
| 6 | 595,024 | -6,956 | 48,385936 |
|  | ∑x= 3611,923 X= 601,98 |  | ∑(X-X)2= 118,735677 |

SD = (X- X )2n-1 = 118,7356776-1 = 23,7471354 =4,873

Dasar penolakan data adalah apabila ttabel≤thitung dengan tingkat kepercayaan 99% makanilai α = 0,01; n = 6 (dk = 5), ttabel = 4,0321

thitung = X- XSD /n

- thitung 1 =  X- XSD /n = 4,981,989 = 2,503

- thitung2 =  X- XSD /n = 4,981,989 = 2,503

- thitung 3 =  X- XSD /n = 2,001,989 = 1,005

- thitung 4 =  X- XSD /n = 0,991,989 = 0,497

- thitung 5=  X- XSD /n = 3,9711,989 = 1,996

- thitung 6 =  X- XSD /n = 6,9561,989 = 3,497

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena ttabel>thitung

µ = X ±tα/2 dkX (SDn)

= 601,98 ± 4,0321 x (4,8736)

= 601,98 ± 4,0321 x 1,989

= (601,98± 8,019) mg/g

Lampiran18.	Analisa Data Secara Statistik untuk Menentukan Rentang Kadar 				Kurkumin Maserasi Elektrosintesis Air

| No. | Kadar (X) (mg/g) | X- X | (X- X )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 462,87 | -5,94 | 35,2836 |
| 2 | 462,87 | -5,94 | 35,2836 |
| 3 | 468,811 | 0,001 | 0,000001 |
| 4 | 471,78 | 2,97 | 8,8209 |
| 5 | 471,78 | 2,97 | 8,8209 |
| 6 | 474,75 | 5,94 | 35,2836 |
|  | ∑x= 2812,86 X= 468,81 |  | ∑(X-X)2 = 123,492601 |

SD = (X- X )2n-1 = 123,4926016-1 = 24,6985202 = 4,96976

Dasar penolakan data adalah apabila ttabel≤thitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01; n = 6 (dk = 5), ttabel = 4,0321

thitung = X- XSD /n

- thitung 1 =  X- XSD /n = 5,942,028 = 2,928

- thitung2 =  X- XSD /n  = 5,942,028 = 2,928

- thitung 3 =  X- XSD /n = 0,0012,028 = 0,00049

- thitung 4 =  X- XSD /n = 2,972,028 = 1,464

- thitung 5 =  X- XSD /n = 2,972,028 = 1,464

- thitung 6 =  X- XSD /n = 5,942,028 = 2,928

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena ttabel>thitung

µ	= X ±tα/2 dkX (SDn)

=  468,81± 4,0321 x (4,969766)

= 468,81 ± 4,0321 x 2,028

= (468,81 ± 8,17) mg/g

Lampiran19. Daftar Nilai Distribusi t