Lampiran  E

UJI KETAHANAN DENGAN LAMPU PIJAR

| Elektrolit : H2SO4 Jenis Rangkaian : Baterai Aki Konvensional (seri-paralel) Tingkat Keasaman (PH) : 1.0 Volume Elektrolit : 400mL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Waktu (Jam) | Tegangan (Volt) | Lampu Pijar 12 Volt | Arus (mA) |
| 1 | 0 Jam | 12.00 V | Nyala | 1.54 |
| 2 | 1 Jam | 9.89 V | Nyala | 1.12 |
| 3 | 2 Jam | 9.77 V | Nyala | 1.10 |
| 4 | 3 Jam | 9.69 V | Nyala | 1.11 |
| 5 | 4 Jam | 9.65 V | Nyala | 1.11 |
| 6 | 5 Jam | 9.61 V | Nyala | 1.10 |
| 7 | 6 Jam | 9.57 V | Nyala | 1.09 |
| 8 | 7 Jam | 9.54 V | Nyala | 1.08 |
| 9 | 8 Jam | 9.49 V | Nyala | 1.08 |
| 10 | 9 Jam | 9.43 V | Nyala | 1.07 |
| 11 | 10 Jam | 9.36 V | Nyala | 1.06 |
| 12 | 11 Jam | 9.30 V | Nyala | 1.05 |
| 13 | 12 Jam | 9.27 V | Nyala | 1.05 |
| 14 | 13 Jam | 9.22 V | Nyala | 1.04 |
| 15 | 14 Jam | 9.18 | Nyala | 1.02 |
| 16 | 15 Jam | 9.11 | Nyala | 1.0 |
| 17 | 16 Jam | 9.06 | Nyala | 0.99 |
| 18 | 17 Jam | 9.02 | Nyala | 0.98 |
| 19 | 18 Jam | 8.99 V | Mati | 0.97 |